**ДОДАТОК №2**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики послуг**

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання код 50420000-5 згідно ЄЗС ДК 021:2015 (Послуги з поточного ремонту апаратів ШВЛ)

1. Поточний ремонт апарату ШВЛ «БРИЗ ALVEOLE » у кількості 1 шт. :

-діагностика

-ремонт плати стабілізатора блоку живлення

-очищення повітряпроводів та видалення вологи

-перевірка роботи у різних режимах

2. Поточний ремонт апарату ШВЛ «БРИЗ ALVEOLE» у кількості 1 шт. :

-діагностика

-ремонт плати мережевого фільтра

-відновлення електричних ланцюгів

-усунення механічних несправностей, відновлення герметичності повітряних та кисневих магістралей.

-перевірка роботи у різних режимах

3. Поточний ремонт апарату ШВЛ «БРИЗ ALVEOLE» у кількості 1 шт. :

-діагностика

-ремонт компресора

-перевірка роботи у різних режимах

4. Поточний ремонт апарату ШВЛ «БРИЗ ALVEOLE » у кількості 1 шт. :

-діагностика

-ремонт плати керування

-заміна кабеля живлення ШВЛ

-перевірка роботи у різних режимах

**Наявність сертифікату від виробника на проведення обслуговування та ремонтні роботи. Термін надання послуг 5 робочих днів.**