Додаток 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Природний газ**

(код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –

ДК 021:2015:09120000-6 - Газове паливо)

|  |  |
| --- | --- |
| Обсяг (граничний) постачання природного газу | **7,9 тис. куб. метрів** |
| Строк постачання | з 01.01.2023 року по 31.03.2023 року |
| Місце поставки товару | вул. Промислова, 8, м. Суми, Сумська обл., 40007 |
| ЕІС-код, оператор ГРМ | 56XS0000PFYOS002АТ «Сумигаз» |

Постачальник природного газу – це суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність з постачання природного газу. Учасник торгів повинен забезпечити поставку газу до точки входу в газорозподільну систему, до якої підключено об’єкт Замовника.

Учасник повинен здійснювати постачання природного газу, що є предметом закупівлі, у відповідності до Закону України «Про ринок природного газу», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Правил постачання природного газу» від 30.09.2015 № 2496 (із змінами) та інших відповідних нормативно-правових актів чинного законодавства.

За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до стандартних умов: температура (t) 293,18 К (20 оС),, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання товару.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля, дотримання яких учасники повинні підтвердити довідкою у довільній формі*.*

Ціна на газ встановлюється учасником у відповідності до Закону України «Про ринок природного газу» та повинна включати до вартості ціни тендерної пропозиції вартість послуг, пов’язаних з постачанням газу до точки входу в газорозподільну систему, до якої підключено об’єкти замовника, а саме витрати щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами у відповідності з тарифами, що встановлені згідно постанов НКРЕКП, та не включати до вартості пропозиції вартість послуг з розподілу природного газу.

Для документального підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам, запропонованого учасником товару, учасник надає гарантійний лист (складений у довільній формі) про забезпечення Замовника природним газом відповідно до його потреб.