КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО                                 «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КУЯЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Уповноваженої особи

№ 104 від « 05»  жовтня  2022 року ______Олександр Карауш

### м. Подільськ									     5 жовтня 2022  р.

### ОГОЛОШЕННЯ

### про проведення спрощеної закупівлі

Закупівля  в межах цього Договору здійснюється у зв’язку з наявною потребою в закупівлі товару, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами).

1. Замовник.

1.1. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КУЯЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

1.2.   Код за ЄДРПОУ: 01111121

1.3.   Місцезнаходження: 66300 Одеська обл., м. Подільськ, вул.. Каштанова , буд. 76

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

1.5. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: уповноважена особа КНП ЦРЛ Подільського району Карауш Олександр Григорович , 66300 Одеська обл., м. Подільськ.  вул.. Каштанова 76, тел..0505590253

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 3180 000,00 гривень ( три мільйона сто вісімдесят тисяч гривень. 00 копійок)

3. Крок аукціону: (1 % очікуваної вартості товару)

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Назва предмета закупівлі:    ДК 021:2015 «33160000-9 Устаткування для операційних блоків» (НК 024:2019 32043 Лапароскопічний набір для хірургічних процедур, не медикаментозний, багаторазовий)

4.2. Кількість: згідно Додатку 1 до Оголошення

4.3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: опис товару, технічні вимоги та спосіб їх підтвердження в Додатку №1 до оголошення.

4.4. Строк поставки товару: протягом 30-ти робочих днів з дня письмової заявки Замовника.

4.5.Умови поставки товару: здійснюється на склад Покупця, розташований за адресою 66300 Одеська обл.,  м. Подільськ вул. Каштанова 76 транспортом Постачальника та за його рахунок.

5. Умови оплати: Замовник здійснює оплату за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з моменту отримання товару згідно з виставленими рахунками та накладними за умови бюджетного фінансування на дані цілі.

6. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: єдиним критерієм оцінки є ціна (100%).

7. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

8. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

9. Інша інформація:

9.1.Строк укладення договору: замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами ст. 41 Закону України від 25.12.15 р. № 922 – VIII «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі Закон).

9.2. Основні умови договору: Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених п.5 ст. 41 Закону. Проект договору в Додатку № 4

9.3. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження згідно Додатку № 2

9.4. Цінова пропозиція: цінова пропозиція Учасника повинна бути оформлена на фірмовому бланку (за наявності) у відповідності до вимог Додатку № 3, подається Учасником у вигляді сканованої копії у форматі pdf.

9.5. Замовник відхиляє пропозицію Учасника у разі, якщо:

- учасник не відповідає умовам визначеним в оголошені про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмету закупівлі;

- учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладання договору про закупівлю;

- якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через не укладання договору з боку учасника) більше двох разів із замовником.

9.6. Замовник відхиляє пропозицію Учасника, у разі якщо договір про закупівлю не укладено з вини Учасника:

- учасник не надав замовнику відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

- учасник не надав замовнику копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом;

- учасник не надав замовнику підписаний договір  у строк визначений Законом.

9.7. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

9.8. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 цієї статті;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).

10. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів):

11. Кінцевий строк подання пропозицій системі формує автоматично. Вказано в ЕСЗ (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж п’ять робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівлі).

### Додатки до Оголошення для проведення закупівлі через систему електронних закупівель:

Додаток № 1 – МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ.

Додаток № 4 – Проект договору поставки.

ДОДАТОК 1

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Медико технічні вимоги до предмету закупівлі:

ДК 021:2015 «33160000-9 Устаткування для операційних блоків» (НК 024:2019 32043 Лапароскопічний набір для хірургічних процедур, не медикаментозний, багаторазовий)

Загальні вимоги

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам (опису предмета закупівлі) викладених у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановлених в медико - технічних вимогах, викладених у даному додатку до Документації, повинні бути обов’язково підтверджені посиланням на сторінку(и) технічного документу виробника (інструкція по застосуванню, та/або технічний паспорт, та/або інший документ, що містить технічні характеристики товару тощо українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановлених в медико-технічних вимогах, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної вижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. При подачі цінової пропозиції, на підтвердження, Учасник повинен надати:

1) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

2) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів визначених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.

3.Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію, а також він повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався. Дата випуску обладнання повинно бути не раніше 2021 року.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації,запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

5. Спроможність учасника  забезпечити максимально оперативне гарантійне та після гарантійне сервісне обслуговування: наявність авторизованого сервісного підприємства (центру) на території України, що мають підтверджені повноваження на обслуговування.

Запропонований Учасником товар повинен відповідати наступним

медико технічним вимогам :

1.1 Вимоги до характеристик обладнання:

| № з/п | Назва та опис | Значення параметру | Кільк-ть | Відповідність з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок управління камери з головкою камери: | наявність | 1 шт. |  |
|  | eлектроживлення | 100-240В, 50-60Гц |  |  |
|  | споживана потужність | не більше 25Вт |  |  |
|  | швидкість автоматичного затвора | 1/50-1/10.000 cекунди |  |  |
|  | ПЗС - матриця | 1x1/3 MOS |  |  |
|  | світлочутливість | менше 3 люкс |  |  |
|  | технологія типу Full HD | наявність |  |  |
|  | розподільча здатність | 1920х1080р |  |  |
|  | формат зображення | 16:9 |  |  |
|  | відношення сигнал / шум | не більше 54 дБ |  |  |
|  | автоматичний баланс білого | наявність |  |  |
|  | автоматичне зберігання останніх налаштувань | наявність |  |  |
|  | функція FREEZE | наянвість |  |  |
|  | пам'ять на не менш ніж 3 профайла користувачів | наявність |  |  |
|  | відео виходи: HDMI та інші | наявність |  |  |
|  | Головка відеокамери: | наявність | 1 шт. |  |
|  | кріплення типу C-Mount або еквівалент | наявність |  |  |
|  | розміри не більше | Діаметр 38 мм, довжина 67 мм |  |  |
|  | вага не більше | 150 г. |  |  |
| 2 | З'ємний об’єктив: | наявність | 1 шт. |  |
|  | З'ємний HD-об’єктив з фокусною відстаню f=28±1 мм | наявність |  |  |
| 3 | Джерело світла: | наявність | 1 шт. |  |
|  | електроживлення | 100-240В, 50-60Гц |  |  |
|  | потужність | аналог ксенону 180Вт |  |  |
|  | джерело випромінювання | світлодіод |  |  |
|  | гарантійний ресурс роботи джерела випромінювання | Не менше 40000,00 годин |  |  |
|  | регулювання вихідної потужності | 0-100% |  |  |
|  | кольорова температура | 6000-6500 К |  |  |
|  | відображення встановленої потужності | наявність |  |  |
| 4 | Оптиволоконний кабель: | наявність | 2 шт. |  |
|  | довжина | не менше 3,0 м. |  |  |
|  | діаметр | 4,8 ± 3 мм |  |  |
| 5 | Пристрій для подачі газу в черевну порожнину: | наявність | 1 шт. |  |
|  | прилад, призначений для подачі СО2 в черевну порожнину і підтримки заданого тиску | відповідність |  |  |
|  | електроживлення | 100-240В, 50-60Гц |  |  |
|  | споживана потужність | Не більше 110 Вт |  |  |
|  | рекомендований для використання газ | CO2 |  |  |
|  | максимальний тиск | 50 мм рт. ст |  |  |
|  | максимальний потік газу не менше | 45 л / хв |  |  |
|  | підтримуваний тиск | 1-30 мм рт. ст. |  |  |
|  | похибка вимірювання тиску | не більш 3% |  |  |
|  | підігрів газу | наявність |  |  |
|  | точність індикатору потоку газу | не більш 10% |  |  |
|  | шланг високого тиску 1 м для приєднання до балона | наявність |  |  |
|  | фільтр бактеріальний застосовується з інсуффлятором | наявність |  |  |
|  | гайковий ключ для балону | наявність |  |  |
|  | шланг для інсуфляції 2,5 м | наявність |  |  |
| 6 | Аспіраційно- іригаційний пристрій: | наявність | 1 шт. |  |
|  | електроживлення | 100-240В, 50-60Гц |  |  |
|  | максимальний тиск | 0-750 mmHg |  |  |
|  | потік на промивання | 0-3000 мл/хв |  |  |
|  | потік на відсмоктування | 0-3000 мл/хв |  |  |
|  | споживана потужність | не більше 50 Вт |  |  |
|  | автоклавуємі нестерильні силіконові трубки | наявність |  |  |
|  | канюля 5 мм автоклавуєма | наявність |  |  |
|  | канюля 10 мм автоклавуєма | наявність |  |  |
|  | пневматична рукоятка управління | наявність |  |  |
|  | контрольна трубка, автоклавуєма | наявність |  |  |
| 7 | Монітор | наявність | 1 шт. |  |
|  | Діагональ монітору: не менше ніж 27 дюймів | відповідність | 1 шт. |  |
|  | Розподільча здатність: не менше ніж 1920 x 1080 | відповідність |  |  |
|  | Яскравість не менше 300 кд/м2 | відповідність |  |  |
|  | Вхід: DVI-D або HDMI | відповідність |  |  |
|  | Вихід: DVI-D | відповідність |  |  |
| 8 | Лапароскоп HD | наявність | 1 шт. |  |
|  | тип | передньобокового бачення |  |  |
|  | кут бачення | 30º |  |  |
|  | робоча довжина | не менше 300 мм |  |  |
|  | діаметр | 10 мм |  |  |
|  | вбудований скло-волоконний світловод | наявність |  |  |
|  | тип стерилізації | шляхом автоклавування |  |  |
| 9 | Система для виводу хірургічного диму використовується для відведення диму з операційного поля під час гінекологічних, відкритих та лапароскопічних операцій | наявність | 1 шт |  |
|  | Маскимальний тиск відсмоктування | Не менше 710 mmHg |  |  |
|  | Швидкість відсоктування | Не менше 100 л/хв |  |  |
|  | Система фільтрації диму на трьох етапах: Зовнішній стерильний, одноразовий, антибактеріальний, противірусний фільтр Внутрішній антибактеріальний та противірусний фільтр Внутрішній фільтр «активованого вугілля» -проти запаху | наявність |  |  |
|  | Система з сигналом тривоги щодо неефективних фільтрів або перевищення терміну служби фільтра | наявність |  |  |
|  | Пневматичний ножний перемикач | наявність | 1 шт |  |
|  | Внутрішній фільтр «активованого вугілля» - проти запаху, час використання не менше 45 годин | наявність | 1 шт |  |
|  | Внутрішній антибактеріальний та противірусний фільтр, час використання не менше 45 годин | наявність | 1 шт |  |
|  | Зовнішній стерильний, одноразовий, антибактеріальний, противірусний фільтр | наявність | 1 шт |  |
| 10 | Електрохірургічний апарат | наявність | 1 шт. |  |
|  | Монополярний режим з можливістю підключення 1 або 2 ручок | наявність |  |  |
|  | Біполярний режим можливість підключення 1 або 2 електродів | наявність |  |  |
|  | Звукові сигнали супроводжуючі подачу струму до електроду та сигнали небезпеки. | наявність |  |  |
|  | Активація приладу за допомогою педалі. | наявність |  |  |
|  | Функції контролю підключення нейтрального електроду. | наявність |  |  |
|  | Світові індикатори різки та коагуляції. | наявність |  |  |
|  | Відображення поточного значення вихідної потужності для режимів різки та коагуляції. | наявність |  |  |
|  | Пам'ять на 99 програм | наявність |  |  |
|  | Самоконтроль і ланцюги самодіагностики з системою зупинки, звуковим сигналом, візуалізації коду несправності | наявність |  |  |
|  | Електронна нейтральна схема безпеки зі звуковим сигналом, світловий сигнал і візуалізація коду | наявність |  |  |
|  | Сенсорний дисплей діагональю не менше 180±5 мм | наявність |  |  |
|  | Режими роботи: |  |  |  |
|  | Монополярна різка. | наявність |  |  |
|  | Монополярна коагуляція. | наявність |  |  |
|  | Біполярна різка. | наявність |  |  |
|  | Біполярна коагуляція. | наявність |  |  |
|  | Режими монополярної різки: |  |  |  |
|  | Надріз без коагулюючого ефекту Максимальний струм не менше: 400 Вт | наявність |  |  |
|  | Надріз з м'яким ефектом коагуляції Максимальний струм не менше: 300 Вт | наявність |  |  |
|  | Надріз із сильним коагулюючим ефектом Максимальний струм не менше: 250 Вт | наявність |  |  |
|  | Надріз імпульсним струмом без коагулюючого ефекту Максимальний струм не менше: 400 Вт | наявність |  |  |
|  | Надріз імпульсним струмом з м'яким ефектом коагуляції Максимальний струм не менше: 250 Вт | наявність |  |  |
|  | Делікатний надріз без коагулюючого ефекту Максимальний струм не менше: 300 Вт | наявність |  |  |
|  | Делікатний надріз з коагулюючим ефектом Максимальний струм не менше: 300 Вт | наявність |  |  |
|  | Надріз без коагулюючого ефекту (для папілломи), який має не менше 4 режимів: безперервна або імпульсна повільна модуляція, середня модуляція і швидка модуляція. Максимальний струм не менше: 300 Вт | наявність |  |  |
|  | Надріз з коагулюючим ефектом (для поліпу) Максимальний струм не менше: 300 Вт | наявність |  |  |
|  | Надріз + коагуляція для гнучкої ендоскопії (фази надріза чергуються із фазами коагуляції) Максимальний струм не менше: 300 Вт | наявність |  |  |
|  | Режими монополярної коагуляції: |  |  |  |
|  | Коагуляція із сильним поверхневим ефектом Максимальний струм не менше: 150 Вт | наявність |  |  |
|  | Безконтактна коагуляція з дуже сильним поверхневим ефектом Максимальний струм не менше: 200 Вт | наявність |  |  |
|  | Коагуляція з середнім поверхневим ефектом Максимальний струм не менше: 300 Вт | наявність |  |  |
|  | Коагуляція з низьким поверхневим ефектом Максимальний струм не менше: 280 Вт | наявність |  |  |
|  | Режими біполярної різки: |  |  |  |
|  | Струм для різання сухих абовологих тканин Максимальний струм не менше: 200 Вт | наявність |  |  |
|  | Надріз з сильним ефектом коагуляції Максимальний струм не менше: 160 Вт | наявність |  |  |
|  | Різка в фізіологічному розчині (БіТУР) Максимальний струм не менше: 350 Вт | наявність |  |  |
|  | Різка в фізіологічномурозчині для артроскопії Максимальний струм не менше: 240 Вт | наявність |  |  |
|  | Режими біполярної коагуляції: |  |  |  |
|  | Тонка і точна коагуляції Максимальний струм не менше: 140 Вт | наявність |  |  |
|  | Швидкакоагуляція Максимальний струм не менше: 200 Вт | наявність |  |  |
|  | Тонка і точна коагуляціїз системою автоматичного старту/припинення «Autostart/ Autostop» Максимальний струм не менше: 140 Вт | наявність |  |  |
|  | Коагуляції /ущільнення великих судин діаметром до 8 мм Надходження струму починається після натиснення ножного перемикача та припиняється автоматично одразу після завершення коагуляції/ущільнення судини Максимальний струм не менше : 300 Вт | наявність |  |  |
|  | Коагуляції /ущільнення великих судин діаметром до 8 мм з системою автоматичного старту/припинення «Autostart/ Autostop» Максимальний струм не менше : 300 Вт | наявність |  |  |
| 11 | Ножний перемикач подвійний універсальний моно/бі | наявність | 1 шт. |  |
| 12 | Нейтральний електрод багаторазовий 120х250 мм | наявність | 1 шт. |  |
| 13 | Кабель для біполярного інструментарію 3 м, плоский роз´єм | наявність | 1 шт. |  |
| 14 | Кабель для монополярного інструментарію 3 м | наявність | 1 шт. |  |

ДОДАТОК 2

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження

Учасник повинен надати в електронному (скановані копії в форматі pdf) вигляді наступні документи, а саме:

- Цінову пропозицію відповідно Додатку 3

- Копія Статуту або іншого установчого документу (у випадку відсутності Статуту).

- Копія виписки (свідоцтва) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

- Копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

- Копія паспорту (для фізичних осіб).

- Копія довідки про взяття на облік платника податку) (у разі наявності).

- Копія свідоцтва (витягу) про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва (витягу) про право сплати єдиного податку.

- Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів), повне та скорочене найменування учасника інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватись оплата за договором в разі акцепту.

- Довідка про особу, уповноважену на підписання договору про закупівлю та документів тендерної пропозиції учасника із обов’язковим зазначенням посади, ПІП та контактного номеру телефону.

- Копію документа, що підтверджує правомочність на укладення договору про закупівлю (копія виписки з протоколу засновників, або копія наказу, або копія наказу про призначення, або доручення, тощо).

- Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

- У разі якщо переможцем процедури закупівлі / спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.

- Учаснику пропонується проект договору, з метою досягнення згоди щодо істотних умов договору. (Додаток № 4 до оголошення)

- Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі.

- При укладанні договору учасником повинні бути надані  документи, зазначені в Додатку            № 2 та копія статуту (іншого установчого документу, а також іншого документу (за наявності), що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю), в паперовому вигляді, завірені підписом та печаткою учасника.

- Довідку на фірмовому бланку (за наявності) про те, що поставка товарів/виконання робіт/надання послуг учасником передбачає застосування заходів із захисту довкілля.

- Учасник  повинен надати  довідку довільної форми про те, що він не внесений до списку осіб, щодо яких застосовуються санкції передбачені   вимогами Указу Президента України від 19.03.2019 №82/2019 «Про рішення Ради національної   безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

19. Лист-згода  (в довільній формі) на використання персональних даних Учасника відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI.

Примітки:

У разі відсутності документів учасник повинен надати лист роз’яснення підстави не надання документа;

При виготовлені скан-копій документів, що подаються учасником, повинно бути відтворено 100% інформації, що містить паперовий носій цього документу;

Всі документи пропозиції повинні бути доступними для перегляду на веб-порталі уповноваженого органу (prozorro.gov.ua), у іншому випадку пропозиція буде відхиленна.

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ!

У випадку, якщо документи вказані в Додатку № 2 не будуть додані до Вашої пропозиції  Замовник не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку Ви запропонуєте.

ДОДАТОК 3

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ФОРМА  «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

| Відомості про Учасника закупівлі |
| --- |
| Повне найменування Учасника |  |
| Вищий орган управління |  |
| Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності) |  |
| Місцезнаходження |  |
| Банківські реквізити |  |
| Особа відповідальна здійснювати зв'язок з Замовником (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Факс (за наявності) |  |
| Електронна адреса (за наявності) |  |
| Адреса власного веб-порталу (за наявності) |  |

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі на закупівлю:   ДК 021:2015 «33160000-9 Устаткування для операційних блоків» (НК 024:2019 32043 Лапароскопічний набір для хірургічних процедур, не медикаментозний, багаторазовий)

| № з/п | Повне найменування товару |  | Одиниця виміру | Кількість, одиниць | Ціна* за од, грн., без ПДВ | Сума*, грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разом без ПДВ |  |
|  | ПДВ** |  |
|  | Всього з ПДВ |  |

Примітки:

* Ціна та сума мають бути відмінними від 0,00 грн., після коми повинно бути не більше двох знаків.

** Для платників ПДВ

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що накуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Гарантуємо поставку товару, який є предметом закупівлі цих торгів на адресу Учасника.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Підписуючи дану цінову пропозицію, надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI.

| Керівник підприємства – Учасника спрощеної закупівлі або інша уповноважена посадова особа | (підпис) МП (за наявності) | (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |

# Примітки: Форма оформлюється Учасником на фірмовому бланку із зазначенням вихідних № та дати.

### Додаток №5 до Оголошення

для проведення спрощеної закупівлі

|  | Кому__________________________(замовник) |
| --- | --- |

ЛИСТ-ЗГОДА

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" Я__________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові працівника Учасника, чиї персональні дані згадуються у пропозиції Учасника) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України "Про публічні закупівлі", а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

_______________________          ________________    	____________________

Дата                         			Підпис          	  Прізвище та ініціали