Додаток 2-2	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:
	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	25645,29	101,01	 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,5	 	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3247,32	104,53	 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками	розряд	3,7	 	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу	люд.год	170	145,25	 	 	 	 	
6	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1622,77	122,52	 	 	 	 	
7	 	 Середній розряд ланки робітників,
зайнятих керуванням та обслуговуванням
машин 	розряд	4,9	 	 	 	 	 	
8	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	155,16	119,69	 	 	 	 	
9	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 	 	 	 	 	 	
9.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	3411,07	167,72	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	34251,61	 	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,6	 	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,015608	1125,07
3392,77	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
11	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність
121 кВт [165 к.с.]	маш. год	3,3669	1434,49
4829,78	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0804	325,21
26,15	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
7 т	маш. год	0,0689985	423,42
29,22	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,95581	579,7
2872,88	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,09	344,92
375,96	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,073632	12,32
0,91	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт	маш. год	71,911352	170,7
12275,27	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні,
продуктивність 600 т/год	маш. год	2,12205	3926,19
8331,57	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні,
місткість 250 л	маш. год	24,612376	135,23
3328,33	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	73,4962921	640,07
47042,77	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	74,5921687	845,51
63068,42	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,9546	999,5
954,12	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	43,375748	17,49
758,64	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,55752	190,92
106,44	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,55752	194,14
108,24	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,82	5,59
4,58	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
27	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором
потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,4475	884,29
1280,01	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
28	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А	маш. год	8,41475	71,07
598,04	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	93,19536	703,37
65550,82	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
30	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3	маш. год	81,2994128	488,84
39742,40	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
31	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С	маш. год	1,5268	47,72
72,86	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
32	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	9,75	161,91
1578,62	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,269	89,27
113,28	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
34	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	53,584352	159,86
8565,99	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
35	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	68,7057502	368,58
25323,57	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
36	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,398305	424,42
1017,89	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
37	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	21,763032	54,26
1180,86	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
38	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному
ходу, маса 25 т	маш. год	0,1056	147,77
15,60	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
39	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	4,1796	1359,83
5683,55	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
40	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	6,83055	508,43
3472,86	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
41	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	17,79555	634,41
11289,67	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
42	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса
13 т	маш. год	1,64475	641,68
1055,40	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
43	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на
пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	4,32795	1069,87
4630,34	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
44	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,346	112,46
263,83	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
45	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,47111	331,98
820,36	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	444,521864	392,18
174332,58	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
47	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2355	729,65
171,83	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
48	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	53,2336276	709,01
37743,17	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
49	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	15,5456	1782,04
27702,88	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
50	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,9626	634,65
1245,56	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
51	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,1342	861,74
4424,35	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
52	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	54,285	6,52
353,94	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
53	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі
від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,1	6,29
25,79	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
54	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0051012	423,74
2,16	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
55	КБМ231-102	Насоси для водозниження та водовідливу,
потужність 4 кВт	маш. год	79,34784	57,28
4545,04	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
56	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,8174	164,9
134,79	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
57	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,201	140,84
28,31	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
58	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	8,75	5,56
48,65	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
59	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	107,9512312	95,29
10286,67	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
60	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	6,452299	121,09
781,31	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
61	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу,
потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,1056	1587,51
167,64	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
62	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного
дугового [постійного струму]	маш. год	440,351306	40,61
17882,67	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
63	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100
кгс/см2]	маш. год	10,185	15,79
160,82	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
64	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц	маш. год	0,336	112,82
37,91	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
65	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,92752	119,17
110,53	 	 	 	 	
66	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	943,708	123,03
116104,40	 	 	 	 	
67	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	20	131,86
2637,20	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 	718690,20	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	кг	166,587	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	Дизельне паливо	кг	3083,146	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	8285,089	 	 	 	 	 	
 	 	Стиснене повітря	м3	284,13	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	206,818	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	36,235	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
68	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,231		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
69	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт (працює від пересувної
електростанції) 	маш. год	1,269		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
70	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	367,250562		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
71	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,7		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
72	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	215,99558		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
73	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	162,430463		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
74	КБМ270-116
варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	0,935		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
75	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність
до 100 т	маш. год	157,514		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
76	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	215,83926		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
77	КБМ270-115
варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	1,8228		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
78	КБМ270-115
варіант 3	Дрилі електричні	маш. год	76,062869		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
79	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	107,083946		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
80	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]	маш. год	2,2229		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
81	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]	маш. год	8,90312		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
82	КБМ203-401
варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]	маш. год	29,770674		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
83	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля
до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	73,03011		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
84	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг	маш. год	3,70952		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
85	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	157,666072		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
86	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	4		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
87	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1242		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
88	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	5,829		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
89	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	116,86962		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
90	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	48,81141		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
91	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	3,3456		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
92	КБМ200-64
варіант 2	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,5341		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
93	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,0482652		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
94	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	11,35344		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
95	КБМ270-135
варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	118,368963		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
96	КБМ270-90
варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	0,454464		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
97	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	13,5041		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
98	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,38186		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
99	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг	маш. год	8,41475		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
100	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора	маш. год	261,35361		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
101	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А	маш. год	1,1129		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
102	КБМ204-900
варіант 1	Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А	маш. год	0,1798		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
103	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1,544529		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
104	&С141-12-49
варіант 12	 Опора ковзна для труби д 50 в футлярі
д110, тип BR,, висота 15 мм	комплект	5	250,93
1254,65	222,50
1112,50	23,51
117,55	4,92
24,60	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
105	+С113-129
варіант 2	 Труба ПВХ гофрована д.20мм	м	20	10,24
204,80	9,66
193,20	0,5
10,00	0,08
1,60	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
106	&С111-РО-2
варіант 87	DIN-рейка	м	0,25	142,83
35,71	140,00
35,00	0,03
0,01	2,8
0,70	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
107	+С111-2014-6
варіант 1	Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	л	0,576	35,45
20,42	33,58
19,34	1,17
0,67	0,7
0,41	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
108	+С111-2014-6
варіант 2	Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	л	91,064	35,45
3228,22	33,58
3057,93	1,17
106,54	0,7
63,75	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
109	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0011144	78451,74
87,43	75571,77
84,22	1341,7
1,50	1538,27
1,71	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
110	+С111-1624-2
варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	283,29548	45,32
12838,95	42,73
12105,22	1,7
481,60	0,89
252,13	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
111	С111-1623
варіант 1	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,15115803	205942,65
31129,89	200722,59
30340,83	1181,97
178,66	4038,09
610,40	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
112	&С110-85-В1
варіант 13	Ізолятор опорний армований для кріплення
головної шини	шт.	2	1001,71
2003,42	982,00
1964,00	0,07
0,14	19,64
39,28	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
113	+С130-1112
варіант 5	Ізоляція для повітроводів рулонна
товщиною 40 мм Al-Clad AD40	м2	16,35	612,34
10011,76	595,21
9731,68	5,12
83,71	12,01
196,37	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
114	+С130-1112
варіант 6	Ізоляція для повітроводів рулонна
товщиною 10 мм K-FLEX ST 10	м2	272,36	25,5
6945,18	19,88
5414,52	5,12
1394,48	0,5
136,18	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
115	+С130-1112
варіант 8	Ізоляція для повітроводів рулонна
товщиною 50 мм Аlu Lamella Mat "Rockwool"	м2	2	612,34
1224,68	595,21
1190,42	5,12
10,24	12,01
24,02	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
116	+С130-1112
варіант 9	Ізоляція для повітроводів рулонна
товщиною 50 мм Аlu Lamella Mat "Rockwool"	м2	4,7	444,25
2087,98	430,42
2022,97	5,12
24,06	8,71
40,95	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
117	&С111-15-22
варіант 15	Ізоляція для трубопроводів із захисним
шаром 9 мм, Д25	м	5,1	34,4
175,44	33,00
168,30	0,73
3,72	0,67
3,42	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
118	&С111-15-22
варіант 16	Ізоляція для трубопроводів із захисним
шаром 9 мм, Д32	м	5,1	46,64
237,86	45,00
229,50	0,73
3,72	0,91
4,64	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
119	&С111-15-22
варіант 14	Ізоляціядля трубопроводів із захисним
шаром 9 мм, Д20	м	5,1	20,12
102,61	19,00
96,90	0,73
3,72	0,39
1,99	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
120	+С130-908
варіант 3	Інсталяція для унітазу Geberit 	шт	1	4863,67
4863,67	4750,00
4750,00	18,3
18,30	95,37
95,37	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
121	&С1-2-Н15-13
варіант 2	Інформаційна наклейка "ЕЛЕКТРОЩИТОВА
БУДИНКУ"	шт	1	58,88
58,88	57,00
57,00	0,73
0,73	1,15
1,15	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
122	&С121-783-А1
варіант 7	Аварійний світильник світлодіодний, із
джерелом автономного живлення на 1
годину, з вбудованою піктограмою "ВХІД" і 
стрілкою	шт	3	1347,37
4042,11	1320,00
3960,00	0,95
2,85	26,42
79,26	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
123	С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,130084	5220,87
679,15	4043,01
525,93	1075,49
139,90	102,37
13,32	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
124	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,02774888	349611,34
9701,32	341614,40
9479,42	1141,82
31,68	6855,12
190,22	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
125	С111-2016-2	Акрилова фарба  Ceresit  CT 42	л	72,95064	139,41
10170,05	135,19
9862,20	1,49
108,70	2,73
199,15	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
126	+С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit  СT 95 для
внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	2283,492	97,08
221681,40	94,10
214876,60	1,08
2466,17	1,9
4338,63	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
127	&С11-911-5
варіант 69	Анемостат пластиковий A 150 ВР	шт	11	208,82
2297,02	204,00
2244,00	0,73
8,03	4,09
44,99	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
128	&С1545-42П
варіант 1	Анкер рамний 10x182 мм EXPERT FIX 1 	шт	220	11,75
2585,00	11,75
2585,00	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
129	&2405-1380-
В5
варіант 1	Анкер-клин стельовий дюбель 6Х40	шт	100	3,5
350,00	1,38
138,00	2,05
205,00	0,07
7,00	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
130	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо	т	0,011	67510,8
742,62	65624,43
721,87	562,63
6,19	1323,74
14,56	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
131	&С111-1846-
В1	Анкерні кріплення	т	0,007199	60534,01
435,78	58760,00
423,01	587,07
4,23	1186,94
8,54	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
132	+С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm	м2	679,2385	37,49
25464,65	36,67
24907,68	0,08
54,34	0,74
502,63	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
133	&С1-5-40Д-511
варіант 3	Армуюча сітка д4 ВрІ100х100мм.	м2	1297,351	93,92
121847,21	86,21
111844,63	5,87
7615,45	1,84
2387,13	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
134	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,018	97,75
1,76	75,60
1,36	20,23
0,36	1,92
0,04	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
135	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0001235	101129,79
12,49	79447,31
9,81	19699,54
2,43	1982,94
0,25	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
136	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,002501	134381,07
336,09	130564,18
326,54	1181,97
2,96	2634,92
6,59	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
137	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00002	141133,95
2,82	137184,65
2,74	1181,97
0,02	2767,33
0,06	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
138	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,001133	134381,01
152,25	130564,12
147,93	1181,97
1,34	2634,92
2,98	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
139	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,53577	125,36
67,16	122,67
65,72	0,23
0,12	2,46
1,32	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
140	С1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,45	28,5
12,83	27,89
12,55	0,05
0,02	0,56
0,26	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
141	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3,
БНИ-ІV, БНИ-V	т	0,0625	20633,75
1289,61	18969,51
1185,59	1259,66
78,73	404,58
25,29	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
142	С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,12358	19967,67
2467,60	18316,49
2263,55	1259,66
155,67	391,52
48,38	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
143	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	2,567962	20183,3
51829,95	18527,89
47578,92	1259,66
3234,76	395,75
1016,27	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
144	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,719175	21078,09
15158,84	19318,91
13893,68	1345,88
967,92	413,3
297,24	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
145	&С111-Г01
варіант 21	Бак запасу води на 1 м3    Elbi CV 1000	шт.	3	12237,56
36712,68	11973,75
35921,25	23,86
71,58	239,95
719,85	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
146	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0000208	27531,71
0,57	25788,60
0,54	1203,27
0,03	539,84
  -    	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
147	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,370739	22781,73
8446,08	21131,76
7834,37	1203,27
446,10	446,7
165,61	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
148	+С111-1747
варіант 2	Бентонітовий шнур набрякаючий 15х25 мм.
для гідроізоляції та герметизації робочих
швів і конструкцій	100м	1,0941	19911,17
21784,81	19500,00
21334,95	20,75
22,70	390,42
427,16	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
149	&С111-741-11
варіант 2	Блок дверний ДЗ1 (зовнішні, захисні
підсилені) 1500х2100	шт	4	30106,72
120426,88	29500,00
118000,00	16,39
65,56	590,33
2361,32	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
150	&С111-741-11
варіант 4	Блок дверний ДМ1 (ДМ1л) (внутрішні
металеві фарбовані) 1000х2100	шт	14	26638,72
372942,08	26100,00
365400,00	16,39
229,46	522,33
7312,62	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
151	&С111-741-11
варіант 11	Блок дверний ДМП1 (протипожежні ЕІ60)
1500х2100	шт	2	33880,72
67761,44	33200,00
66400,00	16,39
32,78	664,33
1328,66	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
152	&С111-741-11
варіант 13	Блок дверний ДМП2 (протипожежні ЕІ30)
1000х2100	шт	2	28984,72
57969,44	28400,00
56800,00	16,39
32,78	568,33
1136,66	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
153	&С111-741-11
варіант 7	Блок дверний ДМП3 (протипожежні ЕІ60)
1000х2100	шт	1	33064,72
33064,72	32400,00
32400,00	16,39
16,39	648,33
648,33	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
154	&С111-741-11
варіант 12	Блок дверний ДМП4 (протипожежні ЕІ30)
1300х2100	шт	1	30820,72
30820,72	30200,00
30200,00	16,39
16,39	604,33
604,33	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
155	С130-1103	Блочки	шт	21	7,56
158,76	7,25
152,25	0,16
3,36	0,15
3,15	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
156	С111-98	Болти із шестигранною головкою
оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001	57426,97
5,74	55563,22
5,56	737,73
0,07	1126,02
0,11	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
157	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 6 мм	т	0,00236	52460,7
123,81	50694,33
119,64	737,73
1,74	1028,64
2,43	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
158	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0056	54842,41
307,12	53115,42
297,45	651,65
3,65	1075,34
6,02	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
159	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1395464	52378,89
7309,29	50694,33
7074,21	657,52
91,75	1027,04
143,33	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
160	+С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00002	52544,23
1,05	50694,33
1,01	819,62
0,02	1030,28
0,02	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
161	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00048	52544,23
25,22	50694,33
24,33	819,62
0,39	1030,28
0,50	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
162	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,010529	52544,23
553,24	50694,33
533,76	819,62
8,63	1030,28
10,85	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
163	С112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,
75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт	м3	0,047884	5144,61
246,34	4528,12
216,82	515,62
24,69	100,87
4,83	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
164	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт	м3	0,6831	6478,8
4425,67	5836,14
3986,67	515,62
352,22	127,04
86,78	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
165	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,11236	3704,65
416,25	3620,81
406,83	56,26
6,32	27,58
3,10	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
166	+С147-29
варіант 2	В'язальний дріт	100кг	0,13523	3704,65
500,98	3620,81
489,64	56,26
7,61	27,58
3,73	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
167	+С130-1112
варіант 2	Відводи, переходи, трійники з тонколистової
оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм, щільність
класу "В"	м2	3	1017,06
3051,18	992,00
2976,00	5,12
15,36	19,94
59,82	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
168	+С130-1112
варіант 3	Відводи, переходи, трійники з тонколистової
оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм, щільність
класу "В"	м2	9	1045,62
9410,58	1020,00
9180,00	5,12
46,08	20,5
184,50	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
169	&С1544-89-П1
варіант 1	Відлив (сталь оцинкована з полімерним
покриттям товщиною 0,5мм, шириною
630мм) 	м.п.	29,04	323,96
9407,80	317,52
9220,78	0,09
2,61	6,35
184,41	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
170	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00012	116968,16
14,04	113450,10
13,61	1224,57
0,15	2293,49
0,28	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
171	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,446412	4029,17
1798,67	2885,33
1288,05	1064,84
475,36	79
35,26	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
172	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000076	13219,7
1,00	11853,06
0,90	1107,43
0,08	259,21
0,02	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
173	&С130-73-В3
варіант 8	Вентилятор електроручний відцентровий з
вертикальним викидом ЕРВ-315-4Д	шт	2	74332,08
148664,16	72865,00
145730,00	9,59
19,18	1457,49
2914,98	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
174	&С130-73-В3
варіант 9	Вентилятор канальний для круглого каналу,
ВЕНТС ТТ ПРО 150 ЕС	шт	3	6019,62
18058,86	5893,00
17679,00	8,59
25,77	118,03
354,09	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
175	&С130-73-В3
варіант 10	Вентилятор канальний для круглого каналу,
ВЕНТС ТТ ПРО 100 ЕС 	шт	1	5624,88
5624,88	5506,00
5506,00	8,59
8,59	110,29
110,29	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
176	+С113-1489
варіант 4	Вентиляційний повітряний клапан
каналізаційний типу HL900 для
невентиляційних стояків д.70	шт	3	2366,06
7098,18	2319,49
6958,47	0,18
0,54	46,39
139,17	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
177	&С110-85-В1
варіант 5	Вимикач для відкритої установки
двоклавішний ІР20	шт.	2	146,95
293,90	144,00
288,00	0,07
0,14	2,88
5,76	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
178	&С110-85-В1
варіант 3	Вимикач для відкритої установки
одноклавішний ІР20	шт.	27	114,31
3086,37	112,00
3024,00	0,07
1,89	2,24
60,48	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
179	&С110-85-В1
варіант 4	Вимикач для відкритої установки
одноклавішний ІР44	шт.	4	130,63
522,52	128,00
512,00	0,07
0,28	2,56
10,24	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
180	&С110-85-В1
варіант 6	Вимикач для відкритої установки
універсальний для управління освітленням
з 2-х  місць ІР20	шт.	3	225,49
676,47	221,00
663,00	0,07
0,21	4,42
13,26	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
181	&С110-85-В1
варіант 43	Вимикач для відкритої установки
універсальний для управління освітленням
з 2-х  місць ІР44	шт.	1	234,67
234,67	230,00
230,00	0,07
0,07	4,6
4,60	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
182	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	30,92378	131,12
4054,73	127,72
3949,59	0,83
25,67	2,57
79,47	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
183	&С110-85-В1
варіант 10	Вогнестійка коробка з клемниками, ІР44	шт.	22	397,87
8753,14	390,00
8580,00	0,07
1,54	7,8
171,60	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
184	&С110-85-В1
варіант 40	Вогнестійка піна SOUDAFORM-FR 750ml	шт.	3	346,87
1040,61	340,00
1020,00	0,07
0,21	6,8
20,40	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
185	С142-10-2	Вода	м3	268,13183	42,1
11288,35	42,10
11288,35	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
186	С142-10-3	Вода технічна	т	0,01735	42,1
0,73	42,10
0,73	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
187	&С111-15-В2
варіант 10	Водорозетка Д15	шт	32	344,08
11010,56	336,60
10771,20	0,73
23,36	6,75
216,00	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
188	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,1396	97,02
13,54	94,62
13,21	0,5
0,07	1,9
0,26	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
189	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,015	129,25
1,94	125,77
1,89	0,95
0,01	2,53
0,04	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
190	&С130-9311
варіант 32	Втулка під фланець для труби ПЕ100
SDR17 Д50	шт	1	150,62
150,62	147,16
147,16	0,51
0,51	2,95
2,95	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
191	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	2,73	16,69
45,56	16,29
44,47	0,07
0,19	0,33
0,90	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
192	С1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових
труб для внутрішньої каналізації, діаметр
100 мм	м	14,97	658,04
9850,86	643,18
9628,40	1,96
29,34	12,9
193,12	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
193	С130-888	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 20 мм	м	5	233,28
1166,40	227,70
1138,50	1,01
5,05	4,57
22,85	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
194	С130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 25 мм	м	60	264,72
15883,20	258,18
15490,80	1,35
81,00	5,19
311,40	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
195	С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових
труб для каналізаціі, діаметр 50 мм	м	17,964	190,5
3422,14	186,05
3342,20	0,71
12,75	3,74
67,19	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
196	С130-1199
варіант 1	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових
труб для каналізаціі, діаметр 40 мм	м	21,956	190,5
4182,62	186,05
4084,91	0,71
15,59	3,74
82,12	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
197	+С111-2008-1
варіант 2	Гідроізоляційна добавка Пенетрон Адмикс
до бетону	кг	3643,46	188,14
685480,56	183,33
667955,52	1,12
4080,68	3,69
13444,36	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
198	+С111-2008-1
варіант 3	Гідроізоляційна добавка Пенетрон Адмикс
до бетону	кг	36,8	188,14
6923,55	183,33
6746,54	1,12
41,22	3,69
135,79	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
199	+С111-2002-1
варіант 2	Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65	кг	2480	22,58
55998,40	20,97
52005,60	1,17
2901,60	0,44
1091,20	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
200	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,040755	5347
217,92	4166,67
169,81	1075,49
43,83	104,84
4,28	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
201	+С111-219
варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00002	5347
0,11	4166,67
0,08	1075,49
0,02	104,84
0,01	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
202	+С111-219
варіант 3	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00058	5347
3,10	4166,67
2,42	1075,49
0,62	104,84
0,06	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
203	&С1545-446-
11
варіант 3	Гайка М8 шестигранна, гальванічно
оцинкована сталь CM110800	шт	33	3,93
129,69	3,85
127,05	__-__
  -    	0,08
2,64	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
204	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00118	118711,43
140,08	115646,02
136,46	737,73
0,87	2327,68
2,75	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
205	+С124-2
варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, діаметр 8 мм	т	2,496	32202,35
80377,07	31400,00
78374,40	562,63
1404,32	239,72
598,35	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
206	+С124-3
варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500, діаметр 10 мм	т	0,53517	33626,18
17995,72	32813,23
17560,66	562,63
301,10	250,32
133,96	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
207	+С124-4
варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500С, діаметр 12 мм	т	86,257	33626,18
2900493,41	32813,23
2830370,78	562,63
48530,78	250,32
21591,85	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
208	+С124-4
варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500С, діаметр 8 мм	т	0,01	33626,18
336,26	32813,23
328,13	562,63
5,63	250,32
2,50	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
209	+С124-4
варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, діаметр 8 мм	т	0,191	31587,77
6033,26	30790,00
5880,89	562,63
107,46	235,14
44,91	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
210	+С124-6
варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500С, діаметр 16 мм	т	0,475	33626,18
15972,44	32813,23
15586,28	562,63
267,25	250,32
118,91	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
211	+С124-6
варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500С, діаметр 20 мм	т	0,42	33626,18
14123,00	32813,23
13781,56	562,63
236,30	250,32
105,14	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
212	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр
12 мм	т	0,04356	31048,91
1352,49	30255,15
1317,91	562,63
24,51	231,13
10,07	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
213	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина
50 мм	т	0,001104	37521,62
41,42	36048,17
39,80	737,73
0,81	735,72
0,81	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
214	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0009496	402723
382,43	394174,82
374,31	651,65
0,62	7896,53
7,50	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
215	&С111-859П3
варіант 6	Георешітка	м2	708,345	124,82
88415,62	120,00
85001,40	2,37
1678,78	2,45
1735,44	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
216	&С111-1720-2
варіант 2	Геотекстиль  120г/м2	м2	66	22,82
1506,12	21,90
1445,40	0,47
31,02	0,45
29,70	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
217	&С111-859П3
варіант 10	Геотекстиль 120г/м2	м2	72,6	27,76
2015,38	21,90
1589,94	5,32
386,23	0,54
39,21	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
218	С1110-14	Глухарі	100шт	0,011	730,24
8,03	706,11
7,77	9,81
0,11	14,32
0,15	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
219	&С11-911-5
варіант 70	Гнучка вставка круглого перерізу ВВГФ  315	шт	2	416,9
833,80	408,00
816,00	0,73
1,46	8,17
16,34	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
220	&С11-911-5
варіант 62	Гнучка вставка прямокутного перерізу ВВГ
247х212	шт	2	1632,74
3265,48	1600,00
3200,00	0,73
1,46	32,01
64,02	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
221	&С110-85-В1
варіант 12	Головна заземлююча шина, виготовлена з
сталі 100х4 мм з 18 болтами з нанесенням
жовто-зелених смуг	шт.	1	2366,47
2366,47	2320,00
2320,00	0,07
0,07	46,4
46,40	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
222	&С111-15-22
варіант 6	Гофра для труб Д20	м	71,4	23,18
1655,05	22,00
1570,80	0,73
52,12	0,45
32,13	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
223	&С111-15-22
варіант 5	Гофра для труб Д25	м	20,4	29,3
597,72	28,00
571,20	0,73
14,89	0,57
11,63	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
224	&С111-15-22
варіант 13	Гофра для труб Д32	м	15,3	34,4
526,32	33,00
504,90	0,73
11,17	0,67
10,25	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
225	&С11-911-5
варіант 51	Грати прямокутні витяжні двухрядні РВ
3040-2 100х100(h)	шт	8	209,37
1674,96	204,60
1636,80	0,66
5,28	4,11
32,88	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
226	&С11-911-5
варіант 53	Грати прямокутні витяжні двухрядні РВ
3040-2 150х150(h)	шт	1	281,07
281,07	274,90
274,90	0,66
0,66	5,51
5,51	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
227	&С11-911-5
варіант 54	Грати прямокутні витяжні двухрядні РВ
3040-2 250х150(h)	шт	2	370,42
740,84	362,50
725,00	0,66
1,32	7,26
14,52	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
228	&С11-911-5
варіант 55	Грати прямокутні витяжні двухрядні РВ
3040-2 300х100(h)	шт	2	347,07
694,14	339,60
679,20	0,66
1,32	6,81
13,62	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
229	&С11-911-5
варіант 56	Грати прямокутні витяжні двухрядні РВ
3040-2 450х200(h)	шт	28	676,22
18934,16	662,30
18544,40	0,66
18,48	13,26
371,28	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
230	&С11-911-5
варіант 57	Грати прямокутні витяжні двухрядні РВ
3040-2 250х100(h)	шт	2	314,12
628,24	307,30
614,60	0,66
1,32	6,16
12,32	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
231	&С11-911-5
варіант 58	Грати прямокутні витяжні двухрядні РВ
3040-2 400х150(h)	шт	42	619,2
26006,40	606,40
25468,80	0,66
27,72	12,14
509,88	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
232	&С11-911-5
варіант 59	Грати прямокутні витяжні двухрядні РВ
3040-2 450х250(h)	шт	2	778,83
1557,66	762,90
1525,80	0,66
1,32	15,27
30,54	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
233	&С11-911-5
варіант 60	Грати прямокутні витяжні двухрядні РВ
3040-2 600х250(h)	шт	1	1025,26
1025,26	1004,50
1004,50	0,66
0,66	20,1
20,10	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
234	+С111-2016-2
варіант 2	Грунтовка адгезійна з кварцевим
наповнювачем	л	7,412	50,48
374,16	48,00
355,78	1,49
11,04	0,99
7,34	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
235	&С111-1895-1-
А
варіант 2	Грунтовка бітумна Техноніколь AquaMast	кг	124	29,88
3705,12	28,23
3500,52	1,06
131,44	0,59
73,16	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
236	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	11,6842	97,37
1137,69	94,63
1105,68	0,83
9,70	1,91
22,31	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
237	С111-1626	Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована, марка Д50Н	кг	1413,9673	167,57
236938,50	162,94
230391,83	1,34
1894,72	3,29
4651,95	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
238	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт	м3	0,00024	3698,09
0,89	3109,96
0,75	515,62
0,12	72,51
0,02	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
239	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт	м3	4,76094	6004,42
28586,68	5371,07
25571,34	515,62
2454,84	117,73
560,50	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
240	+С112-53
варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт	м3	0,05764	8685,93
500,66	8000,00
461,12	515,62
29,72	170,31
9,82	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
241	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт	м3	0,001216	6235,5
7,58	5597,62
6,81	515,62
0,63	122,26
0,14	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
242	+С112-57
варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт	м3	0,0125	6050,94
75,64	5416,67
67,71	515,62
6,45	118,65
1,48	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
243	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІV сорт	м3	0,1026	8685,93
891,18	8000,00
820,80	515,62
52,90	170,31
17,48	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
244	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт	м3	14,872729	8685,93
129183,48	8000,00
118981,83	515,62
7668,68	170,31
2532,97	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
245	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00026	35992,79
9,36	35162,22
9,14	562,63
0,15	267,94
0,07	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
246	+С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ
[м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00006	168953,03
10,14	167132,69
10,03	562,63
0,03	1257,71
0,08	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
247	+С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального
призначення, діаметр 0,8 мм	кг	1,8936	40,31
76,33	39,45
74,70	0,56
1,06	0,3
0,57	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
248	+С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального
призначення, діаметр 2 мм	кг	0,402	29,19
11,73	28,41
11,42	0,56
0,23	0,22
0,08	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
249	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000469	44186,46
20,72	43294,90
20,31	562,63
0,26	328,93
0,15	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
250	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0001177	44186,46
5,20	43294,90
5,10	562,63
0,07	328,93
0,03	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
251	+С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3
мм	т	0,000335	44186,46
14,80	43294,90
14,50	562,63
0,19	328,93
0,11	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
252	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,4146585	36134,27
14983,38	35302,65
14638,54	562,63
233,30	268,99
111,54	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
253	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0551922	36134,27
1994,33	35302,65
1948,43	562,63
31,05	268,99
14,85	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
254	+С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0000334	36134,27
1,21	35302,65
1,18	562,63
0,02	268,99
0,01	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
255	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0461682	30722,13
1418,39	29930,80
1381,85	562,63
25,98	228,7
10,56	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
256	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0020528	37294,96
76,56	36285,53
74,49	731,8
1,50	277,63
0,57	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
257	+С121-590
варіант 3	Драбини С1-3	т	0,0478	77384,92
3699,00	76006,42
3633,11	802,43
38,36	576,07
27,53	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
258	С111-1608	Дрантя	кг	20,66995	13,12
271,19	11,10
229,44	1,76
36,38	0,26
5,37	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
259	+2301-1001
варіант 1	Дренажний насос, п=2900 об/хв., Р=0,37кВт,
1~220В, 50Гц, IP68 Wilo Drain TMW 32/8	шт	1	6554,97
6554,97	6379,60
6379,60	46,84
46,84	128,53
128,53	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
260	&С111-859П3
варіант 5	Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-
DRAIN"	м2	1093,345	158,08
172835,98	149,66
163630,01	5,32
5816,60	3,1
3389,37	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
261	&С11-911-5
варіант 30	Дросель-клапан круглого перерізу з ручним
приводом ДКК  діам. 315	шт	1	1908,07
1908,07	1870,00
1870,00	0,66
0,66	37,41
37,41	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
262	&С11-911-5
варіант 32	Дросель-клапан круглого перерізу з ручним
приводом ДКК  діам. 100	шт	10	1194,07
11940,70	1170,00
11700,00	0,66
6,60	23,41
234,10	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
263	&С11-911-5
варіант 3	Дросель-клапан прямокутного перерізу з
ручним приводом ДКП 100х100	шт	9	622,87
5605,83	610,00
5490,00	0,66
5,94	12,21
109,89	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
264	&С11-911-5
варіант 4	Дросель-клапан прямокутного перерізу з
ручним приводом ДКП 150х100	шт	2	676,93
1353,86	663,00
1326,00	0,66
1,32	13,27
26,54	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
265	&С11-911-5
варіант 5	Дросель-клапан прямокутного перерізу з
ручним приводом ДКП 150х150	шт	2	735,07
1470,14	720,00
1440,00	0,66
1,32	14,41
28,82	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
266	&С11-911-5
варіант 7	Дросель-клапан прямокутного перерізу з
ручним приводом ДКП 300х200	шт	15	910,51
13657,65	892,00
13380,00	0,66
9,90	17,85
267,75	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
267	&С11-911-5
варіант 26	Дросель-клапан прямокутного перерізу з
ручним приводом ДКП 400х400	шт	1	2152,87
2152,87	2110,00
2110,00	0,66
0,66	42,21
42,21	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
268	&С11-911-5
варіант 35	Дросель-клапан прямокутного перерізу з
ручним приводом ДКП 250х150	шт	2	793,21
1586,42	777,00
1554,00	0,66
1,32	15,55
31,10	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
269	&С111-395-25
варіант 2	Душова кабіна в комплекті зі змішувачем	компл	2	18434,33
36868,66	18063,33
36126,66	9,54
19,08	361,46
722,92	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
270	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,0712	413,85
443,32	405,09
433,93	0,65
0,70	8,11
8,69	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
271	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00134	56512,81
75,73	54666,99
73,25	737,73
0,99	1108,09
1,49	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
272	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,58	934,4
541,95	915,20
530,82	0,88
0,51	18,32
10,62	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
273	&С11-2-Н4	Дюбелі монтажні	шт	3	1,13
3,39	1,10
3,30	0,01
0,03	0,02
0,06	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
274	&С113-135-
443-2
варіант 2	Дюбелі монтажні для утеплення 10х120мм
Ceresit CT 335 KI	шт	17,2995	9,36
161,92	9,03
156,21	0,15
2,59	0,18
3,12	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
275	&С111-131-1	Дюбелі фасадні, пластмасові, довжина 160
мм	шт	349	8,07
2816,43	7,90
2757,10	0,01
3,49	0,16
55,84	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
276	&С111-142-5
варіант 2	Дюбель М6 80мм	шт	100	0,9
90,00	0,80
80,00	0,08
8,00	0,02
2,00	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
277	&С11-ИНБ-И5-
5-1
варіант 7	Дюбель розпірний з бортом 6х35 мм з
шурупом, упак. 100шт.	уп	3	170,4
511,20	167,00
501,00	0,06
0,18	3,34
10,02	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
278	&С110-85-В1
варіант 38	Дюбель розпорний з шурупом 6х40 (100 шт.
в упаковці)	шт.	1	152,05
152,05	149,00
149,00	0,07
0,07	2,98
2,98	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
279	&С111-134-14
варіант 2	Дюбель фасадний пластиковий з
металевим стержнем   10х160мм	шт	3656,1576	7,49
27384,62	7,26
26543,70	0,08
292,49	0,15
548,43	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
280	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,83988	933,19
783,77	914,23
767,84	0,66
0,55	18,3
15,38	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
281	+С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic	кг	1,30752	100,59
131,52	97,50
127,48	1,12
1,46	1,97
2,58	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
282	С1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	62857,97
7,54	60791,21
7,29	834,25
0,10	1232,51
0,15	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
283	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,3390854	71315,93
24182,19	69166,67
23453,41	750,91
254,62	1398,35
474,16	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
284	+С111-1513
варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0028	71315,93
199,68	69166,67
193,67	750,91
2,10	1398,35
3,91	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
285	+С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0057255	71315,93
408,32	69166,67
396,01	750,91
4,30	1398,35
8,01	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
286	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0064	71315,93
456,42	69166,67
442,67	750,91
4,81	1398,35
8,94	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
287	+С111-1519
варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00034	71315,93
24,25	69166,67
23,52	750,91
0,26	1398,35
0,47	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
288	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,012036	71315,93
858,36	69166,67
832,49	750,91
9,04	1398,35
16,83	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
289	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,002221	71315,93
158,39	69166,67
153,62	750,91
1,67	1398,35
3,10	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
290	+С111-1522
варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001435	71315,93
102,34	69166,67
99,25	750,91
1,08	1398,35
2,01	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
291	+С111-1522
варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00117	71315,93
83,44	69166,67
80,93	750,91
0,88	1398,35
1,63	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
292	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01	71315,93
713,16	69166,67
691,67	750,91
7,51	1398,35
13,98	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
293	&С1-ПР56-37
варіант 2	Елемент кріплення поручня Д10 мм	шт	100	13,64
1364,00	12,30
1230,00	1,07
107,00	0,27
27,00	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
294	С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,00025	351974,11
87,99	343730,96
85,93	1341,7
0,34	6901,45
1,72	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
295	С111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00008	81610,61
6,53	78668,70
6,29	1341,7
0,11	1600,21
0,13	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
296	+С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	159528,71
3,19	155059,00
3,10	1341,7
0,03	3128,01
0,06	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
297	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00172196	159528,71
274,70	155059,00
267,01	1341,7
2,31	3128,01
5,38	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
298	+С1113-246
варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00152	159528,71
242,48	155059,00
235,69	1341,7
2,04	3128,01
4,75	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
299	С111-1748	Жмут смоляний	кг	35,98	50,79
1827,42	49,12
1767,34	0,67
24,11	1
35,97	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
300	&С111-РО-2
варіант 11	Жорсткі гладкостінні труби діам. 25 мм	м	21	60,25
1265,25	59,00
1239,00	0,07
1,47	1,18
24,78	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
301	+1517-2347
варіант 3	З"єднувач Adaptor AD-SC/PC FOCI Депс	шт	1	14,27
14,27	6,67
6,67	7,32
7,32	0,28
0,28	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
302	С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 15 мм	шт	10,5	5,63
59,12	5,45
57,23	0,07
0,74	0,11
1,15	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
303	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 20 мм	шт	2	6,15
12,30	5,95
11,90	0,08
0,16	0,12
0,24	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
304	С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 25 мм	шт	1,2	8,09
9,71	7,80
9,36	0,13
0,16	0,16
0,19	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
305	&С11-ИНБ-И5-
5-1
варіант 5	Забивний дюбель з буртиком 6х40	уп	1	256,08
256,08	251,00
251,00	0,06
0,06	5,02
5,02	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
306	С113-1489	Заглушка  ПВХ діам. 110 мм	шт	7	35,18
246,26	34,31
240,17	0,18
1,26	0,69
4,83	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
307	&С130-9311
варіант 8	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	7	214,72
1503,04	210,00
1470,00	0,51
3,57	4,21
29,47	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
308	С111-1631	Замазка захисна	кг	3,75864	116,72
438,71	113,09
425,06	1,34
5,04	2,29
8,61	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
309	&С1630-1432-
1
варіант 10	Запобіжний клапан для бойлера, Ду15	
Ariston	шт	4	520,2
2080,80	510,00
2040,00	__-__
  -    	10,2
40,80	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
310	&С111-15-В2
варіант 6	Зворотній клапан муфтовий Д20	шт	3	821,84
2465,52	805,00
2415,00	0,73
2,19	16,11
48,33	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
311	&С111-15-В2
варіант 7	Зворотній клапан муфтовий Д25	шт	4	901,4
3605,60	883,00
3532,00	0,73
2,92	17,67
70,68	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
312	&С1534-318-1
варіант 7	Зворотний клапан Д110	шт	1	1817,19
1817,19	1764,00
1764,00	17,56
17,56	35,63
35,63	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
313	&С1534-318-1
варіант 3	Зворотний клапан Д40	шт	1	986,91
986,91	950,00
950,00	17,56
17,56	19,35
19,35	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
314	С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 15 мм	шт	5,25	15,15
79,54	14,43
75,76	0,42
2,21	0,3
1,57	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
315	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 20 мм	шт	1	18,28
18,28	17,42
17,42	0,5
0,50	0,36
0,36	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
316	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 25 мм	шт	0,6	22,19
13,31	21,00
12,60	0,75
0,45	0,44
0,26	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
317	С1429-110	Земля рослинна	м3	525,238	136,25
71563,68	133,58
70161,29	__-__
  -    	2,67
1402,39	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
318	С1545-249	Зкрепи фігурні [скоби]	100шт	4,68	226,16
1058,43	215,50
1008,54	6,23
29,16	4,43
20,73	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
319	+С130-628
варіант 1	Змішувачі для умивальників  UKRSANLIT
26.10.40.07.75	комплект	8	1962,79
15702,32	1923,33
15386,64	0,97
7,76	38,49
307,92	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
320	&С111-8К9
варіант 6	Кільце залізобетонне КС10.6-П	шт	1	5260,06
5260,06	5060,00
5060,00	96,92
96,92	103,14
103,14	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
321	&С111-1М4-1-
Ю
варіант 5	Кільце опорне КО-6	шт	1	501,97
501,97	474,00
474,00	24,23
24,23	3,74
3,74	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
322	К585521-Л007
варіант 1	Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)	шт	2	2520,26
5040,52	2149,54
4299,08	321,3
642,60	49,42
98,84	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
323	К585521-Л008
варіант 1	Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	2	3483,23
6966,46	2930,31
5860,62	484,62
969,24	68,3
136,60	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
324	+К585521-
Л052
варіант 3	Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.
900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	2	508,19
1016,38	474,00
948,00	24,23
48,46	9,96
19,92	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
325	+С152-152
варіант 3	Кабель ВВГнг 3х1,0	1000м	0,005	25889,73
129,45	24916,67
124,58	465,42
2,33	507,64
2,54	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
326	+С152-152
варіант 2	Кабель КВВГнг 4х1,0	1000м	0,036	22370,73
805,35	21466,67
772,80	465,42
16,76	438,64
15,79	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
327	+С152-152
варіант 4	Кабель ПВС 2х1,0	1000м	0,05	18970,73
948,54	18133,33
906,67	465,42
23,27	371,98
18,60	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
328	&С111-РО-2
варіант 32	Кабель вогнестійкий 2х1,5 мм2 NHXH FE
180/E30 2х1,5	м	110	42,91
4720,10	42,00
4620,00	0,07
7,70	0,84
92,40	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
329	&С111-РО-2
варіант 33	Кабель вогнестійкий 3х1,5 мм2 NHXH FE
180/E30 3х1,5	м	10	73,51
735,10	72,00
720,00	0,07
0,70	1,44
14,40	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
330	&С111-РО-2
варіант 9	Кабель вогнетривкий з мідними жилами
FLAME-X (N)HXH FE 180/E30 3х1,5 мм2	м	433	49,03
21229,99	48,00
20784,00	0,07
30,31	0,96
415,68	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
331	&С111-РО-2
варіант 93	Кабель вогнетривкий з мідними жилами
FLAME-X (N)HXH FE 180/E90 5х1,5 мм2	м	19	88,81
1687,39	87,00
1653,00	0,07
1,33	1,74
33,06	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
332	&С111-РО-2
варіант 96	Кабель вогнетривкий з мідними жилами
FLAME-X (N)HXH FE 180/E30 2х1,5 мм2	м	28	35,43
992,04	34,67
970,76	0,07
1,96	0,69
19,32	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
333	&С111-РО-2
варіант 97	Кабель вогнетривкий з мідними жилами
FLAME-X (N)HXH FE 180/E90 3х2,5 мм2	м	30	67,7
2031,00	66,30
1989,00	0,07
2,10	1,33
39,90	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
334	&С111-РО-2
варіант 107	Кабель вогнетривкий з мідними жилами
FLAME-X (N)HXH FE 180/E90 5х70 мм2	м	19	2059,88
39137,72	2019,42
38368,98	0,07
1,33	40,39
767,41	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
335	+С154-83
варіант 7	Кабель волоконний оптичний FinMark UT
004-SM-04  EServer™	1000м	0,1	16286,6
1628,66	15833,33
1583,33	133,92
13,39	319,35
31,94	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
336	&С111-РО-2
варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією
в ПВХ оболонці стійкий до поширення
полум"я 5х2,5 мм2 ВВГнгд	м	59	100,03
5901,77	98,00
5782,00	0,07
4,13	1,96
115,64	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
337	&С111-РО-2
варіант 7	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією
в ПВХ оболонці стійкий до поширення
полум"я 3х1,5 мм2 ВВГнгд	м	759	38,83
29471,97	38,00
28842,00	0,07
53,13	0,76
576,84	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
338	&С111-РО-2
варіант 8	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією
в ПВХ оболонці стійкий до поширення
полум"я 2х1,5 мм2 ВВГнгд	м	49	31,69
1552,81	31,00
1519,00	0,07
3,43	0,62
30,38	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
339	&С111-РО-2
варіант 37	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією
в ПВХ оболонці стійкий до поширення
полум"я 4х2,5 мм2 ВВГнгд	м	32	71,47
2287,04	70,00
2240,00	0,07
2,24	1,4
44,80	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
340	&С111-РО-2
варіант 38	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією
в ПВХ оболонці стійкий до поширення
полум"я 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	901	57,19
51528,19	56,00
50456,00	0,07
63,07	1,12
1009,12	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
341	&С111-РО-2
варіант 95	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією
в ПВХ оболонці стійкий до поширення
полум"я 5х16 мм2 ВВГнгд	м	43	328,12
14109,16	321,62
13829,66	0,07
3,01	6,43
276,49	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
342	+С154-83
варіант 1	Кабель звита пара 1х2х0,5 UTP kat 3 	1000м	0,06	14023,64
841,42	13614,75
816,89	133,92
8,04	274,97
16,49	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
343	+С154-83
варіант 2	Кабель звита пара U/UTP cat.5e LSOH 	1000м	0,305	13179,23
4019,67	12786,89
3900,00	133,92
40,85	258,42
78,82	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
344	+С154-83
варіант 4	Кабель радіомовлення ПРПВМ 2х1,2	1000м	0,06	15606,6
936,40	15166,67
910,00	133,92
8,04	306,01
18,36	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
345	&С111-РО-2
варіант 30	Кабель сигнальний 1х2х0,8 J-H(St)H 1х2х0,8	м	280	29,65
8302,00	29,00
8120,00	0,07
19,60	0,58
162,40	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
346	&С111-РО-2
варіант 31	Кабель сигнальний 4х2х0,8 J-H(St)H 4х2х0,8	м	120	36,79
4414,80	36,00
4320,00	0,07
8,40	0,72
86,40	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
347	&С111-88-М8-
Ш
варіант 2	Кабельна мастика МБ 70/60	кг	4	408,67
1634,68	400,00
1600,00	0,66
2,64	8,01
32,04	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
348	&С111-РО-2
варіант 102	Кабельний канал(ПВХ короб) 16х25мм	м	88,42	82,1
7259,28	80,42
7110,74	0,07
6,19	1,61
142,35	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
349	С111-311	Каболка	т	0,007252	107529,06
779,80	104355,81
756,79	1064,84
7,72	2108,41
15,29	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
350	&С1416-8684-
В2
варіант 2	Каменi бортовi, БР100-30-15	шт	171	481,19
82283,49	316,67
54150,57	155,08
26518,68	9,44
1614,24	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
351	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0002	323827,53
64,77	316146,92
63,23	1331,05
0,27	6349,56
1,27	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
352	&9000-266-80
варіант 5	Каналізаційна насосна станція PBase
D=1600, Н=2500 мм	шт	1	425098,87
425098,87	415300,00
415300,00	1463,6
1463,60	8335,27
8335,27	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
353	С1112-27	Карборунд	кг	0,49147	61,51
30,23	59,12
29,06	1,18
0,58	1,21
0,59	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
354	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	28874,93
10,97	26750,96
10,17	1557,79
0,59	566,18
0,21	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
355	&С10000-111-
1
варіант 3	Керамічний конвекційний обігрівач
настінний з вбудованим “Ecoteplo “
електронним терморегулятором,
потужністю 400 Вт	шт	7	4285,07
29995,49	4200,00
29400,00	1,05
7,35	84,02
588,14	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
356	&С10000-111-
1
варіант 5	Керамічний конвекційний обігрівач
настінний з вбудованим “Ecoteplo “
електронним терморегулятором,
потужністю 700 Вт	шт	4	4999,07
19996,28	4900,00
19600,00	1,05
4,20	98,02
392,08	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
357	&С10000-111-
1
варіант 6	Керамічний конвекційний обігрівач
настінний з вбудованим “Ecoteplo “
електронним терморегулятором,
потужністю 1000 Вт	шт	6	5305,07
31830,42	5200,00
31200,00	1,05
6,30	104,02
624,12	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
358	&С10000-111-
1
варіант 7	Керамічний конвекційний обігрівач
настінний з вбудованим “Ecoteplo “
електронним терморегулятором,
потужністю 1500 Вт	шт	3	5611,07
16833,21	5500,00
16500,00	1,05
3,15	110,02
330,06	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
359	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,19125	19,37
81,18	5,79
24,27	13,2
55,32	0,38
1,59	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
360	&С111-115СС
варіант 1	Кліпса монтажна	шт	45	1,25
56,25	1,25
56,25	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
361	&С11-911-5
варіант 64	Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-
П1	шт	2	4303,01
8606,02	4218,33
8436,66	0,31
0,62	84,37
168,74	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
362	&С11-911-5
варіант 67	Клапан зворотній круглого перерізу КОМ 100	шт	1	280,15
280,15	274,00
274,00	0,66
0,66	5,49
5,49	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
363	&С11-911-5
варіант 71	Клапан зворотній круглого перерізу КОМ 150	шт	3	371,95
1115,85	364,00
1092,00	0,66
1,98	7,29
21,87	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
364	&100000-224
варіант 2	Клапан протипожежний універсальний
прямокутного перерізу, що працює в режимі
вогнезатримання   загальнопромислового 
виконання з межею вогнестійкості 1,0 год
EIS60, довжиною корпусу 300 мм та
висотою приєднувального   фланцю 20 мм з
 електроприводом Belimo BFL230-T
змінного струму з робочою напругою 220В: -
КПВ-1,0-100х100(h)Е EIS60  	шт	7	13261,3
92829,10	13170,00
92190,00	4,39
30,73	86,91
608,37	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
365	С1546-20	Клей БМК5	кг	4,4015	339,53
1494,44	331,75
1460,20	1,12
4,93	6,66
29,31	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
366	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0114	168,34
1,92	163,96
1,87	1,08
0,01	3,3
0,04	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
367	&С111-А-122
варіант 1	Клей монтажний для спінених ізоляційних
матеріалів	л	44,635	587,44
26220,38	575,57
25690,57	0,35
15,62	11,52
514,19	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
368	+С111-1644
варіант 3	Клей монтажний для спінених
теплоізоляційних матеріалів	кг	0,213	548,25
116,78	548,25
116,78	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
369	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,44	190,6
83,86	185,74
81,73	1,12
0,49	3,74
1,64	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
370	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, І сорт	т	0,00056	106902,28
59,87	103368,63
57,89	1437,53
0,81	2096,12
1,17	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
371	&С110-85-В1
варіант 11	Клемник до розподільчих коробок	шт.	312	2,83
882,96	2,70
842,40	0,07
21,84	0,06
18,72	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
372	+С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з
природного та штучного каменю  Ceresit 
СМ 117	кг	14,976	21
314,50	19,47
291,58	1,12
16,77	0,41
6,15	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
373	С111-1708	Клоччя просочене	кг	13,20602	51,33
677,87	49,12
648,68	1,2
15,85	1,01
13,34	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
374	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,24429	15,81
35,48	15,10
33,89	0,4
0,90	0,31
0,69	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
375	&С141-12-49
варіант 8	Ковзна опора для трубопроводів діам. 32 в
футлярі діам. 110, тип BR, висота 15 мм	комплект	9	152,51
1372,59	142,20
1279,80	7,32
65,88	2,99
26,91	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
376	&С141-12-49
варіант 9	Ковзна опора для трубопроводів діам. 40 в
футлярі діам. 110, тип BR, висота 15 мм	комплект	16	193,41
3094,56	182,30
2916,80	7,32
117,12	3,79
60,64	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
377	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,7192	37,09
26,68	36,25
26,07	0,11
0,08	0,73
0,53	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
378	&С11-911-5
варіант 65	Кожух захисний КПЗ-М-500х500-ДН450	шт	2	30599,69
61199,38	29920,00
59840,00	79,7
159,40	599,99
1199,98	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
379	+С113-1466	Коліно ПВХ  діам. 110/45	шт	2	321,84
643,68	315,00
630,00	0,53
1,06	6,31
12,62	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
380	&С130-9311
варіант 5	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	2	321,82
643,64	315,00
630,00	0,51
1,02	6,31
12,62	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
381	&С1545-446-
11
варіант 6	Консоль стельова vr100, [clw10-vr-100]	шт	33	144,35
4763,55	141,52
4670,16	__-__
  -    	2,83
93,39	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
382	С1545-87	Конструкція опорна	т	0,00435	63284,14
275,29	61311,47
266,70	731,8
3,18	1240,87
5,41	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
383	+С113-129
варіант 9	Короб монтажний (кабель-канал), 40х25	м	10,1	90,47
913,75	89,30
901,93	0,5
5,05	0,67
6,77	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
384	+С113-129
варіант 7	Короб монтажний(кабель-канал),16х25	м	30,3	81,53
2470,36	80,42
2436,73	0,5
15,15	0,61
18,48	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
385	+С113-129
варіант 19	Короб пластиковий(кабельний канал)
10х15мм	м	18,18	49,2
894,46	48,33
878,64	0,5
9,09	0,37
6,73	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
386	&С111-РО-2
варіант 100	Короб пластиковий(кабельний канал)
10х16мм	м	98	49,33
4834,34	48,33
4736,34	0,03
2,94	0,97
95,06	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
387	&С110-85-В1
варіант 9	Коробка відгалужувальна накладна	шт.	82	28,63
2347,66	28,00
2296,00	0,07
5,74	0,56
45,92	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
388	&С110-85-В1
варіант 18	Коробка клемна КР Р-4	шт.	20	94,93
1898,60	93,00
1860,00	0,07
1,40	1,86
37,20	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
389	&С110-85-В1
варіант 41	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-8М
8-ми клемна	шт.	7	193,87
1357,09	190,00
1330,00	0,07
0,49	3,8
26,60	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
390	&2405-1380-
В5
варіант 2	Коробка розподільча  КР-4	шт	1	111,74
111,74	107,50
107,50	2,05
2,05	2,19
2,19	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
391	С1512-2
варіант 1	Коробка універсальна, марка УК-2П	шт	1	17,82
17,82	17,43
17,43	0,04
0,04	0,35
0,35	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
392	&С121-773-1
варіант 2	Кріплення обладнання	кг	10	123
1230,00	120,00
1200,00	0,59
5,90	2,41
24,10	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
393	&С1-ПР2-26
варіант 2	Кріплення обладнання та повітропроводів	кг	180	123
22140,00	120,00
21600,00	0,59
106,20	2,41
433,80	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
394	+С130-529
варіант 2	Кран для пісуара	шт	2	1082,72
2165,44	1054,38
2108,76	7,11
14,22	21,23
42,46	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
395	&С130-9311
варіант 31	Кран кульовий компресійний 40х40	шт	1	1719,22
1719,22	1685,00
1685,00	0,51
0,51	33,71
33,71	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
396	&С101-555-
133
варіант 15	Кран кульовий компресійний муфта
наружна різьба 1"х32	шт	1	1591,27
1591,27	1560,00
1560,00	0,07
0,07	31,2
31,20	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
397	&С101-555-
133
варіант 16	Кран кульовий компресійний муфта
наружна різьба 1"1/4х40  	шт	1	1693,27
1693,27	1660,00
1660,00	0,07
0,07	33,2
33,20	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
398	&С111-15-В2
варіант 2	Кран кульовий муфтовий Д15	шт	5	214,94
1074,70	210,00
1050,00	0,73
3,65	4,21
21,05	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
399	&С111-15-В2
варіант 3	Кран кульовий муфтовий Д20	шт	3	342,44
1027,32	335,00
1005,00	0,73
2,19	6,71
20,13	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
400	&С111-15-В2
варіант 4	Кран кульовий муфтовий Д25	шт	7	418,94
2932,58	410,00
2870,00	0,73
5,11	8,21
57,47	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
401	&С111-15-В2
варіант 8	Кран кутовий для підключення змішувача	шт	24	255,74
6137,76	250,00
6000,00	0,73
17,52	5,01
120,24	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
402	&С111-15-В2
варіант 9	Кран кутовий для підключення унітатза	шт	8	255,74
2045,92	250,00
2000,00	0,73
5,84	5,01
40,08	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
403	+С113-1489
варіант 3	Кронштейн універсальний з шумоізоляцією
діам.110 мм	шт	15	242,43
3636,45	237,50
3562,50	0,18
2,70	4,75
71,25	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
404	+С113-2276
варіант 5	Кронштейн універсальний з шумоізоляцією
дiам. 50 мм	шт	40	78,39
3135,60	76,67
3066,80	0,18
7,20	1,54
61,60	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
405	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із
сортової сталі	кг	12	16,1
193,20	15,05
180,60	0,73
8,76	0,32
3,84	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
406	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм	шт	0,02995	140,83
4,22	137,79
4,13	0,28
0,01	2,76
0,08	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
407	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм	шт	1,016	248,2
252,17	242,78
246,66	0,55
0,56	4,87
4,95	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
408	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0001824	22124,85
4,04	20615,54
3,76	1075,49
0,20	433,82
0,08	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
409	+С111-1032
варіант 2	Кутик 50х4 + смуга	т	0,0204048	40511,98
826,64	39647,77
809,00	562,63
11,48	301,58
6,16	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
410	+С111-1844-1
варіант 3	Кутник пластиковий примикання для дверей
з сіткою	м	11,97	48,37
578,99	48,37
578,99	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
411	С1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,6	80,48
48,29	78,80
47,28	0,1
0,06	1,58
0,95	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
412	С1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,2	85,2
17,04	83,38
16,68	0,15
0,03	1,67
0,33	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
413	С1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,16	136,61
21,86	133,64
21,38	0,29
0,05	2,68
0,43	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
414	+С1630-1460
варіант 3	Лічильники холодної води   Apator
Powogaz JS 4-02 Smart C+     ,  Ду20  	шт	1	2141,29
2141,29	2094,40
2094,40	4,9
4,90	41,99
41,99	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
415	+С1547-1
варіант 3	Лампи розжарювання 8 Вт	шт	29	130,16
3774,64	127,00
3683,00	0,61
17,69	2,55
73,95	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
416	+1517-2347
варіант 2	Лицьова панель SC-08 Депс	шт	1	21,06
21,06	13,33
13,33	7,32
7,32	0,41
0,41	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
417	+С113-129
варіант 15	Лоток металевий перфорований 100х50 +
кришка, оцинкована сталь,  ДКС 	м	33	535,09
17657,97	530,61
17510,13	0,5
16,50	3,98
131,34	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
418	&С111-1М7
варіант 6	Люк чавунний з замком, тип "Т"	шт	2	5690,68
11381,36	5596,00
11192,00	52,32
104,64	42,36
84,72	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
419	&С111-1М7
варіант 7	Люк чавунний каналізаційний з замком, тип
"Т"	шт	1	4787,96
4787,96	4700,00
4700,00	52,32
52,32	35,64
35,64	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
420	+С1630-113
варіант 1	Манометри загального призначення з
триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	218,77
218,77	212,50
212,50	1,98
1,98	4,29
4,29	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
421	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00019	17915,24
3,40	16113,55
3,06	1450,41
0,28	351,28
0,06	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
422	С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,03495	40851,05
1427,74	38599,64
1349,06	1450,41
50,69	801
27,99	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
423	&С111-78-1
варіант 2	Мастика Техноніколь №21	кг	620	85,57
53053,40	82,67
51255,40	1,22
756,40	1,68
1041,60	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
424	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00127	12035,32
15,28	10596,06
13,46	1203,27
1,53	235,99
0,29	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
425	С111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,04305	28461,93
1225,29	26700,58
1149,46	1203,27
51,80	558,08
24,03	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
426	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"	т	0,0153434	50748,61
778,66	48550,27
744,93	1203,27
18,46	995,07
15,27	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
427	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка
КН-3	т	0,013546	79869,99
1081,92	77100,64
1044,41	1203,27
16,30	1566,08
21,21	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
428	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,001913	21997,44
42,08	20203,12
38,65	1363
2,61	431,32
0,82	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
429	&С1-1-1-7-8-6-
РП
варіант 2	Материали рулонні покрівельні для верхніх
шарів	м2	740,5425	205,26
152003,75	198,00
146627,42	3,24
2399,36	4,02
2976,97	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
430	&С1-1-1-7-8-6-
МП
варіант 2	Материали рулонні покрівельні для нижніх
шарів	м2	727,6635	171,6
124867,06	165,00
120064,48	3,24
2357,63	3,36
2444,95	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
431	&С1-4-15-1
варіант 3	Металева огорожа пандусу з нержавіючої
сталі(поручень д.42,4, тримач поручня д.10,
металева заглушка)	м	100	4321,67
432167,00	4321,67
432167,00	__-__
  -    	__-__
  -    	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
432	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,04089	68127,37
2785,73	66800,53
2731,47	819,69
33,52	507,15
20,74	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
433	&С111-РО-2
варіант 90	Металорукав з сталевої оцинкованої стрічки
діам. 50 мм, РЗ-Ц-П-50	м	3	115,19
345,57	112,86
338,58	0,07
0,21	2,26
6,78	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
434	&С111-РО-2
варіант 91	Металорукав з сталевої оцинкованої стрічки
діам. 25 мм, РЗ-Ц-П-25	м	12	49,92
599,04	48,91
586,92	0,03
0,36	0,98
11,76	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
435	&С111-395-25
варіант 4	Мийка в комплекті зі змішувачем	компл	1	6899,93
6899,93	6750,00
6750,00	14,64
14,64	135,29
135,29	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
436	+1517-2347
варіант 1	Модуль RJ45 UNSHILOD 5cat. 200MHz ,
R925371 	шт	24	279,47
6707,28	266,67
6400,08	7,32
175,68	5,48
131,52	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
437	&С111-1624-1-
В38
варіант 1	Монтажна  піна  вогнестійка TERMOPUR
FIRESTOP B1.	л	4,27	633,33
2704,32	633,33
2704,32	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
438	С1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	3,45	28,07
96,84	27,47
94,77	0,05
0,17	0,55
1,90	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
439	С1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	0,7	43,16
30,21	42,22
29,55	0,09
0,06	0,85
0,60	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
440	С1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	0,32	45,59
14,59	44,55
14,26	0,15
0,05	0,89
0,28	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
441	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	338,72	20,57
6967,47	19,75
6689,72	0,42
142,26	0,4
135,49	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
442	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу,
квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000108	355991,01
3,84	348183,86
3,76	826,93
0,01	6980,22
0,07	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
443	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	44,88	16,73
750,84	16,37
734,69	0,03
1,35	0,33
14,80	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
444	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,032	295,85
9,47	289,25
9,26	0,8
0,03	5,8
0,18	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
445	С1630-1703	Обв'язки водомірів крильчастих із сталевих
водогазопровідних та безшовних труб в
комплекті з вентилями муфтовими та
фітингами, з обводною лінією, діаметр
ввода 32 мм, діаметр водоміра 20 мм	комплект	1	3001,99
3001,99	2935,67
2935,67	7,46
7,46	58,86
58,86	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
446	&С1110-15-У
варіант 4	Обойма з клямкою 54 мм	шт	170	1,58
268,60	1,50
255,00	0,05
8,50	0,03
5,10	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
447	С111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10%
натуральної, 90% комбінованої]	т	0,2254964	139278
31406,69	135322,49
30514,73	1224,57
276,14	2730,94
615,82	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
448	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	129622,73
18,15	125856,54
17,62	1224,57
0,17	2541,62
0,36	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
449	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,81125	226,11
183,43	220,46
178,85	1,22
0,99	4,43
3,59	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
450	&С141-12-49
варіант 11	Опора ковзна для труби д110 в футлярі д
315, тип L, , висота 40 мм	комплект	10	724,11
7241,10	702,59
7025,90	7,32
73,20	14,2
142,00	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
451	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0006945	26813,19
18,62	25438,55
17,67	848,89
0,59	525,75
0,36	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
452	+С111-1624-2
варіант 3	Очищувач  для клею	л	0,0465	366,14
17,03	357,26
16,61	1,7
0,08	7,18
0,34	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
453	&С111-А-122
варіант 3	Очищувач для клею	л	1,7514	364,76
638,84	357,26
625,71	0,35
0,61	7,15
12,52	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
454	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,2987	1284,76
383,76	1258,28
375,85	1,29
0,39	25,19
7,52	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
455	С1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,414941	1415,54
587,37	726,31
301,38	661,47
274,47	27,76
11,52	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
456	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	246,75439	767,22
189314,90	262,50
64773,03	489,68
120830,69	15,04
3711,18	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
457	+С130-529
варіант 1	Пісуар Kolo Feli	шт	2	2100,8
4201,60	2052,50
4105,00	7,11
14,22	41,19
82,38	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
458	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,52715	59439,61
31333,59	56928,25
30009,73	1345,88
709,48	1165,48
614,38	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
459	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,007108	45073,52
320,38	42739,32
303,79	1450,41
10,31	883,79
6,28	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
460	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	34,53696	227,94
7872,35	223,35
7713,83	0,12
4,14	4,47
154,38	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
461	+С111-1604
варіант 1	Папір шліфувальний	м2	41,94074	163,32
6849,76	160,00
6710,52	0,12
5,03	3,2
134,21	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
462	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,15	992,26
148,84	950,90
142,64	21,9
3,29	19,46
2,91	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
463	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,3662	166,06
226,87	160,39
219,12	2,41
3,29	3,26
4,46	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
464	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,12688	81,72
10,37	77,71
9,86	2,41
0,31	1,6
0,20	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
465	С1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,015	3490,46
52,36	3391,28
50,87	30,74
0,46	68,44
1,03	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
466	+1517-2347
варіант 4	Патч-корд 5е.SF/UTP 4P 0,5m. LSRON 
R@M 	шт	20	34,67
693,40	26,67
533,40	7,32
146,40	0,68
13,60	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
467	С1429-111	Перегній	м3	0,632	133,38
84,30	130,76
82,64	__-__
  -    	2,62
1,66	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
468	+С113-129
варіант 11	Перегородка лотка 3м Sep L3000 H50 ,  ДКС 	м	33	64,15
2116,95	63,17
2084,61	0,5
16,50	0,48
15,84	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
469	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	28,486	32,44
924,09	31,32
892,18	0,48
13,67	0,64
18,24	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
470	&С10000-34-1-
Ф
варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ13-1	шт	18	235,46
4238,28	210,00
3780,00	20,84
375,12	4,62
83,16	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
471	+С113-987
варіант 32	Переносний рукомийник V=10 л (для
приміщення медичного посту)	шт	1	3948,59
3948,59	3800,00
3800,00	71,17
71,17	77,42
77,42	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
472	С1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,3	19,83
5,95	19,41
5,82	0,03
0,01	0,39
0,12	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
473	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,1	28,09
2,81	27,47
2,75	0,07
0,01	0,55
0,05	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
474	С1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,08	37,36
2,99	36,53
2,92	0,1
0,01	0,73
0,06	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
475	+С111-1720
варіант 3	Плівка пароізоляційна	м2	708,345	18,15
12856,46	17,32
12268,54	0,47
332,92	0,36
255,00	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
476	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	719,0055	7,95
5716,09	7,32
5263,12	0,47
337,93	0,16
115,04	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
477	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,56	198,92
111,40	194,19
108,75	0,83
0,46	3,9
2,19	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
478	&С111-9006
варіант 4	Плита днища колодязя ПН-10	шт	1	2132,75
2132,75	2010,00
2010,00	106,87
106,87	15,88
15,88	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
479	&С111-9006
варіант 5	Плита покриття колодязя ІПП-10-2П	шт	1	3564,6
3564,60	3489,60
3489,60	48,46
48,46	26,54
26,54	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
480	+К585521-
Л049
варіант 3	Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.
900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38
м3)(Ф53)	шт	2	4498,39
8996,78	3949,80
7899,60	460,39
920,78	88,2
176,40	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
481	+К585521-
Л036
варіант 3	Плити покриття  1ПП15-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
27 м3)	шт	2	3645,6
7291,20	3247,00
6494,00	327,12
654,24	71,48
142,96	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
482	+С114-97
варіант 5	Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
пiнополiстиролу 	м3	16,585	4707,68
78076,87	4588,09
76093,47	27,28
452,44	92,31
1530,96	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
483	+С114-4-У
варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати
на синтетичному зв'язуючому Izovat 125	м3	0,4	4776,31
1910,52	4583,33
1833,33	99,33
39,73	93,65
37,46	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
484	+С114-4-У
варіант 2	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати
на синтетичному зв'язуючому Izovat 165	м3	0,09	5579,13
502,12	5333,33
480,00	136,41
12,28	109,39
9,84	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
485	+С114-4-У
варіант 3	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати
на синтетичному зв'язуючому Izovat 145	м3	7,22	5524,32
39885,59	5316,67
38386,36	99,33
717,16	108,32
782,07	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
486	+С114-97
варіант 2	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, 145 кг/м3	м3	6,9978	3468
24268,37	3372,72
23601,62	27,28
190,90	68
475,85	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
487	+К589921-
А003
варіант 3	Плитка тактильна попереджуюча 	шт	33	147,27
4859,91	125,00
4125,00	19,38
639,54	2,89
95,37	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
488	+С130-1108
варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі прямокутного перерізу б=0,5 мм	м2	58,04	783,24
45459,25	764,00
44342,56	3,88
225,20	15,36
891,49	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
489	+С130-1108
варіант 8	Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі прямокутного перерізу б=0,7 мм	м2	229,98	834,24
191858,52	814,00
187203,72	3,88
892,32	16,36
3762,48	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
490	+С130-1108
варіант 9	Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі круглого перерізу б=0,6 мм	м2	0,5	834,24
417,12	814,00
407,00	3,88
1,94	16,36
8,18	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
491	&2405-1380-
В5
варіант 5	Поворот на трубу ПЕ ПНТ d50мм  	шт	1	87,26
87,26	83,50
83,50	2,05
2,05	1,71
1,71	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
492	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0644896	32436,42
2091,81	31457,23
2028,66	737,73
47,58	241,46
15,57	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
493	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього
будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00001	1557,26
0,02	1517,20
0,02	9,53
  -    	30,53
  -    	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
494	+С130-10
варіант 3	Поплавковий клапан Д20	шт	3	1613,29
4839,87	1554,00
4662,00	27,66
82,98	31,63
94,89	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
495	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400	т	0,104613	3788,15
396,29	2814,80
294,46	899,07
94,05	74,28
7,78	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
496	С111-1306	Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 500	т	4,352656	4252,28
18508,71	3269,83
14232,45	899,07
3913,34	83,38
362,92	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
497	+С130-908
варіант 4	Поручень для осіб з інвалідністю, стіна-
підлога, вертикальний MEDIEPOXY	шт	2	11863,5
23727,00	11863,50
23727,00	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
498	&С1-1-8-8-2-
ПБ	Праймер бiтумний Технониколь	т	0,51516	57126,81
29429,45	54700,00
28179,25	1306,68
673,15	1120,13
577,05	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
499	&С111-78-1
варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь №01	кг	93	59,38
5522,34	57,00
5301,00	1,22
113,46	1,16
107,88	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
500	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,1224	13,38
1,64	13,04
1,60	0,08
0,01	0,26
0,03	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
501	С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	0,5096	20,33
10,36	18,92
9,64	1,01
0,51	0,4
0,21	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
502	С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,005	4103,8
20,52	3993,33
19,97	30
0,15	80,47
0,40	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
503	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 12 мм	т	0,04343	19464,52
845,34	18756,99
814,62	562,63
24,44	144,9
6,28	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
504	+С111-1154	Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 18 мм	т	0,00042	32471,02
13,64	31666,67
13,30	562,63
0,24	241,72
0,10	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
505	С111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм,
 із сталі марки Ст3сп	т	0,19085	33368,7
6368,42	32557,67
6213,63	562,63
107,38	248,4
47,41	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
506	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]	кг	0,432	71,17
30,75	68,94
29,78	0,83
0,36	1,4
0,61	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
507	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,003	3916,34
11,75	3810,31
11,43	29,24
0,09	76,79
0,23	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
508	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008	2488,35
19,91	2366,38
18,93	73,18
0,59	48,79
0,39	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
509	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	8460,62
16,92	8148,37
16,30	146,36
0,29	165,89
0,33	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
510	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	116,1162	64,32
7468,59	43,30
5027,83	19,76
2294,46	1,26
146,30	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
511	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0000347	47114,39
1,63	44507,07
1,54	1683,51
0,06	923,81
0,03	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
512	&С130-116-
385
варіант 3	Протипожежна  гільза BIS Pacifyre MK  д.
40мм	шт	2	1420,79
2841,58	1392,31
2784,62	0,62
1,24	27,86
55,72	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
513	&С130-116-
385
варіант 1	Протипожежна манжета 0-50мм BFC
Walraven	шт	7	383,22
2682,54	375,09
2625,63	0,62
4,34	7,51
52,57	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
514	&С111-72Н-1	Профілі цокольні	м	1,43	38,92
55,66	38,00
54,34	0,16
0,23	0,76
1,09	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
515	+С111-1844-1
варіант 1	Профіль кутовий захисний з склосіткою 
CERESIT CT 340 D/03	м	22,3	24,7
550,81	24,06
536,54	0,16
3,57	0,48
10,70	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
516	+С113-1489
варіант 5	Прочистка пластикова  каналізаційна д.
100мм Ostendorf	шт	2	683,58
1367,16	670,00
1340,00	0,18
0,36	13,4
26,80	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
517	+С113-1489
варіант 6	Прочистка пластикова  каналізаційна д.
50мм Ostendorf	шт	1	443,04
443,04	434,17
434,17	0,18
0,18	8,69
8,69	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
518	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,21	233,42
49,02	226,12
47,49	2,72
0,57	4,58
0,96	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
519	С115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-
61	м	9,8895	1291,33
12770,61	1236,61
12229,45	29,4
290,75	25,32
250,41	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
520	&С11-911-5
варіант 66	Решітка захисна МЗР-500х500	шт	2	14057,33
28114,66	13715,83
27431,66	65,87
131,74	275,63
551,26	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
521	+С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с
обрізними кромками ромбічного рифлення
із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9
м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	44737,33
313,16	43841,67
306,89	562,63
3,94	333,03
2,33	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
522	+290902-223
варіант 7	Розетка 2порт  Rj45 з  2-а модулями RJ45  
EServer™	шт	7	97,76
684,32	95,83
670,81	0,01
0,07	1,92
13,44	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
523	+290902-223
варіант 3	Розетка комбінована экранована 5E RJ45 /
RJ12 EServer™	шт	1	222,71
222,71	218,33
218,33	0,01
0,01	4,37
4,37	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
524	+290220-1291
варіант 1	Розетка проводового радіомовлення   РПВ-2	шт	1	23,69
23,69	22,50
22,50	0,73
0,73	0,46
0,46	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
525	&С110-85-В1
варіант 37	Розподільча коробка герметична
150х110х90 IP55 зовнішня	шт.	2	437,65
875,30	429,00
858,00	0,07
0,14	8,58
17,16	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
526	+С1425-
11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,003382	2669,49
9,03	1511,45
5,11	1105,7
3,74	52,34
0,18	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
527	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50	м3	0,10272	3269,81
335,87	2100,00
215,71	1105,7
113,58	64,11
6,58	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
528	+С1425-11681
варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50	м3	0,056	3269,81
183,11	2100,00
117,60	1105,7
61,92	64,11
3,59	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
529	+С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75	м3	0,0287	3269,81
93,84	2100,00
60,27	1105,7
31,73	64,11
1,84	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
530	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	м3	0,55	3269,81
1798,40	2100,00
1155,00	1105,7
608,14	64,11
35,26	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
531	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	103,454826	3269,81
338277,62	2100,00
217255,13	1105,7
114390,00	64,11
6632,49	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
532	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М25	м3	0,7199	3269,81
2353,94	2100,00
1511,79	1105,7
795,99	64,11
46,16	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
533	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50	м3	0,010595	3269,81
34,64	2100,00
22,25	1105,7
11,71	64,11
0,68	50 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
534	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	48249,51
0,48	45961,74
0,46	1341,7
0,01	946,07
0,01	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
535	С111-1757	Рядно	м2	334,10104	60,37
20169,68	58,87
19668,53	0,32
106,91	1,18
394,24	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
536	&С121-783-А1
варіант 4	Світильник настінний, стельовий накладни
для лампи розжарювання	шт	29	796,57
23100,53	780,00
22620,00	0,95
27,55	15,62
452,98	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
537	&С121-783-А1
варіант 3	Світильник серії ЛСП 3908 для
люмінісцентної лампи, лампа LED 2х18	шт	4	1836,97
7347,88	1800,00
7200,00	0,95
3,80	36,02
144,08	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
538	&С121-783-А1
варіант 6	Світильник серії ЛСП 3908 для
люмінісцентної лампи, лампа LED 1х18	шт	30	1704,37
51131,10	1670,00
50100,00	0,95
28,50	33,42
1002,60	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
539	&С121-783-А1
варіант 5	Світлодіодний LED світильник типу
"Армстронг" 600х600 (встановлюється на
стелю)	шт	59	1592,17
93938,03	1560,00
92040,00	0,95
56,05	31,22
1841,98	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
540	&С11-911-5
варіант 46	Секція фільтру канальна F8 500х400	шт	1	2917,87
2917,87	2860,00
2860,00	0,66
0,66	57,21
57,21	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
541	&С11-911-5
варіант 22	Секція фільтру канальна G4 500х400	шт	1	2407,87
2407,87	2360,00
2360,00	0,66
0,66	47,21
47,21	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
542	+С130-529
варіант 3	Сифон для пісуара	шт	2	698,3
1396,60	677,50
1355,00	7,11
14,22	13,69
27,38	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
543	+С1630-973
варіант 1	Сифон до умивальника	шт	8	327,36
2618,88	317,50
2540,00	3,44
27,52	6,42
51,36	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
544	&С1-180-37	Склосітка	м2	50,14	22,47
1126,65	22,00
1103,08	0,03
1,50	0,44
22,07	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
545	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм	кг	4,6756	711,99
3328,98	696,22
3255,25	1,81
8,46	13,96
65,27	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
546	&С111-20-96
варіант 1	Склострічка самоклеюча для спінених
теплоізоляційних матеріалів 3х50 мм	м	721,7875	25,41
18340,62	24,84
17929,20	0,07
50,53	0,5
360,89	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
547	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,0405	19,33
0,78	18,15
0,74	0,8
0,03	0,38
0,01	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
548	&С111-Б-741С	Скоби	10шт	0,0492	38,79
1,91	38,00
1,87	0,03
  -    	0,76
0,04	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
549	С1545-248	Скоби будівельні	кг	23,535	29,2
687,22	27,83
654,98	0,8
18,83	0,57
13,41	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
550	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730	100шт	0,408	533,95
217,85	523,13
213,44	0,35
0,14	10,47
4,27	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
551	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові
К731	100шт	1,734	611,79
1060,84	599,38
1039,32	0,41
0,71	12
20,81	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
552	С1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	42	32,74
1375,08	31,81
1336,02	0,29
12,18	0,64
26,88	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
553	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	8	38,92
311,36	37,80
302,40	0,36
2,88	0,76
6,08	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
554	С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	5,6	57,63
322,73	55,83
312,65	0,67
3,75	1,13
6,33	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
555	&С1545-446-
11
варіант 2	Сталевий забивний анкер М8  CM400830	шт	33	5,21
171,93	5,11
168,63	__-__
  -    	0,1
3,30	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
556	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,001	33312,27
33,31	32501,66
32,50	562,63
0,56	247,98
0,25	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
557	С111-1804	Сталь листова	т	0,002	33731,35
67,46	32917,62
65,84	562,63
1,13	251,1
0,49	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
558	+С121-639
варіант 1	Сталь листова товщина 3мм	т	0,047	34055,95
1600,63	33000,00
1551,00	802,43
37,71	253,52
11,92	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
559	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,037704	53075,41
2001,16	52117,68
1965,05	562,63
21,21	395,1
14,90	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
560	&С123-216-2
варіант 3	Стопор дверний підлоговий AMBITION ОКО-
0732 нержавіюча сталь	шт	20	225,36
4507,20	177,50
3550,00	43,44
868,80	4,42
88,40	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
561	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,010308	3544,28
36,53	3473,97
35,81	0,81
0,01	69,5
0,71	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
562	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,20536	455,46
93,53	445,62
91,51	0,91
0,19	8,93
1,83	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
563	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А	кг	0,8946	567,62
507,79	554,73
496,26	1,76
1,57	11,13
9,96	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
564	&С1545-
100СС
варіант 2	Стрічка самоклеюча для спінених
теплоізоляційних матеріалів 3ммх50мм	м	20,721	25,35
525,28	24,84
514,71	0,01
0,21	0,5
10,36	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
565	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка,
нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,001407	44954,76
63,25	43414,60
61,08	658,69
0,93	881,47
1,24	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
566	&С11-ИНБ-И5-
5-1
варіант 6	Стяжка кабельна з отвором GTM-200STC	уп	3	157,14
471,42	154,00
462,00	0,06
0,18	3,08
9,24	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
567	&С11-ИНБ-И5-
5-1
варіант 4	Стяжка кабельна з отвором під дюбель
200x4,8	уп	1	234,66
234,66	230,00
230,00	0,06
0,06	4,6
4,60	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
568	&С110-85-В1
варіант 39	Стяжка кабельна з отвором(100 шт/уп)	шт.	1	100,03
100,03	98,00
98,00	0,07
0,07	1,96
1,96	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
569	С111-2011-6	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190	кг	523,2	15,37
8041,58	13,90
7272,48	1,17
612,14	0,3
156,96	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
570	+С111-2011-7
варіант 1	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190 pro	кг	1744,41	14,55
25381,17	13,09
22834,33	1,17
2040,96	0,29
505,88	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
571	С111-2011-2	Суміш ППС  (для приклеювання
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 83 pro	кг	3863,7	11,46
44278,00	10,07
38907,46	1,17
4520,53	0,22
850,01	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
572	+С111-2011-3
варіант 1	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85	кг	3720	14,76
54907,20	13,30
49476,00	1,17
4352,40	0,29
1078,80	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
573	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,3489	50406,67
17586,89	49352,43
17219,06	65,87
22,98	988,37
344,85	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
574	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються
у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип А, марка 1	т	168,03846	5797,97
974281,95	5020,00
843553,07	664,28
111624,59	113,69
19104,29	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
575	+С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються
у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1	т	0,2583	5797,97
1497,62	5020,00
1296,67	664,28
171,58	113,69
29,37	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
576	+С1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,
5 [М50], крупність заповнювача більше 40
мм	м3	0,095	3066,34
291,30	1800,00
171,00	1206,22
114,59	60,12
5,71	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
577	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 40
мм	м3	0,78064	3576,34
2791,83	2300,00
1795,47	1206,22
941,62	70,12
54,74	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
578	+С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
В10 [М150], крупність заповнювача більше
40 мм	м3	0,28987	3629,89
1052,20	2352,50
681,92	1206,22
349,65	71,17
20,63	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
579	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
В15 [М200], крупність заповнювача більше
40 мм	м3	0,3116	3166,46
986,67	1898,15
591,46	1206,22
375,86	62,09
19,35	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
580	+С1424-11600
варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W8 F200	м3	271,98752	4188,34
1139176,21	2900,00
788763,81	1206,22
328076,79	82,12
22335,61	50 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
581	+С1424-11600
варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W6 F150	м3	604,3425	4188,34
2531191,87	2900,00
1752593,25	1206,22
728970,01	82,12
49628,61	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
582	+С1424-11608
варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10	м3	77,622	3372,34
261767,78	2100,00
163006,20	1206,22
93629,21	66,12
5132,37	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
583	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
В15 [М200], крупність заповнювача більше
10 до 20 мм	м3	10,089	3576,34
36081,69	2300,00
23204,70	1206,22
12169,55	70,12
707,44	50 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
584	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,018797	12864,96
241,82	11537,22
216,87	1075,49
20,22	252,25
4,73	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
585	&С130-9311
варіант 30	Терморезисторний відвід 45°Д40	шт	1	216,76
216,76	212,00
212,00	0,51
0,51	4,25
4,25	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
586	&С130-9311
варіант 29	Терморезисторний фітінг Д40	шт	1	326,92
326,92	320,00
320,00	0,51
0,51	6,41
6,41	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
587	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	6,16641	680,21
4194,45	660,64
4073,78	6,23
38,42	13,34
82,25	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
588	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка
ТВК-350	м2	0,19	51,14
9,72	47,44
9,01	2,7
0,51	1
0,20	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
589	+С113-1457	Трійник  ПВХ  діам. 110х110/90	шт	4	188,13
752,52	183,91
735,64	0,53
2,12	3,69
14,76	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
590	&С130-9311
варіант 6	Трійник ПВХ діам. 110х110/90	шт	4	188,11
752,44	183,91
735,64	0,51
2,04	3,69
14,76	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
591	&С130-9311
варіант 27	Трійник компреійний з зовнішньою різьбою
40x1”1/4x40	шт	1	328,96
328,96	322,00
322,00	0,51
0,51	6,45
6,45	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
592	С1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	1,725	38,54
66,48	37,67
64,98	0,11
0,19	0,76
1,31	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
593	С1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,575	63,08
36,27	61,65
35,45	0,19
0,11	1,24
0,71	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
594	С1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,34	107,52
36,56	105,06
35,72	0,35
0,12	2,11
0,72	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
595	&С1110-15-У
варіант 3	Тримач розсувний 10-20 мм	шт	1528	1,79
2735,12	1,70
2597,60	0,05
76,40	0,04
61,12	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
596	&С1110-15-У
варіант 2	Тримач розсувний 21,5 - 32 мм	шт	2664	2,7
7192,80	2,60
6926,40	0,05
133,20	0,05
133,20	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
597	&С1110-15-У
варіант 5	Тримач розсувний 32-50 мм	шт	42	5,97
250,74	5,80
243,60	0,05
2,10	0,12
5,04	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
598	&С111-15-22
варіант 4	Труба RAUTITAN his 20х2,8	м	67,425	268,04
18072,60	261,00
17597,93	1,78
120,02	5,26
354,65	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
599	&С111-15-22
варіант 3	Труба RAUTITAN his 25х3,5	м	23,225	301,7
7006,98	294,00
6828,15	1,78
41,34	5,92
137,49	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
600	&С111-15-22
варіант 2	Труба RAUTITAN his 32х4,4	м	18,76	337,56
6332,63	329,16
6175,04	1,78
33,39	6,62
124,20	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
601	+С113-129
варіант 23	Труба ПВХ гладка жорстка d 50 мм	м	26	116,15
3019,90	113,71
2956,46	1,58
41,08	0,86
22,36	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
602	+С113-129
варіант 18	Труба ПВХ жорстка D25мм	м	3	42,73
128,19	40,83
122,49	1,58
4,74	0,32
0,96	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
603	&С111-РО-2
варіант 88	Труба гнучка гофрована діам. 20 мм	м	764	9,92
7578,88	9,66
7380,24	0,07
53,48	0,19
145,16	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
604	&С111-РО-2
варіант 13	Труба гнучка гофрована діам. 25 мм	м	1311	14,35
18812,85	14,00
18354,00	0,07
91,77	0,28
367,08	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
605	&С111-РО-2
варіант 34	Труба гнучка гофрована діам. 32 мм	м	21	23,53
494,13	23,00
483,00	0,07
1,47	0,46
9,66	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
606	&С111-РО-2
варіант 89	Труба гнучка гофрована діам. 50 мм	м	21	37,53
788,13	36,72
771,12	0,07
1,47	0,74
15,54	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
607	+С113-129
варіант 17	Труба жорстка пластикова д. 25мм	м	3	42,73
128,19	40,83
122,49	1,58
4,74	0,32
0,96	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
608	&С111-РО-2
варіант 35	Труба сталева водогазопровідна діам. 32
мм	м	0,6	191,82
115,09	188,00
112,80	0,06
0,04	3,76
2,25	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
609	&С111-РО-2
варіант 16	Труба сталева водогазопровідна діам. 50
мм	м	0,6	234,66
140,80	230,00
138,00	0,06
0,04	4,6
2,76	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
610	&С111-РО-2
варіант 36	Труба сталева водогазопровідна
звичайнадіам. 25 мм	м	33	114,3
3771,90	112,00
3696,00	0,06
1,98	2,24
73,92	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
611	&С111-РО-2
варіант 29	Труба сталева диаметр 25 мм ГОСТ 10704-
91(відрізки по 0,15-0,4м)	м	3	144,9
434,70	142,00
426,00	0,06
0,18	2,84
8,52	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
612	+С113-1380
варіант 5	Труби зовнішньої каналізації ПВХ
діаметром 110х3 мм	м	102,01	296,75
30271,47	287,00
29276,87	3,93
400,90	5,82
593,70	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
613	+С113-1451-2
варіант 2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ
діаметром 110х3 мм	м	101	317,57
32074,57	306,00
30906,00	5,34
539,34	6,23
629,23	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
614	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	34,592	116,85
4042,08	111,89
3870,50	2,67
92,36	2,29
79,22	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
615	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	152144,9
18,26	148356,69
17,80	804,98
0,10	2983,23
0,36	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
616	+С113-1374
варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 32х2 мм	м	10,807	28,01
302,70	27,10
292,87	0,36
3,89	0,55
5,94	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
617	+С113-1375
варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 40х2,4 мм	м	83,426	42,35
3533,09	41,00
3420,47	0,52
43,38	0,83
69,24	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
618	+С113-1376
варіант 3	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 50х3 мм	м	33,936	65,14
2210,59	63,04
2139,33	0,82
27,83	1,28
43,43	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
619	+С113-1380
варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 110х6,6 мм	м	51,9	313,33
16261,83	303,26
15739,19	3,93
203,97	6,14
318,67	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
620	+С113-1406
варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній
діаметр 315х12,1 мм	м	13,86	1682,45
23318,76	1628,64
22572,95	20,82
288,57	32,99
457,24	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
621	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм	м	68,0776	76,76
5225,64	75,00
5105,82	1,19
81,01	0,57
38,81	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
622	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм	м	0,672	99,5
66,86	97,22
65,33	1,54
1,03	0,74
0,50	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
623	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм	м	1,6644	147,81
246,01	144,34
240,24	2,37
3,94	1,1
1,83	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
624	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина
стінки 4 мм	м	0,5928	270,49
160,35	263,79
156,37	4,69
2,78	2,01
1,20	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
625	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,58	213,96
338,06	208,96
330,16	0,8
1,26	4,2
6,64	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
626	С1429-9
варіант 1	Туя західна Columna	шт	8	228,7
1829,60	220,93
1767,44	3,29
26,32	4,48
35,84	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
627	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00017	4355,03
0,74	2832,11
0,48	1437,53
0,24	85,39
0,02	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
628	+С130-670
варіант 1	Умивальники KOLO IDOL M1115500U 	комплект	8	926,13
7409,04	888,50
7108,00	19,47
155,76	18,16
145,28	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
629	+С130-908
варіант 6	Унітаз Geberit 500.262.01.1 Selnova Comfort
Підвісний для осіб з обмеженими
фізичними можливостями	шт	1	6451,47
6451,47	6306,67
6306,67	18,3
18,30	126,5
126,50	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
630	+С130-908
варіант 5	Унітаз-компакт CERSANIT PRESIDENT
P010 з бачком і сидінням поліпропілен	шт	7	2423,32
16963,24	2357,50
16502,50	18,3
128,10	47,52
332,64	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
631	+С114-97
варіант 4	Утеплювач XPS (екструдований
пінополістирол Г), товщ. 250 мм	м3	159,377625	3444,83
549028,82	3350,00
533915,04	27,28
4347,82	67,55
10765,96	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
632	С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,3618	809,41
292,84	789,52
285,65	4,02
1,45	15,87
5,74	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
633	С1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	21,6	133,69
2887,70	129,85
2804,76	1,22
26,35	2,62
56,59	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
634	&С111-15-В2
варіант 5	Фільтр сітчатий муфтовий Д20	шт	1	792,87
792,87	770,00
770,00	7,32
7,32	15,55
15,55	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
635	+С111-2014-4
варіант 1	Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	24,7044	107,89
2665,36	104,17
2573,46	1,6
39,53	2,12
52,37	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
636	&С11-2-Н2	Фарба акрилова фасадна Сеrеsіt СТ 42	кг	21,8872	149,09
3263,16	145,00
3173,64	1,17
25,61	2,92
63,91	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
637	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000621	116101,82
72,10	112483,61
69,85	1341,7
0,83	2276,51
1,42	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
638	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015	т	0,335478	42682,39
14319,00	40663,51
13641,71	1181,97
396,52	836,91
280,77	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
639	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний	т	0,0005645	42682,39
24,09	40663,51
22,95	1181,97
0,67	836,91
0,47	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
640	С111-389	Фарба земляна густотерта олійна, охра, МА-
015	т	0,0308924	66874,94
2065,93	64381,70
1988,91	1181,97
36,51	1311,27
40,51	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
641	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева	т	0,0001	52348,51
5,23	50140,10
5,01	1181,97
0,12	1026,44
0,10	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
642	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000175	67782,45
11,86	65271,41
11,42	1181,97
0,21	1329,07
0,23	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
643	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	67782,45
13,56	65271,41
13,05	1181,97
0,24	1329,07
0,27	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
644	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до
застосування, для внутрішніх робіт	т	0,36625646	273747,19
100261,68	267197,63
97862,86	1181,97
432,90	5367,59
1965,92	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
645	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до
800 мм	т	0,09184	98316,02
9029,34	95729,56
8791,80	658,69
60,49	1927,77
177,05	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
646	&С130-9311
варіант 2	Фланець РN10 Ду=50 з нержавіючої сталі	шт	1	428,92
428,92	420,00
420,00	0,51
0,51	8,41
8,41	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
647	&С130-9311
варіант 3	Фланець РN10 глухий PN10 Ду=50 з
нержавіючої сталі	шт	1	493,18
493,18	483,00
483,00	0,51
0,51	9,67
9,67	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
648	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
40 мм	шт	4	185,36
741,44	180,48
721,92	1,25
5,00	3,63
14,52	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
649	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм	шт	4	205,4
821,60	199,86
799,44	1,51
6,04	4,03
16,12	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
650	+С113-987
варіант 49	Хомут  з ізолюючою вставкою для Ду 15	шт	5	33,73
168,65	33,00
165,00	0,07
0,35	0,66
3,30	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
651	+С113-987
варіант 48	Хомут  з ізолюючою вставкою для Ду 20	шт	10	34,16
341,60	33,42
334,20	0,07
0,70	0,67
6,70	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
652	+С113-987
варіант 47	Хомут  з ізолюючою вставкою для Ду 25	шт	65	36,62
2380,30	35,83
2328,95	0,07
4,55	0,72
46,80	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
653	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,09	369,72
33,27	358,45
32,26	4,02
0,36	7,25
0,65	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
654	&С101-555-
133
варіант 13	Хомут врізний з внутрішньою різьбою 40х 1"	шт	1	89,65
89,65	87,83
87,83	0,06
0,06	1,76
1,76	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
655	&С111-134-4
варіант 1	Хрестики для плитки	шт	20,7936	0,31
6,45	0,31
6,45	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
656	&С130-9311
варіант 7	Хрестовина ПВХ діам. 110х110	шт	1	479,92
479,92	470,00
470,00	0,51
0,51	9,41
9,41	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
657	+С113-1457
варіант 5	Хрестовина ПВХ діам. 110х110 	шт	1	479,94
479,94	470,00
470,00	0,53
0,53	9,41
9,41	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
658	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000008	26149,9
0,21	24979,64
0,20	657,52
0,01	512,74
  -    	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
659	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,203453	26149,9
5320,28	24979,64
5082,18	657,52
133,77	512,74
104,33	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
660	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм	т	0,34988658	24921,89
8719,83	23695,50
8290,74	737,73
258,12	488,66
170,97	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
661	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,
8х60 мм	т	0,0002296	29040,27
6,67	27733,12
6,37	737,73
0,17	569,42
0,13	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
662	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70
мм	т	0,00171	29040,27
49,66	27733,12
47,42	737,73
1,26	569,42
0,98	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
663	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,011183	8949,13
100,08	6500,00
72,69	2273,66
25,43	175,47
1,96	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
664	С1422-10958	Цегла керамічна одинарна порожниста
ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка
М150	1000шт	1,57752	9742,18
15368,48	7956,56
12551,63	1594,6
2515,51	191,02
301,34	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
665	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0038	11062,28
42,04	9946,30
37,80	899,07
3,42	216,91
0,82	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
666	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах
будови та в інших подібних випадках	т	0,15	2466,01
369,90	1527,49
229,12	890,17
133,53	48,35
7,25	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
667	&С1545-446-
11
варіант 4	Шайба М8 кузовна, гальванічно оцинкована
сталь  CM120800	шт	33	1,33
43,89	1,30
42,90	__-__
  -    	0,03
0,99	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
668	&С111-Г01
варіант 19	Шафа пожежна навісна 550х590х170	шт.	4	2441,31
9765,24	2340,00
9360,00	53,44
213,76	47,87
191,48	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
669	С111-1892	Шліфкруги	шт	9,5768	122,79
1175,94	120,35
1152,57	0,03
0,29	2,41
23,08	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
670	С1541-80	Шнур азбестовий загального призначення,
марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,0018	357353,6
643,24	349519,74
629,14	826,93
1,49	7006,93
12,61	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
671	&С130-9311
варіант 4	Шпілька з нержавіючої сталі під фланець
Ду=50	шт	4	89,26
357,04	87,00
348,00	0,51
2,04	1,75
7,00	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
672	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00008	35498,41
2,84	34058,04
2,72	744,32
0,06	696,05
0,06	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
673	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,04	121,53
4,86	118,49
4,74	0,66
0,03	2,38
0,09	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
674	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,068182	19611,77
1337,17	17949,42
1223,83	1277,81
87,12	384,54
26,22	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
675	С115-114	Шпали просочені для залізниць широкої
колії, обрізні та необрізні хвойні [крім
модрини], тип І	шт	11,104	1065,4
11830,20	961,67
10678,38	82,84
919,86	20,89
231,96	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
676	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29	кг	3425,058	10,16
34798,59	8,79
30106,26	1,17
4007,32	0,2
685,01	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
677	&С1545-446-
11
варіант 7	Шпилька різьбова М8 0.1м	шт	33	66,3
2187,90	65,00
2145,00	__-__
  -    	1,3
42,90	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
678	&С110-85-В1
варіант 2	Штепсельна розетка із третім заземлюючим
контактом ІР20	шт.	100	142,87
14287,00	140,00
14000,00	0,07
7,00	2,8
280,00	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
679	&С110-85-В1
варіант 8	Штепсельна розетка із третім заземлюючим
контактом ІР44	шт.	17	185,71
3157,07	182,00
3094,00	0,07
1,19	3,64
61,88	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
680	+С111-2012-2
варіант 2	Штукатурка декоративна	кг	117,72	61,03
7184,45	58,66
6905,46	1,17
137,73	1,2
141,26	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
681	+С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64	кг	392,5065	67,12
26345,04	64,63
25367,70	1,17
459,23	1,32
518,11	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
682	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0064446	51783,23
333,72	50030,14
322,42	737,73
4,75	1015,36
6,55	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
683	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,004285	44282,49
189,75	42676,48
182,87	737,73
3,16	868,28
3,72	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
684	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,001236	41884,47
51,77	40325,48
49,84	737,73
0,91	821,26
1,02	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
685	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00125685	38321,31
48,16	36832,18
46,29	737,73
0,93	751,4
0,94	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
686	&С111-142-5
варіант 1	Шурупи самонарізні 4,9х27мм	шт	184	1,03
189,52	0,93
171,12	0,08
14,72	0,02
3,68	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
687	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше	м3	9,675	2068,12
20009,06	670,39
6486,02	1357,18
13130,72	40,55
392,32	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
688	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше	м3	65,016	1907,93
124045,98	513,34
33375,31	1357,18
88238,41	37,41
2432,26	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
689	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М1000 і більше	м3	146,286	1786,28
261307,76	394,07
57646,92	1357,18
198536,43	35,03
5124,41	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
690	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М400	м3	72,5	1722,87
124908,08	416,73
30212,93	1272,36
92246,10	33,78
2449,05	80 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
691	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400	м3	0,074	1622,72
120,08	318,54
23,57	1272,36
94,15	31,82
2,36	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
692	С1113-198	Щебінь андезитовий фракційний, марка N1,
фракція від 10 до 15 мм	м3	6,655876	2487,3
16555,16	996,52
6632,71	1442,01
9597,84	48,77
324,61	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
693	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм	м2	541,04495	447,76
242258,29	427,15
231107,35	11,83
6400,56	8,78
4750,38	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
694	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм	м2	36,154	619,14
22384,39	590,09
21334,11	16,91
611,36	12,14
438,92	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
695	&С111-АПС1
варіант 3	Щиток розподільчий зовнішній NRP-36	шт	1	1044,88
1044,88	1020,00
1020,00	4,39
4,39	20,49
20,49	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
696	&С111-Г01
варіант 7	вентиль пожежний Ду19	шт.	4	1026,72
4106,88	970,00
3880,00	36,59
146,36	20,13
80,52	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
697	&С111-Г01
варіант 8	головка рукавна Ду19	шт.	4	105,66
422,64	67,00
268,00	36,59
146,36	2,07
8,28	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
698	&С111-Г01
варіант 5	касета (котушка) для плоскоскладувального
рукава	шт.	4	1261,32
5045,28	1200,00
4800,00	36,59
146,36	24,73
98,92	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
699	&С111-Г01
варіант 20	рукав пожежний Ду19, довж. 15 м	шт.	4	1200,12
4800,48	1140,00
4560,00	36,59
146,36	23,53
94,12	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
700	&С111-Г01
варіант 11	ствол пожежний перекривний DN-19/D7	шт.	4	292,32
1169,28	250,00
1000,00	36,59
146,36	5,73
22,92	80 км.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
701	С1999-9003	Бензин	кг	0,85	61,48
52,26	61,48
52,26			 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
702	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	426,1258	4,9313
2101,35	4,9313
2101,35			 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
703	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	8,2818	184,55
1528,40	184,55
1528,40			 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
704	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,4417	186,09
640,47	186,09
640,47			 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
705	С1999-9009	Дрова	м3	12,8501	119,13
1530,83	119,13
1530,83			 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом 	грн.	 	5853,31	5853,31	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 	16778257,7
0	14393469,5
8	2104514,49	280273,63	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Устаткування	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
706	&1504-18-3
варіант 3	GSM-антенна AG-6P 20 з метрами кабелю	шт	1	1446,66
1446,66	1392,00
1392,00	41,76
41,76	12,90
12,90	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	1446,66
1446,66	1392,00
1392,00	41,76
41,76	12,90
12,90	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
707	&1504-18-3
варіант 2	«M-GSM» - комунікатор	шт	1	3590,68
3590,68	3455,00
3455,00	103,65
103,65	32,03
32,03	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	3590,68
3590,68	3455,00
3455,00	103,65
103,65	32,03
32,03	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
708	&1504-18-8
варіант 10	Ізольовані клещі на напругу 1000В	шт	1	3702,52
3702,52	3590,00
3590,00	107,70
107,70	4,82
4,82	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	3702,52
3702,52	3590,00
3590,00	107,70
107,70	4,82
4,82	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
709	&1504-18-8
варіант 13	Ізольовані накладки і діелектричний
килимок 750х1000 мм	шт	1	584,27
584,27	565,00
565,00	16,95
16,95	2,32
2,32	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	584,27
584,27	565,00
565,00	16,95
16,95	2,32
2,32	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
710	&1504-17043-
1-36
варіант 2	Акумулятор 7 Ач/12В	шт	2	571,6
1143,20	550,00
1100,00	16,50
33,00	5,10
10,20	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	2	571,6
1143,20	550,00
1100,00	16,50
33,00	5,10
10,20	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
711	+1517-2347
варіант 129	Безпровідна точка доступу Auranet EAP220
TP-LINK Стелева точка доступу Auranet
EAP220 TP-LINK	шт	4	1811,97
7247,88	1665,83
6663,32	129,98
519,92	16,16
64,64	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	4	1811,97
7247,88	1665,83
6663,32	129,98
519,92	16,16
64,64	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
712	&*1517-2347-
В189
варіант 1	Блок безперебійного живлення (з
акумулятором) 220V	шт	1	5108,01
5108,01	4915,00
4915,00	147,45
147,45	45,56
45,56	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	1	5108,01
5108,01	4915,00
4915,00	147,45
147,45	45,56
45,56	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
713	+1517-2347
варіант 172	Блок керування інформацією (
попередження про повітряну тривогу)
Веллез БКІ-02А	шт	1	9509,32
9509,32	9150,00
9150,00	274,50
274,50	84,82
84,82	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	9509,32
9509,32	9150,00
9150,00	274,50
274,50	84,82
84,82	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
714	+1517-2347
варіант 128	Блок розеток 1,5U 19" на 6 гнізд з вимик.
PDU 220В, 10А, 3.0м, Schuko, з
організатором кабелю 13308 EServer™   	шт	1	362,28
362,28	350,00
350,00	9,05
9,05	3,23
3,23	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	362,28
362,28	350,00
350,00	9,05
9,05	3,23
3,23	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
715	+*1517-2347
варіант 86	Вішалка для одягу (настінна)  9,2м	шт	1	24779,66
24779,66	23843,33
23843,33	715,30
715,30	221,03
221,03	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	1	24779,66
24779,66	23843,33
23843,33	715,30
715,30	221,03
221,03	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
716	+1517-2347
варіант 118	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ-1-10
(згідно із схемою арк.2)	шт	1	144844,1
144844,10	139371,00
139371,00	4181,13
4181,13	1291,97
1291,97	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	144844,1
144844,10	139371,00
139371,00	4181,13
4181,13	1291,97
1291,97	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
717	+*1517-2347
варіант 9	Вогнегасники   ВП -9	шт	10	672,93
6729,30	647,50
6475,00	19,43
194,30	6,00
60,00	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	10	672,93
6729,30	647,50
6475,00	19,43
194,30	6,00
60,00	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
718	&1602-30036-
В2-П
варіант 1	Газосигнализатор  ВАРТА 1-03	шт	1	7300,87
7300,87	7025,00
7025,00	210,75
210,75	65,12
65,12	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	7300,87
7300,87	7025,00
7025,00	210,75
210,75	65,12
65,12	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
719	&1504-1П111-
1-Я
варіант 3	Гучномовець 3/1АС100ПН	шт	19	426,1
8095,90	410,00
7790,00	12,30
233,70	3,80
72,20	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	19	426,1
8095,90	410,00
7790,00	12,30
233,70	3,80
72,20	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
720	+1517-2347
варіант 173	Гучномовець «ВЕЛЛЕЗ» 10ГР002 (100 В)	шт	1	1377,03
1377,03	1325,00
1325,00	39,75
39,75	12,28
12,28	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	1377,03
1377,03	1325,00
1325,00	39,75
39,75	12,28
12,28	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
721	&1504-18-8
варіант 12	Діелектричні боти (пара)	шт	2	1130,58
2261,16	1090,00
2180,00	32,70
65,40	7,88
15,76	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	2	1130,58
2261,16	1090,00
2180,00	32,70
65,40	7,88
15,76	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
722	&1504-18-8
варіант 11	Діелектричні рукавички (пара)	шт	2	639,99
1279,98	620,00
1240,00	18,60
37,20	1,39
2,78	3%	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	2	639,99
1279,98	620,00
1240,00	18,60
37,20	1,39
2,78	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
723	+1517-2347
варіант 127	ДБЖ PowerWalker VI 3000 RLE (10121101)	шт	1	18416,87
18416,87	17625,00
17625,00	627,60
627,60	164,27
164,27	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	18416,87
18416,87	17625,00
17625,00	627,60
627,60	164,27
164,27	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
724	&1704-50001-
В1
варіант 1	Датчик метану, природного газу, ДМ 4	шт	3	3507,54
10522,62	3375,00
10125,00	101,25
303,75	31,29
93,87	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	3	3507,54
10522,62	3375,00
10125,00	101,25
303,75	31,29
93,87	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
725	+*1517-2347
варіант 30	Диван Richman Офіс 1550х650х750(h) мм	шт	6	11016,26
66097,56	10600,00
63600,00	318,00
1908,00	98,26
589,56	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	6	11016,26
66097,56	10600,00
63600,00	318,00
1908,00	98,26
589,56	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
726	&100-ДЕ
варіант 5	Дизельна електростанція MADEK  MD1101 з
двигуном IVECO, Smax=110 кВА    Рmax=88
кВт	компл.	1	1083199,5
1083199,50	1045170,00
1045170,00	31355,10
31355,10	6674,40
6674,40	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	компл.	1	1083199,5
1083199,50	1045170,00
1045170,00	31355,10
31355,10	6674,40
6674,40	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
727	+*1517-2347
варіант 36	Дошка 1-поверхня 1500_1000 мм Група 
компаній  ПРІОРІТЕТ	шт	7	2663,99
18647,93	2563,33
17943,31	76,90
538,30	23,76
166,32	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	7	2663,99
18647,93	2563,33
17943,31	76,90
538,30	23,76
166,32	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
728	+*1517-2347
варіант 8	Електричні ліхтарики	шт	200	519,64
103928,00	500,00
100000,00	15,00
3000,00	4,64
928,00	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	200	519,64
103928,00	500,00
100000,00	15,00
3000,00	4,64
928,00	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
729	&1514-1001-3
варіант 3	Електроводонагрівач 150 л	шт	1	23279,65
23279,65	22400,00
22400,00	672,00
672,00	207,65
207,65	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	23279,65
23279,65	22400,00
22400,00	672,00
672,00	207,65
207,65	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
730	&1514-1001-3
варіант 4	Електроводонагрівач 30 л	шт	3	6547,4
19642,20	6300,00
18900,00	189,00
567,00	58,40
175,20	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	3	6547,4
19642,20	6300,00
18900,00	189,00
567,00	58,40
175,20	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
731	+*1517-2347
варіант 13	Засоби гігієни (туал. папір, мило) комп.	шт	500	103,93
51965,00	100,00
50000,00	3,00
1500,00	0,93
465,00	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	500	103,93
51965,00	100,00
50000,00	3,00
1500,00	0,93
465,00	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
732	&1504-18-8
варіант 6	Захисні окуляри	шт	1	259,82
259,82	250,00
250,00	7,50
7,50	2,32
2,32	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	259,82
259,82	250,00
250,00	7,50
7,50	2,32
2,32	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
733	&9000-266-80-
14
варіант 2	Каналізаційна установка Drainlift 3-35	шт	1	19226,5
19226,50	18500,00
18500,00	555,00
555,00	171,50
171,50	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	19226,5
19226,50	18500,00
18500,00	555,00
555,00	171,50
171,50	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
734	&1503-8874-6
варіант 7	Кнопочний пост  на дві кнопки для
керування вентиляторами П  	шт	1	577,23
577,23	555,42
555,42	16,66
16,66	5,15
5,15	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	577,23
577,23	555,42
555,42	16,66
16,66	5,15
5,15	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
735	&1503-8874-6
варіант 8	Кнопочний пост  на дві кнопки для
керування вентиляторами В 1св	шт	1	601,74
601,74	555,42
555,42	16,66
16,66	29,66
29,66	3%	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	601,74
601,74	555,42
555,42	16,66
16,66	29,66
29,66	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
736	+*1517-2347
варіант 19	Ковдра	шт	40	320,44
12817,60	308,33
12333,20	9,25
370,00	2,86
114,40	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	40	320,44
12817,60	308,33
12333,20	9,25
370,00	2,86
114,40	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
737	&1504-1П111-
1-Я
варіант 5	Колодка на DIN рейку для R 274	шт	2	124,71
249,42	120,00
240,00	3,60
7,20	1,11
2,22	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	2	124,71
249,42	120,00
240,00	3,60
7,20	1,11
2,22	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
738	&2407-901-ПУ
варіант 15	Комплект автоматики ПВ1	шт	1	107101,9
107101,90	106146,58
106146,58	__-__
  -    	955,32
955,32	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	107101,9
107101,90	106146,58
106146,58	__-__
  -    	955,32
955,32	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
739	&1234-4
варіант 10	Комплект програмного забезпечення
адресної системи АПС "Тірас PRIME A"	шт	1	10621,34
10621,34	10220,00
10220,00	306,60
306,60	94,74
94,74	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	10621,34
10621,34	10220,00
10220,00	306,60
306,60	94,74
94,74	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
740	+1517-2347
варіант 169	Комутатор мережевий TP-LINK TL-SF1005LP	шт	1	1211,61
1211,61	1165,83
1165,83	34,97
34,97	10,81
10,81	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	1211,61
1211,61	1165,83
1165,83	34,97
34,97	10,81
10,81	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
741	+1517-2347
варіант 171	Комутатор мережевий TP-LINK TL-SG1016D	шт	1	2337,5
2337,50	2249,17
2249,17	67,48
67,48	20,85
20,85	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	2337,5
2337,50	2249,17
2249,17	67,48
67,48	20,85
20,85	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
742	+*1517-2347
варіант 7	Контейнери для зберігання продуктів
харчування	шт	234	919,75
215221,50	885,00
207090,00	26,55
6212,70	8,20
1918,80	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	234	919,75
215221,50	885,00
207090,00	26,55
6212,70	8,20
1918,80	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
743	+*1517-2347
варіант 5	Кулер для води LC-AEL-280 silve	шт	9	4366,45
39298,05	4165,00
37485,00	162,50
1462,50	38,95
350,55	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	9	4366,45
39298,05	4165,00
37485,00	162,50
1462,50	38,95
350,55	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
744	&*1503-1271С-
1-2
варіант 9	Кухня з поличками верхні на нижні  - 3м	шт	1	37523,7
37523,70	36105,83
36105,83	1083,17
1083,17	334,70
334,70	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	1	37523,7
37523,70	36105,83
36105,83	1083,17
1083,17	334,70
334,70	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
745	&*9000-266-
77-13
варіант 2	Кухонна мийка	шт	1	7898,45
7898,45	7600,00
7600,00	228,00
228,00	70,45
70,45	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	1	7898,45
7898,45	7600,00
7600,00	228,00
228,00	70,45
70,45	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
746	&*2403-16041-
1В
варіант 2	Мікрохвильова піч	шт	1	3429,59
3429,59	3300,00
3300,00	99,00
99,00	30,59
30,59	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	1	3429,59
3429,59	3300,00
3300,00	99,00
99,00	30,59
30,59	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
747	+1517-2347
варіант 125	Маршрутизатор TP-LINK TL-ER7206 2xGE
LAN 1xGE WAN 2xGE LAN 1xSFP VPN
Omada (ER7206)	шт	1	5263,5
5263,50	5207,50
5207,50	9,05
9,05	46,95
46,95	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	5263,5
5263,50	5207,50
5207,50	9,05
9,05	46,95
46,95	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
748	+*1517-2347
варіант 18	Матрац	шт	40	1071,31
42852,40	1030,83
41233,20	30,92
1236,80	9,56
382,40	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	40	1071,31
42852,40	1030,83
41233,20	30,92
1236,80	9,56
382,40	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
749	+*1517-2347
варіант 10	Медикаменти - набір	шт	150	2078,54
311781,00	2000,00
300000,00	60,00
9000,00	18,54
2781,00	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	150	2078,54
311781,00	2000,00
300000,00	60,00
9000,00	18,54
2781,00	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
750	&118-94-1
варіант 2	Насосна станція Pedrollo PKm60	шт	1	23175,72
23175,72	22300,00
22300,00	669,00
669,00	206,72
206,72	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	23175,72
23175,72	22300,00
22300,00	669,00
669,00	206,72
206,72	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
751	&9000-266-80-
14
варіант 3	Насосна станція Wilo CO-1 Helix V 404/EC	шт	1	26844,34
26844,34	25830,00
25830,00	774,90
774,90	239,44
239,44	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	26844,34
26844,34	25830,00
25830,00	774,90
774,90	239,44
239,44	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
752	+*1517-2347
варіант 14	Одноразовий посуд комп.	шт	500	103,93
51965,00	100,00
50000,00	3,00
1500,00	0,93
465,00	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	500	103,93
51965,00	100,00
50000,00	3,00
1500,00	0,93
465,00	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
753	&1234-4
варіант 8	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-1"
зовнішний	шт	1	831,42
831,42	800,00
800,00	24,00
24,00	7,42
7,42	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	831,42
831,42	800,00
800,00	24,00
24,00	7,42
7,42	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
754	&1234-4
варіант 9	Оповіщувач світловий "Стрілка показчик
напрямку руху" внутрішній	шт	2	789,85
1579,70	760,00
1520,00	22,80
45,60	7,05
14,10	3%	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	2	789,85
1579,70	760,00
1520,00	22,80
45,60	7,05
14,10	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
755	+1517-2347
варіант 123	Оптична патч-панель FOb 19/1-016/16-2-24
Депс	шт	1	559,37
559,37	520,16
520,16	34,22
34,22	4,99
4,99	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	559,37
559,37	520,16
520,16	34,22
34,22	4,99
4,99	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
756	+1517-2347
варіант 124	Організатор кабелю 19' 1U пластик R306179
R@M	шт	4	147,03
588,12	136,67
546,68	9,05
36,20	1,31
5,24	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	4	147,03
588,12	136,67
546,68	9,05
36,20	1,31
5,24	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
757	+1517-2347
варіант 154	Патч-панель 19" 1U cat.5e 24порта RJ45 арт.
 R305119 	шт	1	4936,53
4936,53	4750,00
4750,00	142,50
142,50	44,03
44,03	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	4936,53
4936,53	4750,00
4750,00	142,50
142,50	44,03
44,03	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
758	&1503-700	Переносні плакати і знаки безпеки	комплект	1	207,85
207,85	200,00
200,00	6,00
6,00	1,85
1,85	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	комплект	1	207,85
207,85	200,00
200,00	6,00
6,00	1,85
1,85	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
759	+*1517-2347
варіант 17	Подушка	шт	40	173,22
6928,80	166,67
6666,80	5,00
200,00	1,55
62,00	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	40	173,22
6928,80	166,67
6666,80	5,00
200,00	1,55
62,00	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
760	&1504-18-8
варіант 2	Покажчик напруги 1000В	шт	2	1351,05
2702,10	1300,00
2600,00	39,00
78,00	12,05
24,10	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	2	1351,05
2702,10	1300,00
2600,00	39,00
78,00	12,05
24,10	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
761	&1504-18-8
варіант 8	Покажчики "Введення провідників
заземлення в будівлю"	шт	1	311,78
311,78	300,00
300,00	9,00
9,00	2,78
2,78	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	311,78
311,78	300,00
300,00	9,00
9,00	2,78
2,78	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
762	+*1517-2347
варіант 15	Постільна білизна комплект	шт	40	727,49
29099,60	700,00
28000,00	21,00
840,00	6,49
259,60	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	40	727,49
29099,60	700,00
28000,00	21,00
840,00	6,49
259,60	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
763	+*1517-2347
варіант 12	Прибиральний інвентар - комплект	шт	2	7364,96
14729,92	7086,67
14173,34	212,60
425,20	65,69
131,38	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	2	7364,96
14729,92	7086,67
14173,34	212,60
425,20	65,69
131,38	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
764	&1601-1035-
В1
варіант 2	Прилад мовленнєвого оповіщення людей
про пожежу (моноблок) ВЕЛЛЕЗн-120-100	компл	1	19933,2
19933,20	19180,00
19180,00	575,40
575,40	177,80
177,80	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	компл	1	19933,2
19933,20	19180,00
19180,00	575,40
575,40	177,80
177,80	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
765	&1517-223-1Л-
11
варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний
Тірас PRIME А	шт	1	26124,75
26124,75	25145,00
25145,00	754,35
754,35	225,40
225,40	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	26124,75
26124,75	25145,00
25145,00	754,35
754,35	225,40
225,40	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
766	&2407-901-ПУ
варіант 14	Припливно-витяжна установка, 
VENTSERVICE GreenSTR-6  Аеростар, ПВ-1	шт	1	620876,65
620876,65	615338,60
615338,60	__-__
  -    	5538,05
5538,05	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	620876,65
620876,65	615338,60
615338,60	__-__
  -    	5538,05
5538,05	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
767	+1517-2347
варіант 190	Пристрій автоматичного перемикання
живлення на резерв АВР на 160А	шт	1	45171,01
45171,01	43464,17
43464,17	1303,93
1303,93	402,91
402,91	3%	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	45171,01
45171,01	43464,17
43464,17	1303,93
1303,93	402,91
402,91	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
768	&1234-4
варіант 12	Пристрій вводу АМ-IN4	шт	5	13187,3
65936,50	12689,00
63445,00	380,67
1903,35	117,63
588,15	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	5	13187,3
65936,50	12689,00
63445,00	380,67
1903,35	117,63
588,15	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
769	&1234-4
варіант 7	Пристрій вводу-виводу АМ-OUT1R+	шт	1	1418,6
1418,60	1365,00
1365,00	40,95
40,95	12,65
12,65	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	1418,6
1418,60	1365,00
1365,00	40,95
40,95	12,65
12,65	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
770	+*1517-2347
варіант 16	Продукти харчування  набір	шт	500	207,85
103925,00	200,00
100000,00	6,00
3000,00	1,85
925,00	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	500	207,85
103925,00	200,00
100000,00	6,00
3000,00	1,85
925,00	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
771	&1504-1П111-
1-Я
варіант 2	Пульт мікрофонний віддалений ПМН-4	шт	1	4468,86
4468,86	4300,00
4300,00	129,00
129,00	39,86
39,86	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	4468,86
4468,86	4300,00
4300,00	129,00
129,00	39,86
39,86	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
772	&1504-1П111-
1-Я
варіант 4	Реле промислове R274 (4-и перемикаючих
контакта) 230VAC	шт	2	311,78
623,56	300,00
600,00	9,00
18,00	2,78
5,56	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	2	311,78
623,56	300,00
600,00	9,00
18,00	2,78
5,56	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
773	&1504-18-8
варіант 7	Світильник переносний з лампами напруги
36Вт та шнуром 12 м	шт	1	1351,05
1351,05	1300,00
1300,00	39,00
39,00	12,05
12,05	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	1351,05
1351,05	1300,00
1300,00	39,00
39,00	12,05
12,05	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
774	&1602-30001-
1-В1
варіант 1	Світло-звуковий сповіщувач, Дует С-ОЗС-
220	шт	2	561,21
1122,42	540,00
1080,00	16,20
32,40	5,01
10,02	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	2	561,21
1122,42	540,00
1080,00	16,20
32,40	5,01
10,02	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
775	+1517-2347
варіант 153	Серверна шафа настінна Premium Line 19",
22U 1098х600x450мм, (В*Ш*Г) чорна,
611264222, MRIAY SERVERS	шт	1	9613,25
9613,25	9250,00
9250,00	277,50
277,50	85,75
85,75	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	9613,25
9613,25	9250,00
9250,00	277,50
277,50	85,75
85,75	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
776	+*1517-2347
варіант 6	Сміттєві баки (герметичні)	шт	5	3169,77
15848,85	3050,00
15250,00	91,50
457,50	28,27
141,35	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	5	3169,77
15848,85	3050,00
15250,00	91,50
457,50	28,27
141,35	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
777	&1234-4
варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий Detecto
SMK-100 (резерв)	шт	2	1172,3
2344,60	1128,00
2256,00	33,84
67,68	10,46
20,92	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	2	1172,3
2344,60	1128,00
2256,00	33,84
67,68	10,46
20,92	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
778	&1234-4
варіант 11	Сповіщувач пожежний димовий Detecto
SMK-100	шт	15	1172,3
17584,50	1128,00
16920,00	33,84
507,60	10,46
156,90	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	15	1172,3
17584,50	1128,00
16920,00	33,84
507,60	10,46
156,90	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
779	&1234-4
варіант 5	Сповіщувач пожежний ручний Detecto MNL-
110 (резерв)	шт	1	1389,5
1389,50	1337,00
1337,00	40,11
40,11	12,39
12,39	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	1389,5
1389,50	1337,00
1337,00	40,11
40,11	12,39
12,39	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
780	+*1517-2347
варіант 34	Стіл вчителя з тумбою 1200х600х734(h) мм
Група  компаній  ПРІОРІТЕТ	шт	7	3371,57
23600,99	3244,17
22709,19	97,33
681,31	30,07
210,49	3%	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	7	3371,57
23600,99	3244,17
22709,19	97,33
681,31	30,07
210,49	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
781	&*1503-1271С-
1-2
варіант 5	Стіл кухонний 1600_800 мм	шт	2	2494,25
4988,50	2400,00
4800,00	72,00
144,00	22,25
44,50	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	2	2494,25
4988,50	2400,00
4800,00	72,00
144,00	22,25
44,50	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
782	+*1517-2347
варіант 35	Стіл універсальний на металокаркасі
1200х520х760(h) мм Група  компаній 
ПРІОРІТЕТ	шт	1	1396,96
1396,96	1344,17
1344,17	40,33
40,33	12,46
12,46	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	1	1396,96
1396,96	1344,17
1344,17	40,33
40,33	12,46
12,46	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
783	+*1517-2347
варіант 33	Стіл учнівський двомісний з полицею
1200х500х760(h) мм Група  компаній 
ПРІОРІТЕТ	шт	105	1448,05
152045,25	1393,33
146299,65	41,80
4389,00	12,92
1356,60	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	105	1448,05
152045,25	1393,33
146299,65	41,80
4389,00	12,92
1356,60	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
784	+*1517-2347
варіант 31	Стілець Nowy Styl JACK BLACK V-CERATA
372х380х800(h) мм	шт	15	679,86
10197,90	654,17
9812,55	19,63
294,45	6,06
90,90	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	15	679,86
10197,90	654,17
9812,55	19,63
294,45	6,06
90,90	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
785	&*1503-1271С-
1-2
варіант 7	Стілець кухонний 470_400 мм	шт	10	1225,48
12254,80	1179,17
11791,70	35,38
353,80	10,93
109,30	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	10	1225,48
12254,80	1179,17
11791,70	35,38
353,80	10,93
109,30	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
786	+*1517-2347
варіант 32	Стілець учнівський на полозах
380х350х1200(h) мм Група  компаній 
ПРІОРІТЕТ	шт	234	768,2
179758,80	739,17
172965,78	22,18
5190,12	6,85
1602,90	3%	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	234	768,2
179758,80	739,17
172965,78	22,18
5190,12	6,85
1602,90	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
787	+*1517-2347
варіант 85	Стелаж 500х1500х1800(h) мм	шт	3	3034,67
9104,01	2920,00
8760,00	87,60
262,80	27,07
81,21	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	3	3034,67
9104,01	2920,00
8760,00	87,60
262,80	27,07
81,21	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
788	+*1517-2347
варіант 189	Трапи душові  	шт	2	3606,3
7212,60	3286,67
6573,34	98,60
197,20	221,03
442,06	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	2	3606,3
7212,60	3286,67
6573,34	98,60
197,20	221,03
442,06	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
789	+*1517-2347
варіант 37	Фліпчарт комбінований двосторонній
крейда/маркер 750_1000 мм на підставці і
колесах UB-F75_100WG Duo Група 
компаній   ПРІОРІТЕТ	шт	7	3460,77
24225,39	3330,00
23310,00	99,90
699,30	30,87
216,09	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	7	3460,77
24225,39	3330,00
23310,00	99,90
699,30	30,87
216,09	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
790	&*1503-1271С-
1-2
варіант 8	Холодильник побутовий 690х700 мм	шт	2	6408,84
12817,68	6166,67
12333,34	185,00
370,00	57,17
114,34	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	2	6408,84
12817,68	6166,67
12333,34	185,00
370,00	57,17
114,34	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
791	&*2403-8001-
1В
варіант 2	Чайник електричний	шт	1	935,34
935,34	900,00
900,00	27,00
27,00	8,34
8,34	3%	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	1	935,34
935,34	900,00
900,00	27,00
27,00	8,34
8,34	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
792	+*1517-2347
варіант 11	Шанцевий інструмент -комплект	шт	2	11986,24
23972,48	11533,33
23066,66	346,00
692,00	106,91
213,82	3%	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується	шт	2	11986,24
23972,48	11533,33
23066,66	346,00
692,00	106,91
213,82	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
793	&1503-5013-
48-В2
варіант 3	Ящик понижуючої напруги ЯТП - 220В/36В.
Ступінь захисту ІР54	шт	1	5758,65
5758,65	5354,17
5354,17	309,00
309,00	95,48
95,48	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується	шт	1	5758,65
5758,65	5354,17
5354,17	309,00
309,00	95,48
95,48	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу IV	грн.	 	4013796,90	3884888,41	95698,25	33210,24	 	
 	 	     у тому числі устаткування, що не 
     монтується	грн.	 	1633085,62	1570680,39	47459,53	14945,70	 	
 	 	     у тому числі витрати підрядника на 
     устаткування, що монтується	грн.	 	2380711,28	2314208,02	48238,72	18264,54	 	
 	 	      в тому числі витрати підрядника на 
      устаткування, що не монтується	грн.	 	1633085,62	1570680,39	47459,53	14945,70	 	
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	8711,215	 	 	 	 	 	
 	 	Стиснене повітря	м3	284,13	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	215,1	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	39,677	 	 	 	 	 	
 	 	Дрова	м3	12,85	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	л	226,267	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	л	3627,231	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Довідкові дані	 	 	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	Будівельне сміття	т	0,02508	 	 	 	 	 	
 	
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 квiтня"  2024 р.	
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.	
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.	
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.