**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Код ДК 021:2015 ***–***31510000-4-Електричні лампи розжарення/~~31514000-2 - Розрядні лампи(Лампи для вуличного освітлення 70-250 Вт) і~~ світлодіодні ~~10, 16-2~~0, ~~21,5 Вт і 3~~0Вт)

Повинні відповідати вимогам документації Замовника та характеристикам, наведеним в Таблиці № 1.

1.Дана специфікація є невід’ємною складовою технічної частини пропозиції учасника торгів. Оформляється на фірмовому бланку за підписом керівника (підприємства, установи, організації) та скріплюється мокрою печаткою.

**1.Загальні технічні вимоги:**

* + 1. Якість ламп повинна відповідати технічним умовам та національним стандартам України (Учасник має надати гарантійний лист щодо даної вимоги).
    2. Продукція має бути нова, не повинна бути у попередній експлуатації (Учасник має надати гарантійний лист щодо даної вимоги).
    3. Продукція повинна мати заводську упаковку (Учасник має надати гарантійний лист щодо даної вимоги).
    4. Технічні, якісні характеристики товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист в довільній формі з описом технології застосування ним заходів із захисту довкілля при провадженні господарської діяльності та виконанні договірних зобов'язань та інформацією про екологічну безпеку матеріалів.
    5. Товар, що є предметом даної закупівлі має постачатись на склад Львівського комунального підприємства «Львівсвітло» протягом 21-го календарного дня з дати підписання і публікації угоди між обома Сторонами протягом 2023 року на умовах DDP, в редакції Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів “Інкотермс 2010”. Місце поставки Товару: склад Покупця за адресою: м.Львів вул..А.Лінкольна,8.
    6. Поставка товару здійснюється партіями за заявкою Замовника, протягом 3 робочих днів з моменту отримання заявки. Учасник має надати лист-згоду стосовно даної вимоги.
    7. Оплата за поставлений Товар здійснюється Замовником протягом 14 календарних днів, з моменту отримання кожної окремої партії Товару, на підставі належного оформлених первинних документів (видаткової накладної, товарно-транспортної накладної, акту приймання-передачі Товару тощо). Повний розрахунок проводиться Замовником в межах дії Договору, але не пізніше останнього робочого дня дії Договору. Учасник має надати лист-згоду стосовно даної вимоги.
    8. Запропонований товар повинен відповідати технічним вимогам Замовника, наведеним в таблиці №1. Характеристики пропонованого товару повинні бути не гірші від зазначених Замовником, або повністю відповідати їм, а саме:

- ідентичними мають бути наступні параметри: цоколь, клас енергоспоживання.

- наступні параметри мають відповідати параметрам, наведеним в таблиці № 1: потужність (номінальна), номінальна (робоча) напруга, ~~струм лампи,~~ колірна температура ~~(для натрієвих ламп)~~.

- не гіршими або не меншими мають бути наступні параметри: світловий потік, Світлова віддача, не менше, лм/Вт, індекс кольоропередачі, середній термін служби, строк служби~~, колірна температура (для світлодіодних ламп).~~

На підтвердження кожного з параметрів, наведених в таблиці, Учасником надаються документи та копії документів відповідно до вимог п.1.1.9 цього додатку.

* + 1. Товар має бути підтверджений технічною документацією (технічним паспортом /та(або) технічним описом /та(або) сканкопією етикетки або іншим документом, що надається Учасником на підтвердження параметрів/характеристик товару) на партію.
    2. Для підтвердження високої якості товару, учасник повинен надати копії Декларації(ій)відповідності чинним технічним регламентам , видану виробником або Сертифікату(ів) про відповідність виданих акредитованим органом на пропонований товар, завірені печаткою учасника (за наявності), у випадку імпорту продукції.
    3. Учасник у складі тендерної пропозиції окрім копій документів, визначених цим додатком, повинен надати лист, створений учасником, у довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності) на кожній заповненій сторінці листа (у разі створення паперового документу) або підписаний електронним цифровим підписом (у разі створення електронного документу) з інформацією про відповідність пропонованого товару технічним вимогам замовника та обов'язковим зазначенням всіх технічних характеристик ламп, визначених замовником в цьому додатку до тендерної документації, та технічних характеристик пропонованого учасником товару (із застосування табличних форм викладення інформації, які дозволяють провести порівняння виставлених замовником вимог та характеристик пропонованого учасником товару) з обов’язковим зазначенням, де та в якому документі (паспорті, технічному описі або іншому документі, що надається Учасником на підтвердження параметрів/характеристик товару), підтверджується та чи інша характеристика.

1.1.12. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист, в довільній формі, за підписом керівника або уповноваженої посадової особи учасника про фактичну спроможність учасника поставити власними та/або залученими силами з відповідною якістю повний обсяг/комплекс товару, що визначений Замовником в Технічній специфікації (Таблиця 1)за предметом закупівлі на протязі одного дня з моменту отримання заявки.

* + 1. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист, в довільній формі, за підписом керівника або уповноваженої посадової особи учасника про те, що постачання товару буде здійснюватися учасником у чіткій відповідності до кількості та обсягів, що визначені Замовником в Технічній специфікації (Таблиця 1).

1.1.13. У разі виникнення претензій щодо некомплектності, кількості чи якості поставленого Товару, Учасник та Замовник протягом 5 робочих днів зобов’язуються письмово узгодити перелік претензій, виклавши їх у відповідному Дефектному акті. Учасник, згідно з Дефектним актом, зобов’язаний здійснити поставку непоставленого Товару, замінити Товар неналежної якості протягом 3 (трьох) календарних днів або повернути вартість Товару неналежної якості. Учасник має надати лист-згоду стосовно даної вимоги..

1.1.14. Надати оригінал листа від офіційного виробника або від власника ліцензії на торгову марку про те, що їх продукція відповідає основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства під час його належної експлуатації, виданий Учаснику та адресований Замовнику цих торгів.

1.1.15. Учасник процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист в довільній формі, що “він повністю усвідомлює зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі та погоджується з усіма умовами цієї тендерної документації. У разі невідповідності учасника технічним або іншим вимогам цієї тендерної документації така пропозиція підлягає відхиленню.”

~~1.1.16 Для натрієвих ламп підтвердити відповідність наступним ДСТУ EN 62035:2016 (надати копію декларації про відповідність)~~

***\*Примітка:***

*Зміст пропозиції учасника не повинна суперечити пункту 10 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» щодо заборони здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом, та іншому чинному українському законодавству, що містить обмеження ввезення товарів на митну територію України.*

*\* - Замовник(Покупець) не приймає тендерну пропозицію учасника як таку що не відповідає умовам тендерної документації зокрема технічним вимогам замовника, до якого застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції", Указом Президента України № 549/2015 від 16 вересня 2015 року та рішенням РНБО України від 2 вересня 2015 року (дане рішення набрало чинності 22.09.2015 року).*

*Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», замовник відхиляє тендерну пропозицію учасників, які у своїй пропозиції пропонують товар, що ввезений на митну територію України з 10 січня 2016 року та походить з Російської Федерації, згідно з Переліком товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, який міститься у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147.*

*Якщо запропоновані товари не передбачають обов’язкову сертифікацію, Учасником надається довідка із зазначенням переліку товару що не підлягає обов’язковій сертифікації на 2023 рік, згідно предмету закупівлі та обов’язково надається копія Декларації(ій) відповідності на кожну запропоновану продукцію, завірену печаткою учасника. Декларації(ій) відповідності повинні бути дійсні на дату подання.*

***Таблиця 1.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування або еквівалент | Цоколь | Потужність (або номінальна потужність), не більше, W | Номінальна або робоча напруга, не більше, V | Світловий потік, не менше, Lm | Індекс кольоро-передачі, не менше, Ra | Колірна температура, K | Срок служби, (Термін служби), не менше, год. | Розмір, не більше , мм (довжина\*діаметр) | Клас енергоспоживання (EEL) | Гарантійний термін експлуатації, років |
| Лампа світлодіодна 20W E27 | Е27 | 20 | 180-240 | 1700 | 80 | 6500 | 30000 | 148\*80 | A+ | 2 |

***\*Примітка:\* несуттєві технічні характеристики, що не потребують підтвердження учасником.***

***Учасник прописує запропонований товар(лампи) у таблиці 2***

***Таблиця 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування або еквівалент | Цоколь | Потужність (або номінальна потужність), не більше, W | Номінальна або робоча напруга, не більше, V | Світловий потік, не менше, Lm | Індекс кольоро-передачі, не менше, Ra | Колірна температура, K | Срок служби, (Термін служби), не менше, год. | Розмір, не більше , мм (довжина\*діаметр) | Клас енергоспоживання (EEL) | Гарантійний термін експлуатації, років |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |