ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

вул. Гоголя, 285, м.Черкаси, 18002, Україна тел.(0472) 36-02-69, факс (0472) 36-02-63, e-mail: kanc@obl.ck.energy.gov.ua Р/р 260083001083 код ЄДРПОУ 22800735 МФО 354507 в ФЧОУ АТ «Ощадбанк»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням уповноваженої особи ПАТ «Черкасиобленерго»

Протокол 19/07/22 від 19 липня 2022 р.

________________________ С.О.Ігнатенко

ДОКУМЕНТАЦІЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

згідно предмету закупівлі:

Реконструкція каналів зв’язку Черкаської міської філії ПАТ "Черкасиобленерго"

(ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45310000-3 — Електромонтажні роботи)

Україна, м. Черкаси

2022 р.

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія - |
| 1.1. | Найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" |
| 1.2. | Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 22800735 |
| 1.3. | Місцезнаходження замовника: | 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 285 |
| 1.4. | Категорії замовника - | юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у пункті 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| 1.5. | Контактна особа замовника | З організаційних питань: Ігнатенко Сергій Олексійович, Провідний інженер тендерного відділу поштова адреса: 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Гоголя, будинок, 285 тел. (0472) 39-53-43, e-mail: s.ihnatenko@obl.ck.energy.gov.ua По вимогам до предмету закупівлі: Лапін Ігор Олексійович, Начальник Служби диспетчерського та технічного управління поштова адреса: 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Гоголя, будинок, 285 тел./факс: (0472) 39-53-90. e-mail: szdtu_n@obl.ck.energy.gov.ua |
| 2. | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) |
| 2.1. | Назва предмета закупівлі | Реконструкція каналів зв’язку Черкаської міської філії ПАТ "Черкасиобленерго" (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45310000-3 — Електромонтажні роботи) |
| 2.2. | Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції | Окремих частин предмету закупівлі не визначено. Пропозиція подається щодо предмету закупівлі в цілому. |
| 3. | Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі згідно додатку 2 до документації «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ». Учасники повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником; |
| 4. | Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг |
| 4.1. | Обсяг робіт | 1 робота Згідно технічної специфікації – додаток №2 до цієї документації . |
| 4.2. | Місце виконання робіт | 18000, Черкаська область, місто Черкаси (за місцем знаходження ПС та РП (визначено в робочому проекті). |
| 5. | Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | не повинен перевищувати 120 календарних днів з дня підписання договору про закупівлю, але не пізніше 21 грудня 2022 року. Початковий термін виконання робіт визначатиметься у відповідності до дати укладення договору про закупівлю за результатами проведення даної спрощеної закупівлі. |
| 6. | Умови оплати | Подія – Виконання робіт Тип оплати - Післяоплата Період, (днів) - 30 Тип днів - Календарних Розмір оплати, (%) - 100 Опис - Оплата за виконання робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника за фактично виконані роботи на підставі оформлених, затверджених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, КБ-3, не пізніше 30 днів з моменту їх підписання Сторонами. |
| 7. | Очікувана вартість предмета закупівлі | 3752109,60 грн. з ПДВ |
| 7.1. | Граничний рівень цін | 3126758,00 грн. (без ПДВ) (Інвестпрограма V.1.1.6) |
| 8. | Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель) | 8.1 Період уточнення інформації про закупівлю до 15.07.2022 10:00; |
| 9. | Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю) | Кінцевий строк подання пропозицій 28.07.2022 10:00; Отримана пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих пропозицій. |
| 10 | Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв; | 10.1 Єдиним критерієм оцінки згідно даної закупівлі є ціна (питома вага критерію – 100%). Згідно ч. 1 ст. 29 Закону оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цьому оголошенні, та шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни пропозиції учасника. Електронний аукціон здійснюється у відповідності з положеннями ст. 30 Закону. 10.2. До оцінки пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг. |
| 11. | Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати). | 11.1. Учасник під час подання пропозиції одночасно надає забезпечення пропозиції - банківська гарантія у вигляді: електронного документу. 11.2. Електронний документ повинен бути складений із дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» і Закону України «Про електронні довірчі послуги», містити накладений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи банку-гаранта та повинен дозволяти перевірку такого підпису. Банківська гарантія може надаватись разом з файлом «p7s» (із накладанням електронного підпису) або у вигляді файлу в форматі, придатному для перевірки достовірності видачі банківської гарантії банком та накладення електронного підпису уповноваженої посадової особи банку-гаранта. 11.3. Форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати вимогам Наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції /пропозиції» від 14 грудня 2020 року № 2628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2021р. за № 275/35897. 11.4. Банківська гарантія повинна бути підтверджена наступними документами (надаються у складі пропозиції): 11.4.1. Копія чинної банківської ліцензії, виданої Національним банком України для банківської установи, що надає гарантію або витяг з Державного реєстру банків про право банку на здійснення банківської діяльності; 11.4.2. Копія документів, що підтверджують повноваження відповідної посадової (службової) особи банку на право підпису банківської гарантії на ім’я якої видано відповідний електронний підпис, який накладено на файл гарантії. 11.5. Розмір забезпечення пропозиції складає – 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі. 11.6. Строк дії забезпечення пропозиції становить: не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання пропозицій, протягом якого пропозиції вважаються дійсними. 11.7. Гарантія обов’язково повинна свідчити про обов’язок установи, що надала гарантію, виплатити замовникові суму забезпечення пропозиції про виникнення обставин, вказаних у пункті 3 розділу 12 цієї документації. 11.8. Замовник має право звернутися з відповідним запитом до установи, що надала гарантію, з метою підтвердження достовірності інформації щодо оформлення та надання учасникові гарантії згідно з вимогами чинного законодавства України. 11.9. Реквізити для оформлення забезпечення пропозиції: Назва Замовника: Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» Місцезнаходження Замовника: вул. Гоголя, 285, м. Черкаси, 18002 Код ЄДРПОУ: 22800735 UA 833223130000026003000000952 в АТ «Укрексімбанк» у м. Черкасах Пропозиція, що не супроводжується забезпеченням пропозиції, відхиляється Замовником. 11.10. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення пропозиції, здійснюються за рахунок учасника. 11.11. У разі якщо пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота). |
| 12. | Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати) | 12.1. Замовник може вимагати від учасника-переможця надати Замовнику не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено документацією, на визначений замовником рахунок (у робочий час за адресою місцезнаходження Замовника: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285, тендерний відділ) в паперовому вигляді забезпечення виконання договору – оригінал банківської гарантії (який залишається у Замовника на весь термін її дії), не пізніше дати укладення договору про закупівлю, але в будь-якому випадку - до кінцевого строку укладання договору, передбаченого ст. 14 Закону. До розрахунку суми банківської гарантії в якості вартості договору про закупівлю приймається ціна пропозиції переможця процедури закупівлі за результатами проведення електронного аукціону. У випадку прийняття рішення Замовником щодо внесення переможцем закупівлі (далі - переможець) забезпечення виконання договору про закупівлю, Замовник протягом не більше ніж п’яти днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю письмово повідомляє переможця про необхідність внесення вказаного забезпечення у порядку та у строки, передбачені цієї документацією, та із зазначенням суми банківської гарантії, реквізити для оформлення забезпечення виконання Договору (назва замовника, місце знаходження замовника, реквізити рахунку Замовника). Повідомлення про необхідність внесення забезпечення виконання договору про закупівлю вважається надісланим переможцю, якщо Замовником у визначений цим пунктом строк здійснено відповідне поштове відправлення, що містить необхідну інформацію, передбачену цим пунктом. У випадку не вчинення переможцем дій, передбачених цим пунктом до завершення строку, визначеного згідно ч. 15 ст. 14 Закону, та за наявності відповідної вимоги Замовника, Замовник відхиляє пропозицію переможця у зв’язку з не наданням забезпечення виконання договору про закупівлю, та розглядає це як те що учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; (п.3 ч. 13 ст. 14 Закону). 12.2. Форма та зміст гарантії повинні відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 15.12.2004 №639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 41/10321. 12.3. Гарантія повинна бути безвідкличною та безумовною. 12.4. Гарантія не має містити умов, що ускладнюють або унеможливлюють задоволення вимог замовника з отримання грошових коштів від гаранта по забезпеченню, наданому учасником у формі тендерної гарантії, в тому числі, умов окремих угод між банком-гарантом та учасником, вимог щодо надання листів або інших документів за підписом учасника або третіх осіб, що підтверджують факт настання гарантійного випадку. 12.5. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: 1) після виконання переможцем спрощеної закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів спрощеної закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених статтею 43 Закону; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. 12.6. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 5% (п’ять відсотків) вартості договору про закупівлю. 12.7. Реквізити для оформлення забезпечення виконання договору: Назва Замовника: Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» Місцезнаходження Замовника: 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285. Код ЄДРПОУ: 22800735 UA 833223130000026003000000952 в АТ «Укрексімбанк» у м. Черкасах. 12.8. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. 12.9. Учасник надає у складі пропозиції лист щодо ознайомлення з даними вимогами документації та зобов’язання такого учасника на внесення коштів в вигляді банківської гарантії в якості забезпечення виконання договору про закупівлю у порядку, передбаченому цією документацією та проектом договору про закупівлю, яким у відповідності до вимог чинного законодавства регулюються відносини подібного характеру, зміст якого включає умови внесення забезпечення виконання договору про закупівлю згідно цієї документації, та відповідає вимогам чинного законодавства України. 12.10. Замовник залишає за собою пріоритетне право на визначення істотних умов правочину щодо надання учасником забезпечення, а відмова учасника на вчинення правочину щодо внесення передбаченого тут забезпечення на умовах, визначених замовником, розцінюватиметься як не укладення договору про закупівлю з вини учасника, з настанням відповідних наслідків згідно із ст. 14 Закону. |
| 13. | Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі | 13.1. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 0,5 відсоток від очікуваної вартості закупівлі. 13.1. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни. |
| 14. | Інша інформація |
| 14.1. | Зміст і спосіб подання пропозиції | Пропозиції подаються учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота). Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, електронною системою закупівель не приймаються. Пропозиція учасника повинна містити підтвердження надання учасником забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення спрощеної закупівлі. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання пропозицій. Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону. Після оцінки пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам оголошення про проведення спрощеної закупівлі пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону. У разі відхилення пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цією статтею. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції. |
| 14.2. | Вимоги до учасника | 14.2.1. Всі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. Якщо в складі пропозиції надається документ на іншій мові ніж українська, учасник надає переклад цього документа. Допускається наявність у складі пропозиції Учасника та не потребують перекладу українською мовою документи на російській мові, складені Учасником в минулих періодах, або надані сторонніми підприємствами, організаціями чи установами, зокрема, але не виключно: договори, накладні, акти, виписки, листи, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо. Також, виняток складають стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування; інформація коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "Інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. 14.2.2. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, учасника/уповноваженої особи учасника закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно п. 14.2.3 цього розділу. Файл накладеного електронного підпису повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням – http://czo.gov.ua/verify. Вважатиметься достатнім виконанням вимог цієї документації накладення фізичною особою підприємцем електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, як фізичної особи. 14.2.3. Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи тендерної пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів (в тому числі підписувати договір про закупівлю за результатами торгів) – розпорядчі документи про призначення (обрання) на посаду відповідної особи - наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо, а так само разом з копією установчого документу учасника, що містить інформацію щодо повноважень (функцій, тощо) такої особи (за винятком випадку, якщо учасник провадить господарську діяльність згідно модельного статуту), лист учасника у довільній формі, де обов’язково зазначається код доступу, за яким можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи (Статуту або останніх змін до Статуту (нова редакція)) (при наявності) У випадку реєстрації статуту чи змін до нього після 01.01.2016 року додатково необхідно надати опис реєстратора з відповідним пошуковим кодом результатів надання адміністративної послуги; для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 14.2.4. З метою підтвердження відповідності пропозиції вимогам замовника, у складі пропозиції учасник надає в тому числі наступні документи: «Цінова пропозиція» по формі згідно додатку 1 до документації. Цінова пропозиція учасника - переможця (за формою згідно додатку 1 документації) – приведена у відповідність до показників за результатами проведеного електронного аукціону на е-mail контактної особи Замовника протягом двох днів після аукціону. Документи, що засвідчують наявність працівників вiдповiдної кваліфікації, які мають необхiднi знання та досвід: - довідка в довiльнiй формі, що підтверджує наявність в штаті підприємства працівників відповідної кваліфікації для виконання робіт з будівництва (реконструкції) каналів зв’язку мереж розподілу електроенергії чи транзакційних мереж, мереж лотерейних терміналів, або POS чи мереж банкоматів. В довідці обов’язково зазначається працівник(-и): - які виконували роботи з конфігурування та налагодження ПЗ радіомодемів RACOM RipEX-432S (підтверджується листом виробника модемів, або офіційним представництвом на території України; - особа(-и), відповідальна за охорону праці (повинна мати посвідчення, які підтверджують знання Правил з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку, Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15). довідка в довільній формі, що містить інформацію про наявність практичного досвіду виконання аналогічних договорів на виконання робіт з реконструкції каналів зв’язку. Довідка має містити наступні відомості: предмет договору; найменування підприємства, для якого виконувалися роботи; код ЄДРПОУ; строк виконання договору (вказати початок та кінець періоду); місцезнаходження виконання робіт; номер та дата договору; вартість договору, грн. контактна особа підприємства, телефон/e-mail. Для документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів необхідно надати не менше трьох копій реалізованих договорів (з усіма додатками) на виконання робіт з будівництва (реконструкції) каналів зв’язку мереж розподілу електроенергії чи транзакційних мереж, мереж лотерейних терміналів, або POS чи мереж банкоматів, за період 2019-2022р, та позитивні відгуки Замовника, щодо виконання кожного договору, копія якого додається. Документальним підтвердженням реалізованого договору є: Акти виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3. копія фінансової звітності учасника за попередній річний звітний період, яка складається та подається таким учасником згідно положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Обсяг річного доходу (виручки) повинен бути не менше ніж 90% очікуваної вартості предмету закупівлі. копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено Законом. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. Кошторисна документація (розроблена в програмному комплексі АВК-5 та додатково інформаційну модель комплексу АВК-5 формату IMD: Договірна ціна; Локальні кошториси; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторисного розрахунку. довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника, згідно інформації зазначеної в ЄДР: 1) повна та скорочена назва Учасника; 2) юридична та поштова адреса; 3) контактний номер телефону та e-mail; 4) відомості про керівника (посада, ПІБ, телефон для контактів) - для юридичних осіб; 5) банківські реквізити обслуговуючого банку; 6) класифікація суб’єктів господарювання (згідно статті 55 Господарського Кодексу України); 7) код ЄДРПОУ, ІПН, статус платника податку. Примітки: а) учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника. Інформація про учасника зазначається згідно ЄДР. Учасник у складі пропозиції надає інформацію, щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника/співвиконавця (або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю). У разі, якщо учасник закупівлі планує залучати субпідрядника (субпідрядників) до виконання робіт, вартість яких складає не менше, ніж 20% вартості договору про закупівлю, пропозиції необхідно надати: довідку, підписану учасником закупівлі, з інформацією про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник закупівлі планує залучати до виконання робіт як субпідрядника (назва організації, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; юридична та фізична адреси; П.І.Б., посади керівників, перелік та обсяг робіт, які будуть виконуватись; телефон, e-mail). Довідка надається згідно форми. Д О В І Д К А про залучення субпідрядників* (надається в разі залучення субпідрядників для виконання окремих видів або обсягів робіт) № Найменування суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника Місцезнаходження субпідрядника (повна адреса, телефони) Види робіт або обсяги, які передбачається доручити субпідряднику Орієнтовна вартість та % в загальному обсязі робіт, які передбачається доручити субпідряднику, (грн.; %) 1 2 3 4 5 Якщо учасник закупівлі не передбачає залучати субпідрядні організації до виконання робіт, то учасник надає власну довідку в довільній формі з вказаною інформацією. 14.2.5. Всі визначені цією документацією документи пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Такі сканкопії повинні бути створені шляхом сканування документів на сканері у кольоровому зображенні. Якщо учасником в електронну систему закупівель електронних завантажуються файли чорно-білих сканкопій копій документів, то такі документи на паперовому носії перед кольоровим скануванням мають бути завірені відповідно до вимог цієї документації. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства, а саме з дотриманням вимог передбачених ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (окрім документів прийнятих до введення в дію даного ДСТУ) та з обов’язковим дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Скан-копії документів, які долучаються Учасником до тендерної пропозиції, повинні мати високий рівень чіткості, що забезпечить можливість коректно прочитати документ та всі реквізити документа. Забороняється обмежувати перегляд файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. У разі надання неякісних сканованих копій документів або пошкоджених електронних файлів, що унеможливлюють їх розгляд (нечітке зображення, зміщене зображення, файл не відкривається, невірний формат файлу тощо) такі документи Замовником не розглядаються і вважаються не поданими учасником. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документа пропозиції власноручним підписом учасника/ уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги". Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник, а в документах, наданих замовнику переможцем закупівлі – переможець. 14.2.6. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. 14.2.7. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ,організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам Замовника, наявність підстав або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого учасника. 14.2.8. Найменування, обсяг та якісні вимоги до виконання робіт – згідно Додатку 2 цієї документації. Передбачені цією документацією роботи повинні відповідати вимогам будівельних стандартів, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва. У зв’язку із тим, що вичерпний опис характеристик скласти неможливо, то технічне завдання щодо предмету закупівлі може містити посилання, на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з матеріалами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, а також можуть міститися описи конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання матеріалу (матеріалів). Отже, з метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічних, якісним та іншим характеристикам матеріалу, тому всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати з виразом „або еквівалент”. 14.2.9. З метою одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції та підписання Договору, Учасникам пропонується: - обстежити об’єкт, на якому мають бути виконані роботи; - одержати у Замовника додаткову технічну документацію щодо робіт, яка, з точки зору Учасника, може бути необхідною для підготовки пропозиції. Витрати, пов’язані з такими відвідуваннями та копіюваннями вищезазначеної додаткової технічної документації, покладаються на учасника. 14.2.10. Згідно ст. 844 Цивільного кодексу України ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо роботи виконуються відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набуває чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Оскільки ціна пропозиції учасника може зменшуватись (за результатами електронного аукціону), що призводитиме до необхідності перерахунку учасником кошторису та враховуючи, що при цьому умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції, договірна ціна (кошторис) буде погоджуватись сторонами під час укладення договору про закупівлю. Отже, за результатами проведення аукціону та визначення найбільш економічно вигідної пропозиції кошторисна частина пропозиції учасника-переможця згідно п 14.2.4. цього Розділу підлягає відповідному корегуванню в частині розрахунків вартості робіт, та з урахуванням ціни пропозиції такого учасника за результатами електронного аукціону. Перед укладенням договору про закупівлю учасник надає замовнику на погодження розрахунки ціни пропозиції, що визначена за результатами аукціону найбільш економічно вигідною та з урахуванням остаточної ціни пропозиції такого учасника згідно аукціону, а саме договірну ціну (з урахуванням вимог «Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281) згідно вартості пропозиції учасника, визначеної останнім при поданні такої пропозиції через електронну систему закупівель, а також локальні кошториси. 14.2.11. Якщо у суб’єкта господарювання, що подав свою пропозицію для участі в торгах кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, пропозиція такого учасника відхиляється (підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187). |
| 14.3. | Недискримінація учасників | Оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимоги до предмета закупівлі не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Учасники закупівлі, суб’єкт оскарження, а також їхні представники повинні добросовісно користуватися своїми правами, визначеними Законом. Забороняється зловживання правами, у тому числі правом на оскарження рішень, дії чи бездіяльності замовника. |
| 14.4. | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій. | 14.4.1. Виявлення в пропозиції учасника формальної (несуттєвої) помилки не призведе до відхилення такої пропозиції. 14.4.2. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Наприклад: 1)Інформація/документ, подана учасником закупівлі у складі пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2) Помилка, зроблена учасником закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну пропозиції учасника закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника закупівлі. 3) Невірна назва документа (документів), що подається учасником закупівлі у складі пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у документації. 4) У складі пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник закупівлі у своїй пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в документації. 5) Подання документа (документів) учасником закупівлі у складі пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її електронний підпис. 6) Подання документа учасником закупівлі у складі пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 7) Подання документа учасником закупівлі у складі пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 8) Подання документа (документів) учасником закупівлі у складі пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 9) Подання документа (документів) учасником закупівлі у складі пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. |
| 14.5. | Процедура надання роз’яснень щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися. Унесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі. | У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право звернутися до замовника через електронну систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями, звернення з вимогою щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі. У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні. Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, але до початку строку подання пропозицій. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів. |
| 14.6. | Відхилення пропозиції | Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель замовник зобов’язаний надати йому відповідь. |
| 14.7. | Відміна спрощеної закупівлі | Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; 3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14; 2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній. |
| 14.8. | Строк укладання договору про закупівлю. Проєкт договору про закупівлю. | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів. Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю, що будуть включені до нього: предмет договору; ціна договору; виконання робіт (строк виконання робіт та місце виконання робіт); строк дії договору. Учасник у складі пропозиції надає лист–підтвердження згоди з істотними умовами договору згідно Додатку № 3 до документації. Учасник у складі пропозиції надає підписаний та заповнений проект договору про закупівлю зі сторони учасника згідно Додатку №2 до документації. Разом з документацією замовником подається Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про публічні закупівлі». Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. |

Невід’ємною частиною цієї документації є:

Додаток 1 до документації ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ;

Додаток 2 до документації ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ;

Додаток 3 до документації ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ.

Додаток 1

до документації

Форма пропозиції:

- подається учасником закупівлі у вигляді, наведеному нижче на фірмовому бланку.

- учасник закупівлі не повинен відступати від даної форми.

- заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі:

Реконструкція каналів зв’язку Черкаської міської філії ПАТ "Черкасиобленерго"

(ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45310000-3 — Електромонтажні роботи), згідно з оголошенням про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі та документації:

| 1 | Повна та скорочена назва учасника |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Юридична та поштова адреса |  |
| 3 | Контактний номер телефону, Е-mail |  |
| 4 | Банківські реквізити обслуговуючого банку |  |
| 5 | Код ЄДРПОУ |  |
| 6 | Індивідуальний податковий номер: |  |
| 7 | Статус платника податку |  |
| 8 | Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел.) |  |
| 9 | Відомості про підписанта договору (посада, ПІБ, тел.) |  |
| 10 | Відомості про підписанта документів пропозиції (посада, ПІБ, тел.) |  |
| 11 | Класифікація суб’єктів господарювання (згідно статті 55 Господарського Кодексу України): суб’єкти мікропідприємства, суб’єкти малого підприємства, суб’єкти великого підприємства, суб’єкти середнього підприємства. |  |
| 12 | Умови розрахунків: | Оплата за виконання робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника за фактично виконані роботи на підставі оформлених, затверджених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, КБ-3, не пізніше 30 днів з моменту їх підписання Сторонами. |
| 13 | Строки виконання робіт: | не повинен перевищувати 120 календарних днів з дня підписання договору про закупівлю, але не пізніше 21 грудня 2022 року. |

Вивчивши документацію, технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі за наступними цінами:

Початкова ціна пропозиції:

| № п/п | Найменування предмета закупівлі | Загальна вартість, з ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Реконструкція каналів зв’язку Черкаської міської філії ПАТ "Черкасиобленерго" (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45310000-3 — Електромонтажні роботи) |  |

Загальна ціна пропозиції становить ______________(прописом)____________ грн. __ коп. з ПДВ.

Ціна пропозиції за результатами електронного аукціону (враховуючи зменшення):

| № п/п | Найменування предмета закупівлі | Загальна вартість, з ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Реконструкція каналів зв’язку Черкаської міської філії ПАТ "Черкасиобленерго" (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45310000-3 — Електромонтажні роботи), |  |

Загальна ціна пропозицій становить _________(прописом )____________________ грн. з ПДВ.

Примітки:

- Сума повинна бути вказана цифрами та прописом.

- Ціна (без/ з ПДВ) та загальна вартість пропозиції повинні бути вказані з двома десятковими знаками після коми.

1. До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, Ваше оголошення про проведення спрощеної закупівлі разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

3. Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною та буде визнано нас переможцем спрощеної закупівлі, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів.

4. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

# Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.

# *Цінова пропозиція подається у сканованому вигляді за підписом уповноваженої посадової особи Учасника.

ДОДАТОК 2

до документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Реконструкція каналів зв’язку Черкаської міської філії ПАТ "Черкасиобленерго"

(ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45310000-3 — Електромонтажні роботи)

Технічні вимоги

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Якщо у найменуванні робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Вимоги до розрахунку ціни пропозиції процедури закупівлі.

До складу вартості робіт (Договірної ціни) повинні включатись:

    - прямі витрати (заробітна плата, вартість обладнання та матеріальних ресурсів, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів);

    - загальновиробничі витрати;

    - супутні витрати на виконання робіт (кошти на відрядження працівників);

    - прибуток;

    - кошти на покриття адміністративних витрат;

    - кошти на сплату податків, зборів та обов’язкових платежів, встановленим чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

Розрахунок договірної ціни є твердим та складається відповідно до «Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Відомість обсягів робіт.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | т | 0,009 |  |
| 2 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | шт | 1 |  |
| 3 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 16 |  |
| 4 | Монтаж пристрою (радіомодем-1шт, грозозахист-3шт , блок живлення -1шт) | шт | 5 |  |
| 5 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 6 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 ( п'ятиточковий захист) | шт | 5 |  |
| 7 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 8 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,482 |  |
| 9 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 10 | Фарбування прокладеного кабеля //10*0.5*2 | м | 10 |  |
| 11 | Монтаж оптичного боксу //распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 12 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-2, преобразователь-0, медіоконвектор-2], маса до 5 кг | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 13 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 14 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 15 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | т | 0,009 |  |
| 16 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | шт | 2 |  |
| 17 | Шафа [пульт] керування навісна [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 213 |  |
| 19 | Монтаж маршрутизатора | шт | 1 |  |
| 20 | Монтаж пристрою (радіомодем - 1шт, грозозахист-3шт , блок живлення -1шт, оптична панель - 1шт) | шт | 6 |  |
| 21 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-4, преобразователь-0, медіоконвектор-2], маса до 5 кг | шт | 6 |  |
| 22 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 23 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 24 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,37 |  |
| 25 | Фарбування прокладеного кабеля //8*0.5*2 | м | 8 |  |
| 26 | Монтаж оптичного боксу //распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 27 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-02 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 28 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. ( маршрутизатор ) | шт | 1 |  |
| 29 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 30 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 31 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | т | 0,009 |  |
| 32 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | шт | 1 |  |
| 33 | Шафа [пульт] керування навісна [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | шт | 1 |  |
| 34 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 411 |  |
| 35 | Монтаж оптичного боксу //распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 36 | Монтаж маршрутизатора | шт | 1 |  |
| 37 | Монтаж пристрою (радіомодем-1шт, грозозахист-3шт , блок живлення -1шт, оптична панель - 1шт) | шт | 6 |  |
| 38 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 39 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-8шт, медіоконвектора-2шт ], маса до 5 кг | шт | 10 |  |
| 40 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 41 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,957 |  |
| 42 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 43 | Фарбування прокладеного кабеля //19*0.5*2 | м | 19 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-03-02 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 44 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. ( маршрутизатор ) | шт | 1 |  |
| 45 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 46 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-04-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 47 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 48 | Монтаж оптичного боксу // распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 49 | Монтаж маршрутизатора | шт | 1 |  |
| 50 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-4 шт], маса до 5 кг | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 2. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 51 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,05 |  |
| 52 | Фарбування прокладеного кабеля //1*0.5*2 | м | 1 |  |
| 53 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-04-02 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 54 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. ( маршрутизатор ) | шт | 1 |  |
| 55 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-05-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 56 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | т | 0,009 |  |
| 57 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | шт | 1 |  |
| 58 | Шафа [пульт] керування навісна [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | шт | 1 |  |
| 59 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 62 |  |
| 60 | Монтаж пристрою (радіомодем-1шт, грозозахист-3шт , блок живлення -1шт, SPF модуль - 0шт) | шт | 5 |  |
| 61 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 62 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 63 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,05 |  |
| 64 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Фарбування прокладеного кабеля //1*0.5*2 | м | 1 |  |
| 66 | Монтаж оптичного боксу //распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-05-02 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 67 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 68 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-06-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 69 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | т | 0,009 |  |
| 70 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | шт | 1 |  |
| 71 | Шафа [пульт] керування навісна [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | шт | 1 |  |
| 72 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 213 |  |
| 73 | Монтаж оптичного боксу // распайка кабеля на оптичній муфті | шт | 2 |  |
| 74 | Монтаж маршрутизатора | шт | 1 |  |
| 75 | Монтаж пристрою (радіомодем-1шт, грозозахист-3шт , блок живлення -1шт, модуль - 6шт) | шт | 11 |  |
| 76 | Установлення знімних та висувних блоків [ медіоконвектор], маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 77 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 78 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 79 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 1,1 |  |
| 80 | Фарбування прокладеного кабеля //22*0.5*2 | м | 22 |  |
| 81 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів], маса до 5 кг | шт | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-06-02 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 82 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. ( маршрутизатор ) | шт | 1 |  |
| 83 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 84 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-07-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 85 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | т | 0,009 |  |
| 86 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | шт | 1 |  |
| 87 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 23 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Монтаж пристрою (радіомодем-1шт, грозозахист-3 шт , блок живлення -1шт) | шт | 5 |  |
| 89 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 90 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-07-02 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 91 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 92 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-08-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 93 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,72 |  |
| 94 | Фарбування прокладеного кабеля //14*0.5*2 | м | 14 |  |
| 95 | Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг | м | 50 |  |
| 96 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 97 | Монтаж оптичного боксу //распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 98 | Монтаж гака на опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 2 |  |
| 99 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-1, преобразователь-1, медіоконвектор-1], маса до 5 кг | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-09-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 100 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,715 |  |
| 101 | Фарбування прокладеного кабеля //14*0.5*2 | м | 14 |  |
| 102 | Вивід кабеля з каналізації на стіну з риттям та засипанням, без проходження через стіну | шт | 1 |  |
| 103 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 // 0.8*0.35*15 | м3 | 4,2 |  |
| 104 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 // 08*0.35*15 | м3 | 4,2 |  |
| 105 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 15 |  |
| 106 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,015 |  |
| 107 | Монтаж оптичного боксу // распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 108 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 109 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-2, преобразователь-1, медіоконвектор-2], маса до 5 кг | шт | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-010-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 110 | Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг | м | 1030 |  |
| 111 | Монтаж оптичного боксу | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | Монтаж гака на опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 23 |  |
| 113 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 114 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-2, комірок, преобразователь-1, медіоконвектор-2], маса до 5 кг | шт | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-011-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 115 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,64 |  |
| 116 | Фарбування прокладеного кабеля //13*0.5*2 | м | 13 |  |
| 117 | Монтаж оптичного боксу // распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 118 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 119 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-1, преобразователь-1, медіоконвектор-1], маса до 5 кг | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-012-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 120 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | т | 0,009 |  |
| 121 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | шт | 1 |  |
| 122 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 23 |  |
| 123 | Монтаж пристрою (радіомодем-1шт, грозозахист-3 шт, блок живлення -1) | шт | 5 |  |
| 124 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
| 125 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-012-02 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 126 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 127 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-013-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 128 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 2,14 |  |
| 129 | Фарбування прокладеного кабеля //43*0.5*2 | м | 43 |  |
| 130 | Монтаж оптичного боксу //распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 131 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 132 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-2, преобразователь-1, медіоконвектор-2], маса до 5 кг | шт | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-014-01 на монтажні роботи |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 133 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | т | 0,009 |  |
| 134 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | шт | 1 |  |
| 135 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 23 |  |
| 136 | Монтаж пристрою (радіомодем-1шт, грозозахист-3 шт, блок живлення - 1) | шт | 5 |  |
| 137 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 138 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-014-02 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 139 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 140 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-015-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 141 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,88 |  |
| 142 | Фарбування прокладеного кабеля //18*0.5*2 | м | 18 |  |
| 143 | Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг | м | 85 |  |
| 144 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 145 | Монтаж оптичного боксу //распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 146 | Монтаж гака на опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 3 |  |
| 147 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-1, преобразователь-1, медіоконвектор-1], маса до 5 кг | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-016-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 148 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,46 |  |
| 149 | Фарбування прокладеного кабеля //9*0.5*2 | м | 9 |  |
| 150 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 151 | Монтаж оптичного боксу //распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 152 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-1, преобразователь-1, медіоконвектор-1], маса до 5 кг | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-017-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 153 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | т | 0,009 |  |
| 154 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 23 |  |
| 156 | Монтаж пристрою (радіомодем-1шт, грозозахист-3 шт, блок живлення - 1) | шт | 5 |  |
| 157 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
| 158 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-017-02 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 159 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 160 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-018-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 161 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | т | 0,009 |  |
| 162 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | шт | 1 |  |
| 163 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 23 |  |
| 164 | Монтаж пристрою (радіомодем-1шт, грозозахист-3 шт, блок живлення - 1) | шт | 5 |  |
| 165 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 166 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-018-02 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 167 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 168 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-019-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 169 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | т | 0,009 |  |
| 170 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | шт | 1 |  |
| 171 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 23 |  |
| 172 | Монтаж пристрою (радіомодем-1шт, грозозахист-3 шт, блок живлення - 1) | шт | 5 |  |
| 173 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 174 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-019-02 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 175 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-020-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 177 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | т | 0,009 |  |
| 178 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | шт | 1 |  |
| 179 | Монтаж пристрою ( радіомодем-1 шт, грозозахист-3шт, блок живлення -1 ) | шт | 5 |  |
| 180 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 181 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (в існ.) | м | 21 |  |
| 182 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-020-03 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 183 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 184 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-021-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 185 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,604 |  |
| 186 | Фарбування прокладеного кабеля //13*0.5*2 | м | 13 |  |
| 187 | Монтаж оптичного боксу // распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 188 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 189 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-5, преобразователь-1, медіоконвектор-2], маса до 5 кг | шт | 8 |  |
| 190 | Монтаж маршрутизатора | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-021-03 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 191 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. ( маршрутизатор ) | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-022-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 192 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | т | 0,009 |  |
| 193 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | шт | 1 |  |
| 194 | Монтаж пристрою ( радіомодем-1 шт, грозозахист-3шт, блок живлення- 1 ) | шт | 5 |  |
| 195 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 196 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (в існ.) | м | 23 |  |
| 197 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-022-03 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 198 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 199 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-023-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 200 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,16 |  |
| 201 | Фарбування прокладеного кабеля //3*0.5*2 | м | 3 |  |
| 202 | Монтаж оптичного боксу // распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 203 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 204 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-6шт, медіоконвектора-2шт ], маса до 5 кг | шт | 8 |  |
| 205 | Монтаж маршрутизатора | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-023-03 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 206 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. ( маршрутизатор ) | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-024-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 207 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,73 |  |
| 208 | Фарбування прокладеного кабеля //15*0.5*2 | м | 15 |  |
| 209 | Монтаж оптичного боксу // распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 210 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 211 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-2, преобразователь-1, медіоконвектор-2], маса до 5 кг | шт | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-025-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 212 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | т | 0,009 |  |
| 213 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | шт | 1 |  |
| 214 | Монтаж пристрою ( радіомодем-1 шт, грозозахист-3шт, блок живлення -1шт) | шт | 5 |  |
| 215 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 216 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (в існ.) | м | 23 |  |
| 217 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-025-03 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 218 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 219 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-026-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 220 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,87 |  |
| 221 | Фарбування прокладеного кабеля //17*0.5*2 | м | 17 |  |
| 222 | Монтаж оптичного боксу //распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 223 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 224 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-1, преобразователь-1, медіоконвектор-1], маса до 5 кг | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-027-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 225 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | т | 0,009 |  |
| 226 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | шт | 1 |  |
| 227 | Монтаж пристрою ( радіомодем-1 шт, грозозахист-3шт, блок живлення -1шт) | шт | 5 |  |
| 228 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 229 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (в існ.) | м | 23 |  |
| 230 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-027-03 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 231 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 232 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-028-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 233 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,605 |  |
| 234 | Фарбування прокладеного кабеля //12*0.5*2 | м | 12 |  |
| 235 | Монтаж оптичного боксу //распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 236 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 237 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-1, преобразователь-1, медіоконвектор-1], маса до 5 кг | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-029-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 238 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,352 |  |
| 239 | Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг | м | 140 |  |
| 240 | Фарбування прокладеного кабеля //7*0.5*2 | м | 7 |  |
| 241 | Вивід кабеля з каналізації на стіну з риттям та засипанням, без проходження через стіну | шт | 1 |  |
| 242 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 // 0.8*0.35*5 | м3 | 1,4 |  |
| 243 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 // 08*0.35*5 | м3 | 1,4 |  |
| 244 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 5 |  |
| 245 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,005 |  |
| 246 | Монтаж оптичного боксу //распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 247 | Монтаж гака на опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 5 |  |
| 248 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
| 249 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-1, преобразователь-1, медіоконвектор-1], маса до 5 кг | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-030-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 250 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 251 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів-1, преобразователь-0, медіоконвектор-1], маса до 5 кг | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 252 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,56 |  |
| 253 | Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг | м | 65 |  |
| 254 | Фарбування прокладеного кабеля //11*0.5*2 | м | 11 |  |
| 255 | Вивід кабеля з каналізації на стіну з риттям та засипанням, без проходження через стіну | шт | 1 |  |
| 256 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 // 0.8*0.35*10 | м3 | 2,8 |  |
| 257 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 // 08*0.35*10 | м3 | 2,8 |  |
| 258 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 10 |  |
| 259 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,01 |  |
| 260 | Монтаж оптичного боксу // распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 261 | Монтаж гака на опорi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 3 |  |
| 262 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-030-03 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 263 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. ( маршрутизатор ) | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 264 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 265 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-031-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 266 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | т | 0,009 |  |
| 267 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | шт | 1 |  |
| 268 | Монтаж пристрою ( радіомодем-1 шт, грозозахист-3шт, блок живлення -1 ) | шт | 5 |  |
| 269 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 270 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (в існ.) | м | 23 |  |
| 271 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-031-03 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 272 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 273 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-032-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 274 | Конструкцiї металевi (Монтаж мачти для антени) [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | т | 0,009 |  |
| 275 | Монтаж антени на опорi [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | шт | 1 |  |
| 276 | Монтаж пристрою ( радіомодем-1 шт, грозозахист-3шт, блок живлення -1 ) | шт | 5 |  |
| 277 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 278 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (в існ.) | м | 23 |  |
| 279 | Заземлюючий спуск iз провода по опорi. | опора | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-032-03 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 280 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (радіомодем) | шт | 1 |  |
| 281 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц | ділянка | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-033-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 282 | Монтаж пристрою (медіаконвектор-2, SPF-модуль-2, оптична панель - 1) | шт | 5 |  |
| 283 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 284 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (в існ.) | м | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 | Монтаж оптичного боксу // распайка кабеля на оптичній панелі | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 286 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 0,4 |  |
| 287 | Фарбування прокладеного кабеля //8*0.5*2 | м | 8 |  |
| 288 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-034-01 на монтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 289 | Монтаж маршрутизатора | шт | 1 |  |
| 290 | Монтаж пристрою (медіаконвектор-1, SPF-модуль-2) | шт | 3 |  |
| 291 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 292 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 6 |  |
|  | Роздiл 2. Роботи по прокладанню ВОЛЗ |  |  |  |
| 293 | Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг | км | 1 |  |
| 294 | Фарбування прокладеного кабеля //21*0.5*2 | м | 21 |  |
| 295 | Монтаж оптичного боксу // распайка кабеля на існуючій муфті | шт | 2 |  |
| 296 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 | барабан | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-034-03 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 297 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. ( маршрутизатор ) | шт | 1 |  |

Технічні вимоги та Відомість обсягів робіт є невід’ємною частиною Додатку № 2 до Документації.

* Приймання виконаних робіт проводиться службою технічного нагляду Замовника з оформленням технічної документації у відповідності до ДБН.

Специфікація обладнання

| № П/П | Найменування і технічні характеристики | Тип, марка, позначення документа | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод виробник | Одиниця вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання зв’язку вул. Гоголя,278 |
| 1 | Антена | WT-5B 11D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | 5-точковийо захист |  |  | Crone | шт | 1 |
| 7 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 8 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 9 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 10 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 11 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 13 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| 14 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1310 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 15 | Медіаконвертер с БП | S101-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 16 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1310 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 17 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 18 | Бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 5 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 5 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6мм2 |  |  | м | 5 |
| 5 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |
| 6 | Патчкорд синій, 2м | UTP CAT5e |  |  | шт | 1 |
| 7 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  |  | м | 510 |

| № П/П | Найменування і технічні характеристики | Тип, марка, позначення документа | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод виробник | Одиниця вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання зв’язку ПС 330/110/10 кВ Черкаси |
| 1 | Антена | WT-5B 11D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Маршрутизатор | MikroTik hEX S |  | Mikrotik | шт | 1 |
| 9 | Шафа навісна | L66-432 |  |  | шт. | 1 |
| 10 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1310 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 11 | Медіаконвертер с БП | S101-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 12 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1310 20км SC |  | Fox Gate | шт | 2 |
| 13 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 2 |
| 14 | Герметичний оптичний бокс | FOB-CAB-1/4 |  |  | шт. | 1 |
| 15 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 60 |
| 16 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 3 |
| 17 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 18 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 19 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| 20 | Оптическая патч-панель в сборе | 1U-24 19″ SC-48 |  | EServer | шт | 1 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 5 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 202 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 50 |
| 5 | Волоконно оптичний кабель | ОКТБг-М (1,5)П-2*8Е1-0,40Ф 3,5 / 0,30H19-16 |  |  | м. | 391,0 |
| 6 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |

| № П/П | Найменування і технічні характеристики | Тип, марка, позначення документа | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод виробник | Одиниця вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання зв’язку ПС 110/10кВ КШТ |
| 1 | Антена | WT-5B 11D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| 13 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1310 20км SC |  | Fox Gate | шт | 4 |
| 14 | Модуль електричний | SFP S-RJ01 |  | Mikrotik | шт | 4 |
| 15 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1310 nm |  | WDM | шт | 2 |
| 16 | Герметичний оптичний бокс | FOB-CAB-1/4 |  |  | шт. | 1 |
| 17 | Маршрутизатор | CRS106-1C-5S |  | Mikrotik | шт | 1 |
| 18 | Шафа навісна | L66-432 |  |  | шт. | 1 |
| 19 | Оптическая патч-панель в сборе | 1U-24 19″ SC-48 |  | EServer | шт | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 5 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 202 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 50 |
| 5 | Волоконно оптичний кабель | ОКТБг-М (1,5)П-1*8Е1-0,40Ф 3,5 / 0,30H19-16 |  |  | м. | 957,0 |
| 6 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 4 |
| 7 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 4 |
| 8 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |
| Обладнання зв’язку ПС 110/10кВ СТО |
| 1 | Антена | WT-5B 11D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| 13 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1310 20км SC |  | Fox Gate | шт | 3 |
| 14 | Модуль електричний | SFP S-RJ01 |  | Mikrotik | шт | 3 |
| 15 | Герметичний оптичний бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт. | 1 |
| 16 | Маршрутизатор | CRS106-1C-5S |  | Mikrotik | шт | 1 |
| 17 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1310 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 18 | Шафа навісна | L66-432 |  |  | шт. | 1 |
| 19 | Монтажний комплект |  |  |  | компл. | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 5 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 202 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 50 |
| 5 | Волоконно оптичний кабель | ОКТБг-М (1,5)П-1*8Е1-0,40Ф 3,5 / 0,30H19-16 |  |  | м. | 1,1 |
| 6 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 3 |
| 7 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 3 |
| 8 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |
| Обладнання зв’язку ПС 110/10кВ Східна |
| 1 | Антена | Антена WT-5B 11D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 30 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 10 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 20 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 15 |
| 5 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |
| Обладнання зв’язку ПС 110/10кВ ЗТА |
| 1 | Маршрутизатор | CRS106-1C-5S |  | Mikrotik | шт | 1 |
| 2 | Шафа навісна | L66-432 |  |  | шт. | 1 |
| 3 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1310 20км SC |  | Fox Gate | шт | 2 |
| 4 | Модуль електричний | SFP S-RJ01 |  | Mikrotik | шт | 2 |
| 5 | Герметичний оптичний бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт. | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Волоконно оптичний кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 50 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 3 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 3 |

| № П/П | Найменування і технічні характеристики | Тип, марка, позначення документа | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод виробник | Одиниця вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання зв’язку РП 2 |
| 1 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 2 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 3 | Перетворювач нтерфейсів | ЕТ-485 |  |  | шт | 1 |
| 4 | Бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Крюк | КОц-8 |  |  | шт | 2 |
| 6 | Бандажна лента | BTS20-0.7 |  | Crosver | м. | 2 |
| 7 | Натяжний анкерний зажим | Н3 |  |  | шт | 4 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 815 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 3 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 3 |
| Обладнання зв’язку РП 3 |
| 1 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 2 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 3 | Перетворювач нтерфейсів | ЕТ-485 |  |  | шт | 1 |
| 4 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1310 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 5 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1310 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 6 | Бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 770 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 2 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 2 |
| 4 | Труба ПЕ двошарова, | діаметр 50мм |  |  | м. | 15 |
| Обладнання зв’язку РП 4 |
| 1 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 2 | Перетворювач нтерфейсів | ЕТ-485 |  |  | шт | 1 |
| 3 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 4 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1310 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 5 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1310 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 6 | Крюк | КОц-8 |  |  | шт | 23 |
| 7 | Бандажна лента | BTS20-0.7 |  | Crosver | м. | 23 |
| 8 | Скрепка | BC-20 |  | Crosver | шт | 23 |
| 9 | Натяжний анкерний зажим | Н3 |  |  | шт | 46 |
| 10 | Бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 1055 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 2 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 2 |
| Обладнання зв’язку РП 5 |
|  | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
|  | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
|  | Перетворювач нтерфейсів | ЕТ-485 |  |  | шт | 1 |
|  | Бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 680 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 1 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 1 |

| № П/П | Найменування і технічні характеристики | Тип, марка, позначення документа | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод виробник | Одиниця вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання зв’язку РП 6 |
| 1 | Антена | WT-5H 12D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 15 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 5 |
| 5 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |
| 6 | Патчкорд, синій, 2м | UTP CAT5e |  |  | шт | 1 |
| Обладнання зв’язку РП 7 |
| 1 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 2 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 3 | Перетворювач нтерфейсів | ЕТ-485 |  |  | шт | 1 |
| 4 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1310 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 5 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1310 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 6 | Бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 2262,0 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 2 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 2 |
| Обладнання зв’язку РП 8 |
| 1 | Антена | WT-5H 12D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 7 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 8 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 9 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 15 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 5 |
| 8 | Патчкорд, синій, 2м | UTP CAT5e |  |  | шт | 1 |
| 9 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |
| Обладнання зв’язку РП 9 |
| 1 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 2 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 3 | Перетворювач нтерфейсів | ЕТ-485 |  |  | шт | 1 |
| 4 | Бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Крюк | КОц-8 |  |  | шт | 3 |
| 6 | Бандажна лента | BTS20-0.7 |  | Crosver | м. | 3 |
| 7 | Скрепка | BC-20 |  | Crosver | шт | 3 |
| 8 | Натяжний анкерний зажим | Н3 |  |  | шт | 5 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 1017,0 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 1 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 1 |
| № П/П | Найменування і технічні характеристики | Тип, марка, позначення документа | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод виробник | Одиниця вим. | Кіл-ть |
| Обладнання зв’язку РП 13 |
| 1 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 2 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 3 | Перетворювач нтерфейсів | ЕТ-485 |  |  | шт | 1 |
| 4 | Бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 6 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 486,0 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 1 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 1 |
| Обладнання зв’язку РП 14 |
| 1 | Антена | WT-5H 12D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 15 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 5 |
| 5 | Патчкорд, синій, 2м | UTP CAT5e |  |  | шт | 1 |
| 6 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |
| Обладнання зв’язку РП 15 |
| 1 | Антена | WT-5H 12D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 15 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 5 |
| 5 | Патчкорд, синій, 2м | UTP CAT5e |  |  | шт | 1 |
| 6 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |
| Обладнання зв’язку РП 16 |
| 1 | Антена | WT-5H 12D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 15 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 5 |
| 5 | Патчкорд, синій, 2м | UTP CAT5e |  |  | шт | 1 |
| 6 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |

| № П/П | Найменування і технічні характеристики | Тип, марка, позначення документа | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод виробник | Одиниця вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання зв’язку РП 26 |
| 1 | Антена | WT-5H 12D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 15 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 5 |
| 5 | Патчкорд, синій, 2м | UTP CAT5e |  |  | шт | 1 |
| 6 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |
| Обладнання зв’язку РП 28 |
| 1 | Маршрутизатор | CRS106-1C-5S |  | Mikrotik | шт | 1 |
| 2 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1310 nm |  | WDM | шт | 2 |
| 3 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1310 20км SC |  | Fox Gate | шт | 2 |
| 4 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 5 | Модуль електричний | SFP S-RJ01 |  | Mikrotik | шт | 2 |
| 6 | Герметичний оптичний бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Перетворювач нтерфейсів | ЕТ-485 |  |  | шт | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 640 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 3 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 3 |
| Обладнання зв’язку РП 32 |
| 1 | Антена | WT-5H 12D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 15 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 5 |
| 5 | Патчкорд, синій, 2м | UTP CAT5e |  |  | шт | 1 |
| 6 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |
| Обладнання зв’язку РП 33 |
| 1 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1310 20км SC |  | Fox Gate | шт | 3 |
| 2 | Модуль електричний | SFP S-RJ01 |  | Mikrotik | шт | 3 |
| 3 | Герметичний оптичний бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт. | 1 |
| 4 | Маршрутизатор | CRS106-1C-5S |  | Mikrotik | шт | 1 |
| 5 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1310 nm |  | WDM | шт | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 170 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 3 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 3 |

| № П/П | Найменування і технічні характеристики | Тип, марка, позначення документа | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод виробник | Одиниця вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання зв’язку РП 34 |
| 1 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 2 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 3 | Перетворювач нтерфейсів | ЕТ-485 |  |  | шт | 1 |
| 4 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1310 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 5 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1310 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 6 | Бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 770,0 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 2 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 2 |
| Обладнання зв’язку РП 37 |
| 1 | Антена | WT-5H 12D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 15 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 5 |
| 5 | Патчкорд, синій, 2м | UTP CAT5e |  |  | шт | 1 |
| 6 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |
| Обладнання зв’язку РП 40 |
| 1 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 2 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 3 | Перетворювач нтерфейсів | ЕТ-485 |  |  | шт | 1 |
| 4 | Герметичний оптичний бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт. | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 920,0 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 1 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 1 |
| Обладнання зв’язку РП 41 |
| 1 | Антена | WT-5H 12D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 15 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 5 |
| 5 | Патчкорд, синій, 2м | UTP CAT5e |  |  | шт | 1 |
| 6 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |

| № П/П | Найменування і технічні характеристики | Тип, марка, позначення документа | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод виробник | Одиниця вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання зв’язку РП 44 |
| 1 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 2 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 3 | Перетворювач нтерфейсів | ЕТ-485 |  |  | шт | 1 |
| 4 | Герметичний оптичний бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт. | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 640,0 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 1 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 1 |
| Обладнання зв’язку РП 45 |
| 1 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 2 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 3 | Перетворювач нтерфейсів | ЕТ-485 |  |  | шт | 1 |
| 4 | Герметичний оптичний бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт. | 1 |
| 5 | Труба ПЕ двошарова, | діаметр 50мм |  |  | м. | 5 |
| 6 | Крюк | КОц-8 |  |  | шт | 5 |
| 7 | Бандажна лента | BTS20-0.7 |  | Crosver | м. | 5 |
| 8 | Скрепка | BC-20 |  | Crosver | шт | 5 |
| 9 | Натяжний анкерний зажим | Н3 |  |  | шт | 8 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 521,0 |
| 2 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 1 |
| 3 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 1 |
| Обладнання зв’язку РП 47 |
| 14 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 15 | Шафа навісна | L66-432 |  |  | шт. | 1 |
| 16 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 17 | Бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт | 1 |
| 18 | Труба ПЕ двошарова, | діаметр 50мм |  |  | м. | 10 |
| 19 | Крюк | КОц-8 |  |  | шт | 3 |
| 20 | Бандажна лента | BTS20-0.7 |  | Crosver | м. | 3 |
| 21 | Скрепка | BC-20 |  | Crosver | шт | 3 |
| 22 | Натяжний анкерний зажим | Н3 |  |  | шт | 5 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 7 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 670,0 |
| 8 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 1 |
| 9 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 4 |
| Обладнання зв’язку РП 49 |
| 1 | Антена | WT-5H 12D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 15 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 5 |
| 5 | Патчкорд, синій, 2м | UTP CAT5e |  |  | шт | 1 |
| 6 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |

| № П/П | Найменування і технічні характеристики | Тип, марка, позначення документа | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод виробник | Одиниця вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання зв’язку РП 50 |
| 1 | Антена | WT-5H 12D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 15 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 5 |
| 5 | Патчкорд, синій, 2м | UTP CAT5e |  |  | шт | 1 |
| 6 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |
| Обладнання зв’язку РП 1 |
| 1 | Оптична панель | CSV 1U-24 Full |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1550 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 3 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1310 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 4 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1310 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 5 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 6 | Шафа навісна | СН 6U ДП-450 | 8367 |  | шт. | 1 |
| 7 | Бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 2 | Волоконно оптичний кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  |  | м. | 423 |
| 3 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 1 |
| 4 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 1 |
| Обладнання зв’язку РП 21 |
| 1 | Маршрутизатор | MikroTik hEX S |  | Mikrotik | шт | 1 |
| 2 | Шафа навісна | СН 6U ДП-450 | 8367 |  | шт. | 1 |
| 3 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1550 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| 4 | Бокс | FOB-02-04 SC04 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Медіаконвертер с БП | S100-20, 1310 nm |  | WDM | шт | 1 |
| 6 | Модуль оптичний одноволоконний | SFP 1.25G TX=1310 20км SC |  | Fox Gate | шт | 1 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 3 | Кабель | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е2D |  | «Одесакабель» | м. | 1060,0 |
| 4 | Оптичний патчкорд | SC/UPC-SC/UPC SingleMode Simplex 3m |  |  | шт | 2 |
| 5 | Патч-корд 3м, | UTP, cat.5e |  |  | шт | 4 |
| № П/П | Найменування і технічні характеристики | Тип, марка, позначення документа | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод виробник | Одиниця вим. | Кіл-ть |
| ПС Західна 110/10 кВ |
| 1 | Антена | WT-5H 12D |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Щогла для антени з кріпленням | 3м, D=40 мм |  |  | шт | 1 |
| 3 | Цифровий радіомодем | RipEX-432S |  | Алкома | шт. | 1 |
| 4 | Грозозахіст | RLP-50/1000 |  |  | шт | 1 |
| 5 | Грозозахіст | LG-PoE-1Gb-2U |  | TWIST | шт | 2 |
| 6 | Блок живлення | DRC-100В |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Акумуляторна батарея | GP 12-9 |  |  | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрована чорна | 20мм |  |  | м. | 20 |
| 9 | Стяжка нейлонова чорна (100шт,) | 200х4,0 мм. |  |  | уп. | 1 |
| 10 | Конектор N (штир), монтаж обтиском1 | для кабеля RG-223 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Конектор TNC (штир) обтиск/обтиск | для кабелів RG-223/U, RG-400/U, |  |  | шт | 1 |
| 12 | Конектор N (штир) | для кабелів TZC 500 32,LMR-400 |  |  | шт. | 2 |
| Кабельно-проводникова продукція |
| 1 | Провід | FTP 4х2х0.51 | Cat5E | «Одесакабель» | м. | 4 |
| 2 | Коаксиальний кабель | RG-8 |  | «Одесакабель» | м. | 15 |
| 3 | Провід | КВВГнг 3х2,5 |  |  | м. | 2 |
| 4 | Провід | ПВЗ-6 |  |  | м | 5 |
| 5 | Патчкорд, синій, 2м | UTP CAT5e |  |  | шт | 1 |
| 6 | Коаксіальний кабель | RG-223 |  |  | м | 2 |

Технічні характеристики радіо модемів RACOM RipEX-432S

| Найменування параметрів | Величини |
| --- | --- |
| Модель | RACOM RipEX-432S |
| Полоса частот,МГц | 432-470 |
| Функції: | Радіомодем і Маршрутизатор |
| Швидкість передачі даних | - 83 кбіт/сек у каналі 25 кГц - 42 кбіт/сек у каналі 12,5 кГц - 11 кбіт/сек у каналі 6,25 кГц - Оптимізація - вбудована оптимізація - Передача потокових даних - передача в радіоканал починається відразу, не чекаючи кінця отриманого пакета даних з Com-порту, нульова затримка передачі |
| Інтерфейси: |  |
| 1x ETH | 10/100 base-T AUTO MDI/MDIX, RJ45 |
| СОМ 1 | DB9F |
| СОМ 2 | DB9F |
| 1x USB | USB 1.1 Host A |
| Антена | 50 Ом, TNCfemale |
| Потужність передавача, Вт | 0,1 - 10 |
| Режими роботи | Маршрутизатор або Міст |
| Застосування | SCADA і телеметрія |
| Кофігурація | Веб-інтерфейс - Сервісний доступ через ETH або USB - Майстер налаштувань – швидко та легко - Всі параметри конфігурації на одній сторінці - Найшвидший веб-доступ до віддаленого пристрою: тільки основні дані передаються в радіоканалі, сторінка html завантажена з місцевого радіомодему ((- CLI через SSH |
| Радіо протоколи | Прозорий / Міст - Підтримка репітерів - Немає здібностей уникнення колізій - Гнучкий / Маршрутизатор - Необмежена кількість репітерів - Одночасне опитування та отримання звіту узгоджено - Base driven / Маршрутизатор - Топологія зірка з підтримкою репітерів - Оптимізовано для TCP / IP (IEC104) |
| Протоколи SCADA систем | - Modbus, IEC101, DNP3, PR2000, Comli, DF1, Profibus, Async Link, C24, Cactus, RP570, Slip, Siemens 3964(R), IEC104, DNP3/TCP, Modbus TCP і інші - Унікальна реалізація - адреси протоколу SCADA асоційовані з адресами RipEX - Кожен пакет, що передається, має підтвердження - Складний антиколізійний протокол у радіоканалі - одночасний звіт від віддалених пристроїв, можливо одночасне циклічне опитування від декількох центрів (режим Multi-master) - Протоколи TCP (UDP) можна опрацьовувати прозоро або икористовувати Terminal server або проксі TCP - Вбудований Modbus RTU / Modbus TCP конвертер |
| Радіус дії | Відстань між радіомодемами понад 50 км - Не потрібна пряма видимість - Вихідна потужність 0,1 - 10 Вт - Висока чутливість --99 дБм при швидкості 83 кбіт/сек в каналі 25 кГц при BER 10e-6 -115 при швидкості 10 кбіт/сек в каналі 25 кГц при BER 10e-6 - Високий опір відбитим сигналам та інтерференції - Будь-який радіомодем може працювати одночасно як базовий радіомодем, ретранслятор, так і кінцевий пристрій |
| Діагностика та управління Мережею | - журнали статистики для інтерфейсів і ліній зв'язку - Історія і онлайн-дані можуть відображатися в графіках - 20 періодів (наприклад, дні) історії - Моніторинг величин (потужність вихідного сигналу, напруга, температура, рівень сигналу на вході тощо), також можливість моніторингу сусідніх радіомодемів - SNMP, включаючи генерацію TRAP - Дискретні входи, виходи («сухі контакти») |
| Безпека та цілісність | EC, перемішування, фірмове стиснення даних - Контроль цілісності даних CRC32 на радіоканалі - AES256 шифрування - Брандмауер - Layer 2 - MAC, Layer 3 - IP, Layer 4 - TCP / UDP, IPsec, GRE, SNMP v3 - Захищене керування - https, ssh, пароль доступу SSL (власний) сертифікат до 2048 біт для http |
| Комплектація: | Радіомодем, Антена, Блок живлення |
| Робоча температура, °С | -40 до +70 |
| Кріплення | DIN-рейка |
| Поріг чутливості | 0,001 Iном |
| Живлення, В | =10...30 DC |
| Споживана потужність, Вт | Режим передачі: 41,4 max Сплячий режим: 0,1 Економічний режим: 2 |
| Ступінь захисту | IP 40 |
| Габаритні розміри (Шх Д х В) | 150 мм х 118мм х 50 мм |
| Вага, кг | 1,1 кг |

- Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими ніж у товару зазначеному у вимогах. Учасник, який пропонує еквівалент товару, або його аналог, повинен надати таблицю відповідності характеристик та величин радіомодему.

- Замовник залишає за собою право та здійснює перевірку чинності виданих сертифікатів в реєстрі продукції, що пройшла сертифікацію.

- Учасник в складі пропозиції повинен подати сканований документ, що підтверджує партнерські відносини учасника з виробником радіомодемів RACOM RipEX-432S, або його офіційним представником на території України. В документі мають бути зазначені гарантійні зобов’язання виробника, або його офіційного представництва на території України, виконувати заміну радіомодемів (у випадку виходу їх з ладу) та виконувати технічну підтримку.

ДОДАТОК 3

до документації

ПРОЄКТ

Договір будівельного підряду №_______________

м. Черкаси                                                                                                              «___» ____________ 2022 р.

Даний договір укладено за результатами проведення спрощеної закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» згідно оголошення № UA-  __________.

ЗАМОВНИК: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», в особі

_________, що діє на підставі __________ , в подальшому «Замовник», та

ПІДРЯДНИК:_________, в особі ________, що діє на підставі __________ і ____ платником податку на прибуток та ___________ на загальній системі оподаткування, з іншої сторони (далі по тексту Сторони) уклали даний Договір будівельного підряду (далі – Договір) про наступне:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Підрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк, відповідно до проектно-кошторисної документації, закінчені роботи за предметом закупівлі: Реконструкція каналів зв’язку Черкаської міської філії ПАТ "Черкасиобленерго"(ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45310000-3 — Електромонтажні роботи)

1.2. Замовник зобов’язується прийняти виконані роботи та оплатити їх.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

2.1. Ціною Договору є вартість та витрати на виконання робіт, які визначаються на підставі узгодженої «Договірної ціни», яка є додатком №1 Договору і складає: _________ грн. (_____) в тому числі ПДВ  ______ грн. (________).

2.2. Розрахунок договірної ціни є твердим та складається відповідно до «Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281.

2.3. Ціни на матеріали в договірній ціні не повинні перевищувати ціни заводів-виробників або, при їх відсутності в регіоні, ціни будівельно-торгівельних баз та повинні бути обґрунтованими відповідними рахунками-фактурами.

2.4. Замовник має право щодо зменшення об’єму закупівель в залежності від реального фінансування, за умови укладання Додаткової угоди та внесення змін до проєктно-кошторисної документації.

2.5. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 2.1. цього Договору, але не пов’язана з обґрунтованим збільшенням обсягів робіт, дані витрати покладаються на Підрядника, з виконанням цього договору, та покриваються за його рахунок.

3. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

3.1. Дата початку робіт: з дати отримання Замовником, в установленому законодавством порядку, дозволу на виконання будівельних робіт після укладення цього Договору.

3.2. Строк виконання робіт: не повинен перевищувати 120 календарних днів від дати отримання Замовником, в установленому законодавством порядку, дозволу на виконання будівельних робіт, але не пізніше 21.12.2022 р.

3.3. Датою закінчення робіт за Договором вважається дата їх прийняття Замовником згідно розділу 15 цього договору.

3.4. Місце виконання робіт: 18000, Черкаська область, місто Черкаси (за місцем знаходження ПС та РП).

4. МЕХАНІЗМИ, ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ.

ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

4.1. Роботи виконуються механізмами, обладнанням, інструментами та із матеріалів Підрядника.

4.2. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження.

4.3. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядника, спеціаліста з технічного нагляду та інших осіб залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору.

4.4. Підрядник зобов’язаний регулярно прибирати майданчик на якому виконуються роботи та після завершення робіт очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо, та відновити благоустрій території об’єкта. Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов’язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов’язані за виконання зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

4.5. Відповідальність за дотриманням техніки безпеки та за безпеку праці при виконанні робіт, санітарних та пожежних вимог, визначених законодавством України та Договором, несе Підрядник.

5. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ.

5.1. Підрядник зобов’язаний виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання робіт.

5.2. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує придатності або міцності робіт, що виконуються.

5.3. У випадку, якщо нормативними актами не передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт Підрядником або таке випробування не викликане характером цих робіт сторони домовилися, що таке випробування є не обов’язковим.

6.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

6.1. Обов’язки Підрядника:

6.1.1. Виконати роботи передбачені умовами даного Договору в обумовлений сторонами строк у відповідності до проектно-кошторисної документації.

6.1.2. Забезпечити неухильне дотримання усіх вимог чинного законодавства України, які стосуються виконання робіт, зокрема відповідних будівельних норм та інших нормативно-технічних документів.

6.1.3. Використовувати матеріали, металоконструкції та обладнання лише промислового (заводського) виготовлення, мати сертифікати якості і відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду, а також мати відповідний термін експлуатації.

6.1.4. Передати Замовнику технічну документацію (паспорта) на обладнання та сертифікати на матеріали а також оригінали всіх дозволів та погоджень, що були отримані Підрядником на початок робіт та в процесі виконання робіт.

6.1.5. У разі використання матеріальних ресурсів Замовника, Підрядник зобов'язаний вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником, та відповідати за втрату або пошкодження цього майна в повному обсязі протягом терміну дії Договору, якщо таке майно перебуває в користуванні Підрядника.

6.1.6. Нести повну матеріальну відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.

6.1.7. Своєчасно попередити Замовника у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює Замовник, нормативним документам і проектній  документації та відмовитися від їх прийняття.

6.1.8. Надавати Замовнику доступ до об’єкта будівництва для здійснення відповідного контролю.

6.1.9. Забезпечити проходження працівниками Підрядника інструктажу у Замовника по техніці безпеки. Не допустити до виконання робіт тих працівників, що не пройшли інструктаж.

6.1.10. При проведенні демонтажу передати усі демонтовані матеріали та обладнання згідно акту прийому - передачі Замовнику.

6.1.11. Узгодити з відповідними установами та інстанціями дозвільні документи на право виконання робіт, а саме: отримання ордеру на виконання земляних робіт, виклик представників зацікавлених організацій (Газова служба, Укртелеком, ТЕЦ, Водоканал, тощо).

6.1.12. Повідомляти Замовника про закінчення робіт та готовність їх до приймання-передачі.

6.1.13. Своєчасно і за свій рахунок усувати виявлені в ході приймання робіт недоліки.

6.1.14. На момент підписання даного Договору Підрядник надає Замовнику копії своїх установчих документів.

6.1.15. При залучені до виконання робіт Субпідрядника, зобов’язаний укласти із таким Субпідрядником письмовий Договір, який в п’ятиденний термін направляється Замовнику. Координувати діяльність Субпідрядника на будівельному майданчику, якщо такий залучений до виконання робіт.

6.1.16. На вимогу Замовника, не пізніше 3 робочих днів з моменту отримання вимоги, повідомляти Замовника про хід та стан виконання умов цього Договору.

6.1.17. Не використовувати матеріали, металоконструкції, обладнання на яке відсутній сертифікат якості чи яке не відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації  та договору.

6.1.18. Після завершення робіт Підрядник зобов’язаний відповідними документами підтвердити, що на об’єкті виконано згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною/кошторисною документацією.

6.1.19. Забезпечити дотримання вимог норм охорони праці на об’єкті.

6.2. Обов’язки Замовника:

6.2.1. Прийняти та оплатити виконані підрядником роботи при відповідності виконаних робіт умовам Договору та нормативно-правовим актам.

6.3. Права Підрядника:

6.3.1. Підрядник має право на своєчасну оплату виконаних та прийнятих робіт.

6.3.2. Підрядник має право на дострокове виконання робіт за умови дотримання вимог щодо якості виконаних робіт.

6.3.3. Підрядник за попередньою письмовою згодою із Замовником, може залучати для виконання спеціальних робіт (певних обсягів) субпідрядника і повинен забезпечувати координацію їх діяльності на будівельному майданчику та нести повну відповідальність перед Замовником за результати їхньої роботи. 6.4. Права Замовника:

6.4.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю, обсягами виконання робіт та їх відповідність до проектно-кошторисній документації.

6.4.2. В односторонньому порядку розірвати даний Договір у випадку:

- порушення Підрядником строків виконання робіт.

- у випадку неспроможності Підрядника усунути зауваження щодо якості робіт.

6.4.3. Перевіряти якість матеріалів, що використовуються Підрядником та/або Субпідрядником (у випадку залучення) при виконанні робіт.

7. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

7.1. Зобов’язання Сторін за даним Договором забезпечуються неустойкою в порядку, передбаченому розділом 17 цього Договору та відповідальністю передбаченою чинним законодавством України.

7.2. За згодою Сторін можуть застосовуватись інші умови забезпечення виконання зобов’язань.

8. УМОВИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО

ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА.

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок вини Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва.

8.3. Підрядник зобов’язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об’єкта.

8.4. Повідомлення про пошкодження об’єкта, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 3 (трьох) календарних днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) робочих днів після усунення пошкодження.

9. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ

ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ.

9.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснює Замовник.

9.2. Забезпечення кошторисною документацією здійснює Підрядник.

9.3. До початку виконання робіт, Замовник передає Підряднику один примірник проектної документації.

10. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ.

10.1. Підрядник за попереднім письмовим узгодженням із Замовником може залучати до виконання робіт Субпідрядників, виключно на основі письмових Договорів.

10.2. Підрядник несе відповідальність перед Субпідрядником за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов’язань Субпідрядниками.

10.3. При залученні до виконання робіт Субпідрядника, працівники останнього проходять обов’язковий інструктаж з охорони праці, який проводиться Замовником. Працівники Субпідрядника, які не пройшли інструктаж, до виконання робіт не допускаються.

10.4. Залучення Підрядником Субпідрядників/Співвиконавців має здійснюватись з дотриманням вимог ЗУ «Про публічні закупівлі».

10.5. У разі приховування Підрядником від Замовника реальної вартості виконаних робіт субпідрядником, якщо з`ясується, що вартість таких робіт становитиме не менше ніж 20 відсотків від вартості цього Договору, відповідальність за порушення законодавства покладається на Підрядника, у такому випаду Підрядник відшкодовує Замовнику всі понесені збитки та втрати понесені таким порушенням.

11. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ.

11.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником до початку виконання робіт.

11.2. Підрядник зобов’язаний негайно інформувати Замовника про: хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо); забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили субпідрядників; результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів та з інших питань, що пов’язані з виконанням Сторонами цього Договору.

12. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ

ЗА ЯКІСТЮ РЕСУРСІВ І РОБІТ.

12.1. Якість робіт і матеріальних ресурсів, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та цьому Договору.

12.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

12.3. Сторона, яка відповідно до Договору підряду забезпечує виконання робіт матеріальними ресурсами, у разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам, зобов’язана негайно провести заміну цих ресурсів.

12.4. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

12.5. У разі виявлення порушень умов цього Договору, проектно-кошторисної документації, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів, Замовник не приймає виконані роботи до усунення допущених недоліків, а за необхідності - призупиняє виконання робіт. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки робіт і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги/роботи за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за надані послуги/виконані роботи. Строк для усунення недоліків Підрядником не повинен перевищувати 20 календарних днів та може бути зменшеним чи збільшеним Замовником виходячи зі складності усунення недоліків, але не більше ніж на 60 календарних днів.

12.6. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

12.7. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов’язаний негайно провести їх заміну.

12.8. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства України, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектно кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт. У такому разі Замовник направляє рішення про одностороннє розірвання Договору на адресу Підрядника, чи іншим чином повідомляє про своє рішення Підрядника за 10 календарних днів до дня відмови від Договору. У такому разі Договір буде вважатися розірваним з 11 календарного дня з моменту отримання Виконавцем повідомлення про розірвання цього Договору.

12.9. Перевірки Замовником якості виконаних робіт та матеріалів не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Підрядник зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх  результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

12.10 Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне виконання робіт підлягає виправленню за рахунок Підрядника у встановлені Замовником в акті перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні.

12.11. Якщо в процесі виконання робіт виявиться неможливість їх продовження, Підрядник зобов’язується протягом 3 (трьох) робочих днів в письмовій формі повідомити про це Замовника для визначення подальших кроків з реалізації робіт, визначених Договором.

12.12. Допускається покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі.

13. ДЖЕРЕЛА І ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ.

13.1. Джерелами фінансування робіт є кошти Замовника.

14. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ.

14.1. Оплата за виконані роботи здійснюється згідно підписаних Замовником актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 та наданого Підрядником рахунку - фактури впродовж 30 календарних днів, після підписання Замовником цих актів,  шляхом банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що зазначений у Договорі. Замовник залишає за собою право на сплату авансу, за умови задовільного фінансового стану.

  - Підрядник, по факту виконаних робіт надає Замовнику до 20-го числа поточного місяця :

- акти приймання виконаних робіт (за формою № КБ-2в);

- довідку про вартість виконаних робіт /та витрати/ (за формою №КБ-3) за звітний місяць.

14.3. Оплата останнього акту приймання виконаних будівельних робіт здійснюється у термін до 30 календарних днів після його підписання Сторонами, але не раніше, ніж відбудеться здача об’єкта в експлуатацію згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» та передачі Замовнику всіх дозволів та погоджень, що були отримані Підрядником на початок робіт та в процесі виконання робіт.

15. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ.

15.1. Після одержання повідомлення підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва) Замовник зобов'язаний  розпочати їх приймання.

15.2. Замовник вправі відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкта за призначенням та не можуть бути усунені Підрядником.

15.3. При виявленні Замовником недоліків, які не позбавляють можливості його використання складається двосторонній акт з переліком необхідних робіт, які Підрядник зобов’язується усунути за свій рахунок в визначений актом термін, який не повинен перевищувати 20 днів.

15.4. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути виявлені недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов’язані з усуненням таких недоліків, компенсуються Підрядником або вираховуються з нього Замовником при проведенні розрахунків.

15.5. Підрядник зобов’язаний передати Замовнику всі необхідні документи, що передбачені чинним законодавством України, що дозволяють введення в експлуатацію об’єкту, в тому числі:

- виконавчу документацію в обсязі, передбаченому проектною документацією та державними (галузевими) будівельними нормами, стандартами і правилами.

- сертифікати якості на матеріали та конструкції, оригінали паспортів на обладнання (з гарантійними зобов’язаннями, з відміткою, що заводський номер обладнання змонтовано за адресою об’єкта, з додатком оригіналів видаткових накладних).

15.6. Після завершення повного комплексу робіт що визначені п.1.1. Договору і проведення індивідуальних випробувань устаткування і функціональних випробувань окремих систем, проводиться комплексне випробування об'єкта електричних мереж і складання акта комплексного випробування. Комплексне випробування вважається проведеним за умови нормальної і безперервної роботи під навантаженням устаткування підстанцій протягом 72 годин, а ліній електропередачі - протягом 24 годин.

15.7. Якщо в період комплексного випробування виявляться дефекти, які впливають на працездатність об'єкта, Підрядник за власний кошт усуває такі дефекти в продовж 20 (двадцяти) днів. Якщо після проведення повторних випробувань та пускових операцій об'єкт не пройде випробувань, Підрядник зобов'язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику всі понесені ним збитки та витрати за цим Договором.

15.8. За умови успішного проведення індивідуальних та комплексного випробувань, Підрядник надає Замовнику для перевірки первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), та при твердій договірній ціні за укрупненими показниками вартості — «Звіт про виконання робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період (місяць/рік)», «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період» та «Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт» відповідно до «Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281.

15.9. В разі виникнення зауважень щодо оформлення документів, якості виконаних робіт, виявлення завищення обсягів робіт, невідповідності цін узгодженим кошторисам, інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник негайно сповіщає про це Підрядника. Замовник підписує проміжні акти приймання виконаних будівельних робіт після усунення всіх недоліків Підрядником. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збитки (в т.ч. і сплачені Замовником штрафні/фінансові санкції/пеню) нанесені в результаті помилок при заповненні податкової накладної (в т.ч. неповне, невірне зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної).

15.10. За умови успішного проведення індивідуальних та комплексного випробувань та після перевірки актів КБ-2в, КБ-3, Замовником за участю Підрядника оформляється Акт готовності обєкта до експлуатації та, в установленому постановою КМУ №461 від 13.04.2011 порядку, подається до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю для отримання Сертифікату відповідності закінченого будівництвом об’єкта.

15.12. Результуючі (останні) Акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідка про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 підписуються Замовником в п’ятиденний строк після отримання в установленому законодавством порядку Сертифікату відповідності закінченого будівництвом об’єкта.

16. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА), ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ.

16.1. Гарантійний строк експлуатації об’єкта предмету Договору становить 1 рік від дня його прийняття Замовником.

16.2. Строк експлуатації об’єкта предмету Договору становить 15 років від дня його прийняття Замовником.

16.3. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків він зобов’язаний  негайно повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). У разі нез’явлення представника Підрядника в визначений в повідомленні термін чи ухилення Підрядника від отримання акта (якщо акт повернувся як не вручений) Замовник має право скласти такий акт самостійно, такий акт є обов’язковим до виконання Підрядником.

16.4. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення своїми силами, засобами та за власні кошти, але не пізніше 20 календарних днів з моменту складення акту, цей строк може бути зменшеним чи збільшеним Замовником виходячи зі складності усунення недоліків.

16.5. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), Замовник має право звернутися до суду, або усунути їх своїми силами чи із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки та сплатити штраф передбачений цим Договором, протягом 20 календарних днів з моменту отримання такої претензії.

16.6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Сторона, яка є ініціатором проведення незалежної експертизи сплачує її вартість.

17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

17.1. За порушення зобов’язань за цим Договором винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством.

17.2. За порушення Підрядником строків виконання робіт зобов’язання стягується штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) від ціни Договору.

17.3. Застосування до сторони, яка порушила зобов’язання санкцій, передбачених пунктами 17.1, 17.2 цього Договору не звільняє її від виконання зобов’язань, крім випадків, коли інше передбачено законом чи одна із Сторін відмовилася від прийняття виконання зобов’язань.

17.4. В разі виходу обладнання (механізмів), що поставлялось Підрядником, з ладу протягом гарантійного строку, то Підрядник:

- власними силами і за свій рахунок усуває дефекти в термін не більше 30 (тридцяти) календарних днів, при цьому гарантійний термін експлуатації обладнання, на якому виникли дефекти продовжується на той термін, протягом якого здійснювались роботи по усуненню виявлених дефектів. В разі порушення терміну усунення дефектів, вказаному у цьому пункті, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 1% від вартості такого обладнання за кожен день прострочення;

- якщо Підрядник не приступить до усунення дефектів протягом 3 (трьох) днів після отримання повідомлення, Замовник має право самостійно усунути дефекти, а Підрядник відшкодовує Замовнику понесені витрати та сплачує штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від суми витрат;

- Підрядник протягом гарантійного строку відшкодовує Замовнику збитки, що були заподіяні внаслідок виходу обладнання з ладу, в тому числі не одержані доходи, якщо такі мали місце.

17.5. За порушення Підрядником строків зазначених в п. 15.7. щодо усунення дефектів, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% від ціни Договору.

17.6. Шкода, що нанесена в результаті виконання робіт третій особі (особам) з вини Підрядника, відшкодовується Підрядником. Підрядник в будь-якому разі вживає заходів по усуненню шкоди та зменшенню можливих збитків.

17.7. Замовник не несе відповідальності щодо відшкодування збитків власникам сільськогосподарських угідь, а також перед будь-якими третіми сторонами під час виконання робіт Підрядником, передбачених даним Договором. Відповідальність щодо відшкодування збитків третім особам покладається на Підрядника.

17.8. За внесення до даного Договору та документів, які відповідно до чинного законодавства України необхідно оформляти на підтвердження здійсненої господарської операції, неправильних відомостей щодо найменування Сторін, розрахункових рахунків тощо, (якщо ці відомості стануть підставою для не визнання господарської операції, виключення відповідних сум з податкового кредиту та/ або витрат, уповноваженим податковим органом чи іншим уповноваженим державним органом), Підрядник зобов’язаний відшкодувати збитки заподіяні в наслідок цього Замовнику та сплатити штраф у розмірі 5 % від ціни Договору.

17.9. У випадку, якщо Підрядник змінить статус платника податку на прибуток чи додану вартість та/ або реквізитів, адреси місцезнаходження (як юридичної так і фактичної) під час дії Договору, та/або виконанні зобов’язань, він зобов’язаний в 5 (п’яти) денний термін з дня прийняття рішення про таку зміну, письмово повідомити Замовника.

17.10. У разі порушення зобов’язань зазначених в п. 17.9. Підрядник відшкодовує збитки заподіяні в наслідок цього Замовникові, та сплачує штраф у розмірі 5 % від суми Договору.

17.11. Якщо під час перевірки Підрядника чи Замовника буде встановлено, що в ланцюгу виконання робіт (постачання, надання послуг) по здійсненню операцій у схемі робіт (продажів, надання послуг) будуть виявлені посередники-банкрути, фіктивні підприємства чи встановлені та документально підтверджені органами ДПІ факти неправдивості, нереальності та неповноти здійснення та відображення в документах таких операцій (якщо це стало наслідком застосування санкцій до ПАТ «Черкасиобленерго») Підрядник відшкодовує Замовнику всі понесені фінансові санкції, збитки тощо.

17.12. Виходячи зі існуючих правовідносин між Сторонами даного Договору, Сторони погоджуються, що ланцюгом постачання в їх розумінні є – послідовність суб’єктів господарювання, які забезпечують постачання продукції від виробника до споживача.

17.13. Замовник не несе відповідальності перед третіми особами залученими Підрядником до виконання умов цього Договору.

17.14. Підрядник несе відповідальність перед Замовником та третіми особами за недотримання нормативних вимог з охорони праці, промислової та пожежної безпеки необхідних санітарно-гігієнічних та природоохоронних умов на будівельному майданчику.

17.15. Підрядник несе повну відповідальність у разі виявлення, уповноваженим органом в ході перевірки, невідповідності обсягів і якості виконання робіт проектно-кошторисній документації та зобов’язаний відшкодувати Замовнику суму завищень та завданих збитків в повному обсязі.

18. ДІЇ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР).

18.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за Договором, що сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), наприклад, стихійного лиха, військових дій, дій органів влади, страйків, масового безладдя та заворушень, змін в законодавстві, що унеможливили виконання Договору.

18.2. Достатнім доказом настання форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати (її регіональних відділень).

18.3. У випадку, якщо обставини форс-мажору будуть тривати більше трьох місяців, сторони проводять переговори з питань подальшого виконання чи розірвання цього Договору і проведення взаєморозрахунків.

19. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

19.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором вирішуються шляхом переговорів.

19.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в господарському суді у встановленому порядку.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

20.1. Умови даного Договору мають однакову зобов’язувану силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим укладанням додаткової угоди до Договору.

20.2. Сторона Договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір підряду, продовжити його дію чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір підряду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

20.3. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання  зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених частиною 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

20.3.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

20.3.2. збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;

20.3.3. покращення якості предмету Договору за  умови,  що  таке  покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у п. 2.1. Договору;

20.3.4. продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у п. 2.1. Договору;

20.3.5. погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

20.3.6. зміни  ціни в Договорі у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

20.3.7. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі, у разі встановлення в Договорі порядку зміни ціни;

20.3.8. За домовленістю Сторін ціна Договору може змінюватись відповідно вимог ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі".

Сторони домовились, що у відповідності до п. 7 ч.5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі", при зміні поточного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України (НБУ), по відношенню до курсу долара США встановленого НБУ на момент подання Замовнику тендерної пропозиції відкритих торгів, ціна Договору може бути змінена на величину, пропорційну зміні такого курсу долара США за офіційними курсу НБУ. Данні щодо офіційного курсу НБУ Сторони

погодили визначати за даними викладеними на сайті НБУ в мережі Інтернет за адресою: www.bank.gov.ua,  в розділі головної сторінки "офіційний курс гривні щодо іноземних валют" з використанням сервісу "форма пошуку по даті".

Зміна ціни Договору на підставах передбачених цим пунктом Договору здійснюється в межах ціни Договору та здійснюється з обов'язковим укладанням додаткової угоди до цього Договору.

Поточним офіційним курсом долара США Сторони домовились вважати курс долара США, встановлений на день підписання Сторонами Додаткової угоди до цього Договору. Офіційний курс НБУ долара США на момент розкриття тендерної пропозиції (аукціон) (______2022 р.) становить _____  грн. за долар США.

Зміна ціни Договору на підставах передбачених цим пунктом Договору може не застосовуватись, якщо сторони не дійдуть згоди щодо фактичного впливу зміни  офіційного курсу долара США відносно гривні на вартість обладнання. В такому випадку сторони мають право дійти згоди зменшити пропорцію зміни ціни відносно пропорції зміни курсу долара США або не застосовувати зміну ціни відносно зміни офіційного курсу долара США.

20.4. У випадку наявності двох однорідних чи різних за своєю природою виникнення порушень Підрядником умов цього Договору Замовник має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку з відповідним письмовим повідомленням про це контрагента, що матиме наслідок відмову від встановлення з Підрядником будь-яких господарських відносин на майбутнє. В такому випадку Договір розривається, а наслідки починають діяти з дати здачі Замовником на пошту такого повідомлення.

20.5. Сторони погодили порядок дострокового розірвання Договору без взаємної згоди у випадку:

20.5.1. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу або розпочав пізніше ніж на 10 (десять) робочих днів від встановленої дати, якщо відставання Підрядника або Підрядник виконує роботу настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, попередивши про це Підрядника письмово за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору;

20.5.2. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника попередивши про це Підрядника письмово за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору;

20.5.3. Якщо Підрядника визнано банкрутом. Під банкрутством Підрядника слід розуміти визнання його банкрутом господарським судом, або порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство Підрядника, Замовник має право відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків у разі не виконання Підрядником своїх зобов’язань за Договором, попередивши про це Підрядника письмово за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору;

20.5.4. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від Договору підряду, виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи попередивши про це Підрядника письмово за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору.

20.6. Сторони дійшли згоди,  що у випадку застосування Замовником п. 20.4. цього Договору, Договір буде вважатися розірваним з 11 дня з моменту отримання Підрядником повідомлення про розірвання цього Договору або повернення такого повідомлення на адресу Замовника, як такого, що не врученого Підряднику.

20.7. У випадку дострокового розірвання Договору Сторони здійснюють розрахунки відповідно до фактично виконаних обсягів робіт, за умови, що роботи відповідають державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації  та договору підряду.

21. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ.

21.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до 21.12.2022, а в частині взятих на себе, але не виконаних Сторонами зобов’язань – до їх повного виконання.

22. ІНШІ УМОВИ.

22.1. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору погоджуються з тим, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням даного Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

Підписуючи даний Договір представники Сторін дають згоду на обробку своїх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації господарських, адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники Сторін підписанням даного Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін у відповідності із законодавством про захист персональних даних.

Сторони домовились, що їх персональні дані будуть знищені через три роки, після закінчення терміну дії даного Договору.

22.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним та господарським законодавством.

22.3. Подання документів, повідомлень, обов’язок подання яких контрагенту покладається на Сторони даним Договором, а також нормативно-правовими актами України здійснюється виключно в письмовій формі.

22.4. Сторони дійшли згоди, що Загальні умови укладення та виконання договорів підряду, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 р. в редакції чинній на час підписання Договору, в частині, що не врегульована даним договором набувають статусу договірних.

22.5. Сторони дійшли згоди, що на взаємовідносини сторін, які склалися в зв’язку з укладенням цього договору, поширюється «Настанова визначення вартості будівництва», затверджена Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281.

22.6. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, але можуть застосовуватися для тлумачення дійсних намірів Сторін.

22.7. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

22.8. Замовник за цим договором має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

22.9. Невід’ємними додатками до даного Договору є: договірна ціна.

22.10. Класифікація Підрядника як суб’єкта господарювання згідно статті 55 Господарського Кодексу України _________ (суб’єкт мікропідприємства, суб’єкт малого підприємства, суб’єкт великого підприємства, суб’єкт середнього підприємства).

22.11. Якщо після укладення цього договору у Замовника виникла необхідність закупівлі додаткових аналогічних робіт у рамках реалізації цього Договору, Замовник має право здійснити закупівлю таких додаткових аналогічних робіт у Підрядника протягом дії цього Договору, але у будь якому разі не пізніше трьох років після укладення цього Договору, якщо загальна вартість таких робіт не перевищує розмір встановлений ч. 7 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

23. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

23.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовними для цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невиправданих переваг порівняно з іншими контрагентами;

- надання будь-яких гарантій;

- прискорення існуючих процедур;

- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути спрямоване протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції.

Сторони визнають, що їхні можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від пониження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

Сторони гарантують здійснення належного розгляду по представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

23.2. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах згідно чинного законодавства України.

24. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

24.1. Під час укладання Договору про надання послуг Замовник може вимагати від Підрядника (учасника-переможця) надати Замовнику (у робочий час за адресою місцезнаходження Замовника: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285, тендерний відділ) в паперовому вигляді забезпечення виконання договору, Підрядник вносить забезпечення його виконання в розмірі 5 % від вартості Договору без ПДВ___________грн.

24.2. Забезпечення виконання Договору вноситься у формі оригіналу банківської гарантії, яка повинна бути надана банком та гарантувати забезпечення виконання договірних зобов’язань учасника-переможця торгів. Разом з гарантією обов’язково надається належним чином завірена копія ліцензії Національного банку України гаранта.

Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом (у випадку, якщо підписантом не є голова правління).

24.3. Надана Підрядником банківська гарантія має перевищувати термін дії не менше ніж на 1(один) місяць від терміну дії цього Договору, при цьому Підрядник зобов’язується забезпечити дію банківської гарантії виконання Договору протягом строку дії цього Договору (за умови, якщо така банківська гарантія не повернута Замовнику), шляхом продовження строку дії наданої банківської гарантії або перевипуску банківської гарантії.

24.4. У випадку, якщо протягом строку дії Договору банк, що видав банківську гарантію Підряднику, буде визнано у встановленому законом порядку неплатоспроможним Підрядник зобов’язаний перевипустити банківську гарантію в іншому банку на умовах визначених цим Договором у строк, що не перевищує 10 банківських днів з моменту публікації рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних на офіційному сайті Національного банку України.

24.5. Кошти, що надійшли Підряднику як забезпечення виконання Договору (у разі, коли вони не повертаються Підряднику), не звільняють Підрядника від сплати штрафних санкцій (відповідальності зазначеної у Договорі).

24.6. Замовник повертає забезпечення виконання Договору про закупівлю після повного виконання Підрядником умов Договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про постачання електричної енергії споживачу недійсними та у випадках, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними у Договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

24.7. Забезпечення виконання Договору не повертається Підряднику та підлягає перерахуванню на рахунок Замовника:

- у разі відмови Підрядника від виконання робіт Замовнику Підрядником;

- у разі неналежного та/або неякісного виконання зобов’язань Підрядником умов даного Договору;

- у разі одноразового порушення Підрядником, обов’язків згідно договору, а саме в частині якісних та технічних характеристик виконаних робіт, порушення строків виконання робіт, часткова або повна відмова учасника від виконання робіт згідно договору.

При цьому Замовник має право ініціювати процедуру розірвання Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством та положеннями даного Договору.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

| ПІДРЯДНИК | ЗАМОВНИК |
| --- | --- |
|  | ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» |
|  | 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 |
|  | UA 54 354507 0000000260083001083 |
|  | в філії – ЧОУ АТ „Ощадбанк” |
|  | ЄДРПОУ 22800735; ІПН 228007323019 |
|  | № свідоцтва 200007943 |
|  | тел.0472- 39-52-64, 39-53-22 e-mail: szdtu_n@obl.ck.energy.gov.ua |

_________________ (__________)                        _______________ (________________)