**ПОГОДЖЕНО**

**В.о. Директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Світлана ЦІВА**

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

до предмета закупівлі

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**12 канальний дозатор змінного об’єму ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори**

 **(38437000-7 Лабораторні піпетки та приладдя до них) код НК 024:2019 41663 Лабораторний рідкий дозатор, електронний**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування предмета закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 |  Дозатор 12 канальний змінного об’єму 0,5-10 мкл виробництва EPPendorf в комплекті з 96 наконечниками | штук | 1 |

Для підтвердження кваліфікаційних вимог надати:

Заповнені технічні характеристики у вигляді таблиці, яка повинна підтверджувати відповідність запропонованого обладнання щодо всіх технічних, якісних та кількісних вимог згідно з положеннями цієї документації

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва** | **Основні характеристики** | **Характеристики обладнання запропонованого учасником** | **Посилання на сторінку документу з технічним описом (каталог, брошура, інструкція користувача)** | **Відповідність** |
| 12-канальний дозатор змінного об'єму 0.5-10 мкл | В комплекті з наконечниками (96 шт. в штативі)  |  |  | Так/ні |
| Ультралегкий дозатор має мати високу точність і ергономічний дизайн, який значно зменшує навантаження на руку оператора |  |  | Так/ні |
| Мінімальні зусилля користувача при роботі, бездоганно плавний хід кнопки |  |  | Так/ні |
| Підпружинений конус для легкого насаджування і скидання наконечника |  |  | Так/ні |
| Зусилля при скиданні наконечника не більше 3,6 Н |  |  | Так/ні |
| Установка потрібного об’єму досягається за кілька секунд, легкозчитуваний 4-х розрядний індикатор об’єму дозування зі збільшуючим віконцем |  |  | Так/ні |
| Контрольна кнопка має різний колір залежно від об'єму для легкої ідентифікації дозатору та наконечника |  |  | Так/ні |
| Можливість швидкого налаштування об’єму в межах ±2% для використанні специфічних рідин (етанолу) з простим поверненням до заводських налаштувань |  |  | Так/ні |
| Дозатор має повністю автоклавуватися  |  |  | Так/ні |
| Метрологічні характеристики мають відповідати вимогам ISO 8655 |  |  | Так/ні |

1. Всі технічні характеристики мають бути підтверджені каталогом чи брошурою виробника або інструкцією з експлуатації українською мовою (надати копію).

2. Учасник повинен надати оригінал листа виробника або офіційно уповноваженого виробником представника на території України, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

3. Якісні характеристики запропонованого Товару повинні підтверджуватись Сертифікатом про калібрування, виданий незалежною акредитованою калібрувальною лабораторією.

4. Предмет закупівлі, запропонований Учасником, повинен бути новим та таким, що не був у використанні. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист.

В ціну Товару включаються всі затрати Постачальника, пов’язані з виконанням Договору, в т. ч. сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), вантажно-розвантажувальні роботи тощо.

Всі документи та пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Всі документи повинні бути розміщені таким чином, щоб вони не мали ніяких розмитих або нечітких місць. Документи, які складаються з декількох сторінок повинні скануватись одним файлом. Кожному документу присвоюється назва згідно його найменування.

Пропозиції подаються учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником.

**Учасники при поданні пропозиції повинні враховувати норми:**

- Постанови Кабінету Міністрів України “Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації” від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови;

- Постанови Кабінету Міністрів України “Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації” від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;

- Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” від 15.04.2014 № 1207-VII (далі — Закон № 1207) у зв’язку із законодавчо встановленими заборонами на взаємодію з ТОТ;

- Наказ Міністерства Охорони здоров’я України № 503 від 19.03.2022 «Про заборону застосування на території України лікарських засобів, походженням з Республіки Білорусь».

У випадку не врахування учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи товару, зазначеним нормативно-правовим актам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, тому така пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон).

**Переможець процедури закупівлі** під час укладення договору про закупівлю **повинен надати**:

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники спрощеної закупівлі подають пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:

1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;

2) ***Відповідно до підзаконних актів, а саме наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №1082 від 11.06.2020 р. «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі», Учасник ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВИНЕН ПІДПИСАТИ ПРОПОЗИЦІЮ КЕП/УЕП.***

Якщо документи (матеріали та інформація), надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням ***КЕП/УЕП*** (тобто кожний окремий документ (довідка, лист, тощо), що вимагається, повинен бути створений з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", та містити накладений ***КЕП/УЕП*** уповноваженої особи учасника закупівлі), то замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.