Додаток 3

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

«Код ДК 021:2015: 44210000-5: Конструкції та їх частини (Мобільні туалетні кабіни)

Кількість -  15 шт.

Термін поставки – до 15.11.2023 року.

Умови оплати – протягом 90 календарних днів з моменту поставки Товару.

Мобільні туалетні кабінки повинні бути новими. Гарантія на виріб – 12 місяців.

Вартість товару має включати витрати на транспортування, доставку, розвантаження, сплату митних тарифів, наявність сертифікатів, тощо.

Учасник бере на себе обов’язки по відшкодуванню транспортних збитків по поверненню неякісного товару або через ненадання відповідних документів.

Товар поставляється за адресою: м. Хмельницький, вул. Князя Святослава Хороброго, 1. Поставку товару Учасник здійснює своїм транспортом.

Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).

Опис:

Мобільні туалені кабінки мають бути виготовлені із удароміцного, пожежобезпечного поліетилену. Тип туалету – рідинний.

Комплектація:

- бак - не менше, ніж 250 л з сидінням та кришкою, забезпечує понад 500 відвідувань;

- гачок для одягу та сумки;

- утримувач туалетного паперу;

- індикатор «вільно-зайнято»;

- витяжна труба;

- вбудовані завіси для навісного замку;

- система вентиляції.

Розміри:

- довжина – не менше 100 см;

- ширина – не менше 100 см;

- висота – не менше 200 см;

- вага – не більше 90 кг.

Учасник тендеру повинен надати у складі пропозиції: опис товару; відомості про виробника; документальне підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару з характеристикам замовленого товару. Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірше, ніж у замовленого товару. У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Учасник торгів має підготувати  і вказати технічні характеристики запропонованої ним для закупівлі техніки.

Учасники торгів у складі пропозиції повинні подати наступний перелік документів:

- лист в довільній формі про те, що Учасник гарантує, що товар є новим, не знаходився в експлуатації, та не порушено терміни та умови його зберігання.

- лист в довільній формі з зазначенням інформації щодо найменування виробника товару та країни його походження.

- технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля на що, Учасник надає підписаний уповноваженою особою лист в довільній формі про згоду застосувати заходи із захисту довкілля.

- Довідка у довільній формі про те, що товари виробника не підпадають під дію Закону України  № 1644-18 від 14.08.2014 р. «Про санкції».

Примітка:   В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент». Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.