**ОГОЛОШЕННЯ**

 **про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель**

**1. Замовник:**

1.1. Найменування: Військова частина А2860

1.2. Код за ЄДРПОУ: 08363908

1.3. Юридична адреса/ фактичне місцезнаходження: 08618, Київська область, Васильківський р-н, с. Данилівка, військове містечко №21 / 08618, Київська область, Васильківський р-н, с. Данилівка, військове містечко №21.

1.4. Категорія замовника: Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони.

1.5. Посадові особи, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПІБ  | Посада | Телефон |
| Булавін Дмитро Геннадійович | Начальник служби КЕС | (093) 810-80-57 |
| Матвієнко Юлія Юріївна | Уповноважена особа | (066) 325-37-25 |

1.6. E-mail: foton\_fes@ps.mil.gov.ua

**2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом (очікувана вартість предмета закупівлі):**

2.1. Очікувана вартість: **1 677 065,27 грн.** (один мільйон шістсот сімдесят сім тисяч шістдесят п’ять грн.27 коп.) з ПДВ.

2.2. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 16 770,65 грн. (1 %) .

**3. Інформація про предмет закупівлі:**

3.1. Найменування предмета закупівлі: закупівля послугз поточного ремонту будівлі №7 військового містечка №12

код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

 3.2. Строк надання послуг : до 20.12.2023

 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

с.Ревне

 3.4. Кількість: 1 послуга

3.5. Умови оплати:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подія | Опис | Тип оплати | Період,(днів) | Тип днів | Розміроплати,(%) |
| **надання послуг** | Розрахунки за надані послуги здійснюються за фактом їх виконання протягом 5 (п’яти) робочих днів пвсля отримання Замовником (військовою частиною А2860) документів на оплату | **Післяплата**  | 5 | календарні | 100 |

Замовник здійснює розрахунки з Виконавцем за надані Послуги на підставі ст.49 Бюджетного кодексу України шляхом безготівкового переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця через відповідний реєстраційний рахунок Замовника, відкритий в Державній казначейській службі України.

3.6 Єдиним критерієм оцінки є ціна, питома вага вказаного цінового критерію складає 100%.

3.7. Розмір забезпечення тендерних пропозицій: не надається.

3.8. Розмір забезпечення виконання договору: не надається.

**4. Інформація про необхідні технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:** Інформація про необхідні технічні (якісні) вимоги до предмета закупівлі зазначена у Додатку 3.

**5. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження:**

інформація про необхідні кваліфікаційні вимоги у Додатку 2 та пропозиція Учасника (Додаток 1).

**6.** **Відхилення пропозиції Учасника**

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:

1. Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;
2. Учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;
3. Якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю ( у тому числі через не укладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

**7.Відміна спрощеної закупівлі.**

Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:

1. Відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
2. Неможливості усунення порушень. Що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
3. Скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

**8.** **Укладення договору про закупівлю з учасником**.

Учаснику пропонується проект договору, з метою досягнення згоди щодо істотних умов договору (Додаток №4) цієї документації.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

**9. Дата та час оголошення закупівлі** **:** 07 жовтня 2023р.

**10. Період уточнення інформації про закупівлю:** 13 жовтня 2023р..

**11. Кінцевий строк подання пропозицій:** 20 жовтня 2023р.

**Додатки до оголошення:**

Додаток 1 – Цінова пропозиція

Додаток 2 – Кваліфікаційні вимоги до Учасника

Додаток 3 - Технічні, якісні та кількісні характеристики до предмета закупівлі

Додаток 4 – Проект договору

**ДОДАТОК № 1**

*До Оголошення*

**ФОРМА : " ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ "**

1. Найменування учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Ідентифікаційний код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Місцезнаходження/проживання/реєстрації учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Банківські реквізити для розрахунків \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ми, (назва Учасника), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_надаємо пропозицію щодо участі у спрощеной закупівлі з використанням електронної системи закупівель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(вказати назву предмета закупівлі) за кодом ДК 021:2015 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з**гідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши опис предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору про закупівлю, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на загальну очікувану суму: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сума зазначається цифрами та словами)

у тому числі ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування предмету закупівлі*** | ***Одиниця виміру*** | ***Планова кількість предмету закупівлі*** | ***Ціна за од., грн. (заповнюється учасником), з ПДВ\**** | ***Всього, грн.. (заповнюється учасником), з ПДВ\**** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Всього : (цифрами) |
|  (словами) |

*Увага*

*\* У разі надання пропозицій Учасником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Загальна вартість, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка.*

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в Оголошенні.

З істотними умовами, які будуть включені до договору про закупівлю ознайомлені та згодні.

 Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами Оголошеннят.

 Якщо буде прийняте рішення про намір укласти договір, ми зобов'язуємося підписати договір про закупівлю із замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

*Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(підпис) М.П. (ініціали та прізвище) (посада)*

**ДОДАТОК №2**

до Оголошення

**Кваліфікаційні вимоги до Учасника**

|  |
| --- |
| **Інші документи від Учасника:** |
| 1 | Якщо пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| 2 | Гарантійний  лист від Учасника  наступного змісту:“Даним листом підтверджуємо, що зазначити найменування Учасника  не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю”.  |
| 3 | Лист-погодження Учасника з умовами проекту Договору про закупівлю, що міститься в Додатку 4 до Оголошення. |
| 4 | Довідка, яка містить інформацію про учасника закупівлі, а саме:* Повне найменування;
* Юридична адреса;
* Поштова або фактична адреса;
* Код ЄДРПОУ підприємства (або ІПН ФОП);
* Банківські реквізити (поточний рахунок, назва банку, в якому відкритий рахунок та МФО);
* Тел./факс;
* E-mail;
* Посада керівника підприємства та П.І.Б. (для ФОП зазначається П.І.Б).
 |
| 5 | Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці згідно з Постановою КМУ № 357 від 24.03.2022 на роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти, Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; Верхолазні роботи, Зварювальні роботи, Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин; Застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів; Нанесення лакофарбових покрить, грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).зареєстрованої не раніше 2023 року. |
| 6 | Довідка (інформація) про відсутність застосування санкцій, передбачених статтею 236 ГКУ наступного змісту:“Даним листом підтверджуємо, що у попередніх взаємовідносинах між Учасником **(повна назва Учасника)** та Замовником оперативно-господарську/і санкцію/ії, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє не було застосовано”.Примітка:\*У разі застосовування зазначеної санкції Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у закупівлі та може відхилити пропозицію учасника як таку, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі відповідно до п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| 7 | Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім’я по-батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місця проживання та громадянство.Зазначена довідка надається лише учасниками юридичними особами та лише в період, коли Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не функціонує. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками – юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідності до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».  |
| 8 | Документ, що підтверджує проживання громадянина російської федерації/республіки білорусь, який є учасником закупівлі чи кінцевим бенефіціарним власником учасника – юридичної особи, на території України на законних підставах. Таким документом є посвідка про тимчасове чи постійне місце проживання на території України видана у відповідності до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Такий документ надається:- Учасником – фізичною особою, яка є громадянином російської федерації/республіки білорусь;- Учасником – юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин російської федерації/республіки білорусь. Гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому учасник гарантує, що матеріали, які Учасник використовуватиме для виконання робіт, не будуть ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації/республіки білорусь. |
| 9 | Учасник у складі пропозиції має надати:1) сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015, що система управління якістю стосовно виконання будівельних робіт (організація будівництва будівель) відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, виданий акредитованим НААУ органом сертифікації (обов’язкова наявність у сферах акредитації «будівництво» - підтвердити атестатом з додатком), з наданням звіту про перевірку; 2) сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці, стосовно виконання будівельних робіт відповідно вимогам ISO 45001:2018, виданий акредитованим НААУ органом сертифікації (обов’язкова наявність у сферах акредитації «будівництво» - підтвердити атестатом з додатком), з наданням звіту про перевірку; 3) сертифікат на систему екологічного управління, що система екологічного управління відповідає: вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 у сфері будівництва, виданий акредитованим НААУ органом сертифікації (обов’язкова наявність у сферах акредитації «будівництво» - підтвердити атестатом з додатком), з наданням звіту про перевірку; 4) сертифікат на відповідність вимогам ДСТУ ISO 50001:2018, виданий акредитованим НААУ органом сертифікації на сертифікацію згідно стандарту ISO 50001:2018, з наданням звіту про перевірку; 5) сертифікат внутрішнього аудитора системи управління відповідно ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 14001:2015, ДСТУ ISO 45001:2019 та ДСТУ ISO 50001:2018;6) сертифікат на систему управління щодо протидії корупції, стосовно виконання робіт і послуг у сфері будівництва відповідає ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) з наданням звіту про перевірку. 7) сертифікат ДСТУ ISO 23932:2018 (або сертифікат стандарту ISO 23932 іншої чинної редакції) щодо будівельних робіт (або подібних видів діяльності) з наданням звіту про перевірку |
| 10 | Довідка в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання робіт, визначених у технічних вимогах, із зазначенням найменування, кількості та правової підстави володіння / користування.На підтвердження інформації стосовно наявності обладнання й матеріально-технічної бази, зазначеної в довідці, учасник має надати документи/документ на підтвердження права власності / володіння / користування тощо відповідним майном. |
| 11 | Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, яка містить інформацію про ПІБ працівника, посаду, рівень освіти та загальний стаж роботи.До довідки додати документ на кожного працівника, зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником, субпідрядником (якщо залучається) (наприклад штатний розпис/трудовий договір/цивільно-правовий договір/договір про надання послуг/інший документ).Обов'язкова наявність в штаті підприємства: * інженера з проектно-кошторисної роботи (кваліфікація підтверджується шляхом надання кваліфікаційного сертифіката інженера проектно-кошторисних робіт та договору страхування цивільної відповідальності та страхового полісу інженера-проектувальника,
* головного інженера,
* начальника будівельної дільниці або виконроба,
* інженера з охорони праці,
* фахівця з неруйнівного контролю

Обов’язкова наявність працівників за професіями - електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування з групою електробезпеки не нижче IV групи, електромонтажник силових мереж та електроустаткування; монтажник санітарно-технічної системи і устаткування, монтажник гіпсокартонних конструкцій, монтажник систем утеплення, слюсар-сантехнік, маляр, штукатур, лицювальник-плиточник, (підтверджується копією диплому та/або свідоцтвом про отримання відповідної кваліфікації (професії) працівників не нижче 4 розряду кваліфікації). Підтвердити проходження працівниками робітничих спеціальностей навчання щодо НПАОП 0.00-1.71-13 та НПАОП 0.00-1.15-07 надати у складі пропозиції копії протоколів (витягів з протоколів) та посвідчень щодо проходження навчань.\*Всі вищезазначені документи завантажуються в електронну систему закупівель в сканованому кольоровому вигляді. |

Додаток № 3

до Оголошення

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ:** |
| Об'єми робіт |  |
|   |  |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
|   | Відділ №1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |   |   |   |
|   | Покрівля |   |   |   |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів | м2 | 128,44 |   |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 128,44 |   |
| 3 | Розбирання обшивки фронтів з дощок | м2 | 34,34 |   |
| 4 | Розбирання підшивки Г-образ. з дощок (коробочка абокарниз-розгортка=350мм) | м | 37,21 |   |
|   | Фасад, Цоколь |   |   |   |
| 5 | Розбирання кам'яної кладки карнизу із цегли |  м3 | 0,33 |   |
| 6 | Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби зземлі та риштувань | м2 | 30,44 |   |
| 7 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін фасаду,площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 125,01 |   |
|   | Вікна |   |   |   |
| 8 | Демонтаж склоблоків на віконних роємах НхВ 1,45х1,36м. В-1;В-2;В-3 |  м2 | 5,92 |   |
| 9 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах (Д-1; Д-2;Д-3; Д-4; Д-5) |  шт | 5 |   |
| 10 | Знімання дверних полотен |  м2 | 9,36 |   |
|   | Підлога |   |   |   |
| 11 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 42 |   |
| 12 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 42 |   |
|   | Стіни |   |   |   |
| 13 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | м2 | 63,48 |   |
| 14 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 118,82 |   |
|   | Стеля |   |   |   |
| 15 | Очищення внутрішніх поверхонь стель від плісняви | м2 | 46,64 |   |
| 16 | Розбирання пінополістирольних багетів | м | 17,4 |   |
|   | Басейн |   |   |   |
| 17 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 4,73 |   |
| 18 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 4,73 |   |
| 19 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | м2 | 19,74 |   |
| 20 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 19,74 |   |
|   | Ганок |   |   |   |
| 21 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(металевої окантовки на ганку із кутика 50х50х5мм) | т | 0,017342 |   |
| 22 | Розбирання покриттів ганку з керамічних плиток | м2 | 2,24 |   |
| 23 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 2,24 |   |
| 24 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 2,24 |   |
|   | Відмостка |   |   |   |
| 25 | Розбирання вимощення з бетону |  м3 | 1 |   |
|   | Волопостачання |   |   |   |
| 26 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками (сіфон + гофра) | к-т | 1 |   |
| 27 | Демонтаж сталевих трубопроводів O20х2,5мм длядушових | м | 32,13 |   |
| 28 | Демонтаж сталевих трубопроводів O40х3мм длядушових та на вході в коридорі №1 | м | 15,81 |   |
|   | Електропостачання |   |   |   |
| 29 | Демонтаж накладних світильників зі стелі та стін навулиці і в середині приміщення | шт | 6 |   |
| 30 | Демонтаж схованої електропроводки (ВВГ нгд 3х1,5мм+ 3х2,5мм) | м | 50 |   |
| 31 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 6 |   |
|   | Відділ №2. МОНТАЖНІ РОБОТИ |   |   |   |
|   | Розділ №1. Покрівля |   |   |   |
| 32 | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці | м2 | 128,44 |   |
|  |  |  |  |   |
|   | примикання та планки |   |   |   |
|   | Фронтони та звіси |   |   |   |
| 33 | Улаштування дерев'яного каркасу для фронтонів | м2 | 36,22 |   |
| 34 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій | м3 | 0,96 |   |
| 35 | Облицювання фронтів профільованим листом | м2 | 36,22 |   |
| 36 | Установлення елементів дерев'яного каркасу підшивкиГ-образ. (розгортка=300мм) |  м3 | 0,6 |   |
| 37 | Улаштування Z-профілю звисів з листової сталі | м | 30 |   |
| 38 | Улаштування підшивки даху сталлю покрівельноюоцинкованою по дереву |  м2 | 46 |   |
| 39 | Улаштування кутиків з листової сталі | м | 140 |   |
| 40 | Улаштування з листової сталі карнизних П-образнихпланок | м | 110 |   |
| 41 | Улаштування капельника з листової сталі | м | 46 |   |
|   | Водостік |   |   |   |
| 42 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок зготових елементів | м | 26 |   |
|   | Розділ №2. ФАСАД |   |   |   |
|   | Оздоблення фасаду |   |   |   |
| 43 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчиномпо каменю стін фасадів | м2 | 104,56 |   |
| 44 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною50 мм з опорядженням декоротивним розчином . Стінигладкі |  м2 | 122,5 |   |
|   | Улаштування прорізів фасаду |   |   |   |
| 45 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчиномпо каменю укосів фасадів | м2 | 4,11 |   |
| 46 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси. |  м2 | 4,11 |   |
|   | Улаштування цоколя |   |   |   |
| 47 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчиномпо каменю цоколю фасадів | м2 | 33,7 |   |
| 48 | Утеплення цоколю екструдованими плитами товщиною50 мм з опорядженням декоротивним розчином . Стінигладкі |  м2 | 33,7 |   |
|   | Розділ №3. ВИМОЩЕННЯ |   |   |   |
|   | Відмостка шириною 800мм |   |   |   |
| 49 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручнимивізками на 20 м, група ґрунту 2 |  м3 | 10,16 |   |
| 50 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручнимивізками, група ґрунту 2, додавати до 500 метрів |  м3 | 10,16 |   |
| 51 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 49 |   |
| 52 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 3,63 |   |
| 53 | Армування дротяною сіткою | м2 | 41,73 |   |
| 54 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття20 см | м2 | 41,73 |   |
| 55 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови з піщано-гравійної суміші | м3 | 3,63 |   |
| 56 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | м2 | 36,29 |   |
|   | Розділ №4. ПІДЛОГА |   |   |   |
|   | ----- Підлога басейну----- |   |   |   |
| 57 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 46,73 |   |
| 58 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати до (80 мм) | м2 | 46,73 |   |
| 59 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції(підлога, стіни 1,5м, басейн, приміщення 2,2.1) | м2 | 92,34 |   |
| 60 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 46,73 |   |
|   | Розділ №5. ГАНОК |   |   |   |
|   | Підлога |   |   |   |
| 61 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 3,32 |   |
| 62 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати до (40 мм) | м2 | 3,32 |   |
| 63 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 3,32 |   |
|   | Навіс |   |   |   |
| 64 | Улаштування козирків на металевих кронштейнах зполікарбоната сортового | м2 | 0,7 |   |
|   | Розділ №6. СТІНИ |   |   |   |
| 65 | Антисептування сумішами стін | м2 | 138,56 |   |
| 66 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону | м2 | 138,56 |   |
| 67 | Безпіщане накриття поверхонь стін та розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 55,34 |   |
| 68 | Безпіщане накриття поверхонь стін та розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати т=3 мм |  м2 | 55,34 |   |
| 69 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стін по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 55,34 |   |
| 70 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт (коридори) | м2 | 25,52 |   |
| 71 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт (Душова+басейн) | м2 | 57,71 |   |
|   | Розділ №7. ВІДКОСИ |   |   |   |
| 72 | Антисептування сумішами відкосів | м2 | 13,14 |   |
| 73 | Високоякісне штукатурення цементно-вапнянимрозчином по каменю укосів плоских | м | 13,14 |   |
| 74 | Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 5,65 |   |
| 75 | Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати т=3мм |  м2 | 5,65 |   |
| 76 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами відкосів по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 5,65 |   |
| 77 | Облицювання поверхонь відкосів керамічними плиткамина розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | м2 | 2,02 |   |
| 78 | Облицювання поверхонь відкосів керамічними плиткамина розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт (Душова+басейн) | м2 | 5,47 |   |
|   | Розділ №8. СТЕЛЯ |   |   |   |
| 79 | Антисептування сумішами стелі | м2 | 46,64 |   |
| 80 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель[одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | м2 | 46,64 |   |
| 81 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 46,64 |   |
| 82 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати до (т -3 мм) |  м2 | 46,64 |   |
| 83 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 46,64 |   |
| 84 | Улаштування плінтусів стельових пінополістирольних | м | 17,4 |   |
|   | Розділ №9. ПРОРІЗИ |   |   |   |
|   | ВІкна |   |   |   |
| 85 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли(Закладаня вікна) |  м3 | 0,17 |   |
| 86 | Установлення віконних зливів | м | 4,2 |   |
| 87 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 5,92 |   |
| 88 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 4,2 |   |
|   | Двері |   |   |   |
| 89 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах (Д-3; Д-4; Д-5) | м2 | 5,78 |   |
| 90 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах (Д-1; Д-2) | м2 | 3,37 |   |
|   | Розділ №10. ОПАЛЕННЯ |   |   |   |
| 91 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази ранішепофарбованих сталевих труб | м2 | 9,765 |   |
|   | Розділ №11. ВОДОПОСТАЧАННЯ |   |   |   |
| 92 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматуридіаметром 40 мм | шт | 2 |   |
| 93 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматуридіаметром до 32 мм | шт | 1 |   |
| 94 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах,переріз борозен до 24 см2 | м | 47,94 |   |
| 95 | Забивання борозен в бетонних підлогах, ширинаборозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 47,94 |   |
| 96 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром32 мм | м | 15,81 |   |
| 97 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм | м | 32,13 |   |
| 98 | Установлення змішувачів з душем | к-т | 5 |   |
| 99 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної та гарячої води | к-т | 1 |   |
| 100 | Установлення змішувачів | шт | 1 |   |
| 101 | Установлення трапів діаметром 100 мм | к-т | 1 |   |
|   | Розділ №12. ЕЛЕКТРИКА |   |   |   |
| 102 | Установлення щитків освітлювальних групових масоюдо 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |   |
| 103 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 3 |   |
| 104 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 120 |   |
| 105 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці | шт | 5 |   |
| 106 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на підвісах [штангах], кількість ламппонад 2 до 4 шт | шт | 2 |   |
| 107 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 2 |   |
| 108 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних | шт | 2 |   |
| 109 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 1 |   |
|   | Розділ №13. ВЕНТИЛЯЦІЯ |   |   |   |
| 110 | Пробивання отворів діаметром 200 мм в цеглянихстінах вручну |  отв. | 1 |   |
| 111 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізущілини 20 см2 | м | 4 |   |
| 112 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |   |
| 113 | Установлення витяжного ковпака | шт | 1 |   |
|   | Розділ №14. ІНШЕ |   |   |   |
| 114 | Навантаження сміття вручну |  т | 24,184 |   |
| 115 | Перевезення сміття до 30 км | т | 24,184 |   |

До вартості послуги обов’язково входять надані послуги з поточного ремонту, вартість матеріалів, виробів та конструкцій, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, вивіз будівельного сміття, його утилізація та інші супутні витрати, що пов’язані із наданням зазначених послуг до повного їх виконання та задачі за актом наданих послуг.

У разі, коли в описі технічного завдання предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим необхідно враховувати вираз "або еквівалент". Крім того, Учасник повинен надавати послуги з використанням матеріалів, що передбачені в технічному завданні або еквівалентними. Матеріали повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ та чинному законодавству, про що у складі пропозицій надається письмова згода.

На підтвердження відповідності учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі **учасник самостійно завантажує в електронну систему закупівель скановані копії з оригіналу документів у кольоровому вигляді:**

1. Сканований оригінал в кольоровому вигляді пояснювальної записки до договірної ціни;

2. Скановані оригінали в кольоровому вигляді локальних кошторисів, які мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу;

3. Сканований оригінал в кольоровому вигляді підсумкової відомості ресурсів до локальних кошторисів;

4. Сканований оригінал в кольоровому вигляді розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису;

5. Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до Настанови визначення вартості будівництва Наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 р. «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»., і яка повинна бути додатково надана в форматі imd у програмному АВК-5 або іншому програмному комплексі по випуску кошторисів. Договірна ціна має включати вартість проходження експертизи кошторисної документації та отримання позитивної експертної оцінки.

6. Копія договору із спеціалізованим підприємством про вивіз будівельного сміття.