Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Мотопомпа для відкачки води**

**(6 шт.)**

| Тип двигуна | бензиновий |
| --- | --- |
| Потужність двигуна | 9 к.с. |
| Тип води | для брудної води |
| Діаметр всмоктувальної труби | 100мм |
| Максимальна продуктивність | 1333 л/хв |
| Максимальна висота підйому води | 28 м |
| Об’єм бензобака | 6л |
| Тип рами | сталева трубна конструкція |
| Покриття рами | антикорозійне фарбування |