Додаток № 2  до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Технічні (якісні) вимоги до предмета закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування технічних засобів сигналізації, код ДК 021:2015-50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

Перелік об’єктів:

| № | Адреса | Система, яка береться на обслуговування | ППКП, шлейфи | Тривалість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приміщення архіву загальною площею 583,20 м2 (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 2) | Системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу | Тірас-8П.1 – 1 шт. Шлейф: 1+5 | Цілодобово до 31.12.2022 р |
| 2 | Приміщення управління адміністративних послуг загальною площею 213,10 м2 (м. Хмельницький, вул. Грушевського, 86) | Системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу | Тірас-8П.1 – 1 шт. Шлейф: 1+5 | Цілодобово до 31.12.2022 р |
| 3 | Приміщення управління торгівлі і служби у справах дітей загальною площею 336,80 м2 (м. Хмельницький, вул. Грушевського, 88) | Системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу | Тірас-8П – 1 шт. Шлейф: 1+3 | Цілодобово до 31.12.2022 р |
| 4 | Приміщення виконавчого комітету загальною площею 2854,10 м2 (м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3) | Системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу | Тірас-16П – 1 шт., Тірас-16-128П – 1 шт. Шлейф: 3+19 | Цілодобово до 31.12.2022 р |
| 5 | Приміщення серверної виконавчого комітету загальною площею 39,90 м2 (м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3) | Система аерозольного пожежогасіння | Гамма 102 – 1 шт. Шлейф: 1 | Цілодобово до 31.12.2022 р |

Послуга включає в себе:

- технічний нагляд за правильним утриманням і організацією експлуатації технічних засобів сигналізації замовника (згідно нормативних актів);

- планові регламентні  роботи, що необхідні для утримання засобів технічних засобів сигналізації в технічно справному стані (згідно нормативних актів);

- усунення нсправностей технічних засобів сигналізації за викликом  замовника.

- надання технічної допомоги замовнику з питань, які стосуються експлуатації технічних засобів сигналізації (проведення інструктажів, складання інструкцій з експлуатації установок пожежної сигналізації та ін.);

- видача технічних рекомендацій з поліпшення роботи установок пожежної сигналізації.

Послуги з проведення профілактичних робіт технічних засобів сигналізації включають в себе такі види  послуг:

- зовнішній огляд та визначення механічних і електричних несправностей обладнання, приладів і механізмів технічних засобів сигналізації;

- профілактично-налагоджувальні роботи обладнання, приладів, механізмів та ланцюгів технічних засобів сигналізації;

- перевірка взаємодії  всіх частин технічних засобів сигналізації;

- комплексне випробування технічних засобів сигналізації.

Послуги зі технічного обслуговування технічних засобів сигналізації проводиться згідно з Правилами з пожежного спостерігання, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2015 р. №349.

Інші вимоги.

- Ціни й загальна вартість послуг надаються Виконавцем з урахуванням усіх необхідних податків і зборів. Виконавець зобов`язаний надавати послуги, які є предметом процедури закупівлі, за цінами, які не перевищують ціни, вказані ним у пропозиції, протягом всього терміну дії договору.

- До вартості послуги не включаються витрати, понесені учасником під час підготовки та участі в процедурі закупівлі, та вони не відшкодовуються замовником в будь-якому випадку, в тому числі в разі відміни закупівлі відповідно до вимог діючого законодавства.

- У складі пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі, підписаний уповноваженою особою учасника, завірений печаткою (у разі наявності), щодо надання послуг належної якості, відповідно до вимог замовника, у встановлений замовником строк та відповідно до технічних вимог, зазначених Додатком 2 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі.