**Оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

**через систему електронних закупівель**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Замовник:** |
| 1.1 | Найменування: | Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради |
| 1.2 | Код за ЄДРПОУ: | 20989154 |
| 1.3 | Місце знаходження: | 67701 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 29, |
| 1.4 | Уповноважена особа  | Боднарюк Лілія Андріївна, тел.: (04849) 22205lilya.ecologia@gmail.com |
| **2** | Очікувана вартість предмета закупівлі  | **117000 грн.00 коп. з урахуванням ПДВ** |
| **3** | **Інформація про предмет закупівлі:** |
| 3.1 | Назва предмета закупівлі та класифікатор: | **ДК 021:2015-**  **50410000-2 -** Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів( послуга з технічного обслуговування вогнегасників) |
| 3.2 | Технічні, якісні характеристики та вимоги до предмета закупівлі | **Додаток 1**  |
|  3.3 | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. |  **Кількість: 449 штук**  |
| 3.4 | Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: | **Заклади Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради** |
| 3.5 | Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: | **01.09.2022 року** |
| 3.6 | Умови оплати | 10 банківських днів з дня поставки товару |
| 4 | **Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження (сканкопії документів подавати у період подання пропозицій).** | ***Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник повинен у складі своєї пропозиції на сайті обов’язково надати наступні документи в електронному (сканованому) вигляді:*** 1.Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (згідно Додатку № 1до оголошення).2.Учасник надає цінову пропозицію (згідно Додатку 2 до оголошення) .3. Інформація про досвід виконання аналогічних договорів (Додаток 3)4. Наявність обладнання (Додаток 4)5 .Загальні відомості про учасника торгів (згідно Додатку 6 до оголошення)4.Лист – згода на обробку персональних даних (згідно Додатку 6 до оголошення)5.Проект договору ( Додаток 7)6. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичної та фізичних осіб – підприємств із зазначенням відповідних відомостей;7. копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);8.Установчий документ, на підставі якого діє Учасник, документ, на підставі якого діє керівник.9. На підтвердження досвіду виконання аналогічних/аналогічного договорів/договору:-довідку з інформацією про раніше укладені/укладений та стан виконання договорів/договору аналогічних/аналогічного даній закупівлі (за формою Додаток 3) та сканкопію/сканкопії аналогічних/аналогічного договорів/договору аналогічних/ аналогічного даній закупівлі. Під аналогічною закупівлею передбачається досвід виконання послуг, аналогічним з послугами, зазначеними у Додатку 1 з перезарядки вогнегасників.виробника. 10. Копії ліцензії, дозволів, декларацій відповідності на виконання відповідних послуг (згідно Переліку послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852.).11. Заповнена довідка за формою, викладеною у Додатку 4 , що містить інформацію про наявність обладнання Учасника (перелік в наявності обов’язкового обладнання та механізмів у власності для виконання послуг)Документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі \*PDF (скановані або цифровані) та містити розбірливі зображення.  |
| **5** | Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв | Ціна |
| **6** | Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників | Не передбачається |
| **7** | Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю | Не передбачається |
|  | Період уточнення інформації про закупівлю: | **04.08.2022 року**  |
| **8** | Кінцевий строк подання пропозицій: | **09.08.2022 року** |
| **9** | Крок пониження ціни під час аукціону | **585 грн. (0,5%)** |

**Додатки до оголошення:**

1. **Додаток 1 - Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**
2. **Додаток 2 – Форма пропозиції**

 **3. Додаток 3 - Інформація про досвід виконання аналогічних договорів**

 **4. Додаток 4- Наявність обладнання**

 **5. Додаток 5- Загальні відомості про учасника**

 **6. Додаток 6-- Лист згода на обробку персональних даних**

 **7. Додаток 7 - Проект договору з додатками**

 **Додаток 1**

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**Технічні, якісні та Кількісні характеристики до предмету закупівлі**

**ДК 021:2015-**  **50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів** ( послуга з технічного обслуговування вогнегасників)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Вимоги до товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Вогнегасники** **вуглекислотні** | **ВВК-1** | Технічне діагностування вогнегасників, перезарядка, заміна запірно-пускового пристрою, заміна розпилювача до ВП, заміна манометра | **послуга** | 2 |
| 2 | **ВВК-2** |  **послуга** | 23 |
| 3 | **ВВК-3** |  **послуга** | 1 |
| 4 | **ВВК-5** |  **послуга** | 6 |
|  |  **Всього: 32** |
| 5 | **Вогнегасники порошкові** | **ВП-2** | Технічне діагностування вогнегасників, перезарядка, заміна запірно-пускового пристрою, заміна розпилювача до ВП, заміна манометра |  **послуга** | 143 |
| 6 | **ВП-5** |  **послуга** | 264 |
| 7 | **ВП-6** |  **послуга** | 9 |
| 8 | **ВП-9** |  **послуга** | 1 |
|  **Всього: 417** |

**Основні вимоги до послуги:**

1. Послуги надаються згідно з вимогами  ДСТУ 4297-2004 "Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги.", Правилами експлуатації вогнегасників з метою забезпечення їх відповідності ДСТУ 3675-98 "Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань", технічними умовами виробника на конкретний тип вогнегасника, паспортів на обладнання, технологічному регламенту, Держстандарту, та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України, що ставляться до послуг такого виду.
2. Згідно пункту 4.1.7. ДСТУ 4297:2004 "Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників Загальні технічні вимоги" перезарядка вогнегасників включає в себе:

 - технічне діагностування;

 - ремонт;

 - технічне опосвідчення;

- перезарядка (заправка відповідним наповнювачем (порошком, газом та ін.)) – у разі потреби.

1. Результатом надання послуг є технічно справні та заповнені відповідною речовиною вогнегасники відповідно до паспортних даних на це обладнання та нормативних актів. За результатом наданих послуг Виконавцем здійснюється відповідне маркування про проведення технічного обслуговування із зазначенням дати проведення останнього.
2. Якщо за результатом технічного обслуговування (діагностування, опосвідчення) вогнегасник визначається непридатним до подальшого використання за призначенням, виконавець повинен утилізувати його вогнегасну речовину, металеві частини повернути власнику у розібраному стані з наданням власнику акту про непридатність до використання даного вогнегасника. Якщо виконавцем буде виявлено непрацездатними кілька вогнегасників, виконавець робить відповідні акти на кожен окремо.
3. Гарантія якості послуг, які надає Виконавець, поширюється на все, що становить результат послуг, та діє не менше 12 місяців з моменту підписання Акту наданих Послуг. У разі виявлення Замовником невідповідності технічним умовам обслуговування вогнегасників, а також при виявленні виробничих дефектів в гарантійний період експлуатації вогнегасників, Виконавець проводить усунення виявлених недоліків за свій рахунок не пізніше п’яти днів від пред’явлення претензій Замовником.
4. Послуги надаються з використанням власних інструментів, обладнання, приладів і матеріалів, вартість яких входить у вартість наданих послуг, підготовленим професійним персоналом.
5. Доставка вогнегасників з місця їх розташування до виробничої бази Виконавця здійснюється Виконавцем власним транспортом. Вартість такої доставки входить у вартість послуг. Передача обладнання оформлюється двостороннім актом приймання-передачі вогнегасників. Заправка вогнегасників може здійснюватися з використанням пересувного пункту технічного обслуговування вогнегасників Виконавця.
6. Послуги не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та повинні передбачати заходи щодо захисту довкілля.
7. Послуги повинні виконуватись за умови додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної та техногенної безпеки. Виконавець несе відповідальність за дотримання вимог з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, а також за ризики, що можуть виникнути в процесі надання послуг.
8. Надання послуг повинно бути виконане у строк відповідно до умов Договору. Оплата за надані послуги буде здійснена відповідно до умов Договору.
9. Послуги Виконавець надає з використанням власних засобів, матеріалів та обладнання, якісно та у встановлений строк на весь тип обладнання, що потребує повірки, перезарядки та технічного обслуговування..

2**. Надання послуг Учасником здійснюється по кожному закладу окремого, згідно рознарядки по закладах управління освіти Білгород-Дністровської міської ради на 2022 рік.**

Посада, прізвище, ініціали,

підпис уповноваженої особи

 Учасника підприємства/фізичної особи,

 завірені печаткою ( у разі використання)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П.

**Додаток 2**

До оголошення про спрощену закупівлю

*Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.*

**Форма пропозиції**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у аукціоні на закупівлю товару: **ДК 021:2015-**  **50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів** ( послуга з технічного обслуговування вогнегасників)

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про підприємство** | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків |
| Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail) |
| Вартість пропозиції | Учасник вказує загальну вартість предмету закупівлі **(стартова сума аукціону)** в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ  |
| **Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника** | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

1Тендерні пропозиції оформлюються та подаються за встановленою Замовником формою. Учасник не повинен відступати від даної форми.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Одиниця****виміру** | **Кіль-****кість** | **Ціна за одиницю,****грн.****(без ПДВ)** | **Загальна****сума, грн.****без ПДВ** |
| 1 | **Вогнегасники** **вуглекислотні** | **ВВК-1** | **послуга** | **2** |  |  |
| 2 | **ВВК-2** | **послуга** | **23** |  |  |
| 3 | **ВВК-3** | **послуга** | **1** |  |  |
| 4 | **ВВК-5** | **послуга** | **6** |  |  |
| 5 | **Вогнегасники порошкові** | **ВП-2** | **послуга** | **143** |  |  |
| 6 | **ВП-5** | **послуга** | **264** |  |  |
| 7 | **ВП-6** | **послуга** | **9** |  |  |
| 8 | **ВП-9** | **послуга** | **1** |  |  |

**Примітка:** Вартість одиниці послуги та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Разом з цією пропозицією (сканована копія ) ми надаємо документи, передбачені пунктом 4 цієї Документації (скановані копії ) на підтвердження заявлених вимог.

Послуга надається за рахунок та силами переможця закупівлі.

 **Учасник, з мінімальною ціною після процедури «Електронний аукціон», повторно протягом двох робочих днів надає замовнику ПРОПОЗИЦІЮ (згідно Додатку) – приведену у відповідність до показників за результатами проведеного аукціону.**

*Посада, прізвище, ініціали,*

*підпис уповноваженої особи*

*підприємства/фізичної особи, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*

 **Додаток 3**

до документації оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ**

**ПРО ДОСВІД ВИКОНАННЯ АНАЛОГІЧНИХ ДОГОВОРІВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Номер та дата договору** | **Назва контрагента, з яким укладено договір, адреса, контактний телефон** | **Назва предмету закупівлі,** **№ закупівлі в системі Prozorro\*** | **Вартість договору, грн.** | **Стан виконання договору** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

***\* Додаток: сканкопії/сканкопія аналогічних/аналогічного договорів/договору аналогічних/ аналогічного даній закупівлі.***

Посада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ керівника

 (підпис, дата, М.П.)

**Додаток 4**

до документації оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**НАЯВНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ**

**Довідка про наявність обладнання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****пп** | **Найменування обладнання** | **Кількість** | **Примітка (власне чи орендоване)** |
|  |  |  |  |

Посада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ

**Перелік в наявності обов’язкового обладнання**

**у власності для виконання послуг:**

***- обладнання для перезарядки вогнегасників***

**Додаток 5**

 До оголошення

**Загальні відомості про учасника торгів**

1. Загальні відомості про учасника:

1.1. Найменування організації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма власності та юридичний статус:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактична адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефакс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Місце та дата реєстрації організації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Індивідуальний податковий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3. Керівництво (прізвище, ім'я та по батькові, посада)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 - особа, яка уповноважена підписувати документи пропозиції

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- особа, яка має право підписувати договір у разі обрання переможцем пропозиції учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Найменування банку (через який будуть здійснюватись розрахунки): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	2. Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	3. Розрахунковий рахунок учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.7. Профілюючий напрямок діяльності організації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 М.П.(за наявності)

*Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковими*

 **Додаток 6**

 до оголошення

*Подається у наведеному нижче вигляді,*

*Учасник – фізична особа не повинен відступати від даної форми*

 **Уповноваженій особі**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Лист – згода**

Відповідно до Закону України від 01.06.2010 №2297- VI «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України « Про публічні закупівлі» , а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні данні, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні данні: номери телефонів,електронні адреси, та інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі публічних закупівель, цивільно – правових та господарських відносин.

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) (ПІБ)