***Додаток 3 до***

 ***тендерної документації***

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

**33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні ( Візок для встановлення і перевезення ультразвукового діагностичного апарату, код НК 024:2019: 35124 Стійка для медичної техніки)**

|  |  |
| --- | --- |
| Візок для встановлення і перевезення ультразвукового діагностичного апарату | 1 шт |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги до датчиків** | **Відповідність**Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації |
| **Візок з трьома портами для ультразвукової діагностичної системи**  | **Наявність** |  |
| Не менше трьох тримачів для датчиків та кабелів | Наявність |  |
| Не менше трьох портів для датчиків  | Наявність |  |
| Регулювання по висоті , не менше | 14 см |  |
| Вага, кг, не більше | 30,5 |  |
| **Сумісність з ультразвуковою діагностичною системою Logiq E** | Наявність |  |

***Технічна специфікація***

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців*.

3. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*

4. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.*

*Примітка:*

*\* у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".* *В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.*

*\*\*У зв’язку із збройною агресією росії проти України товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь Замовником розглядатись не будуть!!!!*