Додаток 2

До тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

 ***Код згідно з ДК 021-2015-******24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Гіпохлорит натрію)***

***всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».***

**Гіпохлорит натрію марки «А», якість якого відповідає технічним умовам, що затверджені в установленому законодавством порядку:**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показників | Марка «А» |
| Зовнішній вигляд | Рідина зеленувато-жовтого кольору |
| Коефіцієнт світло пропускання, % не менше | 20 |
| Масова концентрація активного хлору, г/дм3, не менше | 190 |
| Масова концентрація лугу в перерахунку на NaOH, г/дм3 | 10-20 |
| Масова концентрація заліза, г/дм3, не більше | 0,02 |

 1. Інформація про відповідність запропонованого Учасником товару (гіпохлорит натрію марки А) технічним вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена к складі тендерної пропозиції наступними документами:

* діючий паспорт якості або сертифікат на гіпохлорит натрію марки "А", виданий виробником товару , що засвідчує якість продукції;
* діючі технічні умови на гіпохлорит натрію марки "А" виданий виробником товару;
* діючий висновок державної санітарно-епідемілогічної експертизи на товар для використання у знезараженні в системі питного водопостачання, в якому є посилання на документ (технічну документацію) у відповідності до якого виготовлено товар. У разі, якщо учасник пропонує до поставки товар, що імпортований в Україну, висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на гіпохлорит натрію повинен містити посилання на контракт, відповідно до якого проведено експертизу товару та видано висновок ДСЕС (зазначений у висновку контракт надається у складі пропозиції);
* карта даних небезпечного фактора на гіпохлорит натрію марки "А"- документ повинен бути дійсний на момент подачі тендерної пропозиції;
* лист, що запропонований гіпохлорит натрію марки А внесений до Державного реєстру дезінфекційних засобів, який розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України в Розділі «Відкриті дані»: <http://moz.gov.ua./vidkriti-dani>.
* гарантійний лист (довільної форми) про те, що Учасник в змозі поставити товар у тій кількості та в терміни, що зазначені в Договорі.
* довідка в довільній формі про наявність спеціалізованого автотранспорту з спеціалізованим насосом для перекачування гіпохлориту натрію марки "А".
* ліцензія на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом.
* копія чинного сертифікату управління якості виробника гіпохлориту натрію марки А згідно з вимогами міжнародного стандарту ІSО 9001:2015 в галузі виробництва та торгівлі (продажу).
* лист –гарантія , що запропонований гіпохлорит відповідає необхідним екологічним нормам та основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, та не спричинить негативного впливу на навколишнє середовище. Зберігання та транспортування гіпохлорита натрію здійснюється відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства

У разі якщо Учасник не є виробником товару, що є предметом закупівлі, такий Учасник повинен надати у складі пропозиції копію договору про поставку гіпохлориту натрію марки "А" між Учасником та виробником, який підтверджує відпуск (поставку) гіпохлориту натрію марки "А" або лист в довільній формі від виробника товару, в якому виробник підтверджує відпуск (поставку) гіпохлориту натрію марки "А"

Товар повинен бути поставлений в тарі або упаковці, яка не допускає його псування або знищення при транспортуванні до Замовника.

**Дезінфекційний засіб – таблетки діоксиду хлору, якість якого відповідає наступним технічним умовам:**

|  |
| --- |
| Концентрація премікс-розчину 0,2% (2000 мг/л) діоксиду хлору |

 ***Код згідно з ДК 021-2015-24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини***

 **таблетки діоксиду хлору**

1. Інформація про відповідність запропонованого Учасником товару (дезінфекційний засіб – таблетки діоксиду хлору) технічним вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена к складі тендерної пропозиції наступними документами:
* діючий паспорт/сертифікат якості на дезінфекційний засіб – таблетки діоксиду хлору, виданий виробником товару , що засвідчує якість продукції;
* технічні умови/технічний паспорт на дезінфекційний засіб – таблетки діоксиду хлору, виданий виробником товару;
* діючий висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на дезінфекційний засіб – таблетки діоксиду хлора для дезінфекції трубопроводів, знезараження питної води.
* карта даних небезпечного фактора/паспорт безпеки хімічної речовини на дезінфекційний засіб – таблетки діоксиду хлору. Документ повинен бути дійсний на момент подачі тендерної пропозиції;
* гарантійний лист (довільної форми) про те, що Учасник в змозі поставити товар у тій кількості та в терміни, що зазначені в Договорі.
* сертифікат управління якості виробника/постачальника таблеток діоксиду хлору згідно з вимогами міжнародного стандарту ІSО 9001:2015 в галузі виробництва та торгівлі (продажу).
* лист –гарантія , що запропонований товар (дезінфекційний засіб – таблетки діоксиду хлору) відповідає необхідним екологічним нормам та основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, та не спричинить негативного впливу на навколишнє середовище. Зберігання та транспортування товару здійснюється відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

У разі якщо Учасник не є виробником товару, що є предметом закупівлі, такий Учасник повинен надати у складі пропозиції копію договору про поставку дезінфекційного засібу – таблетки діоксиду хлору між Учасником та виробником, який підтверджує відпуск (поставку) товару або лист в довільній формі від виробника товару, в якому виробник підтверджує відпуск (поставку) товару.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*