**Додаток 3**

**Технічне завдання**

на закупівлю робіт **(код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт) «Капітальний ремонт (заміна ліфта), що знаходиться в аварійному стані 3-го корпусу Комунального підприємства "Хмельницької міської лікарні" Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький, провулок Проскурівський, 1 (коригування)»**

Договірна ціна – динамічна.

Клас наслідків (відповідальності) – СС2.

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01** |
| **на Загальнобудівельні роботи** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч.. | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Машинне приміщення |  |  |
| 1 | КР20-25-14 | Пробивання отворів глибиною 100 мм,  перерізом 200х200 мм в залізобетонних та  бетонних стелях | 10шт | 0,4 |
| 2 | КР20-25-8 | Пробивання отворів глибиною 100 мм,  перерізом 80х80 мм в залізобетонних та  бетонних стелях | 10шт | 0,2 |
| 3 | КР4-14-2 | Укладання металевих балок в горищних  перекриттях | 1 т | 0,1728 |
| 4 | КБ13-16-6  н2-1,15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один  раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,07 |
| 5 | КР12-54-2 | Фарбування нових металевих поверхонь  [крім покрівель] білилом з додаванням  колера за 2 рази | 100м2 | 0,07 |
|  |  | Шахта ліфта |  |  |
| 6 | КР3-28-4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх  стін із газобетонних блоків (зменшення  розміру прорізу дверей) | 100 м3 | 0,01 |
| 7 | С111-81  варіант 1 | Газобетонні блоки 600х200х100 | м3 | 1 |
| 8 | С111-2010-1 | Суміш для укладання пінобетонних блоків  Ceresit СT 21 | кг | 22,8 |
| 9 | С111-153-ЦГ | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,04 |
|  |  | Опоряджувальні роботи |  |  |
| 10 | КР11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін  всередені будівлі цементно-вапняним або  цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,1106 |
| 11 | КР12-49-1 | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по  штукатурці та збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,3816 |
| 12 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по  штукатурці та збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,632 |
| 13 | КР12-39-8 | Просте фарбування колером олійним стін,  підготовлених під фарбування, по  штукатурці та збірних конструкціях | 100м2 | 1,8 |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03** |
| **на Електромонтажні роботи** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч.. | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КМ8-572-1 | Блок керування відкритого виконання  висотою і шириною до 1000х800 мм, що  установлюється на стіні | шт | 1 |
| 2 | 1517-2041  варіант 1 | Щит силовой навісного виконання на 12  модулів НЩО-63/12 | шт | 1 |
| 3 | КР17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів  пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,05 |
| 4 | 15172-1351  варіант 1 | Вимикач автоматичний PL6-C16/1 Ін16А 6кА | шт | 1 |
| 5 | 15172-1351  варіант 2 | Вимикач автоматичний PL6-C10/1 Ін10А 6кА | шт | 3 |
| 6 | & 1504-  1010-1003 | Вимикач автоматичний PFL6-10/1N/C/003  EATON | шт | 1 |
| 7 | 1517-1920 | Установлення шин головних збірних  нульових шириною до 60мм | шт | 2 |
| 8 | КР17-15-1 | Установлення трансформаторів  понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 1 |
| 9 | 1517-2346 | Ящик з трансформатором знижувальним  282х205х130мм ЯТП-0,25 | шт | 1 |
| 10 | КР17-7-6 | Монтаж сталевих труб для  електропроводки діаметром понад 25 мм  до 40 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,58 |
| 11 | С1545-204 | Профіль монтажний С-подібний К-101 | 100шт | 0,0174 |
| 12 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові  К729, К730 | 100шт | 0,43 |
| 13 | С1524-18 | Труби холоднодеформовані з  корозійностійкої сталі безшовні, зовнішній  діаметр 40 мм, товщина стінки 2,00 мм | 10м | 5,916 |
| 14 | КМ8-411-1 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48  мм | 100 м | 0,19 |
| 15 | 241649-1001  варіант 2 | Рукав металевий герметичний з протяжкою  діам. 25мм | 1000м | 0,018 |
| 16 | 241649-1001  варіант 1 | Рукав металевий герметичний з протяжкою  діам. 40мм | 1000м | 0,001 |
| 17 | КМ8-146-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з  кріпленням накладними скобами, маса 1 м  до 0,5 кг / до ліфтов. обладн. | 100 м | 1,2 |
| 18 | & 15092-  1033-516-  ВВГ | Кабель силовий ВВГнгд 5х16мм2 | 1000м | 0,0714 |
| 19 | & 15092-  1033-515-  ВВГ | Кабель силовий ВВГнгд 5х1,5мм2 | 1000м | 0,0408 |
| 20 | & 15092-  1033-34 | Кабель силовий ВВГнгд 3х4мм2 | 1000м | 0,0102 |
| 21 | КР17-9-1 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на  скобах | 100м | 1,51 |
| 22 | & 15092-  1033-215 | Кабель силовий ВВГ нгд 2х1,5мм2 | 1000м | 0,00612 |
| 23 | & 15092-  1033-315 | Кабель силовий ВВГ нгд 3х1,5мм2 | 1000м | 0,0714 |
| 24 | & 15093-  35113-141 | Кабель силовий ВВГнгд 1х4мм2 | 1000м | 0,051 |
| 25 | & 15092-  1032-6 | Кабель мідний вогнестійкий NHXH  FE180/E90 3х1,5мм | 1000м | 0,0255 |
| 26 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах,  переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,58 |
| 27 | КР20-33-7  Н1=0,25 | Забивання борозен в цегляних стінах,  переріз борозни 1х0,5 цеглини | 100м | 0,58 |
| 28 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,001 |
| 29 | С1512-1  варіант 1 | Коробка розгалужувальна для відкритої  установки | шт | 5 |
| 30 | КР17-12-12 | Установлення штепсельних розеток  герметичних та напівгерметичних | 100шт | 0,01 |
| 31 | & С1512-14-  1 | Розетка штепсельна з заземлюючим  контактом захищена з кришкою 16А, 220В,  ІР54 554-011500-218 EL-BI | шт | 1 |
| 32 | КР17-12-4 | Установлення вимикачів герметичних і  напівгерметичних | 100шт | 0,04 |
| 33 | & 290902-  55-1-200 | Вимикач однополюсний для відкритої  установки, пиловологозахищ.,арт. 554-  011500-200 (10А, 220В, ІР54) EL-BI EVA | шт | 1 |
| 34 | & 290902-  55-5012 | Вимикач однопол. для схов. установки арт.  501 010201 200 (6,3А, 220В, ІР20), EL-BI | шт | 1 |
| 35 | & 290902-  55-5129 | Вимикач прохідний для схов. установки арт.  501 010201 209 (6,3А, 220В, ІР20), EL-BI | шт | 2 |
| 36 | С1512-1  варіант 2 | Коробка установочна для відкритої  установки | шт | 5 |
| 37 | КР17-11-2 | Монтаж світильників для люмінесцентних  ламп, які встановлюються на штирах,  кількість ламп 2 шт | 100шт | 0,18 |
| 38 | 1507-3001  варіант 1 | Світильник світлодіодний HPL-12W | шт | 16 |
| 39 | 1507-3002  варіант 1 | Світильник GRANDA F226 | шт | 2 |
| 40 | КБ21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів | 100шт | 0,04 |
| 41 | 1507-3003  варіант 1 | Світильник ЛППОЛ6У-8 | шт | 4 |
| 42 | 1507-3004  варіант 1 | Лампа ручна переносна з шнуром, вилкою,  світлодіодна | шт | 1 |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04** |
| **на Демонтажні роботи ліфта** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч.. | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КМ3-560-3  к дем.=0,3 | (Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі  швидкістю руху кабіни до 1 м/с  вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок,  висота шахти 44 м | ліфт | 1 |
| 2 | КМ3-560-5  к дем.=0,3 | (Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше  або менше зазначеної в характеристиці,  додавати або зменшувати для ліфтів  пасажирських вантажопідйомністю до 1000  кг | зупинка | -7 |
| 3 | КМ3-560-7  к дем.=0,3 | (Демонтаж) За кожен метр висоти шахти  ліфта, більше або менше зазначеної в  характеристиці, додавати або зменшувати  для ліфтів пасажирських  вантажопідйомністю до 1000 кг | м | -25,9 |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05** |
| **на Монтажні роботи ліфта** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч.. | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | КМ3-560-3 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю  руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю  1275 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м | | ліфт | 1 |
| 2 | КМ3-560-5 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше  зазначеної в характеристиці, додавати або  зменшувати для ліфтів пасажирських  вантажопідйомністю до 1000 кг | | зупинка | -7 |
| 3 | КМ3-560-7 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше  або менше зазначеної в характеристиці,  додавати або зменшувати для ліфтів  пасажирських вантажопідйомністю до 1000  кг | | м | -25,9 |
|  |  | Перелiк нарахувань: | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт до норм витрат труда  пусконалагоджувального  персоналу=0,8 |  |  |  |
| 4 | КП1-79-5 | Ліфт пасажирський з електроприводом на  змінному струмі з релейно-контакторною  схемою управління для адміністративних  будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з  швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок | | Ліфт | 1 |
| 5 | КП1-79-6 | Ліфт пасажирський з електроприводом на  змінному струмі з релейно-контакторною  схемою управління для адміністративних  будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з  швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну  зупинку додавати або виключати | | Ліфт | -5 |

|  |
| --- |
|  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06** |
| **на Устаткування** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч.. | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1906-15001  варіант 2 | Ліфт ЛП-1210БК | шт | 1 |
| 2 | 560103-1  варіант 1 | Тактильна кнопка виклику зі шрифтом  брайля | шт | 6 |
| 3 | 560103-1  варіант 2 | Тактильна табличка зі шрифтом брайля | шт | 6 |

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком 3).

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №3 наступні документи:

• договірну ціну;

• локальні кошториси;

2. Рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва розраховується відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383).

3. Ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об’єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів. Остаточною є цінова пропозиція Учасника із врахуванням всіх податків та зборів.

4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

Засобом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час виконання робіт є наданий Учасником гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому Учасник гарантує застосування вищезазначених заходів.

5. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов’язані подати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.

6. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист.

7. Якщо тендерна пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником (надати лист-згоду).

8. Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі тендерної пропозицій надати гарантійний лист.

9. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї тендерної пропозиції.

10. Роботи виконуються на підставі затвердженої проектної документації. Внесення змін до проектної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту, про що надається письмова згода.

11. Гарантійний термін якості виконаних робіт становить – 10 років від дня підписання Акту виконання робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ -3 (надати гарантійний лист в довільній формі).

12. Термін гарантійного обслуговування - 36 місяців з дати введення в експлуатацію. Учасник надає гарантійний лист від виробника ліфта, з посиланням на ідентифікатор закупівлі, про спроможність його виготовлення для Замовника протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору з переможцем закупівлі. У вказаному гарантійному листі повинен бути наданий дозвіл заводом-виробником на проведення монтажних робіт вказаного ліфта на об’єкті Замовника. З метою недопущення порушення порядку гарантійного обслуговування ліфтового обладнання, що може призвести до припинення гарантії на товар, учасник надає гарантійний лист про те, що він уповноважений заводом-виробником на проведення гарантійного обслуговування зазначеного ліфта у місці його встановлення, з додаванням підтверджуючих документів, і спроможний прибути до місця встановлення ліфта для проведення невідкладних заходів з гарантійного ремонту в рамках гарантійного строку протягом 1 години з моменту повідомлення Замовником.

13. Доставка та розвантаження до місця встановлення за розпорядженням Замовника, введення в експлуатацію ліфта та навчання персоналу користувача на місці встановлення ліфта проводиться за рахунок Учасника.

14. Учасник закупівлі, на підтвердження якості ліфта обов’язково повинен надавати у складі тендерної пропозиції:

- Сертифікат виробника з додатками на відповідність ліфтів «Технічному регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів» (Модуль Н1), ДСТУ EN81-20:2015 стосовно розроблення, виготовлення, складання, монтажу, кінцевої перевірки та випробувань ліфтів.

- Сертифікат виробника з додатками на відповідність компонентів безпеки для ліфтів «Технічному регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів» (постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 438) (Модуль Н) ДСТУ EN81-50:2015, стосовно розроблення, виготовлення, перевірки та випробувань компонентів безпеки для ліфтів.

- Сертифікат виробника на систему управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 стосовно розроблення, виготовлення, складання , монтажу та випробування, кінцевої перевірки ліфтів та запобіжних комплектувальних виробів до них.

Підтвердженням відповідності дверей шахти вогнестійкості ЕІ 30 є відповідність стандарту ДСТУ EN 81-58:2015 що повинно бути обов’язково зазначено в «Сертифікаті відповідності «Технічному регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів» (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 №438) (Модуль Н1) ДСТУ EN81-20:2015, або в окремому сертифікаті відповідності стандарту ДСТУ EN 81-58:2015, щодо вогневих випробувань дверей шахти запропонованого ліфта.

15. Учасник повинен бути виробником або офіційним дилером заводу виробника ліфтового обладнання/уповноваженим представником (підтверджується документом про надання повноважень, дилерським договором та дорученням), а також спроможність учасника поставити та встановити ліфт, технічний опис якого визначено у Додатку №2 до оголошення, в обсягах та строки вказані у ньому, підтверджується гарантійним листом від товаровиробника із зазначенням повних відомостей про ліфт, його тип, марка/індекс, інформації щодо підтвердження характеристики обладнання, можливості та терміну виготовлення (поставки), комплектації, гарантійного строку обладнання для встановлення його на даному об’єкті. Обов’язкова наявність виробничої бази та сервісного центру в Україні заводу-виробника ліфта, що підтверджується гарантійним листом. Якість та відповідність запропонованого обладнання підтверджується документально. (\*У разі подання вказаних документів іноземною мовою, учасник зобов’язаний надати завірений печаткою переклад на українську мову). У підтвердження відповідності пропонованого обладнання Учасники також надають технічну характеристику, кольорову візуалізацію, або реальну кольорову фотографію пропонованого ліфта, де мають бути відображена кабіна ліфта зсередини (стеля, стіни, пульт наказів тощо), двері шахти, пост виклику, одним файлом в форматі .pdf, в якості що позволяє чітко розрізняти пропоновані параметри.

Примітка:

Згідно ч. 4 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708, визначення предмета закупівлі робіт в тому числі здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.

Отже, з урахуванням тих обставин, що для виконання робіт згідно об’єкту будівництва генеральним проектувальником розроблено проектну документацію на будівництво, яка згідно вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил визначає конкретні архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення щодо виконання робіт, в тому числі обсяги робіт, відомість ресурсів, та з урахуванням тієї обставини, що відносно кошторисної частини вказаної документації виконано державну експертизу та отримано за її результатами позитивний експертний звіт, всі посилання в тексті цієї тендерної документації в цілому та її додатках на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент», а так само такі посилання зумовлені прийнятими технічними рішеннями при виконанні робіт, що передбачені виготовленою проектно-кошторисною документацією згідно об’єкту капітального ремонту, що відповідно забезпечить в тому числі досягнення необхідних показників довговічності конструкцій, належних санітарно-гігієнічних умов перебування людей в приміщеннях, а так само забезпечить ефективне та економне використання бюджетних коштів. З метою забезпечення повного виконання проектних рішень по виконанню робіт, в разі якщо учасником у тендерній пропозиції прийнято до розрахунку еквівалентні матеріали, вироби, конструкції, тощо, та по відношенню до визначених даним технічним завданням, такі матеріали, вироби, конструкції (тощо) мають повністю відповідати якісним та технічним характеристикам тих, що вказані в цьому технічному завданні.

Всі посилання згідно цієї тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».

В технічному завданні містяться посилання на конкретні марки, виробника, торгові марки оскільки вони визначені проектною документацією, яка пройшла будівельну експертизу (експертний звіт №23-0108/01-23 від 21 червня 2023 року).