**Перелік змін, що вносяться до тендерної документації на закупівлю**

*UA-2024-02-22-010020-a за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Вогнегасник ВП-6).*

Керуючись п. 54 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р.№ 1178 (далі - Постанова) внести зміни до тендерної документації на закупівлю: *UA-2024-02-22-010020-a за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Вогнегасник ВП-6)*, а саме:

1. Викласти таблицю Додатку 2 Тендерної документації в наступній редакції:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва предмета закупівлі** | **Од. виміру** | **К-ть** | **Технічний опис** | **Пропозиція учасника із назвою, торговою маркою та техничим описом** | **Відповідність вимогам ТД так чи ні** |
| 1. | Вогнегасник ВП-6 | шт | 50 | Маса вогнегасного порошку, кг: 6±0,12Маса вогнегасника повна, не більше кг: 9Час роботи, не меньше 12сек.Вогнегасна здатність, клас А/клас В: 3А/113ВДіапазон робочих температур від -20 до +50°CТермін служби: 10 років.Вогнегасник повинен комплектується гнучким шлангом з наконечником. |  |  |

1. Викласти пункт 1 розділу ІV «Подання та розкриття тендерної пропозиції» Тендерної документації в наступній редакції:

|  |
| --- |
| **IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04.03.2024 року.Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель. |