**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

на закупівлю – **«Агрохімічна продукція: код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 24450000-3 (47631 – Засіб дезінфікувальний для медичних виробів; 58082 – Засіб аерозольний для дезінфекції виробів медичного призначення; 58082 – Засіб аерозольний для дезінфекції виробів медичного призначення; 40579 – Розчин для стерилізації медичних інструментів на основі глутаральдегіду; 47631 – Засіб дезінфікувальний для медичних виробів; 40579 – Розчин для стерилізації медичних інструментів на основі глутаральдегіду; 47631 – Засіб дезінфікувальний для медичних виробів; 47631 – Засіб дезінфікувальний для медичних виробів; 47631 – Засіб дезінфікувальний для медичних виробів; 41549 – Засіб мийний для прибирання приміщень; 47631 – Засіб дезінфікувальний для медичних виробів; 63385 – Засіб для очищення медичного виробу; 44835 – Розчин для стерилізації медичних інструментів на основі пероксиду водню; 47631 – Засіб дезінфікувальний для медичних виробів; 58082 – Засіб аерозольний для дезінфекції виробів медичного призначення; 58082 – Засіб аерозольний для дезінфекції виробів медичного призначення)**

**І. Загальні вимоги**

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

2. Учасник пропонує Замовнику у складі тендерної пропозиції товар зазначений у цих медико-технічних вимогах.

3. На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

4. Учасник зобов’язаний забезпечити поставку (доставку) товару за адресою Замовника)

5. Доставка товару, розвантажувальні роботи на склад замовника проводяться за рахунок та силами переможця торгів.

6. Залишковий термін придатності товару на момент поставки має становити не менш ніж 80% від загального терміну придатності, встановленого виробником, з іншим терміном придатності за згодою сторін.

7. Запропоновані учасником товари повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до вимог законодавства.

**ІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№\П** | **Код та назва НК 024:2023** | **Назва Засобу** | **Технічні та якісні вимоги** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | 47631 – Засіб дезінфікувальнийдля медичних виробів | Засіб дезінфекційний«ЕконормDEZ Екстра»або еквівалент1 л | 1. Серед діючих речовин суміш четвертинних амонійних сполук не менше 9,0% та полігексаметиленгуанідин гідрохлорид не менше 5,0%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу.2. Засіб має бути зареєстрований як дезінфекційний в установленому порядку. На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:-Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 150 |
| 2 | 58082 – Засіб аерозольний длядезінфекції виробівмедичного призначення | Засіб дезінфекційний«ЕконормDEZ Експрес»або еквівалент1 л з розпилювачем | 1.Діючі речовини засобу: спирт ізопропіловий не менше 60,0% та алкілдиметилбензиламоній хлорид не менше 0,1%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу. В засобі не повинно міститись інших діючих речовин.2. Засіб має антимікробну активність щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій (включаючи збудників або мікобактерії туберкульозу), вірусів, грибів роду Кандида, збудників внутрішньолікарняних інфекцій, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів або інструкцією виробника із застосування засобу. 3. Засіб має бути зареєстрований як дезінфекційний в установленому порядку.На підтвердження заявлених характеристик засобу надати:- Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 100 |
| 3 | 58082 – Засіб аерозольний длядезінфекції виробівмедичного призначення | Засіб дезінфекційний«ЕконормDEZ Експрес»Або еквівалент5 л | 1.Діючі речовини засобу: спирт ізопропіловий не менше 60,0% та алкілдиметилбензиламоній хлорид не менше 0,1%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу. В засобі не повинно міститись інших діючих речовин.2. Засіб має антимікробну активність щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій (включаючи збудників або мікобактерії туберкульозу), вірусів, грибів роду Кандида, збудників внутрішньолікарняних інфекцій, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів або інструкцією виробника із застосування засобу. 3. Засіб має бути зареєстрований як дезінфекційний в установленому порядку.На підтвердження заявлених характеристик засобу надати:- Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 30 |
| 4 | 40579 – Розчин для стерилізаціїмедичних інструментів наоснові глутаральдегіду | Засіб дезінфекційний«ЕконормDEZ Форте»або еквівалент1 л | 1.Діючих речовин засобу не менше п’яти, а саме: суміш четвертинних амонійних сполук (не менше трьох компонентів) не менше 22,0%, глутаровий альдегід не менше 5,0% та гліоксаль не менше 2,0%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу.2. Засіб призначений для:- дезінфекції і миття поверхонь;- дезінфекції комплектуючих деталей наркозно-дихальної апаратури, анестезіологічного устаткування;- дезінфекції високого рівня ендоскопів;- стерилізації виробів медичного призначення;- дезінфекції виробів медичного призначення.На підтвердження призначення засобу надати інструкцію виробника із застосування засобу.3. Засіб має бути зареєстрований як дезінфекційний в установленому порядку. На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:-Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 100 |
| 5 | 47631 – Засіб дезінфікувальнийдля медичних виробів | Засіб дезінфекційний«ЕконормDEZ Софт»або еквівалент1 л | 1.Діючі речовини засобу: суміш четвертинних амонійних сполук (ЧАС) не менше 9,0% та полігексаметиленгуанідин гідрохлорид (ПГМГ) не менше 4,0%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів. 2. Засіб має антимікробну активність відносно збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій.3. Засіб має бути зареєстрований в установленому порядку.На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:-Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 100 |
| 6 | 40579 – Розчин для стерилізаціїмедичних інструментів наоснові глутаральдегіду | Засіб дезінфекційний«Екомент Форте»Або еквівалент1 л | 1.Діючі речовини засобу: алкілдиметилбензиламонію хлориду не менше 40,0,0%, глутарового альдегіду не менше 11,0%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру та інструкцією виробника із застосування засобу.2. Засіб призначений для:- дезінфекції поверхонь у приміщеннях, санітарно-технічного устаткування;- дезінфекції виробів медичного призначення з різних матеріалів, жорстких та гнучких ендоскопів та інструментів до них;- стерилізації виробів медичного призначення;- дезінфекції високого рівня ендоскопів.Вимоги цього пункту підтвердити інструкцією виробника із застосування засобу.3. Засіб має бути зареєстрований в установленому порядку.На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:-Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 80 |
| 7 | 47631 – Засіб дезінфікувальнийдля медичних виробів | Засіб дезінфекційний«ЕконормDEZ Класік»або еквівалент1 л | 1. Діючих речовин засобу не більше трьох, а саме: алкілдиметилбензиламоній хлорид або суміш четвертинних амонійних сполук (не більше двох компонентів) не менше 9,0 % та N,N'-біс (3-амінопропіл) додециламін не менше 3,0%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу.2. Засіб призначений для:- дезінфекції поверхонь;- дезінфекції високого рівня ендоскопів;- стерилізації виробів медичного призначення;- дезінфекції виробів медичного призначення.На підтвердження призначення засобу надати інструкцію виробника із застосування засобу.3. Засіб має бути зареєстрований як дезінфекційний в установленому порядку. На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:-Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 150 |
| 8 | 47631 – Засіб дезінфікувальнийдля медичних виробів | Засіб дезінфекційний «Тентамін плюс»або еквівалент1 л | 1.Діючі речовини засобу: дидецилдиметиламонію хлориду не менше 10,0%; N,N-біс(3-амінопропіл) додециламіну не менше 10,0%; полігексаметиленгуанідину гідрохлориду не менше 3,0%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру та інструкцією виробника із застосування засобу.2. Засіб призначений для:- проведення поточної, заключної, профілактичної дезінфекції, проведення генеральних прибирань;- дезінфекції реанімаційних, маніпуляційних столів, гінекологічних і стоматологічних крісел, наркозно-дихальної апаратури і пристосувань до неї, анестезіологічного устаткування, датчиків діагностичного устаткування (УЗД), рентген-діагностичних, агіографічних систем, обладнання магнітно-резонансної та комп’ютерної томографії;- дезінфекції виробів медичного призначення з різних матеріалів;- стерилізації виробів медичного призначення.Вимоги цього пункту підтвердити інструкцією виробника із застосування засобу.3. Засіб має бути зареєстрований в установленому порядку.На підтвердження заявлених характеристик засобу надати:- Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 120 |
| 9 | 47631 – Засіб дезінфікувальнийдля медичних виробів | Засіб дезінфекційний«Вернедор Преміум»Або еквівалент1 л | 1. Діючі речовини засобу: суміш четвертинних амонійних сполук не менше 10,0 %; N,N´-біс(3-амінопропіл)додециламін не менше 10,0%; полігексаметиленгуанідин гідрохлорид не більше 2,0%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру та інструкцією виробника із застосування засобу.2. Призначення засобу. Засіб для:- дезінфекції та миття поверхонь у приміщеннях, жорстких і м’яких меблів;- - дезінфекції медичного устаткування (у т.ч. кувезів, наркозно-дихальної апаратури, пристосувань до неї, анестезіологічного устаткування, пристосувань до нього); - дезінфекції виробів медичного призначення;- стерилізації виробів медичного призначення;- дезінфекції високого рівня ендоскопів.Вимоги цього пункту підтвердити інструкцією виробника із застосування засобу.3. Засіб має бути зареєстрований в установленому порядку.На підтвердження заявлених характеристик засобу надати:- Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 150  |
| 10 | 41549 – Засіб мийний дляприбирання приміщень | Засіб дезінфекційний«ЕконормDEZ Хлор»або еквівалент1 кг | 1.Діючі речовини засобу: дихлорізоціанурат натрію/натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти не більше 60,0% та кислота трихлорізоціанурова не більше 17,0%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу. 2.Засіб має антимікробну дію/активність відносно мікобактерій/збудників туберкульозу, вірусів, плісняви/пліснявих грибів, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів або інструкцією виробника із застосування засобу.3. Засіб має бути зареєстрований як дезінфекційний в установленому порядку. 4. Засіб має бути розфасований в саше.На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:-Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 50 |
| 11 | 47631 – Засіб дезінфікувальнийдля медичних виробів | Серветки дезінфекційні«НОР-Експрес»або еквівалент | 1. Діючі речовини засобу/серветок: спирт ізопропіловий не менше 55,0% та алкілдиметилбензиламонію хлорид не менше 0,15%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу/серветок.2. Засіб/серветки має бути зареєстровано як дезінфекційний в установленому порядку.3. Фасування 100 шт в упаковці/№100.На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:-Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | упаковка | 100 |
| 12 | 63385 – Засіб для очищеннямедичного виробу | Засіб дезінфекційний«ЕконормDEZ Ензим»,Або еквівалент1 л | 1.Діючі речовини засобу: ферменти/ензимний комплекс (протеаза та ліпаза), що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу. В засобі не повинно міститись інших діючих речовин.2. Засіб має бути зареєстрований як дезінфекційний в установленому порядку. На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:- Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 300 |
| 13 | 44835 – Розчин для стерилізаціїмедичних інструментів наоснові пероксиду водню | Засіб дезінфекційний «Вернедор-Оксі»або еквівалент1 л | 1.Діючі речовини засобу: перекис водню не менше 12,0 %, суміш четвертинних амонійних сполук не менше 4,0 %, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу.2. Засіб призначений для:- дезінфекції і миття поверхонь;- дезінфекції високого рівня ендоскопів;- стерилізації виробів медичного призначення;- дезінфекції виробів медичного призначення;-для очищення і дезінфекції датчиків діагностичного устаткування, включаючи датчики до апаратів УЗД.На підтвердження призначення засобу надати інструкцію виробника із застосування засобу.3. Засіб виявляє антимікробну активність відносно широкого спектру грамнегативних і грампозитивних бактерій (включаючи збудників туберкульозу (тестовано на штамах M.terrae і M.tuberculosis), збудників особливо небезпечних інфекцій бактеріальної етіології (чума, черевний тиф, холера, туляремія), сучасних госпітальних (клінічних) штамів), анаеробних інфекцій, вірусів (відносно усіх відомих вірусів-патогенів людини, у т.ч. вірусів гепатитів А, В і С, ВІЛ(СНІД), поліомієліту, вірусів «атипової пневмонії» (SARS), корона-, ханта-, вакцинія-, коксакі-, рино-, аденовіруси, «пташиного» грипу H5N1, «свинячого» грипу H1N1, грипу, парагрипу, герпесу тощо), фунгіцидну активність (включаючи патогенні гриби роду Кандида, Трихофітон, плісняві гриби), має спороцидну дію. Засіб має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб (цист, ооцист найпростіших, яєць і личинок гельминтів, гостриків).На підтвердження антимікробної активності засобу надати інструкцію виробника із застосування засобу4. Засіб має бути зареєстрований як дезінфекційний в установленому порядку. На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:-Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 50 |
| 14 | 47631 – Засіб дезінфікувальнийдля медичних виробів | Засіб дезінфекційний«Тетрасепт»або еквівалент1кг | 1. Діючі речовини засобу: перкарбонат натрію не менше 50,0%, тетраацетилетилендіамін не менше 25,0%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру та інструкцією виробника із застосування засобу.2. Засіб призначений для:- дезінфекції і миття поверхонь у приміщеннях, жорстких і м’яких меблів, предметів обстановки, поверхонь приладів і апаратів;- дезінфекції аптечного, лабораторного, столового посуду, в т.ч. одноразового використання, предметів для миття посуду;- дезінфекції одягу і постільної білизни з бавовняної і синтетичних тканин, прибирального інвентарю та матеріалу (у тому числі МОПів);- дезінфекції високого рівня ендоскопів;- стерилізації виробів медичного призначення з різних матеріалів;- дезінфекції виробів медичного призначення з різних матеріалів.Вимоги цього пункту підтвердити інструкцією виробника із застосування засобу.3. Засіб має бути зареєстрований в установленому порядку.На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:-Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 100 |
| 15 | 58082 – Засіб аерозольний длядезінфекції виробівмедичного призначення | Засіб дезінфекційний«Манорм Експерт»або еквівалент1 л з дозатором (насадкою) | 1. Діючі речовини засобу: спирт етиловий не менше 70,0%, суміш четвертинних амонійних сполук не менше 0,11%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру та інструкцією виробника із застосування засобу.2. Засіб призначений для швидкої (експрес) дезінфекції невеликих за розміром, важкодоступних для обробки об’єктів.Вимоги цього пункту підтвердити інструкцією виробника із застосування засобу.3. Засіб має бути зареєстрований в установленому порядку.На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:-Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 500 |
| 16 | 58082 – Засіб аерозольний длядезінфекції виробівмедичного призначення | Засіб дезінфекційний«Манорм Експерт»або еквівалент100 мл | 1. Діючі речовини засобу: спирт етиловий не менше 70,0%, суміш четвертинних амонійних сполук не менше 0,11%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру та інструкцією виробника із застосування засобу.2. Засіб призначений для швидкої (експрес) дезінфекції невеликих за розміром, важкодоступних для обробки об’єктів.Вимоги цього пункту підтвердити інструкцією виробника із застосування засобу.3. Засіб має бути зареєстрований в установленому порядку.На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:-Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;- Інструкцію виробника із застосування засобу.Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | штука | 500 |

*Примітка:*

*\*Будь-які посилання в найменуванні та/або технічних характеристиках на каталожний номер, виробників, конкретну торговельну марку, тип або виробників тощо передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту повинні відповідати технічним характеристикам встановленим замовником). При подачі еквіваленту ні форма випуску, ні кількість предмету закупівлі не може бути змінена. В разі подання еквіваленту на товар, учасник повинен надати порівняльну таблицю з посиланням на конкретні пункти та сторінки підтверджуючих документів, що вимагаються замовником. В наданих документах кожна складова показників якості та технічних характеристик, встановлена замовником в вимогах до предмету закупівлі, повинна бути підтверджена*

*\*\*Усі документи, що надаються учасником повинні бути надані в повному обсязі, разом зі всіма додатками та їх невід’ємними частинами.*

*Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника.*