**Оголошення**

 **про проведення відкритих торгів з особливостями через систему електронних закупівель.**

 **1. Замовник:**

1.1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради;

1.2. Код за ЄДРПОУ: 33850812;

1.3. Місцезнаходження:Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Миру 3, 55001;

 **2. Інформація про предмет закупівлі:**

2.1. Найменування предмета закупівлі: Гази промислові (кисень медичний рідкий для кисневої підтримки пацієнтів), Код за ДК 021:2015: 24110000-8 «Промислові гази»

2.2. Очікувана вартість предмета закупівлі: **720 000 грн. 00 коп. без ПДВ (сімсот двадцять тисяч гривень 00 коп. без ПДВ)**

2.3.Опис предмета закупівлі чи його частин, в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

 **Кількісні та якісні характеристики предмету закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Одиниця вимірювання** | **Кількість** |
| **1.** | **Гази промислові (кисень медичний рідкий)** | **кг** | **40 000** |

**Загальні вимоги до предмету закупівлі (кисень медичний):**

* копія ліцензії або витягу на оптову торгівлю лікарськими засобами або копію документів, які підтверджують право займатися відповідною діяльністю.
* копія ліцензії від виробника на виробництво лікарських засобів
* копія реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Міністерства охорони здоров’я України.
* копія сертифікату на лікарський засіб або копія паспорту якості.
* доставка кисню рідкого медичногоповинна здійснюватись спеціалізованим транспортом, ємністю **5 000 кг**. Для цього просимо надати документи на автотранспорт: копія паспорту на ємність; копія ліцензії (витягу) на перевезення небезпечних вантажів, автомобільним транспортом.
* копія свідоцтва про підготовку водія (-ів) транспортного засобу, що перевозять небезпечні вантажі;
* копія посвідчення (на працівників )про проходження навчання та перевірку знань з Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
* Враховуючи специфіку роботи лікувального закладу, Учасник зобов’язаний забезпечити безперебійність подачі кисню медичного рідкого. Постачання товару повинне здійснюватися впродовж 24 годин з моменту отримання Постачальником заявки. Термінове постачання здійснюється цілодобово впродовж 3-х (трьох) годин з моменту отримання Постачальником заявки на умовах на умовах EXW відповідно до ІНКОТЕРМС на власному складі. В екстрених ситуаціях, які можуть виникнути у Замовника, Постачальник зобов’язується забезпечити безперебійну поставку кисню протягом 2-х (двох) годин з моменту заявки на умовах на умовах EXW відповідно до ІНКОТЕРМС на власному складі. Надати гарантійний лист від Учасника.
* Оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника торгів. Лист від виробника повинен включати: повну назву учасника, назву предмету закупівлі,   одиницю виміру, кількість згідно Додатку 3 та повинен адресуватися замовнику торгів. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати копію документу від виробника про повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника

Місце поставки товару: м. Южноукраїнськ, вул. Миру 3,киснева станція (кріогенний Газифікатор 5 м3).
 **Інша інформація:**

 - надати довідку в довільній формі, яка містить інформацію про виробника з зазначенням: назви виробника, місця знаходження (фактичне/юридичне);

 - копію Свідоцтво або копію витягу про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку, або довідку про перебування на загальній системі оподаткування доходів;

 - довідку у довільній формі з вмістом інформації компанії – учасника з зазначенням реквізитів учасника: назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, електронної адреси, відомостей про контрактну особу (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контрактний телефон);

 - копію дійсного паспорту (для фізичних осіб) з усіма сторінками де є запис. У разі надання копії паспорту нового зразка «ID паспорт», Учасник повинен обов’язково надати копію Витягу з ЄДДР (Єдиний державний демографічний реєстр) або копію документа виданого уповноваженим органом із зазначенням інформації про місце проживання особи;

 - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду або копія картки платника податків (для фізичних осіб)

 - заповнений проект «Договору» з додатками до нього завірений підписом та печаткою ( у разі наявності)\* з боку Учасника без зазначення ціни на товар (роботу або послугу).

 **3.Строк поставки Товару: до 31.12.2023 року.
 4.Місце поставки (передачі) Товару:** Україна, 55001, Миколаївська область, місто м. Южноукраїнськ, вул. Миру 3,киснева станція (кріогенний Газифікатор 5 м3). **5.Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** до 01.04.2023р. **6.Мова,якою повинні готуватися тендерні пропозиції:** Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених  мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. **7. Умови оплати:** Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 20 банківських днів з дня фактичного постачання товару на адресу Покупця.Відповідно до пункту 1 статті 23 Бюджетного кодексу України, виникнення бюджетних зобов’язань за цим Договором можливо тільки при наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України, оскільки згідно частини четвертої статті 48 Бюджетного кодексу України зобов'язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок

 **8. Розмір,вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** не вимагається**.**

 Додатки до Оголошення про проведення відкритих торгів через систему електронних закупівель:

 Додаток №1 – Цінова пропозиція.

 Додаток №2 – Кваліфікаційні вимоги.

 Додаток №3 – МТВ
 Додаток №4 – Проект договору
 Додаток №5 - Лист-згода

**Уповноважена особа Н.В. Шевченко**