Затверджено

Протокольним рішенням (протоколом)

уповноваженої особи

Комунальне некомерційне підприємство

«Стрийська центральна міська лікарня»

№ 1 від «05» вересня 2022 року

**ОГОЛОШЕННЯ**

**про проведення спрощеної закупівлі (умови визначені в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимоги до предмета закупівлі) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану від 28.02.2022 № 169**

**1. Замовник:**

1.1.Найменування: **Комунальне некомерційне підприємство «Стрийська центральна міська лікарня»**

1.2. Місцезнаходження: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50;

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 01996958;

1.4. Категорія замовника: **юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі;**

Уповноважена особа Замовника, яка здійснює зв'язок з учасниками: Попович Адріана Василівна, фахівець з публічних закупівель, e-mail: adriana\_popovich@ukr.net

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 – **33140000-3- Медичні матеріали (медичні матеріали).**

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі викладено в Додаток 2*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі.*

4. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50. Кількість послуг (16 найменувань) Додаток 2 *до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*.

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2022 року (з моменту підписання договору до 21.11.2022 р.

6. Умови оплати:

| **Подія** | **Опис** | **Тип оплати** | **Період**  **(днів)** | **Тип днів** | **Розмір**  **оплати,**  **(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — **поставка товару**  — Оплата Замовником проводиться за фактично поставлений Товар, який зазначений в накладній, здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів, при наявності коштів на рахунку Замовника. | Поставка медичних матеріалів | **Післяплата** — спосіб грошових розрахунків між організаціями, підприємствами і громадянами, при яких оплата вартості товару здійснюється безпосередньо під час отримання його адресатом. | 30 | Календарних днів | 100 |

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: **181000,00 грн. (сто вісімдесят одна тисяча гривень нуль копійок) з ПДВ.**

8. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель): 09.09.2022р. (детальніше див. електронне табло).

9. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю): 14.09.2022р. (детальніше див. електронне табло).

10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: ***«Ціна» -* єдиний критерій оцінки, питома вага критерію – 100%.** Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною. Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною.

11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): **не вимагається.**

12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): **не вимагається**

13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі (**0,5%).**

14. Джерело фінансування: кошти НСЗУ.

**15. Інша інформація:**

Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

Закупівля здійснюється у відповідності до норм Постанови Кабінету Міністрів України про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану від 28.02.2022 № 169 (зі змінами) в порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон).

**УВАГА!!!**

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники спрощеної закупівлі подають пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:

1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;

2) пропозиція учасника повинна бути підписана УЕП/КЕП;

3) якщо пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти УЕП/КЕП на пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.

Винятки:

1) якщо електронні документи пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій УЕП/КЕП.

Зверніть увагу: документи пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без УЕП/КЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на такому документі (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).

Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням УЕП/КЕП.

Замовник перевіряє УЕП/КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки УЕП/КЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації або у випадку не накладення учасником УЕП/КЕП відповідно до умов оголошення про проведення спрощеної закупівлі учасник вважається таким, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.

1. **Відхилення пропозиції учасника:**

***Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:***

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

**Відміна закупівлі:**

***1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:***

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

**2. *Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:***

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

* замовником ***протягом одного робочого дня*** з дня прийняття замовником відповідного рішення;
* електронною системою закупівель ***протягом одного робочого дня*** з дня ***автоматичної*** відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.

Строк дії пропозиції, протягом якого пропозиції учасників вважаються дійсними становить 90 днів із дати кінцевого строку подання пропозицій.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. У разі якщо учасник або переможець відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати якийсь із вказаних в оголошенні документ, то він **надає лист-роз’яснення в довільній формі** в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ії роз'яснення/нь державних органів.

Пропозиція учасника повинна містити достовірну інформацію. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі виявлення та/або отримання інформації про невідповідність інформації в пропозиції учасника вимогам визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та/або вимогам до предмета закупівлі, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону.

Пропозиція учасника спрощеної закупівлі та усі документи, які передбачені вимогами оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимогами до предмета закупівлі складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами оголошення та вимогами до предмета закупівлі), які надаються Учасником у складі пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами оголошення та вимогами до предмета закупівлі та які учасник додатково надає на власний розсуд.

Фактом подання пропозиції учасник - фізична особа чи фізична особа-підприємець, яка є суб’єктом персональних даних, надає свою безумовну згоду суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю у закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.

В усіх інших випадках, фактом подання пропозиції учасник – юридична особа, що є розпорядником персональних даних, підтверджує наявність у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник спрощеної закупівлі, що подав пропозицію.

У разі якщо пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.

Фактом подання пропозиції учасник підтверджує, що він протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. У випадку якщо в зведених відомостях Антимонопольного комітету України щодо спотворення результатів торгів буде виявлено учасника, то пропозиція цього учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі».

1. **Строк укладання договору про закупівлю:**

Замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів.

У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.

У разі відмови переможця спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог оголошення про проведення спрощеної закупівлі, не укладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі вважається таким, що відмовився від укладення договору про закупівлю та його пропозиція підлягає відхиленню на підставі п. 3 ч. 13 ст. 14 Закону та ч. 7 ст. 33 Закону.

1. **Порядок укладення договору про закупівлю, його умови.**

Проєкт Договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цього Оголошення.

Договір про закупівлю укладається відповідно до норм [Цивільного](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15) та [Господарського Кодексів України](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15).

Остаточна редакція договору про закупівлю складається замовником на основі проєкту договору про закупівлю, що є Додатком 3 до цього Оголошення, та надсилається переможцю у спосіб, обраний замовником. Переможець повинен підписати 2 примірники договору про закупівлю у строки, визначені частиною 3 цього розділу та у день підписання передати замовнику один примірник договору про закупівлю. Не підписання переможцем договору про закупівлю та/або не передання одного примірника цього договору про закупівлю у вказаний строк буде розцінено як відмова переможця від укладення договору про закупівлю, що спричиняє наслідки передбачені п. 3 ч. 13 ст. 14 Закону (***Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:*** учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю).

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця спрощеної закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. **У випадку перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі, переможець до укладення договору про закупівлю надає Замовнику відповідний перерахунок.**

1. **Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.**

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції відповідно до Наказу № 710 від 15.04.2020 р.«Про затвердження Переліку формальних помилок».

**5. Учасники при поданні пропозиції повинні враховувати норми:**

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;

- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.

- Закону України «Про лікарські засоби» (із змінами, згідно Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь, а також щодо вивезення лікарських засобів з України» від 22.05.2022 № 2271-IX).

У випадку не врахування учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи товару, зазначеним нормативно-правовим актам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, тому така пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону.

**Увага!!!** Відповідно до пункту 1 частини другої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

**Додатки до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі:**

Додаток 1 – Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.

Додаток 2 – Технічні вимоги до предмету закупівлі.

Додаток 3– Проєкт договору.

Додаток 4 – Форма цінова пропозиція.

Додаток 5 – Зразок надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

**Додаток 1**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.**

1. Завірену копію статуту учасника (положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює) у повному обсязі в останній редакції (для учасників, які здійснюють діяльність на підставі Статуту).

2. Завірену копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців).

3. Копію документу (витяг/свідоцтво), який підтверджує статус Учасника як платника податків.

4. Завірену копію або оригінал документу, що підтверджує повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника та договору (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення, інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів).

5. Завірену копію або оригінал декларації відповідності або сертифікату якості (відповідності) запропонованого товару.

6. Ліцензія або інший дозвільний документ, що дозволяє займатись продажем медичних виробів або лист, що інформує , що предмет закупівлі не підпадає під дію ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

7. Гарантійний лист про те, що термін придатності продукції складатиме на момент поставки не менше 80% від загального строку зберігання відповідного товару, який зазначається у супровідній документації на кожну партію товару.

8. Завірену копію аналогічного договору з підтвердженням його виконання.

9. Підписаний проект договору або лист-згода з умовами договору, викладеного в додатку № 3.

1. Листа-згоду на здійснення обробки персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI службової (посадової) особи або представника учасника процедури закупівлі, які будуть підписувати пропозицію електронних торгів та/або договір, укладений за результатами торгів (Додаток 5);
2. Цінова пропозиція відповідно до Додатку №4.
3. Надати лист-підтвердження у довільній формі стосовно [суб’єкта господарювання, що подав свою пропозицію для участі в закупівлі про те, що кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків не є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації. Пропозиція такого учасника відхиляється](https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg%2Fedit%23gid%3D69851113&design=DAFKCft47qg&accessRole=viewer&linkSource=document), якщо кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є Російська Федерація. Відповідно до Постанови КМУ від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації».
4. Надати лист-підтвердження у довільній формі про те, що учасник зобов’язується дотримуватись Закону України «Про лікарські засоби» (із змінами, згідно Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь, а також щодо вивезення лікарських засобів з України» від 22.05.2022 № 2271-IX).

У випадку, якщо Учасник надасть оригінали документів, замість завірених копій, це не буде вважатися підставою для відхилення такої пропозиції.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, а також витрат на транспортування, навантаження, розвантаження. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення спрощеної закупівлі та укладення договору про закупівлю.

Додаток 2

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Технічні вимоги до предмету закупівлі**

*(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета*

закупівлі)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва товару | Од.вим | К-сть | Медико-технічні вимоги |
| 1 | Рукавички оглядові латексні "MEDICARE" (нестерильні, не текстуровані, з пудрою) розмір L | пар | 5 000 | Рукавички оглядові латексні нестерильні, не текстуровані, з пудрою Для захисту рук медичного персоналу від інфекцій. Виготовлені з матеріалу – латекс. Валик на манжеті для більш зручного одягання. З пудрою. Не текстуровані. Довжина не менше 240 мм. Товщина: - в зоні пальців 0,11-0,12 мм (не менше 0,08 мм),  - в зоні долоні 0,08-0,11 мм (не менше 0,08 мм), Ширина по розмірам: - L – 105-107мм (не менше 111+10мм), Розміри: L (великий). Нестерильні. Для одноразового використання. Пакування по 50 пар (100 шт). Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. |
| 2 | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів “MEDICARE” (Luer Slip) | шт | 4200 | Для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів та кровозамінників. Трубки, виготовлені з полівінілхлориду. Довжина трубки не менше 1500 мм, діаметр не менше 3,5мм. Повітровід, що підключається до ємності, складається з металевої голки та повітряного фільтру, виготовлені з металу та поліпропілену. Швидкість потоку ≥ 1000мл/10хв. Крапельна камера напівжорстка з фільтром забезпечує візуально контрольоване заповнення. Фільтр для запобігання проникнення небажаних часток ≥ 80%. Тип з’єднання Luer slip (Луер сліп). Ін’єкційна металева атравматична голка з тригранним загостренням має силіконове покриття для полегшення введення, розмір не менше 0,8 х 38мм. Металева голка, яка підключається до ємності. Роликовий регулятор швидкості потоку. Еластичний перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою для додаткового введення лікарських засобів. Термін придатності 3 роки з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Для одноразового використання. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Індивідуальна упаковка. |
| 3 | Термометр клінічний «MEDICARE» | шт | 50 | Термометр клінічний з ртуттю Для вимірювання температури тіла. Складається з шкали та міцної скляної колби.  Стовпчик виготовлено з ртуті. Діапазон вимірювання від 35,0°С - 42,0°С. Точність +/- 0,1°С. Допустима похибка при 37°С складає -0,15°С/+0,1°С. При 41°С складає -0,15°С. Термін придатності 10 років від дати виготовлення, що зазначено на упаковці. Для багаторазового використання. Індивідуальний футляр. |
| 4 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луєр сліп "MEDICARE", 10,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,8 x 38мм) | шт | 12 000 | Шприц одноразовий 3-компонентний 10 мл  з голкою 0,8 х 38 мм (21Gх1 1/2'') Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій.  Трьохкомпонентний.  Об'єм 10,0 мл. Прозорий циліндр, канюля голки з ковпачком, виготовлені з гомополімера поліпропілену. Поршень зі штоком, виготовлені з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. Чітка, стійка до стирання шкала. Стопорне кільце (блоківник поршня). Гумовий ущільнювач з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. З`ємна атравматична голка з тригранним загостренням та ковпачком. Голка з аустенітної нержавіючої сталі. Розмір голки за калібром 21 G, 1 1/2” та метричний розмір голки 0,8 х 38мм. Тип з'єднання Луер сліп. Не містить латекс. Поверхня шприца чиста та не містить сторонніх часток. Виріб нетоксичний - містити не більше 5мг/л свинцю, олова, заліза, а кадмію не більше 0,1мг/л. Мертвий простір не більше 0,1 мл. Змазка не помітна, кількість не перевищує 0,25 мг/см². Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування герметичне та цілісне. Відповідає вимогам ISO 7886-1, ISO 7864, ISO 80369-7. Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 13485. |
| 5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луєр сліп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,6 x 25мм) | шт | 9 000 | Шприц одноразовий 3-компонентний 2 мл  з голкою 0,6 х 25 мм (23Gх1'') Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій.  Трьохкомпонентний.  Об'ємом 2,0 мл. Прозорий циліндр, канюля голки з ковпачком, виготовлені з гомополімера поліпропілену. Поршень зі штоком, виготовлені з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. Чітка, стійка до стирання шкала. Стопорне кільце (блоківник поршня). Гумовий ущільнювач з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. З`ємна атравматична голка з тригранним загостренням та ковпачком. Голка з аустенітної нержавіючої сталі. Розмір голки за калібром 23 G, 1” та метричний розмір голки 0,6 х 25мм. Тип з'єднання Луер сліп. Не містить латекс. Мертвий простір не більше 0,07 мл. Змазка не помітна, кількість не перевищує 0,25 мг/см². Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування герметичне та цілісне. Відповідає вимогам ISO 7886-1, ISO 7864, ISO 80369-7. Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 13485. |
| 6 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луєр сліп "MEDICARE", 20,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,8 x 38мм) | шт | 3 000 | Шприц одноразовий 3-компонентний 20 мл  з голкою 0,8 х 38 мм (21Gх1 1/2'') Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій.  Трьохкомпонентний.  Об'єм 20,0 мл. Прозорий циліндр, канюля голки з ковпачком, виготовлені з гомополімера поліпропілену. Поршень зі штоком виготовлені з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. Чітка, стійка до стирання шкала. Стопорне кільце (блоківник поршня). Гумовий ущільнювач з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. З`ємна атравматична голка з тригранним загостренням та ковпачком. Голка з аустенітної неіржавіючої сталі. Розмір голки за калібром 21 G, 1 1/2” та метричний розмір голки 0,8 х 38мм. Тип з'єднання Луер сліп або Луер лок. Шприц не містить латекс. Поверхня шприца чиста та не повинна містити сторонніх часток. Виріб нетоксичний - містити не більше 5мг/л свинцю, олова, заліза, а кадмію не більше 0,1мг/л. Мертвий простір не більше 0,15 мл. Змазка не помітна, кількість не перевищує 0,25 мг/см². Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування герметичне та цілісне. Відповідає вимогам ISO 7886-1, ISO 7864.  Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 13485. |
| 7 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луєр сліп "MEDICARE", 5,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,7 x 38мм) | шт | 24 000 | Шприц одноразовий 3-компонентний 5 мл  з голкою 0,7 х 38 мм (22Gх1 1/2'') Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій.  Трьохкомпонентний.  Об'ємом 5,0 мл. Прозорий циліндр, канюля голки з ковпачком, виготовлені з гомополімера поліпропілену. Поршень зі штоком, виготовлені з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. Чітка, стійка до стирання шкала. Стопорне кільце (блоківник поршня). Гумовий ущільнювач з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. З`ємна атравматична голка з тригранним загостренням та ковпачком. Голка з аустенітної нержавіючої сталі. Розмір голки за калібром 22 G, 1 1/2” та метричний розмір голки 0,7 х 38мм. Тип з'єднання Луер сліп. Не містить латекс. Мертвий простір не більше 0,07 мл. Змазка не помітна, кількість не перевищує 0,25 мг/см². Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування герметичне та цілісне. Відповідає вимогам ISO 7886-1, ISO 7864, ISO 80369-7. Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 13485. |
| 8 | Джгут для внутрішньовенних маніпуляцій "MEDICARE" | шт | 50 | Джгут для внутрішньовенних маніпуляцій Для проведення внутрішньовенних маніпуляцій. Виготовлений з нейлону та гуми. Має пластиковий пристрій для попереджання вислизання стрічки при регулювання довжини окружності петлі та для затягування та розпускання петлі однією рукою. Довжина 40 см, ширина 2,5 см. Може оброблятися дезінфікуючими засобами. Для багаторазового використання. |
| 9 | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів, з регулятором потоку “MEDICARE” | шт | 20 | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів, з регулятором потоку Для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів та кровозамінників з регульованою швидкістю потоку. Довжина трубки не менше 1500 мм, діаметр не менше 3,5мм. Трубки виготовлені з медичного полівінілхлориду. Повітровід підключається до ємності, складається з металевої голки та повітряного фільтру, виготовлені з металу та поліпропілену. Фільтр для запобігання проникнення небажаних часток. Крапельна камера з фільтром, що забезпечує візуально контрольоване заповнення. Тип з’єднання Luer lock (Луер локк) або Luer slip (Луер сліп). Ін’єкційна металева атравматична голка з тригранним загостренням, має силіковане покриття для полегшення введення, розмір не менше 0,8 х 38мм. Роликовий регулятор швидкості потоку. Регулятор швидкості потоку барабанного типу, виготовлений з медичного поліетилену. Дві шкали регулювання швидкості потоку - від 0 до 250 мл/ год для розчинів з низькою в’язкістю, - та від 0 до 200 мл/год для розчинів з високою в’язкістю. Еластичний перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою для додаткового введення лікарських засобів. Для одноразового використання. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Індивідуальна упаковка. Термін придатності 3 роки з дати виготовлення, вказаної на упаковці. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485. Відповідає вимогам стандарту EN ISO 8536-4:2013+A1:2013. |
| 10 | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см "MEDICARE", тип 17 | шт | 300 | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см, тип 17 Для фіксації будь-яких видів пов’язок та бандажів в усіх галузях медицини. Виготовлений з медичної бавовняної вибіленої пряжі. Матеріал виготовлення – 100% бавовна. Без швів. Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми; Овальної форми.  Товщину не більше 25 мм. Мінімальна поверхнева густина не менше 23 г/м2. Капілярність не менше 7 см/год. Кількість ниток на 100 мм: - по основі 100±5; - по утоку 70±5. Білизна не менше 75%. Час занурення не більше 10 с. Довжина не менше 7±0,3 м та ширину не менше 14±1,0 см. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці; Індивідуальне пакування. Нестерильний. Для одноразового використання. |
| 11 | Відріз марлевий медичний нестерильний “MEDICARE”, 10м х 90см, тип 17 | шт | 10 | Відріз марлевий медичний нестерильний 10 м х 90 см, тип 17 Для виготовлення операційно-перев’язувальних засобів в лікувально-профілактичних, а також для використання в різноманітних побутових цілях. Розміри: довжина 10+0.3 м; ширина 90±2.0 см. Без швів з обрізаною кромкою. Має форму рулону. Без забруднень і плям. Має кількість ниток на 100 мм: - по основі – 100±5. - по утоку – 70±4. Поверхнева густина не менше 23 г/м². Капілярність не менше 6 см/год.  З 100% бавовни. Білизна не менше 80 %. Час занурення не більше 10с. Нестерильний. Індивідуальне пакування.  Для одноразового використання. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. |
| 12 | Пластир медичний "MEDICARE" (в котушці; на бавовняній основі, 2,5см х 500см) | шт | 112 | Пластир медичний (в котушці, на бавовняній основі, 2,5см х 500см) Для фіксації будь-якого виду перев’язок, після операцій, для закріплення тампонів, зондів, компресів, ендотрахеальних трубок, і інших виробів медичного призначення. Мікропориста основа пластиру з гарним тепло та вологообміном, добре пропускає повітря, дозволяє шкірі дихати. Основа виготовлена з бавовни.  В котушці. Розміри: 2,5см х 500см.  Лицьова частина не містить клею, зворотна частина повністю вкрита клейкою речовиною. Гіпоалергенний. Ефективно закріплює пов'язку на місці. Легко знімається. Чистий, без плям та пошкоджень. Нестерильний. Для одноразового використання. |
| 13 | Шприц ін’єкційний одноразового використання, безпечний “MEDICARE” 5,0мл (з голкою 0,6 х 25мм) | шт | 100 | Шприц ін`єкційний, безпечний 5,0 мл 23G x 1” Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій з пристроєм для запобігання повторному використанню. Трьохкомпонентний.  Об'єм 5,0 мл. Захисний ковпачок для блокування голки після використання. Прозорий циліндр, канюля та ковпачок виготовлені з гомополімера поліпропілену, поршень – з поліетилену. Чітка, стійка до стирання шкала. Стопорне кільце (блоківник). Гумовий ущільнювач з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. З’ємна атравматична голка з тригранним загостренням та ковпачком. Металева голка з аустенітної нержавіючої сталі. Розмір голки за калібром 23 G, 1” та метричний розмір голки 0,60 х 25мм. Тип з’єднання Луєр Лок. Поверхня шприца чиста та не містить сторонніх часток. Змазка не помітна, кількість не перевищуває 0,25 мг на см². Мертвий простір не більше 0,07 мл. Шприц не містить латекс. Конічний наконечник з конусом 6%, отвір конічного з’єднання діаметр не менше 1,2 мм. Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Індивідуальне пакування герметичне та цілісне. Шприц та голка відповідають вимогам ISO 7886-1, ISO 7864, ДСТУ ISO 13485. |
| 14 | Канюля внутрішньовенна “MEDICARE” одноразового використання, з крильцями та ін’єкційним клапаном, розмір 22G | шт | 500 | Канюля внутрішньовенна одноразового використання, з крильцями та ін’єкційним клапаном Для довготривалого введення лікарських засобів у периферичні вени. Тригранне загострення голки. Голка з медичної нержавіючої сталі. Має ін’єкційний клапан (боковий порт), що закривається ковпачком для додаткових внутрішньовенних введень. Павільйон з типом з’єднання Луєр сліп та Луєр. Гнучкі крильця, що компенсують кут пункції. Камера зворотнього току («вікно візуалізації»), що дозволяє одержати миттєве підтвердження потрапляння катетера в кровоносну судину і зменшити спроби катетерізації. Виготовлена: - Ковпачок, канюля та «крильця» голки з поліпропілену. - Насадка з клапаном Луєр локк (luer lokk) з поліетилену. - катетер з політетрафторетилен (PTFE, Teflon) або фторетиленпропилен (FEP) – матеріали з дуже високим рівнем біологічної сумісності, що добре ковзають і представляють мінімальну небезпеку тромбоутворення.  - Голка з нержавіючої сталі. - Камера зворотнього току з поліпропілену. Кольорове кодування розмірів. Інтегрована рентгенконтрасна смужка допомагає візуалізувати катетер в кровоносній судині. Насадка з клапаном та гвинтовим з’єднанням. Розмір G 22; довжину не більше 25мм; внутрішній діаметр не менше 0,6 мм та зовнішній діаметр не більше 0.9 мм, швидкість потоку не менше 32 мл/хв. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 10555-1. |
| 15 | Вата медична гігроскопічна гігієнічна "MEDICARE" нестерильна фасована в зигзагоподібну стрічку, 50 г | шт | 1 200 | Вата медична нестерильна, 50г, зигзаг Призначена для виготовлення лікарських або імобілізуючих пов'язок, догляду за хворими та для використання у побуті. Виготовлена з 100% бавовни. Поглинаюча здатність не менше 19 г.  Засміченість не більше 0,7%. Капілярність не менше 67 мм.  Вага не менше 50 г. Фасована в зигзагоподібну стрічку. Ступінь білизни не менше 66%. Зольність не більше 0,4%. Вологість не більше 9,0%. Реакцію водної витяжки нейтральна. Нестерильна. Індивідуальне пакування.  Для одноразового використання. |
| 16 | Термопапір для ЕКГ  розмір 80мм\*30м | шт | 200 | Вид: рулон  Тип: термочутлива з сіткою  Ширина: 80 мм  Довжина: 30 м  Діаметр втулки: 12 мм  Намотування: внутрішня  Щільність: 55 г / м2 |

**Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись наданням в складі пропозиції сканкопії з оригіналу гарантійного листа виробника** (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення закупівлі оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.

**Гарантійний лист про надання копії документів що засвідчують якість товару, а саме копії свідоцтв про державну реєстрацію МОЗ України з додатками, або копії декларації відповідності (сертифіката відповідності), або сертифіката якості під час поставки товару.**

**Додаток 3**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

Проєкт договору

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ №

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022р.

*(місце укладення договору) (дата укладення договору)*

Комунальне некомерційне підприємство «Стрийська центральна міська лікарня» , в особі директора Ковальчука Олександра Сергійовича що діє на підставі Статуту, ( далі –Покупець), з однієї сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(вказати повне найменування)*

(далі – «**Постачальник»**), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(вказати посаду особи, що підписує договір)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

*(вказати прізвище, ім’я, по батькові)*

що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(вказати найменування документа на підставі якого особа підписує договір)*

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») **відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” зі змінами,** керуючись нормами чинного законодавства України, з урахуванням тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі, уклали цей Договір (надалі іменується – «Договір») про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

**1.1** Постачальник зобов’язується у 2022 році поставити Замовнику Товар, зазначений у Специфікації (Додаток №1), а Замовник – прийняти і оплатити такий товар: 33140000-3 – Медичні матеріали за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.

Найменування товару відповідно до Специфікації (Додаток 1).

Кількість товару: відповідно до Специфікації (Додаток 1).

**1.2.** Під час дії договору Замовник, має право змінювати обсяг закупівлі товарів у залежності від реального фінансування видатків або з інших підстав, передбачених законодавством України.

**1.3.** Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом цього Договору, не обтяжено ніякими правами третіх осіб.

**2. ЯКІСТЬ, КІЛЬКІСТЬ ТА УПАКУВАННЯ**

**2.1.** Загальна кількість та асортимент Товару визначається згідно Специфікації (Додаток № 1) до даного Договору.

**2.2.** Постачальник гарантує якість Товару, що постачається. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню, нормам і стандартам ДСТУ та УкрЦСМ, законодавчо встановленим на території України.

**2.3.** Товар, що постачається, повинен мати супровідну документацію: документи, які підтверджують якість (оригінали чи копії, завірені мокрою печаткою та підписом відповідальної особи), інструкції українською, затверджені в установленому порядку, супроводжуватися документами щодо кількості, найменування виробника. Замовник має право не приймати Товар у випадку не надання супровідних документів на Товар.

**2.4.** Постачальник гарантує якість Товару, що постачається Замовнику за цим Договором. Гарантійний термін (строк) його придатності повинен становити не менше 12 місяців або менший за погодженням Сторін, факт якого підтверджується підписанням Замовником видаткової накладної.

**2.5.** Комплектність Товару, що поставляється за цим Договором, повинна відповідати вимогам стандартів та технічних умов, за їх наявності. У випадку поставки некомплектного Товару, Постачальник зобов’язаний, на вимогу Замовника, доукомплектувати Товар чи замінити його комплектним Товаром протягом 3-х днів з моменту отримання повідомлення від Замовника.

**2.6.** Товар передаються Замовнику в тарі (упаковці) згідно із вимогами. Тара (упаковка) Товару повинна забезпечувати його схоронність за визначених умов зберігання та транспортування. Упаковка Товару не повинна бути пошкодженою, наявні на Товарі написи та етикетки повинні легко зчитуватись. Товар повинен мати необхідну інформацію згідно вимогам чинних нормативно-правових актів. У разі виявлення Замовником в момент отримання Товару явних дефектів або інших показників, що свідчать про неналежну якість Товару, Постачальник повинен замінити вказаний Товар на Товар належної якості.

**2.7.** Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти, виявлені в Товарі протягом гарантійного строку, визначеного п.2.4. цього розділу Договору (а у разі, якщо усунути дефекти неможливо – замінити дефектний Товар на Товар належної якості), якщо не доведе, що дефекти виникли в результаті порушення Замовником правил транспортування Товару або його зберігання. Усунення дефектів на території Замовника здійснюється протягом 5 робочих днів після одержання та визнання Постачальником письмового повідомлення (претензії) про виявлені дефекти, якщо інший строк не встановлений по додатковому узгодженню Сторін. Якщо усунути дефекти неможливо, Постачальник здійснює заміну Товару в 30-денний строк після одержання та визнання Постачальником письмового повідомлення (претензії) Замовника про виявлені дефекти, якщо інший строк не встановлений по додатковому узгодженню Сторін. У випадку, якщо Постачальник не може в зв’язку з іншими причинами усунути виявлені дефекти або замінити Товар, то він зобов'язаний прийняти назад такий Товар або його частину з наступним поверненням Замовнику коштів, отриманих за Товар неналежної якості.

**2.8.** Гарантія не розповсюджується на Товар, пошкоджений внаслідок дії непереборної сили, неправильної експлуатації, недбалого використання або порушення цілісності, а також у випадках встановлення факту ремонту Товару або заміни елементів Товару особою, не уповноваженою на те Постачальником.

**2.9.** Гарантійний строк на Товар продовжується на час, протягом якого Замовник не міг використовувати Товар у зв’язку з обставинами, що залежать від Постачальника, до усунення їх Постачальником. Гарантійний строк, встановлений Договором, продовжується на час, протягом якого Товар не міг використовуватися у зв’язку з виявленими недоліками.

**3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ**

**3.1.** Строк поставки товару – до 23.08.2022 року

Порядок здійснення поставки: поставка Товару здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту підписання цього Договору та отримання відповідної заявки на поставку.

**3.2.** Поставка Товару здійснюється власними силами та за власний рахунок Постачальника за адресою: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька,50.

**3.3.** Доказом передачі товару у власність Замовника є підписані уповноваженими представниками Сторін видаткові накладні, оформлені належним чином.

**3.4.** Датою поставки товару Постачальником, вважається дата, яка зазначена у видатковій накладній.

**3.5.**Постачальник разом з Товаром передає Замовнику наступні документи в належно

оформленому вигляді:

- рахунок

- видаткову накладну.

**4. СУМА ДОГОВОРУ**

**4.1.**Загальна сума Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень, \_\_\_\_\_ копійок) з/без ПДВ.

**4.2.** Сума на Товар встановлюється в національній грошовій одиниці України.

**4.3.** Ціна на Товар визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування, навантаження та розвантаження, інсталяцію, введення в експлуатацію обладнання, навчання персоналу Замовника, страхування, сплату митних тарифів та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни. Не врахована Постачальником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів.

**4.4.** Умови Договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання Договору до повного виконання зобов’язань Сторонами, крім випадків, визначених ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» та умовами даного Договору.

**5. УМОВИ ОПЛАТИ**

**5.1.** Оплата Замовником проводиться за фактично поставлений Товар, який зазначений в накладній, та відповідає Специфікації (Додатку №1) здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів, при наявності коштів на рахунку Замовника.

**5.2.** Замовник має право затримати оплату за товар, якщо товарні накладні чи податкові накладні не відповідають вимогам, передбачені законодавством, та цим Договором, або містять помилки, чи розбіжності. Замовник зобов’язаний попередити Постачальника про недоліки у одержаних товарних та податкових накладних протягом 5 робочих днів із дня їх отримання. Подальший розрахунок буде здійснюватися тільки після виправлення помилок в первинних документах Постачальником.

**6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

**6.1.** Замовник зобов'язаний:

**6.1.1.** Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за поставлений Товар;

**6.1.2.** Прийняти поставлений Товар згідно з видатковою накладною.

**6.2.** Замовник має право:

**6.2.1.** Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 10 календарних днів до розірвання;

**6.2.2.** Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

**6.2.3.** Зменшувати загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

**6.2.4.** Повернути видаткову накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

**6.2.5.** Відмовитись від прийняття Товару, якщо Товар переданий не належної якості (з недоліками, дефектами тощо).

**6.3.** Постачальник зобов'язаний:

**6.3.1.** Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

**6.3.2.** Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

**6.3.3.** Забезпечити навчання медичного персоналу Замовника по користуванню обладнанням за місцем його експлуатації.

**6.3.4.** Гарантувати відповідність поставленого Товару умовам цього Договору. Гарантійний термін придатності визначений виробником.

**6.3.5.** Якщо виявлено, що Товар переданий не належної якості (з недоліками, дефектами тощо) – Постачальник, за умови визнання претензій Замовника, зобов’язаний терміново вжити всіх заходів для передачі Замовнику Товару відповідної якості у терміни передбачені п.2.7. розділу 2 даного Договору.

**6.4.** Постачальник має право:

**6.4.1.** Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

**6.4.2.** На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника;

**6.4.3.** У разі невиконання зобов'язань Замовником, Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 календарних днів до розірвання.

**7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

**7.1.** У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

**7.2.** У разі затримки поставки товару, заявленого Замовником, Постачальник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

**7.3.** Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

**7.4.** Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

**8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

**8.1.** Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого із положень даного договору про закупівлю, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин, що перебувають поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі — форс-мажорні обставини).

**8.2.** У випадку настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов’язань Сторонами за даним договором про закупівлю продовжується відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини, але не більш ніж до кінця бюджетного періоду. Такий строк продовжується шляхом укладення додаткової угоди у порядку та на умовах цього договору про закупівлю.

**8.3**. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть понад 6 місяців поспіль, даний договір про закупівлю може бути розірвано в односторонньому порядку **Покупцем** шляхом направлення письмового повідомлення про це другій Стороні на офіційну електронну пошту Сторони. Дата, зазначена в такому повідомленні, вважатиметься датою розірвання цього договору про закупівлю.

**8.4.** Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за даним Договором, повинна негайно письмово сповістити другу Сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин.

**8.5.** Наявність і тривалість форс-мажорних обставин підтверджується листом Торгово-промислової палати України, крім обставин, визначених пунктом 8.7 цього договору про закупівлю.

**8.6.** Наявність форс-мажорних обставин не звільняє Сторони від виконання своїх обов’язків за договором про закупівлю після закінчення дії цих форс-мажорних обставин, але до моменту розірвання договору про закупівлю / закінчення строку дії договору про закупівлю.

**8.7.** Форс-мажорними обставинами можуть рахуватися надзвичайні, невідворотні та об’єктивні обставини, а саме військова агресія Російської Федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1.

**8.8.** У разі неможливості виконання або неможливості належного виконання Сторонами будь-якого із положень цього договору про закупівлю, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин, визначених пунктом 8.7 цього договору про закупівлю, Сторона, яка не в змозі виконувати будь-яке із положень цього договору про закупівлю внаслідок обставин, визначених пунктом 8.7 цього договору про закупівлю, негайно письмово повідомляє другу Сторону про такі обставини.

**9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

**9.1.** У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

**9.2.** У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**10. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

**10.1.** Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 21.11.2022 р., а в частині розрахунків — до повного виконання його умов сторонами. Дія договору припиняється достроково у день та час припинення чи скасування в Україні правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX.

**11. ІНШІ УМОВИ**

**11.1**. Жодна із Сторін не має права передавати свої права і зобов’язання за даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

**11.2**. Умови цього Договору не можуть бути змінені протягом його дії, крім випадку зменшення обсягу закупівлі товару та загальної вартості Договору через реальне фінансування видатків.

**11.3.** Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. *Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби товару. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів.*

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії. *Постачальник письмово звертається до Замовника щодо зміни ціни за одиницю товару. Наявність факту коливання ціни товару на ринку підтверджується довідкою(ми) або листом(ми) (завіреними копіями цих довідки(ок) або листа(ів)) відповідних органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни товару на ринку. До розрахунку ціни за одиницю товару приймається ціна щодо розміру ціни на товар на момент укладання Договору/внесення змн до договору та на момент звернення до вказаних органів, установ, організацій, що підтверджує коливання (зміни) цін на ринку товару, що є предметом закупівлі за цим Договором. Зміна ціни за одиницю товару можлива не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю.*

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі. *Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості товару за умови, що така зміна не призведе до зміни товару та відповідає технічній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики товару.*

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Строк дії Договору та виконання зобов`язань може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Покупця за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Покупцем у момент виникнення об’єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства.*

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку. *Сторони можуть внести зміни до Договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів).*

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. *Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення. Сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти України.*

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

*За погодженням із Покупцем при зміні поточного курсу долара США або євро, встановленого Національним банком України (НБУ) по відношенню до курсу долара США або на момент проведення електронного аукціону, вартість не оплаченого раніше Товару згідно Договору може бути змінена на величину, пропорційну зміні такого курсу.*

*Розрахунок проводиться за наступною формулою:*

*Нова ціна Товару = Стара ціна Товару х (Поточний курс євро або долара США /Курс ЄВРО або долара США на день проведення електронного аукціону).*

*Поточним курсом ЄВРО або долара США Сторони домовилися вважати офіційний курс ЄВРО або долара США, встановлений НБУ на день підписання відповідної додаткової угоди або на день поставки Товару і підписання видаткової накладної або акту приймання-передачі.*

*Підтвердженням змін курсу валют можуть бути: інформація оприлюднена НБУ, довідка з банку або інші документи.*

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

**11.4.** Інформація про укладення договору та використання публічних коштів підлягає оприлюдненню в порядку та обсягах, передбачених Законами України «Про відкритість використання публічних коштів» та «Публічні закупівлі».

Сторони надають взаємну згоду використовувати персональні дані, надані один одному з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Сторони повністю розуміють, що вся надана інформація про представників Сторін, є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації такого представника (надалі - Представник), котрий погоджується з тим, що такі дані зберігаються у Сторін для подальшого

використання відповідно до положень Господарського кодексу України та для реалізації ділових відносин між сторонами. Персональні дані Представника захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист персональних даних». Права Представника регламентуються ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Своїм підписом Договору /інших документів Представник (інші представники Сторін) підтверджує, факт ознайомлення (без додаткового письмового повідомлення) зі змістом ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

**11.5. Порядок змін умов договору про закупівлю**

**11.5.1** Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому договорі про закупівлю та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди Сторонами.

**11.5.2.** Пропозицію щодо внесення змін до договору про закупівлю може зробити кожна із Сторін договору про закупівлю, шляхом направлення офіційного листа (пропозиції) іншій стороні в письмовій / електронній формі.

**11.5.3.** Пропозиція щодо внесення змін до договору про закупівлю має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

**11.5.4.** Сторона, що отримала пропозицію щодо внесення змін до договору про закупівлю має протягом 20 робочих днів розглянути пропозицію та погодитись з нею чи надати аргументовану відмову.

**11.5.5** Зміна цього договору про закупівлю допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено цим договором про закупівлю або законом. В той же час, цей договір про закупівлю може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору про закупівлю другою стороною та в інших випадках, встановлених цим договором про закупівлю або законом.

**11.5.6.** Сторона цього договору про закупівлю, яка вважає за необхідне розірвати договір про закупівлю в односторонньому порядку, надсилає іншій стороні лист-повідомлення про розірвання договору про закупівлю не пізніше ніж за 30 днів до дати розірвання договору про закупівлю. Лист-повідомлення про розірвання договору про закупівлю надсилається поштовим та електронним листом з описом вкладення на адресу сторони, що зазначена у розділі „Реквізити даного договору“. Договір про закупівлю вважається розірваним з дати розірвання, зазначеної в листі-повідомленні про розірвання договору про закупівлю.

**11.5.7.** Будь-яка Сторона цього договору про закупівлю має право розірвати цей договір про закупівлю в односторонньому порядку, повідомивши про це іншу Сторону у строк 20 (десять) календарних днів до дати розірвання цього договору про закупівлю, у разі:

- прийняття судом постанови про визнання будь-якої Сторони цього договору про закупівлю банкрутом;

- застосування щодо будь-якої Сторони цього договору про закупівлю санкцій згідно з Законом України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII, відповідними Указами Президента України та Рішеннями Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

- в інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

**11.5.8.** Додаткові угоди та додатки до цього договору про закупівлю є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

**11.5.9.** Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому договору про закупівлю реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

**11.5.10.** У випадках, не передбачених дійсним договором про закупівлю, Сторони керуються чинним законодавством України.

**12. Додатки до договору**

**12.1.** Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток №1 (Специфікація).

**13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Замовник** | **Постачальник** | |
| КНП «Стрийська ЦМЛ»  82400, м. Стрий  Вул. Дрогобицька,50  р/р UА243257960000026004301494720  в АТ «Ощадбанк»  ЄДРПОУ 01996958  МФО 325796 | |
| Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ковальчук О. С.  М. П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | |

*Примітка.*

*\*Інші істотні умови договору про закупівлю уточнюються (узгоджуються) Сторонами під час його укладання, в тому числі умови та порядок виконання договірних зобов’язань.*

*У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.*

**Додаток № 1**

**до договору № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р**.

Специфікація

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  з/п** | **Найменування** | **Країна походження** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість од.** | **Ціна за одини-цю, (без ПДВ) грн.** | **Ціна за одини-цю, (з ПДВ) грн.** | **Сума (без ПДВ) грн.** | **Сума**  **(з ПДВ) грн** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн** | | | | | | |  |  |
| **ПДВ, грн.** | | | | | | |  |  |
| **Разом з ПДВ, грн** | | | | | | |  |  |
| **Загальна сума договору: прописом** | | | | | | | | |

Від Замовника: Від Постачальника:

|  |  |
| --- | --- |
| Директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ковальчук О. С.  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

**Додаток 4**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

Форма «Пропозиція» подається на фірмовому бланку Учасника у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

**ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

**щодо участі у спрощеній процедурі закупівлі по предмету закупівлі:**

**код ДК 021:2015-33140000-3- Медичні матеріали**

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі за предметом:медичні матеріали за кодом ДК 021:2015- 33140000-3- Медичні матеріали згідно з технічними та іншими вимогами Замовника закупівлі.

Вивчивши документацію електронних торгів та технічні вимоги до предмету закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання пропозиції, договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника на таких умовах:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Повне найменування учасника** (зазначається згідно статутних документів) |  |
| **2. Адреса учасника** |  |
| **3. Код ЄДРПОУ учасника (за наявності)** |  |
| **4. Телефон (факс), е-mail, ПІБ уповноваженої особи** |  |
| **5. Прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, контактні телефони, е-mail:** |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  з/п** | **Найменування** | **Країна походження** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість од.** | **Ціна за одини-цю, (без ПДВ) грн.** | **Ціна за одини-цю, (з ПДВ) грн.** | **Сума (без ПДВ) грн.** | **Сума**  **(з ПДВ) грн** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн** | | | | | | |  |  |
| **ПДВ, грн.** | | | | | | |  |  |
| **Разом з ПДВ, грн** | | | | | | |  |  |
| **Загальна сума договору: прописом** | | | | | | | | |

Ціна включає у себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

Якщо нас визначено переможцем спрощеної закупівлі, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір відповідно до умов документації із замовником на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів.

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в документації.

**Керівник організації – учасник**

**процедури закупівлі або \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**інша уповноважена (посадова) особа** (*підпис) МП (ініціали та прізвище)*