**Додаток №1 до Оголошення**

**Технічні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Код НК 024:2019 | Пакування | Кіл-ть |
| 1 | Тест-смужки «Finetest Auto-coding Premium» або еквівалент | 30221 Реагент швидкого тестування на глюкозу | уп. | 40 |

Медико-технічні характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Тест-смужки «Finetest Auto-coding Premium» або еквівалент** |  |
| Параметр, що вимірюється | Глюкоза |
| Тип вимірювання | Електрохімічний |
| Сумісність | Система моніторингу глюкози в крові «Finetest Auto-coding Premium» (Глюкометр) |
| Спосіб кодування | Автокодування |
| Склад реагентів тест-смужок | Оксидаза глюкози 7 ОД Медіатор (гексаціозалізокислий калій) 345 мкг |
| Діапазон вимірювання | 0,55-33,3 ммоль/л |
| Швидкість вимірювання | 9 секунд |
| Калібрування | По плазмі в крові |
| Температура зберігання тест-смужок | 2-30 С (36-86F) |
| Робоча вологість | 10-90% |
| Робоча температура | 10-40 С (50-140 F) |
| Робоча висота | 3000 км (10000 футів) |
| Термін придатності | 2 роки |
| Термін придатності після відкриття | 6 місяців |
| Габарити упаковки | 73\*65\*40 мм |

Вимоги до поставки товару:

1. При поставці повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.
2. При поставці повинні надаватися Свідоцтво про державну реєстрацію, або Декларація Відповідності.
3. **Доставка товарів, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника**.
4. Строк поставки товару повинен становити не більше 3 днів з моменту отримання заявки та сама поставка товару повинна здійснюватися на протязі робочого часу підприємства.

**Інформація про відповідність запропонованих товарів технічним характеристикам оголошення повинна бути наведена наступними документами:**

1. копією **документа про державну реєстрацію товару** (копія реєстраційного посвідчення, свідоцтва про державну реєстрацію тощо) або сертифікату чи декларації про відповідність;
2. копією **інструкції з використання** або **офіційної друкованої документації виробника** (каталог, проспект тощо);
3. **гарантійного листа виробника** *(представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)*, про постачання товару необхідної кількості, відповідної якості, із зазначенням виробника та терміну зберігання, і в зазначені терміни. Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

Пропозиція, що не відповідає технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі буде відхилена як така, що не відповідає вимогам оголошення.