ДОДАТОК 1

до тендерної документації

(нова редакція)

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Випробування рентгенівської системи)

Місце проведення послуг: 10002, м. Житомир, вул.Червоного Хреста, 3.

| № п/п | Назва обладнання | Характеристика | Кількість (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Випробування системи рентгенівської діагностичної HF-525 Plus | Діагностичні дослідження | 1 |
|  | Випробування системи рентгенівської C-подібної мобільної SYMBOL FP S | Діагностичні дослідження | 1 |

1. Послуги повинні бути надані з моменту підписання договору за заявками Замовника, але не пізніше ніж до 21.12.2024 року.

2. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції надати наступні документи:

1)Ліцензія державної інспекції ядерного регулювання на використання джерел іонізуючого випромінювання;

2) Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 та/або Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT).

3. Документи повинні бути чинними протягом всього періоду дії договору (або надати гарантійний лист про те, що документи будуть вчасно поновлені та відповідати чинному законодавству).

4. Надання послуг та оформлення їх результатів повинно здійснюватися у відповідності з вимогами Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.2014 р. №1314 та інших нормативних документів.

5. У складі тендерної пропозиції Учасник надає лист-погодження з даними технічними вимогами.