**Додаток №6**

**Роз’яснення щодо пропозиції еквівалентного товару**

У відповідь на запитання по закупівлі товару -  код CPV 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Антискалант), ідентифікатор закупівлі [UA-2024-02-27-010146-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-27-010146-a),  а саме: “Шановний Замовник, наша компанія виявила бажання взяти участь у цій закупівлі. Але однією з умов є: результати випробувань в конкретних умовах АЕС, або лист-узгодження з компанією-постачальником нових технологій та відповідного обладнання з урахуванням специфічності умов їх застосування на майданчику замовника. Просимо повідомити, яким чином ми можемо провести випробування нашого продукту в умовах АЕС? Просимо надати адресу для надсилання зразка та контакти відповідальної особи за проведення випробувань” повідомляю, що філія ВП ПАЕС не заперечує надання пропозиції еквівалентної продукції, але згідно з вимогами СОУ НАЕК 041:2022 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Хімічна продукція для АЕС. Вимоги до якості, закупівлі, вхідного контролю, зберігання»:

- п. 8.2.1 Для хімічних реагентів, які складаються з суміші хімічних речовин і випускаються під торговими марками (флокулянти, антискаланти, дисперсанти, біоциди, промивні агенти тощо), еквівалентом замовленому реагенту є реагент, споживчі властивості якого не гірше замовленого реагенту, що повинно бути підтверджено виробниками еквіваленту за результатами його випробувань, що модулюють умови за якими використовується продукція на АЕС.

При отриманні позитивних результатів реагенти, що пройшли випробування, вносяться у «Перечень фильтрующих материалов и реагентов сложного состава, успешно прошедших промышленные испытания на АЭС «ГП «НАЭК «Энергоатом».

Також повідомляю, що філія ВП ПАЕС не є науково-дослідною організацією, інститутом чи лабораторією яка може проводити такі випробування. Також замовнику не відомо яким чином виробник еквіваленту може провести випробування свого продукту у змодельованих умовах за якими використовується продукція на АЕС.

Для вирішення вищезазначеного питання пропонуємо виробнику звернутися до фахівців відповідного напрямку враховуючи специфіку сфери діяльності.