**Додаток 2**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

*Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства*.

1. **Детальний опис предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва предмета закупівлі** | **Вимоги до предмета закупівлі** | **К-ть** |
| **11** | Заряднастанція EcoFlow DELTA 2Max(EFDELTA2Max-EU)(або еквівалент) | Основні характери  -зарядні станції від мережі 220В-90хв;  -вхідна напруга -220 В;  -ємкість зарядної станції -2кВт/год;  -ємкість батареї -10000 мАгод  -максимальна потужність зарядки (220В)-2400Вт  -вихідні ітерфейси:  DC-роз'єм-1 шт  USB Type A-2 шт  USB Type C-2 шт  Розетка 220 В-4 шт | 1 шт |
| **22** | ЗаряднастанціяEcoFlow PowerStream-мікроінвектор 800W+2х400W стаціонарні сонячні панелі(або еквівалент**)** | Основні характери  -сонячні панелі 2x400 Вт;  -зарядна станція Delta Max 2000  -мікроінвектор 800 Вт  -2 розумні розетки | 1 шт |

**Загальні вимоги:**

* + - 1. Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, повинен бути новими та таким, що раніше не був у користуванні.

1. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля, охорони праці, екології та пожежної безпеки.
2. Гарантійний термін на поставлений товар відповідно до технічного завдання діє з дати поставки товару покупцю.
3. Упаковка товару повинна бути цілісна та непошкоджена, з необхідними реквізитами виробника.
4. Учасник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Замовнику.
5. Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена копіями сертифікатів та/або декларації виробника та/або посвідчення про якість та/або інших документів, що підтверджують якість предмету закупівлі.
6. Товар повинен відповідати вимогам державних стандартів, а також іншій нормативно-технічній документації. Товар має супроводжуватися документами (накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку).
7. Учасник гарантує, що Товар не обтяжений ніякими зобов'язаннями перед третіми особами (в тому числі не є об'єктом застави) і по відношенню до нього не існує інших обставин, що обмежують можливість його придбання та використання Замовником.
8. На підтвердження якості товару та на підтвердження того, що товар не був відновлений надати сертифікат AQAP, виданий органом з сертифікації на ім’я Учасника не раніше 2024 р.