Додаток 1

до оголошення про спрощену закупівлю

**Технічні, якісні та кількісні характеристики до предмету закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва | Технічні характеристики | Одиниця виміру | К-сть |
| 1 | Піддон сталевий квадратний 80x80  Піддон сталевий Koller Pool Aquart 80x80 квадратний - фото 1 | Глибина:  15 см.  Матеріал піддону:  сталь.  Висота:  16 см Ширина:  80 см Довжина:  80 см.  Колір білий.  Форма:  квадратна.  Сталь товщиною 2,5 мм.  Гарантія:  24 міс. | шт. | 6 |
| 2 | Комплект для зливного бачка WC 40 50 1/2'  Комплект для зливного бачка Ani Plast WC 40 50 1/2' УУ-6008 - фото 1 | Верхня подача  Комплектація:  Впускний механізм - 1 шт.,  зливний механізм - 1 шт.,  комплект прокладок - 1 шт., монтажний комплект 1 шт.,  заглушка - 1 шт.  Країна-виробник Німеччина  Матеріал Пластик  Розмір різьби 1/2 дюйм. | шт. | 30 |
| 3 | Сифон для піддона з ревізією 1 1/2" \*40/50 та гофротрубою  Сифон для піддона ScandiSPA з ревізією 1 1/2" *40/50 та гофротрубою П 0555 - фото 1 | Колір:  білий.  Діаметр горловини:  50 мм.  Діаметр випуску в каналізацію:  40/50 мм.  Тип сифона:  для душового піддона Тип відкриття/перекриття зливного отвору:  ручний (пробка)  Діаметр підключення:  1 1/2" Матеріал корпусу:  пластик  Країна-виробник: Україна.  Гарантія:  12 міс. | шт. | 10 |