**Додаток № 1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Характеристика** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1 | Мережеве обладнання (дросель мережевий) | Дросель мережевий 3-фазний 55 кВт  L ном -0,24 мГн  I ном -125 А,  Pv - 378 ВТ,  V макс -660 В  М -17,1 кг | шт. | **1** |
| Дросель мережевий 3-фазний 45 кВт  L ном -0,3 мГн  I ном -100 А,  Pv -303 ВТ,  V макс -660 В  М -16,3 кг | шт. | **1** |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики | Документ, що підтверджує якісні характеристики предмета закупівлі | |
| 1. Технічні положення | | |
| Якість товару, а саме:  -мережевий дросель повиннен відповідати діючим в Україні Держстандартам та ТУ підприємства – виробника. | Надати копії сертифікатів відповідності підприємства – виробника та копії паспортів якості. | |
| 2. Інша інформація | | |
| 2.1 Інформація про виробника Товару (найменування НПЗ) | | Надати довідку в довільній формі, що свідчить про найменування виробників запропонованого товару. |