**Перелік змін,**

**внесених до Додатку № 1 (Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) тендерної документації по предмету закупівлі**

**«Електрогенераторних установок (Генератори дизельні) за кодом ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 31120000-3 – Генератори»:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Попередня редакція** | **Нова редакція** |
| Табл. 2 - Інформація про технічні характеристики предмета закупівлі «Електрогенераторні установки (Генератори дизельні)» Додатку № 1  | 5. Максимальна потужність (не менше): 224 кВт/ 280 кВА.6. Номінальна потужність (не менше): 201 кВт / 252 кВА22. Габаритні розміри електрогенераторної установки (не більше):3500x1500x2500 мм. | Табл. 2 - Інформація про технічні характеристики предмета закупівлі «Електрогенераторні установки (Генератори дизельні)» Додатку № 1 | 5. Максимальна потужність (не менше): 220 кВт/ 275 кВА.6. Номінальна потужність (не менше): 200 кВт / 250 кВА22. Габаритні розміри електрогенераторної установки (не більше): 4000x2000x3000 мм. |