**Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства**

**(Славутське УВКГ)**

**Протокольне рішення (протокол)**

**№ 22-1/03Г**

**м. Славута «22» березня 2023 р.**

**Уповноваженої особи**

**Порядок денний:**

1. Про внесення змін до додатку № 1 тендерної документації (далі – додаток № 1 Тендерної документації), оприлюдненої в електронній системі закупівель у процедурі закупівлі «Електрогенераторних установок (Генератори дизельні) за кодом ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 31120000-3 – Генератори» (далі – **Закупівля**).

2. Розміщення в електронній системі закупівель змін, що вносяться до додатку № 1 тендерної документації, у вигляді нової редакції додатку № 1 та переліку змін, що вносяться.

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: «відкриті торги з особливостями» UA-2023-03-20-011223-a

**Під час розгляду першого питання порядку денного:**

Відповідно до пункту 51 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, (далі — Особливості) замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації.

Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.

У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Перелік змін, що вносяться до Додатку № 1 (Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) тендерної документації по предмету закупівлі «Електрогенераторних установок (Генератори дизельні) за кодом ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 31120000-3 – Генератори»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Попередня редакція** | | **Нова редакція** | |
| Табл. 2 - Інформація про технічні характеристики предмета закупівлі «Електрогенераторні установки (Генератори дизельні)» Додатку № 1 | 5. Максимальна потужність (не менше): 224 кВт/ 280 кВА.  6. Номінальна потужність (не менше): 201 кВт / 252 кВА  22. Габаритні розміри електрогенераторної установки (не більше):3500x1500x2500 мм. | Табл. 2 - Інформація про технічні характеристики предмета закупівлі «Електрогенераторні установки (Генератори дизельні)» Додатку № 1 | 5. Максимальна потужність (не менше): 220 кВт/ 275 кВА.  6. Номінальна потужність (не менше): 200 кВт / 250 кВА  22. Габаритні розміри електрогенераторної установки (не більше): 4000x2000x3000 мм. |

Враховуючи викладене, необхідно внести зміни до Додатку № 1 Тендерної документації шляхом затвердження його у новій редакції.

Згідно зі змінами строк подання тендерних пропозицій не змінюється та закінчується 28.03.2023 року.

Для цього розроблено проєкт нової редакції додатку № 1 тендерної документації та перелік змін, що вносяться.

Зазначені зміни відповідають вимогам Замовника та нормам чинного законодавства.

На підставі вищенаведеного наявні підстави для затвердження нової редакції Додатку № 1 тендерної документації та переліку змін, що вносяться, для проведення Закупівлі згідно з розглянутим проєктом.

**Під час розгляду другого питання порядку денного:**

Відповідно до пункту 51 Особливостей зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

Таким чином, необхідно оприлюднити в електронній системі закупівель нову редакцію Додатку № 1 тендерної документації та перелік змін, що вносяться, у строк, встановлений пунктом 51 Особливостей.

**ВИРІШИВ:**

1. Внести зміни до Тендерної документації шляхом затвердження нової редакції Додатку № 1 тендерної документації та переліку змін, що вносяться.

2. Оприлюднити нову редакцію Додатку № 1 тендерної документації та перелік змін, що вносяться, в електронній системі закупівель.

**Уповноважена особа Богдан КОРНІЄНКО**