ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної закупівлі

1.Замовник:

1.1.Найменування: Комунальне підприємство «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

1.2. Місцезнаходження: вул. Торгова, 2-А, Одеська область, м. Чорноморськ, 68002.

1.3.Код за ЄДРПОУ: 31619819

1.4.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

- з питань тендерної документації - Чернат Ольга Артурівна – інженер з організації тендерних закупівель, тел.: (073) 026-00-78,  електронна адреса: chernomorskteplo@gmail.com

- з питань предмета закупівлі – Висоцький Олександр Григорович, головний інженер, тел.: (095) 467-67-35,  електронна адреса: chernomorskteplo@gmail.com

2. Назва предмета закупівлі: трубопровід  ПТПУ СТ/ПЕ, коліна ПТПУ СТ/ПЕ, комплект ізоляції стиків  з термоусадочною муфтою, рукав кінцевий (ДК 021:2015 : 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби»).

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики: згідно Додатку 1 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

4. Кількість та місце поставки товарів:

4.1.Кількість товарів: Трубопровід  ПТПУ СТ/ПЕ -  82м;  коліна ПТПУ СТ/ПЕ – 4шт; комплект ізоляції стиків  з термоусадочною муфтою – 22 шт; рукав кінцевий – 12 шт.

4.2.Місце поставки товарів: 68002, Одеська область, м.Чорноморськ, вул.Торгова, 2-А.

5.Строк поставки товарів: 14 календарних днів з моменту  підписання Договору.

6.Умови оплати: післяплата  протягом 5 банківських днів з моменту отримання Товару на складі Покупця, на підставі виставленого  рахунку.

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 135000 (сто тридцять п’ять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ або 112500 (сто дванадцять тисяч п’ятсот) грн. 00 коп. без ПДВ.

8. Період уточнення інформації про закупівлю 07.07.2022р. 09-00

9. Кінцевий строк подання пропозицій 18.07.2022р. 16-10

10. Перелік критеріїв та методика оцінки: ціна-100%.

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону: 675 (шістсот сімдесят п’ять) грн. 00 коп.

12. Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

- довідку, виписку або витяг Державної реєстраційної служби України з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;

- свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість та/або витяг з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ), або свідоцтво про сплату єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

- документи, що підтверджують повноваження особи на укладення договору;

- документ про якість товару;

- завірену підписом та печаткою (у разі наявності) учасника цінову пропозицію запропонованого товару з описом, характеристиками, вимогами щодо якості.

13. За результатами здійснення закупівель укладається договір за формою (додається) не пізніше 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір.

Додаток №1 до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:                      трубопровід  ПТПУ СТ/ПЕ, коліна ПТПУ СТ/ПЕ, комплект ізоляції стиків  з термоусадочною муфтою, рукав кінцевий   (ДК 021:2015 : 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби»)

- Технічні, якісні та інші характеристики, запропонованого учасниками спрощеної закупівлі товару, повинні відповідати:

Трубопроводи та фасонні вироби  ПТПУ СТ/ПЕ повинні відповідати ДСТУ Б В.2.5-31:2007.

Країна виробник – Україна.

Трубопроводи сталеві електрозварні прямошовні.

Без системи  дистанційного контролю та моніторингу.

Марка сталі – Сталь 20.

Захисна оболонка – поліетиленова.

Технічні вимоги відповідно до ГОСТ 10705-80.

Сортамент - відповідно до ГОСТ 10704-91.

Ø76мм (товщина стінки – 5,5мм)

Ø89мм (товщина стінки – 5,5мм)

Коліна безшовні приварні крутовигнуті типу 3D (R ≈ 1,5 DN), θ = 90°

Конструкція відповідно до ДСТУ ГОСТ 17375-2003(ISO 3419).

Експлуатаційні параметри відповідно до ГОСТ 17380.

Ø76мм (товщина стінки – 5,5мм)

Коефіцієнт теплопровідності ізоляційного шару при вспіненні циклопентаном не повинен перевищувати 0,027 Вт/м*К

| Найменування метеріалів | Діаметр, мм | Довжина, м | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубопровід ПТПУ СТ/ПЕ | 76/140 | 50 |  | товщина стінки труби 5,5мм. |  |  |
| Коліно ПТПУ СТ/ПЕ | 76/140 |  | 4 |  |  |  |
| Комплект ізоляції стиків з термоусадочною муфтою | 76/140 |  | 16 |  |  |  |
| Рукав кінцевий | 76/140 |  | 8 |  |  |  |
| Трубопровід ПТПУ СТ/ПЕ | 89/160 | 32 |  | товщина стінки труби 5,5мм. |  |  |
| Комплект ізоляції стиків з термоусадочною муфтою | 89/160 |  | 6 |  |  |  |
| Рукав кінцевий | 89/160 |  | 4 |  |  |  |

2. Загальні вимоги:

2.1. Товар не повинен мати слідів іржи,  дефектів, які пов’язані з процесом його виготовлення, зберігання та транспортування та не бути в попередній експлуатації.

2.2. Якість товару повинна відповідати діючим в Україні Держстандартам та підтверджуватись відповідними документами.

2.3. У випадку виникнення претензій у Замовника (Покупця) за якістю товару (дефектів товару, будь-чого іншого), що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен замінити товар на товар належної якості.