**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Протокол уповноваженої особи -

фахівця з публічних закупівель

КП ЗМР «Звягельтепло»

№18ВТ від 22.03.2024 р.

*\_\_\_\_\_КЕП\_\_\_\_\_\_ Олена ОЛЕКСЕЙЧУК*

**ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ЗАКУПІВЛІ**

***Котел водогрійний***

***ДК 021:2015:*** **44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі**

**(44621210-4 Водяні котли)**

***Закупівля*** зареєстрована за ідентифікатором: UA-2024-03-19-011063-a

**Перелік змін:**

1) В таблицю III. Технічні вимоги до котла, потужністю 100 кВт в кількості 8 шт. додатку  2до тендерної документації (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі) додати пункт 33 з наступними даними:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметр (вимога) до котла** | **Значення вимоги** |
| 33 | Максимальна витрата природного газу в стандартних умовах, стм³/год | 11,4-11,6 |

Попередня редакція

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметр (вимога) до котла** | **Значення вимоги** |
| 32 | Електронне запалювання | так |

**Нова редакція**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметр (вимога) до котла** | **Значення вимоги** |
| 32 | Електронне запалювання | так |
| **33** | **Максимальна витрата природного газу в стандартних умовах, стм³/год** | **11,4-11,6** |