Предмет закупівлі: «Серветка «ВОЛЕС» із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином, 30х60 мм №100».

код за національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 33140000-3 «Медичні матеріали»

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва товару | Характеристики | Одиниця виміру | К-сть |
| 1 | Серветка «ВОЛЕС» із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином, 30х60 мм №100 (17988 Антисептична серветка) | Серветка призначена для дезінфекції шкірного покрову до та після проведення медичних маніпуляцій. Розмір: 30х60 мм  Упаковка: 100 шт.  Кожна серветка повинна бути упакована в тришарову упаковку. | пак | 1 120 |

Для підтвердження відповідності пропозиції медико-технічним, якісним та кількісним вимогам до предмета закупівлі учасник надає декларацію відповідності, сертифікат якості та інструкцію з використання також оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення торгів оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.