Додаток 2

Технічна специфікація

Предмет закупівлі (послуга):  ДК 021:2015: 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Метрологічні послуги)

- Провести повірку засобів вимірювальної техніки та послуги щодо технічного випробовування й аналізування, з подальшим наданням свідоцтва про повірку або протоколу вимірювань вихідних параметрів:

| № п/п | Найменування (обладнання ) | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повірка гігрометри психометричні | 20 шт. |
| 2 | Повірка сфігмоманометри механічні | 36 шт. |
| 3 | Повірка манометри електроконтактні | 10 шт |
| 4 | Повірка мановакуумметри робочі | 4 шт |
| 5 | Повірка манометри кисневі робочі | 10 шт |
| 6 | Повірка ваги лабораторні квадратні і торсіонні | 1 шт |
| 7 | Повірка ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг | 3 шт |
| 8 | Повірка ваги лабораторні електронні загального призначення і еталонні | 3 шт |
| 9 | Повірка гирі (мг г) загального призначення класу точності М1 та 4-го класу точності до 500 г | 36 шт |
| 10 | Повірка термометри скляні від 0 до 100 С | 20 шт |
| 11 | Повірка іономіри та рН-метри лабораторні | 1 шт |
| 12 | Повірка електроди для потенціометричних вимірювань | 1 шт |
| 13 | Повірка дозатори поршневі | 1 шт |
| 14 | Атестація центрифуг | 6 шт |
| 15 | Атестація термостата ТС-80М-2 ТС-180 (на одному значенні відтворення температури) | 8 шт |
| 16 | Атестація шафи сушильної (СЕШ-3М 2В-151 ШС) сушильно-стерилізаційної ШСС стерилізатора сухоповітряного ГП (на одному значенні відтворення температури) | 5 шт |

2. Технічні вимоги.

Послуги  з метрологічної повірки ЗВТ та медичного обладнання повинні надаватися на території Замовника.

Учасник повинен підтвердити спроможність (можливість) надання послуг з метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання відповідними копіями документів (ліцензія, свідоцтво, дозвіл та т.п.) на право провадження відповідної діяльності.

Після закінчення надання послуг з метрологічної повірки Виконавець зобов’язаний поставити на засобах вимірювальної техніки клеймо, здійснити запис про проходження повірки у паспорті ЗВТ та медичного обладнання (за наявності), видати свідоцтво про повірку ЗВТ, медичного обладнання.

Після проведення повірки у разі виявлення непридатності ЗВТ або медичного обладнання Учасник повинен видати свідоцтво або відповідну довідку про непридатність засобу вимірювальної техніки або медичного обладнання.

Усі витрати при наданні послуг з метрологічної повірки, в тому числі: транспортні витрати, пов’язані з видачею відповідних свідоцтв, довідок про повірку, витрати на відрядження, витрати, пов’язані з послугами сторонніх організацій, залучених при наданні послуг, тощо покладаються на Учасника (Виконавця) та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.

Замовник відхиляє пропозицію Учасника, у разі її невідповідності вимогам Замовника викладеним у цьому оголошенні та додатках до нього.

Усі документи повинні бути дійсними на дату подання пропозиції.

Виконавець зобов’язаний:

-	забезпечувати власним транспортом, матеріалами та обслуговуючим персоналом предмет закупівлі;

Обов’язковими умовами є наявність дозвільних документів на проведення вказаних послуг, надання свідоцтва на проведення повірки, наявність відмітки на приладі про проведення повірки обладнання.

Якість наданих послуг повинна відповідати Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та нормативно-правових актів України, які регулюють відносини в сфері метрології України.

Послуги повірки повинні провести кваліфіковані спеціалісти, з досвідом роботи.

Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до закону України «Про охорону праці».