**Додаток №1**

 **Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.**

**Код ДК 021:2015 - 33750000-2 Засоби для догляду за малюками (**Підгузки для дорослихSENISTANDARD AIR medium (30шт.)*;* Підгузки для дорослих SENI STANDARD AIR large (30шт.); Підгузки для дорослих SENI STANDARD AIR small (30шт.); Підгузки для дорослих SENI CLASSIC extra large (30шт.); Труси поглинальні для дорослих SENI ACTIVE NORMAL medium (30шт.)) **(Код ДК 021:2015 - 33751000-9 Підгузки)**

1.1. Товар має бути належним чином зареєстрований в Україні у передбаченому законодавством порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

 1.2. Залишковий термін придатності товарів на момент постачання повинен складати не менше 80% загального терміну їх зберігання.

 1.3. Товар повинен бути придатний для цілей такого роду, щодо його звичайного використання.

 1.4. Поставка товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника. При поставці повинна надаватися копія сертифікату якості (якщо предмет закупівлі підлягає сертифікації), виданого виробником.

 1.5. Постачальник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування Товару. Тара та упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати медичні матеріали від пошкоджень, псування під час перевезення.

 1.6. При виявленні Замовником дефектів упаковки Товару, простроченого терміну придатності, або будь чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики Товару – Постачальник повинен замінити Товар в асортименті та кількості, вказаній в заявці Покупця.

 1.7. Постачальник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

**Технічні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва**  | **Одиниця** | **Кількість**  | **Якісні характеристики** |
| 1 | Підгузки для дорослих SENISTANDARD AIRmedium (30шт.) | уп. | 112 | * Підгузки для осіб з середньою і важкою проблемою нетримання сечі і калу. Два вбирні вкладиші анатомічної форми з целюлозної пульпи з суперабсорбентом. Бічні волани уздовж вбирного вкладиша, відігнуті назовні. Складки з еластичною пряжею, що запобігають витіканню в області промежини. Чотири застібки-липучки для багаторазового закриття. Індикатор вологонасичення: тушовий напис, що розмивається під впливом рідини. Ізоляційний шар з поліетиленової плівки в центральній частині, нетканий матеріал в області стегон.
* Передбачений обхват талії,стегон- 75-110см.
* Нееластичні застібки – липучки.
* Поглинальна здатність (відповідно до ISO 119481) не менше ніж 2300г.
 |
| 2 | Підгузки для дорослих SENI STANDARD AIR large (30шт.) | уп. | 28 | * Підгузки для осіб з середньою і важкою проблемою нетримання сечі і калу. Два вбирні вкладиші анатомічної форми з целюлозної пульпи з суперабсорбентом. Бічні волани уздовж вбирного вкладиша, відігнуті назовні. Складки з еластичною пряжею, що запобігають витіканню в області промежини. Чотири застібки-липучки для багаторазового закриття. Індикатор вологонасичення: тушовий напис, що розмивається під впливом рідини. Ізоляційний шар з поліетиленової плівки в центральній частині, нетканий матеріал в області стегон.
* Передбачений обхват талії,стегон- 100-150см.
* Нееластичні застібки – липучки.
* Поглинальна здатність (відповідно до ISO 119481) не менше ніж 2600г.
 |
| 3 | Підгузки для дорослих SENI STANDARD AIR small (30шт.) | уп. |  14 | * Підгузки для осіб з середньою і важкою проблемою нетримання сечі і калу. Два вбирні вкладиші анатомічної форми з целюлозної пульпи з суперабсорбентом. Бічні волани уздовж вбирного вкладиша, відігнуті назовні. Складки з еластичною пряжею, що запобігають витіканню в області промежини. Чотири застібки-липучки для багаторазового закриття. Індикатор вологонасичення: тушовий напис, що розмивається під впливом рідини. Ізоляційний шар з поліетиленової плівки в центральній частині, нетканий матеріал в області стегон.
* Передбачений обхват талії,стегон- 55-80см.
* Нееластичні застібки – липучки.
* Поглинальна здатність (відповідно до ISO 119481) не менше ніж 1600г.
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Підгузки для дорослих SENI CLASSIC extra large (30шт.) | уп |  24 | * Підгузки для осіб з середньою і важкою проблемою нетримання сечі і калу. Два поглинаючі вкладиші анатомічної форми з целюлозної пульпи з суперабсорбентом. Бічні волани уздовж поглинаючого вкладиша, відігнуті назовні. Складки з еластичною пряжею, що запобігають витіканню в області промежини. Чотири еластичні застібки-липучки для багаторазового закриття. Індикатор вологонасичення: тушовий напис, що розмивається під впливом рідини, клейовий – дві жовті полоси, що змінюють колір на зелений під дією вологи. Паропропускний шар у центральній частині, нетканий матеріал в області стегон.
* Передбачений обхват талії,стегон- 130-170см.
* Поглинальна здатність (відповідно до ISO 11948-1) не менше ніж 2500г.
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Труси поглинальні для дорослих SENI ACTIVE NORMAL medium (30шт.) | уп |  6 | * Труси поглинальні (Підгузки) для осіб з середньою і важкою проблемою нетримання сечі. Поглинаючий шар з целюлозної пульпи з суперабсорбентом. Розподільчий шар (EDS). Бічні волани уздовж поглинаючого вкладиша і волани з еластичною пряжею в паховій області, що запобігають витіканню рідини. Індикатор вологонасичення: тушовий напис на зовнішній стороні поглинаючого вкладиша, що розмивається під впливом рідини. Зовнішній шар – паропроникний по всій поверхні виробу.
* Передбачений обхват талії,стегон- 80-110см
* Поглинальна здатність (відповідно до ISO 119481) не менше ніж 1100г.
 |

Аналоги не пропонувати.