**Додаток № 1**

**до тендерної документації**

**Технічні вимоги на закупівлю**

**Дизельний генератор відповідно до ДК 021:2015 код 31120000-3 - Генератори**

1. Строк постачання: до 15.12.2022 року.
2. Місце постачання: Хмельницька область, с. Судилків, вул Героїв Майдану, 65.
3. Кількісні характеристики та обсяги поставки товару

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Дизельний генератор | шт. | 2 |

1. Технічні вимоги:

Вага 220 кг

Гарантія 12 місяців

Двигатель 2B80, 2-циліндровий з водяним охолодженням

Количество фаз 3

Комплектация Дизельний генератор

максимальна потужність 12 кВт

номінальна потужність 10 кВт

Номінальна напруга 230 / 400 В

Объем топливного бака 34 л

Тип Дизельний

Частота 50 Гц

**Усі посилання на конкретну торгівельну марку, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника — читати як вираз «або еквівалент».**

Товар, що пропонується учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні та не експлуатувався на виставках та тест-драйвах), технічно справним, запропонований товар не повинен мати дефектів.

Товар передається замовнику у зібраному та справному стані, без механічних та будь-яких інших пошкоджень, придатний для використання відповідно до свого призначення та встановлений на місці експлуатації. Приймання-передача товару проводиться з обов’язковою перевіркою його працездатності в присутності представників замовника та переможця.

Товар повинен відповідати вимогам абз. 4 п. 2 ч. 1 розпорядження Кабінету міністрів України «Про позиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014р. №829-р, згідно з яким заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів російської федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності російської федерації, а також у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походження з Російської федерації.

Вартість товару повинна включати витрати на поставку, монтаж, а також податки та збори.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість товару та відповідність товару технічним характеристикам (сертифікати якості, технічний паспорт та інші).

Характеристики запропонованого учасником товару мають бути відповідними або кращими ніж у технічних та якісних вимогах замовника. На підтвердження цього учасник подає у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю.

Гарантійний термін на товар повинен становити не менше 12 місяців. Гарантійний термін експлуатації починається виключно з моменту введення товару в експлуатацію. У складі своєї пропозиції учасник надає відповідний гарантійний лист.

Товар при поставках має супроводжуватись документами, що підтверджує його якість, відповідність та комплектацію – оригінали документів надаються на кожну одиницю окремо при поставці, документи мають бути складені українською мовою або супроводжуватись перекладом на українську мову.

При поставці товару надається перелік найближчих сервісних центрів.

Учасник повинен забезпечити доставку обладнання до місця призначення, вказану Замовником.

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products. У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступень локалізації товару є меншим ніж 10 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону.

**У разі, якщо Пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови надання послуг визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.**