**Додаок №2**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

**В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".**

**Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару із посиланням на марку конкретного виробника – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.**

**Загальні вимоги:**

**1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.**

**Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.**

**2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації на кожний вид обладнання вказаний в медико-технічних вимогах..**

**На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару відповідає медико-технічним вимогам зазначених в тендерній Документації.**

**3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.**

**На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.**

**4. Учасник надає лист, що підтверджує зобов'язання виробника чи його офіційного представника (дилера, дистриб'ютора тощо) щодо гарантійного обслуговування Товару, який є предметом закупівлі, термін гарантійного обслуговування вказаний в медико-технічних вимогах до товару.**

**5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче**

**- завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту;**

**- завірену копію сертифікату відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.**

**6.Поставка товару, монтаж, введення обладнання в експлуатацію на місці монтажу та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника буде здійснюватися за рахунок Учасника**

**На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі**

**7. Упаковка Товару не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб запобігати псуванню та знищенню в період доставки його Замовнику.**

**8. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.**

**9. Оголошена кількість товару – це разова поставка, яку необхідно поставити до 15.11.2022 року.**

**10. В складі пропозиції учасники надають заповнену таблицю (у вигляді наведеному в цьому додатку) відповідності запропонованих товарів вимогам цього додатку**

**Предмет закупівлі** Класифікація Код за ДК 021:2015 – 31120000-3 Генератори (бензиновий генератор)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва | Опис та характеристики | кількість |
| 1. | Бензиновий генератор | Вид бензиновий генератор  Напруга 220 В  Кількість фаз 1  Частота струму 50 Гц  Номінальна потужність 6 кВт  Максимальна потужність 6,5 кВт  Додаткові характеристики  Система охолодження двигуна повітряна  Робочий об'єм двигуна 420 см³  Витрата палива 290г/кВт/год  Обсяг паливного бака 25 л  Обєм масла в двигуні (л) 1,1 л.  Паливо 92  Система запуску ручний запуск, Електростартер  Рівень шуму 72 дБ  Лічильник мото-год- в наявності  Частота обертання (об/хв) 3000 об/хв  Фізичні характеристики  Генератор Синхронний  Розміри ш560\*д825\*в530 мм  Вага 84 кг  Тип установки - переносні  Гарантія 24 міс | 3 шт |