Додаток 1

до оголошення

Технічна специфікація вимоги

Код за ДК  021:2015 – 31120000-3 «Генератори»

(Генератор бензиновий)

| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генератор бензиновий | шт. | 3 | Тип генератора – бензинові Вид палива - бензин Номінальна потужність: не менше 7,0 кВт Максимальна потужність: не менше 7,0 кВт Вихідна напруга: 230/400 В Тип двигуна: одноциліндровий чотирьохтактний Тип запуску: електричний стартер Об’єм паливного бака: не менше 25 л Охолодження двигуна: повітряне Рівень шуму – не більше 97 дб Лічильник мотогодин Так |

- Надати в складі своєї пропозиції таблицю відповідності запропонованого товару згідно технічних вимог, зазначених в цьому Додатку.

Таблиця відповідності запропонованого товару

| № з/п | Продукція | Технічні вимоги Замовника | Продукція відповідно до пропозиції учасника | Технічні характеристики продукції відповідно до пропозиції учасника | Позначка про відповідність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Гарантійні терміни використання продукції встановлюються в будь-якому випадку не гірші ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником (не менше 1 року). Продукція має бути такою, що не була в експлуатації.

- Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів та технічних умов, встановлених для кожного виду Товару, і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару), який необхідно надати в складі своєї пропозиції.

- Якісні характеристики Товару повинні відповідати державним стандартам, що є чинними на території України для відповідної категорії Товару.

- Запропонований товар повинен бути новим, непошкодженим, не мати дефектів, та таким, що не перебував у використанні - на підтвердження цієї вимоги надається гарантійний лист.

- Упаковка предметів закупівлі повинна забезпечувати їх захист від зовнішнього впливу та збереженість при транспортуванні.

Примітка:

*Якщо у  найменуванні або класифікації товару  містяться посилання на конкретну торгівельну марку  або виробника –  слід читати як «або еквівалент».

У разі, якщо товар, представлений на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником, цінова пропозиція відхиляється.

Якщо подається аналог, то надати таблицю-порівняння, що буде підтверджувати технічні вимоги Замовника.

_____________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)