Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАДАННЯ

«код ДК 021:2015 – 33140000-3 «Медичні матеріали» (код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 36244-Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 13472 – Скарифікатор; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 34917 - Внутрішній уретральний дренажний катетер; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 34917 - Внутрішній уретральний дренажний катетер; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 37362 - Сечоприймач, що носиться при краплинному нетриманні; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 37445 - Лезо скальпеля, одноразового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 35212 - Голка спінальна, одноразового застосування; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 35212 -  Голка спінальна, одноразового застосування; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 33056 - Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 33056 - Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 33056 - Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 38847 - Шов, поліамідний; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 12161 - Внутрішньовенний катетеризаційний комплект; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 12161 - Внутрішньовенний катетеризаційний комплект; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 32357 - Голка шовна, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 32357 - Голка шовна, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 32357 - Голка шовна, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 32357 - Голка шовна, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 42461-депресор язика,оглядовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 58770 - Набір для дренування плевральної порожнини; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 58770 - Набір для дренування плевральної порожнини; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 58770 - Набір для дренування плевральної порожнини; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 37701 - Катетер, брюшний, черевний дренаж; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 61281 - Подовжувач провідника для доступу до периферичних судинах; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10759 -  Катетер пупковий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10759 -  Катетер пупковий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10749 - Аспіраційний трахеальний катетер; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10749 -  Аспіраційний трахеальний катетер; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10749 -  Аспіраційний трахеальний катетер; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 38561 - Зонд назогастральний / орогастральний; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 38561 - Зонд назогастральний / орогастральний; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 38561 - Зонд назогастральний / орогастральний; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 35201 -  Канюля назальна стандартна для подачі кисню; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 43998 - Затискач для пуповини однороазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 46967-  Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 46967-  Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 46967-  Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 46967-  Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 46967-  Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10749 - Аспіраційний трахеальний катетер;  код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10749 - Аспіраційний трахеальний катетер; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10749 - Аспіраційний трахеальний катетер; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 47237 - Серветка для очищення шкіри)»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД).

Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у формі пояснювальної записки та повинен мати: детальний опис предмету закупівлі відповідно до таблиць медико-технічних вимог.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування в медичній практиці на території України.

На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копію декларацій про відповідність вимогам технічного регламенту, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу та/або довідку про неможливість подання такого документу із зазначенням причин відсутності та посиланням на норми діючих нормативно-правових актів.

3. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, монтаж, налагодження, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

4. Також Учасник у складі пропозиції повинен надати копію відповідного дозволу або копія ліцензії на право займатися відповідною діяльністю, якщо на провадження такого виду діяльності це передбачено законодавством або в разі відсутності – інформаційний лист із зазначенням причин.

5. Упаковка товару повинна бути цілісна та непошкоджена, з необхідними реквізитами виробника.

6. При поставці на кожну партію товару Учасник надає декларацію про відповідність, копії Сертифікатів якості від виробника (паспортів якості, сертифікатів аналізу, звітів про тестування, тощо).

7. Строк (термін) придатності товару, запропонованого Учасником, на момент поставки повинен становити не менше ніж 75 % від загального строку (терміну) придатності.

На підтвердження Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції оригінал листа в якому він гарантує, що строк (термін) придатності запропонованого ним товару становитиме не менше ніж 75 % від загального строку (терміну) придатності.

8. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування предмету закупівлі.

МЕДИКО –ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

| № | Код ДК 021:2015 | Код НК 024:2019 | Найменування | Медико-технічні вимоги | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141624-0 - Набори для введення лікарських засобів | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 36244-Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер | Пристрій трансфузійний для переливання крові та плазми ПК | Технічні характеристики і особливості: Робоча довжина - 1520 ± 30 мм Ін'єкційна голка 1,2 х 38 (18G х 1 1/2). Спеціальне покриття поверхні голки і потрійна заточка голки для безболісної ін'єкції. Сітчастий фільтр забезпечує затримку часток діаметром більше 175 мкм, виключає ризик потрапляння в кров пацієнта сторонніх домішок. Основна частина пристрою та воздховод підключаються до контейнеру з кров'ю або пляшці з ліками металевими голками, які значно полегшують проколювання гумової пробки. Прозорість матеріалу дозволяє стежити за рівнем рідини і послідовністю каплепадения. Повітропровід складається з голки і повітряного клапана з гідрофобною мембраною, що не пропускає бактерій. Роликовий регулятор швидкості інфузії Гумовий перехідник для додаткового болюсного введення ліків Луер-з'єднання, адаптоване до ін'єкційним голок, периферичних і центральним катетерам Стерилізація оксидом етилену. Прозорість матеріалу дозволяє стежити за рівнем рідини і послідовністю каплепадения. Повітропровід складається з голки і повітряного клапана з гідрофобною мембраною, що не пропускає бактерій. Роликовий регулятор швидкості інфузії Гумовий перехідник для додаткового болюсного введення ліків Луер-з'єднання, адаптоване до ін'єкційним голок, периферичних і центральним катетерам Стерилізація оксидом етилену. Прозорість матеріалу дозволяє стежити за рівнем рідини і послідовністю каплепадения. Повітропровід складається з голки і повітряного клапана з гідрофобною мембраною, що не пропускає бактерій. Роликовий регулятор швидкості інфузії Гумовий перехідник для додаткового болюсного введення ліків Луер-з'єднання, адаптоване до ін'єкційним голок, периферичних і центральним катетерам Стерилізація оксидом етилену. | шт. | 2500 |
| 2 | 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 13472 - Скарифікатор | Скарифікатор №200 | Повинні бути для проколу пальця при заборі крові на клінічний та інші аналізи. Повинні бути типу «спис». Повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі. Повинні мати довжину спису – 3 мм ± 0,5 мм. Повинні мати довжину ручки – 40 мм ± 1,5мм. Повинні бути орієнтовані та викладені в одну сторону. Повинні бути стерильними, апірогенними та нетоксичними. Повинні бути для одноразового використання. Повинні мати індивідуальне пакування в упаковці № 200. | шт. (уп.) | 30 |
| 3 | 33141200-2 - Катетери | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 34917 - Внутрішній уретральний дренажний катетер | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий , розмір Fr16 | Повинен бути призначений для тривалої катетеризації сечового міхура, для дорослих. Повинен мати м'який закруглений закритий кінець. Повинен мати безпечне і симетричне надування балона. Повинен мати два бічні отвори. Повинен мати два ходи. Повинен мати кольорове кодування розмірів. Повинен бути з натурального латексу та оброблений силіконом. Повинен мати розміри: 16. Повинен мати об’єм балону, не більше 30 мл. Повинен мати довжину катетера, не більше 400 мм . Повинен бути стерильним апірогенним та нетоксичним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт. | 500 |
| 4 | 33141200-2 - Катетери | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 34917 - Внутрішній уретральний дренажний катетер | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий , розмір Fr18 | Повинен бути призначений для тривалої катетеризації сечового міхура, для дорослих. Повинен мати м'який закруглений закритий кінець. Повинен мати безпечне і симетричне надування балона. Повинен мати два бічні отвори. Повинен мати два ходи. Повинен мати кольорове кодування розмірів. Повинен бути з натурального латексу та оброблений силіконом. Повинен мати розміри: 18. Повинен мати об’єм балону, не більше 30 мл. Повинен мати довжину катетера, не більше 400 мм . Повинен бути стерильним апірогенним та нетоксичним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт. | 500 |
| 5 | 33141240-4 - Приладдя до катетерів | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 37362 - Сечоприймач, що носиться при краплинному нетриманні | Сечоприймач (для дорослих) (2000 мл) | Повинен застосовуватися для збору сечі у дорослих. Повинен мати об’єм, не менше 2 000 мл. Повинен мати прозорі стінки мішка. Повинен мати довгу гнучку трубку довжиною не менше 90 см. Повинен мати конічний конектор з копачком. Повинен підходити до любого розміру і типу катетера. Повинен складатись з: - мішка для збору сечі; - клапана зливу; - з’єднувальної трубки. Повинен мати клапан зворотного току сечі. Повинен бути виготовлений з м’якого полівінілхлориду Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування | шт. | 1000 |
| 6 | 33141411-4 - Скальпелі та леза | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 37445 - Лезо скальпеля, одноразового використання | Лезо для скальпелю , розмір 22 | Повинні бути для всіх видів хірургічних втручань. Повинні бути орієнтовано та викладено в одну сторону. Повинні бути виготовленим із сталі. Повинні бути розмірів: 22. Повинні бути стерильне, апірогенне та нетоксичне. Повинні бути для одноразового використання. Повинні мати індивідуальне пакування. | шт. | 100 |
| 7 | 33141321-6 - Голки для анестезії | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 35212 - Голка спінальна, одноразового застосування | Голка спінальна для анестезії тип вістря Квінке G 25 (0,5 х 88 мм) | Заточка КВІНКЕ Дизайн кінчика голки мінімізує необхідну глибину інтратекального введення і знижує ризик розвитку неповного блоку Прозорий павільйон Колірне кодування стилета Ідеальна відповідність павільйонів провідникової та спінальної голки, завдяки чому ефективність спінальної голки збільшується на 10 мм Покращене захоплення Постійний контроль Чітка тактильна відповідь Стилет в комплекті до голок G25 | шт. | 200 |
| 8 | 33141321-6 - Голки для анестезії | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 35212 - Голка спінальна, одноразового застосування | Голка спінальна для анестезії тип вістря Квінке G 22 (0,7 х 88 мм) | Заточка КВІНКЕ Дизайн кінчика голки мінімізує необхідну глибину інтратекального введення і знижує ризик розвитку неповного блоку Прозорий павільйон Колірне кодування стилета Ідеальна відповідність павільйонів провідникової та спінальної голки, завдяки чому ефективність спінальної голки збільшується на 10 мм Покращене захоплення Постійний контроль Чітка тактильна відповідь Стилет в комплекті до голок G22 | шт. | 250 |
| 9 | 33141113-4 - Бинти | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 33056 - Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | Бинт гіпсовий, 10 см, 2,7 м | Розміри гіпсового бинта становлять 10х2,7 м. Медичні гіпсові бинти застосовують у травматології для лікування ломів кісток, травм м'яких тканин, хвороб суглобів тощо. Призначення: медичні гіпсові бинти є смугами медичної марлі, просоченими високоякісною гіпсовою масою, рівномірно розподіленою на марлі та закріпленою бактеріостатичним матеріалом, індиферентним до організму. Технічні характеристики: поверхнева щільність (міцність) марлі – не менш як 24 г/м2 поверхнева щільність (міцність) гіпсового бинта – не менш як 340 г/м2 час схоплювання – від 4 до 8 хвилин після того, як бинт дістали з води та викрутили час повного затвердіння – від 24 до 48 годин, залежно від площі й товщини пов'язки | шт. | 100 |
| 10 | 33141113-4 - Бинти | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 33056 - Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | Бинт гіпсовий, 15 см, 2,7 м | Розміри гіпсового бинта становлять 15 х2,7 м. Медичні гіпсові бинти застосовують у травматології для лікування ломів кісток, травм м'яких тканин, хвороб суглобів тощо. Призначення: медичні гіпсові бинти є смугами медичної марлі, просоченими високоякісною гіпсовою масою, рівномірно розподіленою на марлі та закріпленою бактеріостатичним матеріалом, індиферентним до організму. Технічні характеристики: поверхнева щільність (міцність) марлі – не менш як 24 г/м2 поверхнева щільність (міцність) гіпсового бинта – не менш як 340 г/м2 час схоплювання – від 4 до 8 хвилин після того, як бинт дістали з води та викрутили час повного затвердіння – від 24 до 48 годин, залежно від площі й товщини пов'язки | шт. | 100 |
| 11 | 33141113-4 - Бинти | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 33056 - Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | Бинт гіпсовий, 20 см, 2,7 м | Розміри гіпсового бинта становлять 20 х2,7 м. Медичні гіпсові бинти застосовують у травматології для лікування ломів кісток, травм м'яких тканин, хвороб суглобів тощо. Призначення: медичні гіпсові бинти є смугами медичної марлі, просоченими високоякісною гіпсовою масою, рівномірно розподіленою на марлі та закріпленою бактеріостатичним матеріалом, індиферентним до організму. Технічні характеристики: поверхнева щільність (міцність) марлі – не менш як 24 г/м2 поверхнева щільність (міцність) гіпсового бинта – не менш як 340 г/м2 час схоплювання – від 4 до 8 хвилин після того, як бинт дістали з води та викрутили час повного затвердіння – від 24 до 48 годин, залежно від площі й товщини пов'язки | шт. | 100 |
| 12 | 33141121-4 - Хірургічні шовні матеріали | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 38847 - Шов, поліамідний | Капрон хірургічний кручений на котушках №4, (130м ) | Нитки синтетичні хірургічні шовні, що не розсмоктуються Капрон | шт. | 6 |
| 13 | 33141200-2 - Катетери | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 12161 - Внутрішньовенний катетеризаційний комплект | Катетер підключичний, венозний КВ-3 (1,4мм) стерильний | Діаметр катетера 0,6 мм. Довжина виробу 15-20 см. Стерильний для одноразового застосування. Виготовлений з нетоксичного поліетилену. Пробки виготовлені зі спеціальної гумової суміші, допускають не менше 7-8 проколів. | шт. | 200 |
| 14 | 33141320-9 - Медичні голки | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 12161 - Внутрішньовенний катетеризаційний комплект | Голка для встановлення підключичного катетера КВ-3 (G 15) | Голка установки підключичного катетера КВ-3, діаметр: 2,0 х 1,5 (довжина до 120 мм). Виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Термін придатності 3 роки від дати виготовлення. Зберігати при температурі від 5 до 35 оС,при відносній вологості 65 %. | шт. | 200 |
| 15 | 33141128-3 Голки для накладання швів | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 32357 - Голка шовна, багаторазового використання | Голка хірургічна ріжуча 4В1 0,8*32 | Вид застосування: Багаторазовий. Тип вушка голки: Подвійне, пружинне. Тип наконечника голки: Ріжучий (трикутної форми). Розміри: Діаметр: Ø 0,8 мм; Довжина: 32мм; Матеріал: Високоякісна хірургічна сталь. Термін придатності: Необмежений. | шт. | 60 |
| 16 | 33141128-3 Голки для накладання швів | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 32357 - Голка шовна, багаторазового використання | Голка хірургічна ріжуча 4В1 1,0*45 | Вид застосування: Багаторазовий. Тип вушка голки: Подвійне, пружинне. Тип наконечника голки: Ріжучий (трикутної форми). Розміри: Діаметр: Ø 1,0* мм; Довжина: 45мм; Матеріал: Високоякісна хірургічна сталь. Термін придатності: Необмежений. | шт. | 60 |
| 17 | 33141128-3 Голки для накладання швів | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 32357 - Голка шовна, багаторазового використання | Голка хірургічна колюча 4А1 0,8*32 | Вид застосування: Багаторазовий. Матеріал: Високоякісна хірургічна сталь. Термін придатності: Необмежений. | шт. | 60 |
| 18 | 33141128-3 Голки для накладання швів | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 32357 - Голка шовна, багаторазового використання | Голка хірургічна колюча 4А1 1,0*45 | Вид застосування: Багаторазовий. Матеріал: Високоякісна хірургічна сталь. Термін придатності: Необмежений. | шт. | 60 |
| 19 | 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 42461-депресор язика,оглядовий | Шпатель медичний стерильний пластиковий одноразовий | Матеріал: пластик прозорий. Стерильний. Розмір: 150 мм*19 мм.* 2 мм. | шт. | 2000 |
| 20 | 33141120-7 - Затискачі, шовні матеріали, лігатури | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 58770 - Набір для дренування плевральної порожнини | Дренаж торакальний (на металевому стилеті – троакарі, Fr 24)№8 | Дренаж торакальний(на металевому стилеті-троакарі) для для дренування плевральної порожнини з метою виведення крові, виділень і надлишку повітря. Дренаж виготовлений з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду. Довжина 350 мм. Діаметр зовнішній 8 мм (розмір Fr 24). Адаптер Жане на проксимальному кінці. Відкритий дистальний кінець конусної форми. Перфорація дистального кінця у формі видовжених отворів. Рентгеноконтрастна смуга вздовж трубки. Стилет-троакар із нержавіючої сталі медичного призначення. Полімерна ручка на проксимальному кінці стилета-троакара. Стерилізовано оксидом етилену | шт. | 5 |
| 21 | 33141120-7 - Затискачі, шовні матеріали, лігатури | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 58770 - Набір для дренування плевральної порожнини | Дренаж торакальний (на металевому стилеті – троакарі, Fr 18)№6 | Дренаж торакальний(на металевому стилеті-троакарі) для для дренування плевральної порожнини з метою виведення крові, виділень і надлишку повітря. Дренаж виготовлений з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду. Довжина 350 мм. Діаметр зовнішній 6 мм (розмір Fr 18). Адаптер Жане на проксимальному кінці. Відкритий дистальний кінець конусної форми. Перфорація дистального кінця у формі видовжених отворів. Рентгеноконтрастна смуга вздовж трубки. Стилет-троакар із нержавіючої сталі медичного призначення. Полімерна ручка на проксимальному кінці стилета-троакара. Стерилізовано оксидом етилену | шт. | 5 |
| 22 | 33141120-7 - Затискачі, шовні матеріали, лігатури | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 58770 - Набір для дренування плевральної порожнини | Дренаж торакальний (на металевому стилеті – троакарі, Fr 30)№10 | Дренаж торакальний(на металевому стилеті-троакарі) для для дренування плевральної порожнини з метою виведення крові, виділень і надлишку повітря. Дренаж виготовлений з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду. Довжина 350 мм. Діаметр зовнішній 10 мм (розмір Fr 30). Адаптер Жане на проксимальному кінці. Відкритий дистальний кінець конусної форми. Перфорація дистального кінця у формі видовжених отворів. Рентгеноконтрастна смуга вздовж трубки. Стилет-троакар із нержавіючої сталі медичного призначення. Полімерна ручка на проксимальному кінці стилета-троакара. Стерилізовано оксидом етилену | шт. | 5 |
| 23 | 33141200-2 - Катетери | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 37701 - Катетер, брюшний, черевний дренаж | Дренаж типу Редон з пластиковим троакаром діам.6,0 мм, довжина 700мм, F18 | Призначення. Дренаж типу «Редон» використовується для пасивного і активного низковакуумного дренування післяопераційних ран і порожнин тіла. Розмір: № 18. Діаметр: 6,0 мм. Довжина: 700 мм. Характеристики дренажу типу Редон з пластиковим троакаром: Виготовлений з еластичного термопластичного полімерного матеріалу, смягчающегося під впливом температури оточуючих тканин. При скручуванні дренажу просвіт не перекривається: дренаж не перегинається і не сплющується завдяки високим пружно-еластичних характеристик матеріалу трубки. Силіконізований биоэнертный матеріал дренажу має високу біологічну сумісність, що значно знижує ризик ускладнень, а біоінертні властивості дозволяють використовувати його тривалий час. Установка дренажу Редон з допомогою стилета троакара дозволяє провести дренаж зсередини назовні без попереднього розсічення шкіри з максимальною ассептичностью процедури. З дистального кінця на протязі 75 мм симетрично розташовані дренувальні отвори, які забезпечують ефективну аспірацію ранового вмісту. В стінку дренажу по всій довжині вбудована рентгенноконтрастная лінія для апаратного контролю розташування дренажу в тілі пацієнта. Стерилізований, для одноразового застосування. Упаковка: індивідуальна стерильна блістерна. Термін придатності: 5 років. | шт. | 10 |
| 24 | 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 61281 - Подовжувач провідника для доступу до периферичних судинах | Подовжувач до інфузійних насосів 150 см. | Технічні характеристики: Трубка виготовлена ​​з полівінілхлориду, стійкого до перегинів; Прозора – для візуалізації потоку; Конектори Луєр лок (Luer lock); Сумісний з усіма типами шприцевих насосів; Стерильний, апірогенний, нетоксичний; Для одноразового використання; Індивідуальна упаковка; Термін придатності до 3 років від дати, зазначеної на упаковці. розміри: Довжина подовжувача 150 см; Зовнішній діаметр/внутрішній діаметр трубки 4.1/2.9мм; 2.5/1.2мм | шт. | 300 |
| 25 | 33141641-5 - Зонди | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10759 - Катетер пупковий | Катетер пупковий КВ-6 | напівпрозора трубка , виготовлена з нетоксичного ПВХ , має рентгенконтрасну відмітку на бічній поверхні з шагом 50 мм , відкритий дістальний кінець,конектор Луер має заглушку.Внутрішн. Діаметр 1,1 мм, довж. 500 мм.Стерильний індивидуально упакований | шт. | 5 |
| 26 | 33141641-5 - Зонди | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10759 - Катетер пупковий | Катетер пупковий КВ-8 | напівпрозора трубка , виготовлена з нетоксичного ПВХ , має рентгенконтрасну відмітку на бічній поверхні з шагом 50 мм , відкритий дістальний кінець,конектор Луер має заглушку.Внутрішн. Діаметр 1,7 мм, довж. 500 мм .Стерильний індивидуально упакований | шт. | 5 |
| 27 | 33141200-2 - Катетери | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10749 - Аспіраційний трахеальний катетер | Катетер аспіраційний з вакуум.контролем р.6,0 , одноразовий , стерильний | Має бути виговлений з термопластичного ПВХ , мати адаптер зі скошеним отвором для регулювання внутрішнього тиску на проксимальнім кінці , та два бокові отвори на заокругленому дистальному кінці, мати конектор типу VAKON , внутрішній діаметр 1,1 мм довж.450+_2 мм . індивидуально упакований стерильний | шт. | 5 |
| 28 | 33141200-2 - Катетери | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10749 - Аспіраційний трахеальний катетер | Катетер аспіраційний з вакуум.контролем р.8,0 , одноразовий , стерильний | Має бути виговлений з термопластичного ПВХ , мати адаптер зі скошеним отвором для регулювання внутрішнього тиску на проксимальнім кінці , та два бокові отвори на заокругленому дистальному кінці, мати конектор типу VAKON ,внутрішній діаметр 1,7 мм довж.450+_2 мм . індивидуально упакований стерильний | шт. | 5 |
| 29 | 33141200-2 - Катетери | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10749 - Аспіраційний трахеальний катетер | Катетер аспіраційний з вакуум.контролем р.10,0 , одноразовий , стерильний | Має бути виговлений з термопластичного ПВХ , мати адаптер зі скошеним отвором для регулювання внутрішнього тиску на проксимальнім кінці , та два бокові отвори на заокругленому дистальному кінці, мати конектор типу VAKON , внутрішній діаметр 2,3 мм довж.450+_2 мм . індивидуально упакований стерильний | шт. | 5 |
| 30 | 33141641-5 - Зонди | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 38561 - Зонд назогастральний / орогастральний | Зонд живильний назогастральний Fr 4.0 одноразовий , стерильний | Виготовлений з нетоксичного ПВХ , складається з прозорої трубки з м'яким дистальним кінцем та має два бокових отвораМає відкритий проксимальний кінець у вигляді вороноподібного конектора з кришечкою.Має з'єднання LUER. довж. 520 мм , стерильний , індивидуально упакований Розмір 4FR | шт. | 200 |
| 31 | 33141641-5 - Зонди | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 38561 - Зонд назогастральний / орогастральний | Зонд живильний назогастральний Fr 5.0 одноразовий , стерильний | Виготовлений з нетоксичного ПВХ , складається з прозорої трубки з м'яким дистальним кінцем та має два бокових отвораМає відкритий проксимальний кінець у вигляді вороноподібного конектора з кришечкою.Має з'єднання LUER. довж. 520 мм , стерильний , індивидуально упакований. Розмір 5FR | шт. | 200 |
| 32 | 33141641-5 - Зонди | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 38561 - Зонд назогастральний / орогастральний | Зонд живильний назогастральний Fr 6.0 одноразовий , стерильний | Виготовлений з нетоксичного ПВХ , складається з прозорої трубки з м'яким дистальним кінцем та має два бокових отвораМає відкритий проксимальний кінець у вигляді вороноподібного конектора з кришечкою.Має з'єднання LUER. довж. 520 мм , стерильний , індивидуально упакований. Розмір 6FR | шт | 200 |
| 33 | 33141220-8 - Канюлі | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 35201 - Канюля назальна стандартна для подачі кисню | Канюля назальная педіатрична (для немовлят) | Характеристики канюлі назальної педіатричній: трубка канюлі виготовлена з полівінілхлориду; краї канюлі гладкі, закругленої форми, виключають ризик пошкодження слизової носа; носові зубці прямі, виготовлені з термопластичного матеріалу, що не викликає дискомфорт при застосуванні; канюля замінює кисневу маску, забезпечує рівномірну подачу кисню і дозволяє стежити за станом хворого; носовий катетер під час терапії не ускладнює прийом їжі,не заважає розмовляти; легко фіксується у носових ходах хворого за рахунок регулювання довжини петлі. Розміри: Довжина кисневої магістралі: 2100 мм Зовнішній діаметр носових зубців: 3,2 мм Внутрішній діаметр носових зубців: 2,2 мм. Інтервал між двома лініями носових зубців: 9,8 мм. | шт. | 20 |
| 34 | 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 43998 - Затискач для пуповини однороазового використання | Затискач для пуповини стерильний | Виготовлений з медичного полістеролу, складається з двох браншей.На внутрішній поверхні має атравматичне ріфлення , на зовнишн. Має ріфлення для пальців.Має фіксуючий замок з затвором довж. 45+_ 1 мм ширина в розкритому вигляді 56+_5 мм , стерильний , індивидуально упакований | шт | 200 |
| 35 | 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 46967- Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 2,5 | Повинна використовуватися для оральної або назальної інтубації. Повинна бути виготовлена з нетоксичного полівінілхлориду, прозора; Повинна мати рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Повинна мати шкалу глибини інтубації та конектор з вушками для фіксації. Повинно бути на дистальному кінці трубки - віконце Мерфі Повинна мати розмір 2,5 Повинна мати робочу поверхню пронумеровану, з інтервалом, не менше ніж в 1 см. Термін має бути придатності 5 років з дати вказаної на упаковці; Повинна бути стерильна та апірогенна, нетоксична та мати індивідуальну упаковку. Повинна бути для одноразового використання. | шт. | 3 |
| 36 | 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 46967- Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 3,0 | Повинна використовуватися для оральної або назальної інтубації. Повинна бути виготовлена з нетоксичного полівінілхлориду, прозора; Повинна мати рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Повинна мати шкалу глибини інтубації та конектор з вушками для фіксації. Повинно бути на дистальному кінці трубки - віконце Мерфі Повинна мати розмір 3,0 Повинна мати робочу поверхню пронумеровану, з інтервалом, не менше ніж в 1 см. Термін має бути придатності 5 років з дати вказаної на упаковці; Повинна бути стерильна та апірогенна, нетоксична та мати індивідуальну упаковку. Повинна бути для одноразового використання. | шт | 3 |
| 37 | 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 46967- Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 3,5 | Повинна використовуватися для оральної або назальної інтубації. Повинна бути виготовлена з нетоксичного полівінілхлориду, прозора; Повинна мати рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Повинна мати шкалу глибини інтубації та конектор з вушками для фіксації. Повинно бути на дистальному кінці трубки - віконце Мерфі Повинна мати розмір 3,5 Повинна мати робочу поверхню пронумеровану, з інтервалом, не менше ніж в 1 см. Термін має бути придатності 5 років з дати вказаної на упаковці; Повинна бути стерильна та апірогенна, нетоксична та мати індивідуальну упаковку. Повинна бути для одноразового використання. | шт. | 3 |
| 38 | 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 46967- Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 4,0 | Повинна використовуватися для оральної або назальної інтубації. Повинна бути виготовлена з нетоксичного полівінілхлориду, прозора; Повинна мати рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Повинна мати шкалу глибини інтубації та конектор з вушками для фіксації. Повинно бути на дистальному кінці трубки - віконце Мерфі Повинна мати розмір 4,0 Повинна мати робочу поверхню пронумеровану, з інтервалом, не менше ніж в 1 см. Термін має бути придатності 5 років з дати вказаної на упаковці; Повинна бути стерильна та апірогенна, нетоксична та мати індивідуальну упаковку. Повинна бути для одноразового використання. | шт. | 3 |
| 39 | 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 46967- Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 2,0 | Повинна використовуватися для оральної або назальної інтубації. Повинна бути виготовлена з нетоксичного полівінілхлориду, прозора; Повинна мати рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Повинна мати шкалу глибини інтубації та конектор з вушками для фіксації. Повинно бути на дистальному кінці трубки - віконце Мерфі Повинна мати розмір 2,0 Повинна мати робочу поверхню пронумеровану, з інтервалом, не менше ніж в 1 см. Термін має бути придатності 5 років з дати вказаної на упаковці; Повинна бути стерильна та апірогенна, нетоксична та мати індивідуальну упаковку. Повинна бути для одноразового використання. | шт. | 3 |
| 40 | 33141200-2 Катетери | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10749 - Аспіраційний трахеальний катетер | Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів JS, р.6FR | Призначення: для аспірації верхніх дихальних шляхів. Характеристики: - виготовлений з нетоксичного ПВХ (медичний), або з матеріалу без DEHP; - колір: прозорий або напівпрозорий; - дистальний кінець – відкритий, з двома боковими отворами; - має кольорове кодування для розпізнавання розмірів; - забезпечує вакуум-контроль; - одноразового використання, має індивідуальну поліетиленову або блістерну упаковку. Розміри: F6. | шт. | 100 |
| 41 | 33141200-2 Катетери | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10749 - Аспіраційний трахеальний катетер | Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів JS, р.8FR | Призначення: для аспірації верхніх дихальних шляхів. Характеристики: - виготовлений з нетоксичного ПВХ (медичний), або з матеріалу без DEHP; - колір: прозорий або напівпрозорий; - дистальний кінець – відкритий, з двома боковими отворами; - має кольорове кодування для розпізнавання розмірів; - забезпечує вакуум-контроль; - одноразового використання, має індивідуальну поліетиленову або блістерну упаковку. Розміри: F8. | шт. | 200 |
| 42 | 33141200-2 Катетери | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 10749 - Аспіраційний трахеальний катетер | Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів JS, р.10FR | Призначення: для аспірації верхніх дихальних шляхів. Характеристики: - виготовлений з нетоксичного ПВХ (медичний), або з матеріалу без DEHP; - колір: прозорий або напівпрозорий; - дистальний кінець – відкритий, з двома боковими отворами; - має кольорове кодування для розпізнавання розмірів; - забезпечує вакуум-контроль; - одноразового використання, має індивідуальну поліетиленову або блістерну упаковку. Розміри: F10, | шт. | 500 |
| 43 | 33141118-0 - Медичні серветки | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 47237 - Серветка для очищення шкіри | Серветка з нетканого матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином, 56х65 мм №100 | Кожна серветка, розміром 56*65 мм з нетканного метеріалу рівномірно просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином, складена вчетверо і упакована в індивідуальний пакетик. | шт. (уп.) | 10 |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"