**Додаток 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

Назва предмета закупівлі:

**Код за ДК 021:2015 (CPV):** 33160000-9: Устаткування для операційних блоків, 33168000-5 - Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти.

# Ендоскопічний морцелятор - 1 од. (НК 024:2023:44776 Електрохірургічна система (Електрохірургічний блок – Морцелятор)

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва та характеристики** | **К-ть** | **Наявність функції або величина параметра** | **Відповідність запропонованого обладнання вимогам (Так/Ні) з посиланнями на відповідні сторінки технічного документу виробника** |
| 1 | **Ендоскопічний морцелятор**, що включає: | 1 | **наявність** |  |
| Блок керування | наявність |  |
| Ручка, з електродвигуном та кабелем | ≥220 об/хв |  |
| Щипці для захоплення | 10×420 мм |  |
| Щипці для захоплення | 5×420 мм |  |
| Матковий вимірювальний зонд | 5×500 мм |  |
| Пальпаційний зонд | 5×420 мм |  |
| Штопор гінекологічний | 10×420 мм |  |
| Штопор гінекологічний | 5×420 мм |  |
| Розширювач | 10-15 мм |  |
| Розширювач | 10-18 мм |  |
| Перехідник | 18/10 мм |  |
| Перехідник | 15/10 мм |  |
| Троакар | 15×95 мм |  |
| Троакар | 18×95 мм |  |
| Штовхач лігатур | 5×330 мм |  |
| Зонд-провідник | 10×330 мм |  |
| Щипці для захоплення шийки матки | наявність |  |
| Щипці для захоплення | наявність |  |
| Різець | 15×320 мм |  |
| Різець | 18×320 мм |  |
| Різець, з обтуратором | 15×320 мм |  |
| Різець, з обтуратором | 18×320 мм |  |
| Матковий маніпулятор | наявність |  |
| 2 | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | 1 | наявність |  |
| 3 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі | 1 | наявність |  |
| 4 | Сертифікат та декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | 1 | наявність |  |
| 5 | Сертифікат інженера | 1 | наявність |  |