**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Протоколом уповноваженої особи**

**від « 30 » вересня 2022 року № 52-П**

**ОГОЛОШЕННЯ**

**про проведення спрощеної закупівлі**

**відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану» із змінами**

1. **Замовник:**
	1. **Найменування:** Комунальне некомерційне підприємство «Зарічненська багатопрофільна лікарня» Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області.
	2. **Місцезнаходження:** 34000, Рівненська обл., смт. Зарічне, вул. Аерофлотська,15.
	3. **Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:** 02000234.

 **1.4. Категорія:** пп.3 п.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі».

 **2. Інформація про предмет закупівлі:** Стерилізатор паровий (код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні), код НК 024:2019: 38671 Стерилізатор паровий.

**3.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:** зазначено у Додатку 1 до Оголошення.

**4. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:**

 **4.1.**Кількість: 1 штук.

 **4.2.**Місце поставки товарів: вул. Аерофлотська, 15, смт. Зарічне Рівненської області, 34000.

 **5. Строк поставки товарів:** до 31 жовтня 2022 року.

 **6. Умови оплати:** Відсутність передплати. Оплата здійснюється Замовником за фактично наданий товар. Розрахунок проводиться у гривнях шляхом перерахування 100% суми вартості фактично наданого товару на рахунок Постачальника, згідно видаткової накладної, протягом 10 банківських днів з дати підписання видаткової накладної.

 **7. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв:** Єдиним критерієм оцінки пропозицій є ціна з врахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ). Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель шляхом застосування електронного аукціону.

 **8. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 736 200,00 грн. (сімсот тридцять шість тисяч двісті гривень 00 коп.) з ПДВ.

 **9. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель)**. відповідно до електронного оголошення.

 **10.Кінцевий строк подання пропозицій**: відповідно до електронного оголошення.

 **11.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників:** не вимагається.

 **12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:** не вимагається.

**13.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону:** 0,5 %.

**14.Інша інформація:** Оголошення розроблено відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), з урахуванням вимог постанови КМУ від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану» (із змінами). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

**Цінова пропозиція:**

Учасниками у складі своєї пропозиції надається Форма «Цінова пропозиція» Учасника, оформлена на фірмовому бланку (за наявності) у відповідності до вимог Додатку № 3 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, подається Учасником у вигляді сканованої копії у форматі pdf.

**Документи від Учасника:** Учасники у складі своєї пропозиції повинні надативсі необхідні документи та листи, визначені Замовником у Додатку 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі «Вимоги до Учасників».

**Проект договору про закупівлю:** Учасник повинен ознайомитись з проектом договору про закупівлю, викладеним у Додатку № 4 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі. Відповідно до частини 4 статті 41 Закону умови договору про закупівлю за результатами спрощеної закупівлі не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця спрощеної закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених у частині 5 статті 41 Закону.

Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів у форматі pdf. Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Усі документи учасника процедури закупівлі повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі (керівника або уповноваженої ним особи, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі), а також відбитки печатки (у разі наявності такої). Нотаріально завірені документи та оригінали документів, видані іншими установами, можуть не засвідчуватись підписом та печаткою Учасника. Якщо Учасник працює без печатки, він повинен надати про це довідку в довільній формі.

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України [«Про електронні документи та електронний документообіг»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та [«Про електронні довірчі послуги»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19), тобто пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений кваліфікований електронний підпис (КЕП) учасника/Уповноваженої особи учасника спрощеної закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються цим оголошенням про проведення спрощеної закупівлі. Учасник може накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) на пропозицію або на кожен електронний документ пропозиції окремо.

Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання).

Замовник перевіряє кваліфікований електронний підпис (КЕП) учасника на сайті центрального засвідчуваного органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify.

Під час перевірки КЕП повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа) (керівника або уповноваженої ним особи, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі). У випадку відсутності даної інформації, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію **(**у тому числі до визначеної в документації частини предмета закупівлі (лота)(у разі здійснення закупівлі за лотами).

**Відхилення пропозиції учасника:**

Покупець відхиляє пропозицію в разі, якщо:

1. пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;
2. учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
3. учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;
4. якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через не укладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

**Відміна закупівлі:**

Покупець відміняє спрощену закупівлю в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

 Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

* замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення;
* електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.

**Строк укладання договору:**

Покупець може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але пізніше ніж через 20 днів. Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону, норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа** |  |  |  **Т.М.Побережна** |
|  |  |  | **(ініціали та прізвище)** |

Додаток № 1

до оголошення про

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмету закупівлі:**

Стерилізатор паровий (код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні), код НК 024:2019: 38671 Стерилізатор паровий.

**Кількісні характеристики:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва товару** | **Код НК 024:2019** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Стерилізатор паровий | 38671 Стерилізатор паровий | штук | 1 |

**Загальнi вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог цього Оголошення.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація,з наданням копії документів.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, рік випуску не раніше 2021р. і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.*

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цим Оголошенням та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цим ОГолошенням та пропозицією Учасника.* ***Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.***

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*

 6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

 *На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче або гарантійний лист, що нижче зазначений документ буде надано під час поставки :*

*- завірену копію декларації (сертифікату відповідності) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту*

7. Проведення доставки, інcталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.*

**Медико - технічні вимоги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування медико - технічних вимог** | **Параметр** | **Відповідність****(так/ні)****з посиланням на сторінку****технічного опису, або паспорту виробника** |
|  | Сфера застосування в медичних центрах та лікарнях, підходить для фармацевтичної та біотехнологічної індустрій. | Відповідність |  |
|  | Можливість стерилізувати упаковані або не упаковані вироби: тканини, хірургічні інструменти, посуд та інші матеріали, стійкі до пару та термічної обробки | Відповідність |  |
|  | **Розміри, габарити, місткість** |  |  |
|  | Габаритні розміри внутрішньої камери (Діаметр x Глибина), не менше | 400 x 700 мм |  |
|  | Габаритні розміри стерилізатора (Ш\*В\*Г) в межах  | 750x630x970 мм ±10 мм |  |
|  | Об`єм стерилізаційної камери  | 90 л |  |
|  | Вага стерилізатора, не більше  | 250 кг |  |
|  | **Параметри роботи стерилізатора** |  |  |
|  | Можливість стерилізації при температурах до 136°C | Відповідність |  |
|  | Максимальний робочий тиск – не менше  | 2.3 Бар |  |
|  | **Механічна частина та комплектація** |  |  |
|  | Вбудований вакуумний насос для створення вакуму | Наявність |  |
|  | Вакуумна сушка, що забезпечує отримання сухих і готових до використання медичних виробів і тканин | Відповідність |  |
|  | Відпрацьована вода зливається автоматично в каналізацію або зовнішній резервуар для збору води, виготовлений з пластику. | Відповідність |  |
|  | Всі металеві деталі на внутрішніх поверхнях виконані з нержавіючої сталі. | Відповідність |  |
|  | Вбудований парогенератор потужністю не більше 10 кВт виготовлений з нержавіючої сталі не гірше 316L | Наявність |  |
|  | Робоча камера повинна бути виготовлена​​ з високоякісної нержавіючої сталі не гірше 316L | Відповідність |  |
|  | Горизонтальне завантаження автоклава | Відповідність |  |
|  | Стерилізатор оснащений автоматичними дверима | Відповідність |  |
|  | Двері виготовлені з нержавіючої сталі,не гірше 316L | Відповідність |  |
|  | Наявність широкого кольорового LCD дисплея, не менше  | 5,7 дюймів  |  |
|  | З'єднання з ПК через роз'єм RS232, USB або RS485 | Наявність |  |
|  | Паровий стерилізатор оснащений вбудованим принтером | Наявність |  |
|  | **Автоматика та управління** |  |  |
|  | Автоклав повинен мати мікропроцесорний контроль температури і тиску | Наявність |  |
|  | Стерилізатор паровий повинен мати систему відображення параметрів стерилізації для того, щоб під час роботи можна було переконатися в тому, що їх значення відповідають нормі і можна контролювати всі функції. | Наявність |  |
|  | Меню управління українською або російською | Відповідність |  |
|  | У разі друку на роздруківці повинна відображатися інформація про дату і час; обрану програму; тиск, температуру, час стерилізації; помилки. | Відповідність |  |
|  | Автоклав повинен мати можливість відображеннязагальної кількості проведених циклів і зберігатиу внутрішній пам'яті інформацію щодо не менш 60останніхциклів. | Відповідність |  |
|  | У разі виникнення помилки в процесі роботи, повідомлення відображається на екрані. | Відповідність |  |
|  | **Наявність не менше 5 програм управління та 2 тестових програм** |  |  |
|  | - 134°C Швидка програма, час стерилізації 3 хв. | Наявність |  |
|  | - 134°C Швидка програма для неупакованих інструментів, час стерилізації 3 хв. | Наявність |  |
|  | - 134°C Швидка програма для упакованих інструментів, час стерилізації 3,5 хв. | Наявність |  |
|  | - 134°C Пріонна програма, час стерилізації 18 хв. | Наявність |  |
|  | - 121°C Програма «пористі», час стерилізації 20 хв. | Наявність |  |
|  | - 134°C B&D тест, час стерилізації 3,5 хв. | Наявність |  |
|  | - Вакуум тест. | Наявність |  |
|  | Можливість зміни параметрів (час, температура та інших), при необхідності відповідно до вимог замовника | Відповідність |  |
|  | **Експлуатаційні вимоги** |  |  |
|  | Потужність з парогенератором: не більше  | 10 кВт |  |
|  | Електроживлення:  | 380 В - 50/60 Гц  |  |
|  | Пристрій відповідає директиві про медичні пристрої MDD 93/42/ EEC, та відноситься до класу IIb | Відповідність |  |

Додаток № 2

до оголошення

**Вимоги до учасників**

**Найменування предмету закупівлі:**

Стерилізатор паровий (код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні), код НК 024:2019: 38671 Стерилізатор паровий

**Учасники в складі пропозиції повинні надати наступні документи:**

1. Цінова пропозиція за формою, згідно додатку № 3.

2. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції:

- документи, що підтверджують повноваження керівника, а саме: протокол установчих/загальних зборів або витяг з протоколу установчих/загальних зборів або рішення засновника та наказ/розпорядження про призначення або про вступ на посаду (для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців за наявності). Якщо один із вищезазначених документів не передбачений (необов’язковий), учасник повинен надати довідку у довільній формі з викладенням обставин, що обґрунтовують відсутність у нього такого документа.

У разі, якщо інтереси учасника представляє не керівник, а саме документи пропозиції підписує не керівник, а уповноважена ним особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі підписувати документи пропозиції, подається довіреність (доручення) на цю особу учасника про надання повноважень цій особі підписувати документи пропозиції, а також надається копія паспорту цієї особи.

3. Лист про згоду на обробку персональних даних та додержання вимог Закону України «Про захист персональних даних» за встановленою формою та передбаченою Додатком № 2.

4. Витяг та/або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Статут (зі змінами у разі їх наявності)/опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії із зазначеним кодом доступу до останньої редакції установчих документів або інший установчий документ (для юридичних осіб).

6. Витяг з реєстру платників ПДВ - у разі сплати учасником ПДВ, або свідоцтво про право сплати єдиного податку чи витяг з реєстру платників єдиного податку – у разі сплати учасником єдиного податку. У разі, якщо Учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених свідоцтв.

7. Паспорт (у разі якщо учасником є фізична особа – підприємець) – скануються сторінки, де вказано прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце проживання особи, а також ким виданий документ та дата його видачі.

8. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру або реєстраційного номеру облікової картки платника податків (у разі якщо учасником є фізична особа-підприємець).

9. Довідку в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (за наявності), про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідні для доставки предмету закупівлі.

Для підтвердження інформації, що викладена у довідці надати наступні документи:

- документально підтверджена наявність власних або орендованих складських приміщень для зберігання відповідної до предмету закупівлі товару (у разі наявності власних складських приміщень необхідно надати документи, які підтверджують право власності на ці приміщення. У разі оренди складських приміщень, необхідно надати договір оренди, суборенди, зі строком дії не менше ніж до 31.12.2022).

10. Учасники при поданні пропозиції повинні враховувати норми:

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;

- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.

У випадку не врахування учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи послуги, зазначеним нормативно-правовим актам, ненадання письмового підтвердження дотримання зазначених актів, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, тому така пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону.

11.Лист-погодження у довільній формі з проектом договору про закупівлю скріплений печаткою (у разі наявності) та підписом, із зазначенням посади.

*Лист-згода заповнюється учасником спрощеної закупівлі на фірмовому бланку (у разі наявності) за встановленою замовником формою.*

**Лист-згода**

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2012 №2297-VI я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т. ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у спрощеній закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.

Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи.

Додаток № 3

до оголошення

*Форма «Цінова пропозиція» заповнюється учасником спрощеної закупівлі на фірмовому бланку (у разі наявності) за встановленою замовником формою. Учасник не повинен відступати від даної форми.*

Форма «Цінова пропозиція»

на участь у спрощеній закупівлі

**Найменування предмету закупівлі:**

Стерилізатор паровий (код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні), код НК 024:2019: 38671 Стерилізатор паровий

|  |
| --- |
| **Відомості про учасника спрощеної закупівлі** |
| Повне найменування учасника |  |
| Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності) |  |
| Р/р, найменування обслуговуючого банку |  |
| Місцезнаходження |  |
| Уповноважена (контактна) особа, яка відповідає за електронну закупівлю (подання документів у складі пропозиції) (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Електронна адреса |  |

Ознайомившись з вимогами до предмета закупівлі та вимогами щодо обсягів та термінів надання товару, ми, уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на умовах, зазначених у цій цінової пропозиції в необхідній кількості та в установлені замовником строки за наступними цінами: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (загальна вартість цінової пропозиції, зазначається цифрами та прописом) з ПДВ, згідно з розрахунками:

|  |
| --- |
| **Пропозиція** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Країна виробник | Од.вим. | Кількість | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ\* | Сума з ПДВ\* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Всього з ПДВ:** |  |
| **Сума ПДВ, %:** |  |

 |

1. Ознайомившись з вимогами до предмета закупівлі, з інформацією про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі, визначеними у Додатку 1 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі «Вимоги до предмета закупівлі», ми гарантуємо, що *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(назва організації - Учасника*) повністю відповідає всім вимогам замовника, заявленим в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та додатках до нього, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити замовника товаром відповідної якості, в необхідній кількості, в установлені замовником строки, та на умовах, визначених замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та додатках до нього.

2. В ціну включені всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником стосовно наданих товарів, витрати, пов’язані з перевезенням товару.

3. Ознайомившись з проектом договору про закупівлю, визначеним у Додатку 4 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі «Проект договору», повідомляємо, що ми погоджуємось з умовами проекту договору, у разі визначення нас переможцем спрощеної закупівлі, ми візьмемо на себе зобов'язання підписати договір у строки, визначені Законом України «Про публічні закупівлі» та виконати всі умови, передбачені проектом договору.

4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію у разі наявності підстав, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої цінової пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

5. У разі пониження ціни під час аукціону, зобов’язуємось виконати умови договору за новою, пониженою ціною.

**Керівник організації – учасника**

**або інша уповноважена посадова особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 ***(підпис, печатка) (ПІБ)***

*\* У разі надання пропозицій Учасником-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надають без врахування ПДВ та в графі «Загальна вартість, грн, з ПДВ» зазначають ціну без ПДВ, про що Учасник робить відповідну позначку.*

Додаток № 4

до оголошення

 ***Проект договору***

**ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ № \_\_\_\_\_**

смт. Зарічне «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року

Комунальне некомерційне підприємство «Зарічненська багатопрофільна лікарня» Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області, в особі директора Мітітюка Олега Дмитровича, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Постачальник), з іншої сторони, разом – Сторони, за результатами застосування спрощеної процедури, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» зі змінами, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне.

**1. Предмет Договору**

1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність у визначені строки Замовникові Товар, визначений в Додатку №1 «Специфікація Товару» до цього Договору, а Замовник – прийняти і оплатити його.

1.2. Найменування Товару: Стерилізатор паровий (код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні), код НК 024:2019: 38671 Стерилізатор паровий.

Асортимент, кількість та ціни за одиницю Товару зазначені у Додатку №1 «Специфікація Товару» до цього Договору.

1.3. Постачальник гарантує, що Товар є новим, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

1.4. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

**2.Якість товару**

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість та комплектність якого повинна відповідати медико-технічним вимогам Оголошення.

2.2. Товар повинен бути новим, тобто таким, що не був у використанні.

2.3. Товар має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість та можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту: сертифікатом відповідності вимогам Технічного Регламенту щодо медичної техніки наданий уповноваженим органом та Декларацією про відповідність виробу вимогам Технічного регламенту та/або інші документи передбачені чинним законодавством України.

2.4. Прийняття-здача товару за кількістю та якістю проводиться відповідно до вимог нормативних актів, що регулюють вказане питання.

2.5. Здача-приймання товарів оформляється видатковими накладними.

2.6. Розкриття упаковки та прийомка товару по якості та комплектності проводиться Замовником за умови обов’язкової присутності уповноваженого представника Постачальника перед початком монтажу або в інший узгоджений сторонами строк.

2.7. У разі|в разі| виявлення недостачі, некомплектності або порушення якості товару|обладнання| при його прийомі представник Замовника, що здійснює приймання товару|обладнання|, і представник Постачальника складають відповідний акт, приймають заходи по усуненню виявлених недоліків|нестач||обладнання|. Постачальник своїми силами і за свій рахунок|лічбу| поставляє товар|обладнання|, якого бракує, усуває інші виявлені і зафіксовані при прийманні недоліки протягом 10 календарних днів|нестачі|. При неможливості заміни бракованого товару|обладнання| Сторонами складається двосторонній|двобічний| акт.

Акт складається у присутності представника Постачальника, що підписується уповноваженими особами Постачальника та Замовника.

Якщо представник Постачальника відмовився (не з’явився) в узгоджений строк, Замовник має право поновити та провести приймання з залученням експерту Управління експертиз та сертифікації товарів Торгово-промислової палати України (регіональної палати).

2.8. З метою встановлення причин та характеру дефектів Постачальник має право перевірити (дослідити) товар з виявленими недоліками. Для проведення дослідження товару Постачальник може залучати Замовника. Висновки акту дослідження, складеного за результатами перевірки, є кінцевими та обов’язковими для Сторін.

2.9. Обґрунтовані та документально підтверджені рекламації (претензії) Замовника у зв’язку з недостачею, некомплектністю або дефектом переданого товару, оплатою послуг експертів, що виникли з вини Замовника, підлягають задоволенню Постачальником та за його рахунок, в тому числі шляхом поповнення, доукомплектування, ремонту, заміни доброякісним товаром протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання претензії.

2.10. Передача товару вважається здійсненою після підписання уповноваженою особою Замовника видаткової накладної даної партії товару. Ризик випадкового знищення та пошкодження переходить до Замовника з моменту передачі товару.

2.11. Товар має бути поставлений у відповідній тарі або/та упакований належним чином в упаковку, а за її відсутності – способом, який забезпечує збереження товару цього роду за звичайних умов зберігання і транспортування.

2.12. Перевірка додержання Постачальником умов Договору щодо кількості, асортименту, якості, тари та (або) упаковки товару та інших умов здійснюється у випадках та в порядку, встановлених актами законодавства.

2.13. Постачальник зобов’язаний мати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для виконання даного Договору (складські приміщення, придатні для зберігання певного виду товарів, транспорт для транспортування товару), а також кваліфікований персонал.

2.14. Постачальник гарантує якість і своєчасність доставки та проведення робіт по інсталяції та пуску| товару, |обладнання|,а також по його гарантійному технічному обслуговуванню відповідно до вимог, що діють в даній сфері послуг і нормативно-правових документів.

2.15. Постачальник гарантує якість медичного обладнання згідно з чинним законодавством та його відповідність медико-технічним вимогам.

2.16. Гарантійний термін обслуговування з дня введення обладнання в експлуатацію становить не менше одного року.

Гарантійне обслуговування полягає у виконанні робіт, пов'язаних із забезпеченням використання обладнання за призначенням, усуненням недоліків обладнання для забезпечення його функціонування за призначенням (що включає зобов'язання здійснювати заміну чи ремонт обладнання чи окремих складових, а також регулювальні роботи). Термін виконання робіт по виявленню причин виходу з ладу обладнання, яке знаходиться на гарантійному обслуговуванні, становить не більше 7 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Замовника, що засвідчується актом. Термін усунення виявленого дефекту - протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

Термін гарантійного обслуговування збільшується на час перебування обладнання в ремонті.

2.17. У випадку, якщо|у разі , якщо| товар не підлягає ремонту, то Постачальник проводить|виробляє| заміну товару|обладнання|, що вийшов з ладу|строю|, на новий не пізніше 60 (шістдесяти) календарних днів з дня отримання|здобуття| Постачальником обґрунтованої письмової претензії по якості товару від Замовника і відповідного підписаного Сторонами Акту.

Термін гарантійного обслуговування обладнання обчислюється знову від дня його заміни, про що укладається відповідний акт.

Всі витрати, пов'язані із заміною обладнання неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Постачальник.

2.18. Післягарантійне (сервісне) обслуговування товару, протягом його строку служби, здійснюється Постачальником за окремим Договором.

2.19. Даним Договором Постачальник гарантує, що товар|обладнання| належить йому на праві власності, не є|з'являється| предметом застави, не перебуває під арештом|перебуває|, вільний від прав третіх осіб, ввезений на територію України з|із| дотриманням всіх встановлених|установлених| чинним законодавством України правил.

**3. Ціна договору**

3.1. Ціна цього Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн., в тому числі ПДВ (якщо ПДВ передбачений): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Ціна на товар встановлюється у національній валюті України.

3.4. Ціна за одиницю товару вказується з урахуванням податків і зборів, що сплачені або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, монтаж та введення в експлуатацію товару, навчання спеціалістів Замовника, сплату митних тарифів, усіх інших витрат, та відповідно до цін, діючих на ринку на даний товар, з урахуванням норм діючого законодавства, а також гарантійне обслуговування. Постачальник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції.

**4.Порядок здійснення оплати**

4.1. Розрахунки здійснюються відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України в безготівковому порядку шляхом оплати Замовником вартості Товару протягом 10 банківських днів з дати поставки Товару за умови наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника на підставі видаткової накладної.

4.2. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки проводяться протягом 14-ти банківських днів з дати отримання Замовником на свій рахунок бюджетного призначення на фінансування закупівлі за вказаним напрямом. Будь-які штрафні санкції в такому випадку не застосовуються.

4.3. Оплата здійснюється в межах бюджетних призначень на відповідний період.

4.4. Зобов’язання за Договором виникають у Замовника в разі наявності та в межах фінансування.

**5.Поставка товарів**

5.1 Місце поставки товару: товар поставляється за адресою: вул. Аерорфлотська, 15, смт. Зарічне, Рівненська область, Україна, 34000. Строк поставки до 31 жовтня 2022 року.

5.2 Постачальник одночасно з товаром повинен передати Замовнику документи, що підтверджують якість товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до Договору та актів цивільного законодавства.

5.4. Датою поставки товару є дата підписання уповноваженою особою Замовника видаткової накладної.

5.5. Відповідно до правил ІНКОТЕРМС та у разі доставки товару перевізником, датою поставки товару є дата передачі товару перевізнику (дата відвантаження товару).

5.6. Зобов'язання Постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність Замовника за умовами цього Договору.

5.7. Постачальник самостійно та за свій рахунок, проводить доставку товару на адресу Замовника, спеціалізованим транспортом, що забезпечує якість і зберігання товару при транспортуванні.

**6.Права та обов'язки сторін**

**6.1. Замовник зобов'язаний:**

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений якісний, укомплектований товар;

6.1.2. Приймати поставлений товар відповідно до розділу ІІ Договору;

6.1.3. Повідомляти Постачальника про порушення умов Договору щодо кількості, асортименту, якості, тари та (або) упаковки товару у п’ятиденний строк з дня встановлення порушення умов Договору;

6.1.5. Призначити свого представника, уповноваженого по відповідній довіреності на право приймання товару від Постачальника і підписання приймально-здавальних документів.

**6.2. Замовник має право:**

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це Постачальника в 5-ти добовий термін.

6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути документи на оплату Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутності печатки, підписів тощо) для усунення зазначених порушень.

6.2.5. Якщо Постачальник передав Замовнику товар без тари та (або) упаковки чи в неналежних тарі та (або) упаковці, Замовник має право вимагати від Учасника передання товару у належних тарі та (або) упаковці або заміни неналежних тари та (або) упаковки, оскільки інше не випливає із суті зобов'язання чи характеру товару, або пред'явити до нього інші вимоги, що випливають із передання товару неналежної якості.

6.2.6. Відмовитися від прийняття товару у разі, якщо під час поставки Постачальник не надає супроводжуючих документів, передбачених п.2.3 та п.2.4. Договору, і якщо виявить порушення Учасником умов Договору щодо кількості, асортименту, якості, тари та (або) упаковки товару.

**6.3. Постачальник зобов'язаний:**

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Представити Замовнику технічну документацію, інструкції використання устаткування українською або російською мовою, завірені Учасником копії сертифікатів відповідності (виданих у терміни відповідно до вимог чинного законодавства України) і копію Декларації про відповідність видану виробником.

6.3.4. Провести введення в експлуатацію обладнання після його передачі Замовнику, в строк до 30 (тридцяти) днів із моменту отримання від Замовника письмового підтвердження готовності приміщення для введення товару в експлуатацію.

6.3.5. Провести навчання персоналу (інструктаж) Замовника роботі на даному обладнанні протягом 30 днів з дня введення в експлуатацію.

6.3.6. Проводити сервісне обслуговування інженером, що сертифікований виробником запропонованого обладнання.

|обладнання||пр

**6.4. Постачальник має право:**

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар, за умови поставки якісного, непошкодженого товару в повному обсязі.

6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, достроково розірвати договір, повідомивши про це Замовника в 5-ти добовий термін.

**7.Відповідальність сторін**

7.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при поставці Товару за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості непоставленого/несвоєчасно поставленого Товару за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.2. У разі затримки платежу за Товар, Замовник сплачує Постачальнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості Товару за кожен день прострочення від неоплаченої суми, що діє на момент прострочення.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені договором:

Відповідальність за порушення умов зобов’язань щодо строків, якості (некомплектності), розміри штрафних санкцій встановлюються відповідно до ст.231 Господарського Кодексу України та умов цього Договору.

7.4. Оплата пені не звільняє сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по Договору.

7.5. У разі неможливості виконати взяті на себе обов’язки по строкам, якості та кількості товару, який постачається, Учасник зобов’язаний повідомити Замовника у строк, не пізніше ніж за 48 годин.

**8.** **Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 180 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

**9. Вирішення спорів**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

9.3. Претензії відносно кількості (невідповідності кількості, вказаній на упаковці) і якості (при виявленні пошкоджень|ушкоджень|, поломок та іншого роду відхилень від обумовленої в Договорі якості товару|обладнання|), невідповідності найменуванню, виявлені після|потім| отримання|здобуття| товару|обладнання|, пред'являються Замовником протягом 3-х робочих днів з моменту|із моменту| його приймання.

9.4. У претензії відбивається зміст|вміст| і підстава|основа| її пред'явлення, кількість і вид товару відносно якого вона пред'являється.

9.5. Усунення недоліків|нестач| проводиться|виробляє| Учасником протягом 10 календарних днів з дати отримання|здобуття| Постачальником претензії Замовника. В окремих випадках можливо за погодженням Сторін збільшення термінів, але|та| не більше 30 календарних днів з дати отримання|здобуття| Учасником претензії Замовника.

**10. Строк дії договору**

10.1. Цей договір вступає в силу з дати підписання Сторонами та діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженого відповідно до Указу Президента України від 12.08.2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» до 21.11.2022 року, а в частині оплати за поставлений товар – до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов’язань.

Строк дії цього Договору може бути автоматично продовжений на період, на який продовжено воєнний стан в Україні, та впродовж строку, необхідного для проведення процедури закупівлі, але не більше ніж до 31 грудня 2022 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

 **11. Інші умови**

11.1. Замовник є неприбутковою установою.

11.2. Постачальник є \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11.3. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання за згодою Сторін є чинними лише у тому випадку, якщо оформлені письмово у вигляді додаткових угод, які підписуються обома Сторонами. Усі додаткові угоди є невід'ємними частинами Договору.

11.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.6. Шляхом підписання даного документу, Сторони надають один одному право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – законодавство): отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін мається на увазі персональні дані осіб, що підписали даний документ та інших осіб, що представляють інтереси даних осіб. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Підписанням даного документу Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

**12. Додатки до Договору:**

12.1. Додаток №1 Специфікація/ї

**13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

**Замовник Постачальник**

Комунальне некомерційне підприємство

"Зарічненська багатопрофільна лікарня"

Зарічненської селищної ради Вараського району

Рівненської області

34000, Рівненська область,

смт. Зарічне, вул. Аерофлотська,15

IBAN: UA 823333680000026001301818141

МФО 333368 АТ «Ощадбанк»

Код ЄДРПОУ 02000234, ІПН 020002317063

Свідоцтво платника ПДВ № 200514794

**Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Д.Мітітюк**

Додаток №1

До Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022р.

**Специфікація**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару згідно Оголошення** | **Найменування товару згідно документів виробника** | **Країна виробник** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна за од.,****з/без ПДВ, грн.** | **Сума з/без ПДВ,****грн.** |
| Стерилізатор паровий (код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні), код НК 024:2019: 38671 Стерилізатор паровий |  |  |  |  |  |  |
| **Разом без ПДВ** |  |
| **ПДВ %** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

Загальна ціна Договору становить **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн.** у т.ч. з/без **ПДВ** %\_\_\_\_грн.

Ця специфікація є невід’ємною частиною Договору закупівлі №\_\_\_\_\_від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

 **Замовник Постачальник**

Комунальне некомерційне підприємство

"Зарічненська багатопрофільна лікарня"

Зарічненської селищної ради Вараського району

Рівненської області

34000, Рівненська область, смт. Зарічне,

 вул. Аерофлотська,15

IBAN: UA 823333680000026001301818141

МФО 333368 АТ «Ощадбанк»

Код ЄДРПОУ 02000234, ІПН 020002317063

Свідоцтво платника ПДВ № 200514794

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Д.Мітітюк**