**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

# Назва предмета закупівлі:. Ліхтарик діагностичний; молоток неврологічний з голкою та щіткою; ємність - контейнер, для проведення хімічної стерилізації та дезінфекції; крісло-каталка КВК; ростомір РН настінний; ширма медична палатна двосекційна ШМ-2; стрічка вимірювальна (рулетка медична); ноші медичні.

# Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021: 2015: 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»

# Класифікатор медичних виробів НК 024:2019: 38832 - Ліхтарик ручний для огляду / терапевтичних процедур; 11950 - Неврологічний перкусійний ручний молоток; 48061 - Контейнер для системи хімічної дезінфекції медичних інструментів; 45052 - Крісло-візок для транспортування, складаний; 37001 - Зростомір для пацієнта; 13514 - Медична ширма; 37743 - Мірна стрічка, багаторазового використання; 13818 Портативні ноші.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Медико-технічні вимоги** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Ліхтарик діагностичний**  | Ліхтарик (ручка-ліхтарик, металевий з кнопковим вимикачем) ClipLight LED з затискачем та батареєю. | шт. | 11 |
| **2.** | Молоток неврологічний з голкою та щіткою | Молоток неврологічний призначений для дослідження сухожильних рефлексів. Характеристики:Довжина – 17см.Робоча частина – 60\*15см.Вага - 80г.ТМ: SURGIWELOMED.Каталожний номер:11-0048 | шт. | 4 |
| **3.** | **Ємність - контейнер, для проведення хімічної стерилізації та дезінфекції**  | Сфера застосування – лікувально-профілактичні установи. Контейнери для дезинфекції призначені для фезинфекції хімічним методом з зстосуванням дезінфекційних засобів та передстерилізаційного очищення медичних виробів.Комплектність:Корпус – 1шт.;Кришка- 1шт.;Кошик – 1шт.;Вантаж – 1шт.; Місткість - 3,0л. Допустиме відхилення +/-10%. | шт. | 10 |
| **4.** | **Крісло-каталка КВК** | Крісло каталка призначена для переміщення пацієнтів у сидячому положенні всередині лікувальних закладів.Конструктивно крісло каталка повинно бути виконане у вигляді цільнозварного каркаса, виготовленого із сортової сталевої труби, на якому укріплені м’які сидіння та спинка, безшовно обтягнуті вініліскожею з підкладкою з пінополіуретану.Крісло-каталка встановлено на колеса діаметром 150 мм із шинами зі світлої гуми, яка не залишає слідів. Задні колеса оснащені гальмами, що фіксують колеса від обертання та повороту.У верхній частині крісла розташована ручка для його переміщення.Усі металеві частини виробу пофарбовані екологічно чистою порошково-полімерною фарбою, що має високу зносостійкість і стійкість до обробки всіма дезінфікуючими речовинами, що застосовуються в медицині.Крісло каталка укомплектоване двома підлокітниками з м’якими накладками.Також крісло каталка має два знімні підніжники з відкидними опорами для стоп. Між підніжниками, за необхідності, встановлюється м’який підголений упор (опційно). Конструкція підніжників дозволяє встановити їх на зручній для користувача висоті.Під сидінням, у нижній частині крісла каталка виконана металева сітка для розміщення речей пацієнта під час його транспортування. На звороті спинки розташована металева кишеня для документів .Максимально допустиме навантаження – 150кг.Розміри:висота 940 мм;ширина 560 мм;довжина 990 мм;розміри сидіння 450х460 мм;маса, не бiльше 25 кг. | шт. | 1 |
| **5.** | **Ростомір РН настінний** | Ростомір настінний РН призначений для вимірювання зросту пацієнта в положенні стоячи. Основною відмінністю цього ростоміра є його установка на будь-яку вертикальну поверхню, що дозволяє економити місце в медичному кабінеті. Настінний ростомір складається з вертикальної стійки, яка кріпиться на стінку на фіксованій висоті за допомогою двох кронштейнів. На стійці рухомо встановлений рівень вимірювання зростання.Технічні характеристики:• Розміри:- Висота 2000 мм;- Ширина 240 мм;- Довжина 150 мм;• Маса не більше 5 кг. | шт. | 4 |
| **6.** | **Ширма медична палатна двосекційна ШМ-2** | Ширма складається із металевого каркаса, на якому натягнута тканина.Каркас ширми виготовлений з металевого профілю з полімерно-порошковим покриттям, стійким до дезінфекції та механічних пошкоджень. Полотно легко знімається з каркасу для прання та дезінфекції. Кожна секція має роликові опори.Технічні характеристики:Габаритні розміри:Довжина – 1500 мм;Глибина – 500 мм;Висота – 1800 мм;Маса однієї секції не більше – 8,5 кг. | шт. | 8 |
| **7.** | **Ноші медичні**  | Ноші медичні ТМ“БІОМЕД” А10 призначені для транспортування пацієнтів в лікарнях. Складаються в поздовжньо-поперечному напрямку у зручний чохол.Технічні характеристики:1.Розміри у розгорнутому стані (Д×Ш×В): 220×53×14 см2.Розміри у складеному стані (Д×Ш×В): 110×18×10 см3.Маса нетто: 5,5 кг4.Максимальне безпечне навантаження: 160 кг.**Комплектація:**1. Ноші медичні – 1 шт.2. Ремінь безпеки пацієнта РБ-02 – 2 шт.3. Чохол захисний – 1 шт.4. Інструкція – 1 шт. | шт. | 3 |
| **8.** | **Стрічка вимірювальна (рулетка медична) 150 см x 0,8 см** | Технічні особливості:Для виготовлення рулетки використовують високоякісний пластиковий матеріал.Лента має подвійну розмітку, що робить її ще зручнішою для різних робіт.Дискретність - 1мм Характерні особливості виробуБілого кольору і простим дизайном.Простота в експлуатації.Мінімальна помилка у вимірі.Посилання на відповідну сторінку інструкції не потрібно. | шт. | 9 |

*Найменування товару, які містять посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, джерело його походження або виробника вважати такі найменування, які містять вираз «****або******еквівалент****».*

***Еквівалентом товару в розумінні даного оголошення є товар, якість, форма випуску технічні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі.***

1.Інформація про запропонований товар повинна бути підтверджена:

- таблицею відповідності запропонованого учасником товару вимогам тендерної документації, яка повинна містити відповіді на всі пункти медико-технічних вимог: вимоги замовника, параметри запропонованого учасниками товару, а також посилання/вказівки на відповідні пункти та/або сторінки, інструкції з застосування (експлуатації) запропонованого товару, що підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам тендерної документації (крім стрічки вимірювальної).

2.Місце поставки: склад КНП «Шосткинський міській центр ПМСД» ШМР (Амбулаторія№2) за адресою: 41100, Сумська обл. м. Шостка вул. Знаменська буд.6А.

 - у разі поставки неякісного або такого що не відповідає медико-технічним вимогам товару постачальник зобов’язується замінити товар протягом 10 днів.

- строк поставки товару має становити не більше 10-ти робочих днів з дати подачі заявки від Замовника на поставку товару.