**Додаток №4**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні вимоги**

1. Послуги «Поточний ремонт об'єкту благоустрою "Тротуару по вул. Дніпровській від пр. Шевченка до вул. Сергія Яцковського (ліва сторона) у м. Верхньодніпровськ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Розбирання бортових каменів (поребриків) | | | м | | 115 | |  | | |
| 2 | Улаштування основ під тротуари товщиною 10 см із  гранітного відсіву | | | м2 | | 355 | |  | | |
| 3 | Улаштування підстильних шарів основи з суміші  цементу та гранітного відсіву товщиною 5см | | | м2 | | 355 | |  | | |
| 4 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних  елементів мощення [ФЭМ] | | | м2 | | 355 | |  | | |
| 5 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення  [ФЭМ] | | | м різу | | 250 | |  | | |
| 6 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | | | м | | 115 | |  | | |
| \* тротуарна плитка для укладання надається Замовником | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |  | | |

1. Подання аналогу/еквіваленту предмету закупівлі передбачається згідно чинного законодавства.
2. Пропозиції учасників спрощеної закупівлі, ціна номенклатурної позиції предмета закупівлі яких перевищує граничний рівень ціни, будуть відхилені на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону.