**Перелік змін до тендерної документації від 07.05.24р.**

***Коагулянти на основі гідроксихлориду алюмінію***

***за кодом CPV за ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини***

в Додатку №1 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - Коагулянти на основі гідроксихлориду алюмінію за кодом CPV за ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини» (далі – Додаток №1) змінити речення: «*Якісні характеристики запропонованого товару повинні підтверджуватись нормативною документацією на виробництво товару*» на речення «*Запропонований учасником Товар повинен відповідати вимогам діючих стандартів або технічних умов, відповідно до яких виробляється пропонований учасником Товар, та відповідати зазначеним в таблиці величинам/ознакам технічних, якісних та кількісних характеристик до предмету закупівлі та підтверджуватись сертифікатом/паспортом якості від виробника Товару»*

2) п.5 розділу «У складі пропозиції Учасникам необхідно надати» Додатку №1 викласти в новій редакції: «*Копія висновку Державної Санітарно-епідеміологічної експертизи та протокол експертизи на Товар, що пропонується учасником, для підтвердження можливості його застосування для очистки води господарсько-питного призначення, або сертифікат (свідоцтво) про державну реєстрацію небезпечного фактору галузь/сфера застосування, яким підтверджується можливість застосування товару для очищення питної води та сертифікат (паспорт) безпечності речовини/матеріалу або картку даних небезпечного фактору, що за своєю структурою та змістом відповідає Постанові МОЗ від 20.05.2002р. №19*»;

3) п.6 розділу «У складі пропозиції Учасникам необхідно надати» Додатку №1 викласти в новій редакції:

«*Копія затвердженого керівником підприємства документу про проведення лабораторних випробувань (звіт, протокол, акт тощо) реагентів відповідної марки (з обов’язковим зазначенням найменування та технічних характеристик кожної з марок), що пропонується до поставки в межах цієї закупівлі, виданих Учаснику закупівлі, проведених в лабораторії КП «Черкасиводоканал» або в лабораторіях інших підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України, для яких джерелом водопостачання є поверхневе джерело, з проектною продуктивність водоочисної станції понад 30 тис.м3/добу (відповідно до п.10.2.2, таб.16 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди») та якістю вихідної води, що за показниками забарвленості, перманганатної окислюваності, азоту амонійного відповідає не нижче 3 класу якості відповідно до ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання».*

*Також надати сертифікат, свідоцтво, атестат про акредитацію або інший документ про визнання вимірювальних можливостей лабораторії, де проводились дослідження, на виконання вимірювань питної води, виданий уповноваженим органом.*»

4) п.7 розділу «У складі пропозиції Учасникам необхідно надати» Додатку №1 викласти в новій редакції:

«*Копія затвердженого керівником підприємства документу про проведення промислових випробувань (звіт, протокол, акт тощо) реагентів відповідної марки (з обов’язковим зазначенням найменування та технічних характеристик кожної з марок), що пропонується до поставки в межах цієї закупівлі, виданих Учаснику закупівлі, проведених на водоочисній станції КП «Черкасиводоканал» або на водоочисних станціях інших підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України, для яких джерелом водопостачання є поверхневе джерело, з проектною продуктивність водоочисної станції понад 30 тис.м3/добу (відповідно до п.10.2.2, таб.16 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди»).*

*Також надати сертифікат, свідоцтво, атестат про акредитацію або інший документ про визнання вимірювальних можливостей лабораторії, де проводились дослідження, на виконання вимірювань питної води, виданий уповноваженим органом.*.»

5) п.8 розділу «У складі пропозиції Учасникам необхідно надати» Додатку №1 викласти в новій редакції: «*Протокол випробувань, або інший документ, який підтверджує фізико-хімічний склад запропонованого Товару, виданий незалежною третьою стороною, яка включена до реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності (випробувальна лабораторія згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17025 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій), та компетентність якої підтверджена національним органом України з акредитації (Національним агентством з акредитації України), або лабораторією, що має свідоцтво про технічну компетентність на відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання», яка підтверджує фізико-хімічний склад запропонованого Товару на відповідність його нормативно-технічній документації, відповідно до якої здійснюється виробництво товару, що пропонує Учасник та всім якісним вимогам цього технічного завдання*.»

6) змінити кінцевий строк подання тендерних пропозицій на 13.05.2024р.

.