**Додаток 1**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

**ДБН А. 2.2-3:2014 - ДК 021:2015 - 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь – Заходи з усунення аварій в житловому фонді, а саме: Послуги з поточного ремонту каналізаційного випуску в житловому будинку №8 на вулиці Джерельній у м.Львові.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях | м3 | 36,1 |
| 2 | Перенесення вручну розробленого грунту до 20 м (виніс  на вулицю та зворотньо) | т | 122,74 |
| 3 | Водовідлив із траншей | м3 | 18 |
| 4 | Улаштування колодязів круглих діаметром 0,7 м із цегли  в мокрих грунтах (2 шт.) | м3 | 0,7693 |
| 5 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 4,5 |
| 6 | Прокладання трубопроводу в траншеях із труб  поліетиленових діаметром 160 мм | м | 36,1 |
| 7 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 160 мм | м | 12 |
| 8 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої  мережі в мокрих грунтах | шт | 2 |
| 9 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 110 мм | шт | 6 |

Умови виконання робіт – К = 1,35 (виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях висотою до 1,8 м).

**Технічна специфікація**

Термін надання послуг – 3 місяці з моменту укладення договору.

Задля належного надання послуг Учасником проводиться ознайомлення з будівельним майданчиком шляхом обстеження із залученням представника управляючої компанії, що обслуговує житловий будинок ЛКП «Старий Львів» (Адреса: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 15, тел. (068) 2646878, (067) 6723875). На підтвердження виконання зазначених вимог надається Акт обстеження в довільній формі.

Виконавець надає Замовнику Послуги, якість яких відповідає умовам діючих на території України нормативно-правових актів.

Виконавець зобов'язаний використовувати при виконанні будівельних робіт тільки ті матеріали і вироби, що передбачені технічним завданням. Будь-яка заміна матеріалів, виробів або технологій будівельних робіт можлива тільки з відома Замовника.

Усі матеріали і вироби, що використовуються на будівельних роботах, повинні мати відповідні державні сертифікати включно з протипожежними і санітарно-гігієнічними. Застосування матеріалів і виробів повинно виконуватись у суворій відповідності до вимог діючих державних будівельних норм, на конкретний матеріал, або технології, що затверджені Держбудом України.

Виявлені недоліки (дефекти в роботі) будуть ліквідовані виконавцем за свій рахунок і в межах граничних термінів узгоджених з замовником.

Виконавець подає Замовнику після оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір:

* договірну ціну;
* зведений кошторисний розрахунок;
* локальні кошториси;
* відомість ресурсів до локальних кошторисів;
* розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису;
* заповнений проект договору.

Кошторисна документація подається з розрахунками відповідно до Технічного завдання (Додаток 1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі).

Виконавець розраховує вартість послуг виходячи із діючих вимог та стандартів, з урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов’язкових платежів (зборів).

Під час роботи виконавець зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах :

- ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

При наданні послуг з ремонту необхідно забезпечити умови дотримання нормативних рівнів впливу можливих шкідливих чинників на довкілля, а також забезпечити санітарно-гігієнічні умови утримання населених пунктів.

Ознайомившись з оголошенням про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель, у разі визначення нас переможцем, ми зобов’язуємося підписати договір не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

мп

***Керівник або уповноважена особа*** *(назва посади, прізвище,*

*ініціали, підпис, відбиток печатки (у разі наявності) Учасника)*