**Додаток №2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

*Предмет закупівлі:*

**«код ДК 021:2015 – 331690002 «Хірургічні інструменти»** (код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35085 - Роторозширювач, регульований; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12235 - Руків’я скальпеля багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12235 - Руків’я скальпеля багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 32853 - Кусачки ортопедичні; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 32563 - Пила хірургічна ручна, листова; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 13418 - Нейрохірургічні гострозубці; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 13418 - Нейрохірургічні гострозубці; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35141 - Скальпель, багаторазового застосування; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12235 - Руків’я скальпеля багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62470 - Затиск хірургічний типу "бульдог", багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62470 - Затиск хірургічний типу "бульдог", багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 11791 - Перев'язувальні засоби / Ножицеподібні багаторазові щипці; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 11791 - Перев'язувальні засоби / Ножицеподібні багаторазові щипці; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 34961 - Затискач для операційної білизни; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 34961 - Затискач для операційної білизни; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 34961 - Затискач для операційної білизни; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 13380 - Стандартний стоматологічний ретрактор; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий**)».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер**  **№** | **Загальна назва** | **код НК 024:2019** | **Номенклатура позиції** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| **1** | Роторозширювач, 125 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35085 - Роторозширювач, регульований | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| **2** | Ручка скальпеля №4 | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12235 - Руків’я скальпеля багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 10 |
| **3** | Ручка скальпеля №3 | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12235 - Руків’я скальпеля багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **4** | Ножиці для дисекції МАЙО-ЛЕКСЕР | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| **5** | Дисекційні ножиці типу Бебі-Метценбаум, вигнуті, 145 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| **6** | Ножиці для дисекції Майо-Лексер, вигнуті, 165 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **7** | Ножиці дисекційні МАЙО-СТІЛЛ, вигнуті | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| **8** | Ножиці для дисекції Коттл-Месінг, вигнуті, 105 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| **9** | Ножиці для дисекції РЕГНЕЛЛ | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 3 |
| **10** | Хірургічні ножиці Купер, вигнуті, 150 мм. | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 5 |
| **11** | Ножиці | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| **12** | Ножиці для дисекції по Метценбаум | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 9 |
| **13** | Пінцет атравматичний по Де’бекі, прямий, 150 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 10 |
| **14** | Атравматичні щипці по Де’бекі, прямі, 150 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| **15** | Пінцет ДЖЕКСОН БАРРОУ | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **16** | Гемостатичний затискач типу Кріль | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 16 |
| **17** | Гемостатичний затискач КРІЛЬ, прямий, 160 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 10 |
| **18** | Гемостатичний затискач КРІЛЬ, вигнутий, 160 мм | 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 6 |
| **19** | Затискач Джеміні вигнутий праворуч | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **20** | Кусачки кісткові, вигнуті, типу Стемм, багаторазові | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 32853 - Кусачки ортопедичні | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| **21** | Голкотримач ХЕЛСІ | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 2726 - Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **22** | Голкотримач, модель за Хелсі | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| **23** | Голкотримач КРІЛЬ-МЮРРЕЙ | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 8 |
| **24** | Голкотримач по Адсон, прямий, 180 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| **25** | Голкотримач Майо-Хегар, прямий, 185 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 7 |
| **26** | ДЖІГЛІ Дротяна пилка, тонка | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 32563 - Пила хірургічна ручна, листова | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| **27** | Ронджер КАСПАР, прямий | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 13418 - Нейрохірургічні гострозубці | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| **28** | Каспар ронжер | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 13418 - Нейрохірургічні гострозубці | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| **29** | Атравматичний зажим КАСТЕНЕДА | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| **30** | Ручка для скальпеля БАРРОН | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35141 - Скальпель, багаторазового застосування | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 6 |
| **31** | Ручка для скальпеля, пряма, 225 мм, № 4 | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12235 - Руків’я скальпеля багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 6 |
| **32** | Ножиці хірургічні, прямі, 130 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 6 |
| **33** | Ножиці для дисекції | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| **34** | Ножиці дисекційні МАЙО-СТІЛЛ | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **35** | Ножиці для дисекції МАЙО, вигнуті, 215 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| **36** | Голкотримач КРІЛЬ-ВУД, прямий, 160 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 3 |
| **37** | Голкотримач Майо-Хегар, прямий | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **38** | Голкотримач Хегар, прямий, 150 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 3 |
| **39** | Голкотримач ХЕГАР, прямий, 175 мм | 12726 - Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 3 |
| **40** | Зажим БУЛЬДОГ, кутовий | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62470 - Затиск хірургічний типу "бульдог", багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| **41** | Затискач бульдог, вигнутий, 55 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62470 - Затиск хірургічний типу "бульдог", багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| **42** | Гемостатичний затискач за типом Хелстед (Москіт), вигнутий, 125мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 3 |
| **43** | Гемостатичний затискач типу Моніхан | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 10 |
| **44** | Гемостатичний затискач по Якобсон вигнутий нестерильний, багаторазовий | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 6 |
| **45** | Пінцет анатомічний, стандартний, прямий | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **46** | Пінцет хірургічний, прямий, стандартний, 145 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 8 |
| **47** | Пінцет хірургічний, стандартний, прямий, 180 мм, зуб (1x2) | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **48** | Корцанг ДЮПЛІ | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 11791 - Перев'язувальні засоби / Ножицеподібні багаторазові щипці | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **49** | Корцанг для перев’язки по Гросс, прямий, 200 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 11791 - Перев'язувальні засоби / Ножицеподібні багаторазові щипці | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **50** | Затискач для захоплення тканин ЧЕПАТ | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 3 |
| **51** | Затискач для білизни Бекхаус, вигнутий, 90 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 34961 - Затискач для операційної білизни | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 8 |
| **52** | Затискач для білизни за типом Бекхаус-Кохер, вигнутий | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 34961 - Затискач для операційної білизни | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **53** | Затискач для операційної білизни ЛЕЙН | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 34961 - Затискач для операційної білизни | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| **54** | Ретрактор типу Коллін, 150 мм, двосторонній | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **55** | Ретрактор гачок, 165 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 8 |
| **56** | Ретрактор (малий), невеликий вигин, 165 мм, 3 зубці, гострий | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 6 |
| **57** | Ретрактор (малий), мало вигнутий | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 7 |
| **58** | КІРШ ретрактор | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 13380 - Стандартний стоматологічний ретрактор | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| **59** | Ретрактор Річардсон-Естман, 270 мм, двосторонній 38 х 37 мм, 64 х 43 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| **60** | Ретрактор Річардсон-Естман | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| **61** | Кругла чаша 2500 мл | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий | 33169300-5 - Хірургічні лотки | шт. | 5 |
| **62** | Нирковий лоток | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий | 33169300-5 - Хірургічні лотки | шт. | 4 |
| **63** | Мірний стакан | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий | 33169300-5 -Хірургічні лотки | шт. | 8 |
| **64** | Мірний стакан | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий | 33169300-5 -Хірургічні лотки | шт. | 8 |
| **65** | Мірний чашка | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий | 33169300-5 -Хірургічні лотки | шт. | 8 |
| **66** | Мірний чашка | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий | 33169300-5 -Хірургічні лотки | шт. | 6 |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико - технічним вимогам, викладеним у даному додатку до Документації.

*Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, викладених у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника українською або російською мовами, в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій*. *Підтвердження відповідності технічних характеристик надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.*

2. Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України, відповідати вимогам щодо якості безпеки відповідно до законодавства України.

*На підтвердження Учасник повинен надати завірені належним чином копії Свідоцтв про державну реєстрацію (видане не раніше 2014 року відповідно до Постанови КМУ* від 02.10.2013р. № 753 *«Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів») або Декларації (Сертифікат) про відповідність технічному регламенту на кожне найменування з переліку виробів медичного призначення, що підтверджують можливість застосування товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності.*

3. При поставці на кожну партію товару Учасник надає копії Сертифікатів якості від виробника (паспортів якості, сертифікатів аналізу, звітів про тестування).

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва або філії виробника або офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни.

*Гарантійний лист виробника повинен містити інформацію про : своє місцезнаходження, особисту електрону адресу , повну назву учасника, адресуватися Замовнику, мати назву предмету закупівлі та кількість. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку представництва або філії виробника або офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати належним чином завірену копію документу з боку виробника про повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.*

5. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування предмету закупівлі: надати у склад тендерної пропозиції документи про підтвердження (копії договорів оренди або зберігання та перевезення або послуг по транспортуванню оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі з урахуванням положень ст. 799 Цивільного кодексу України).

6. У разі, коли у переліку предмету закупівлі зазначено вказівку на виробника товару чи матеріалу або його складових, торгову марку, комерційне найменування, то учасник має право за власним вибором пропонувати на тендер зазначений товар, або його еквівалент.

*Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент) ніж передбачений цією документацію, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за усіма показниками.*

*Учасник у випадку пропозиції аналогічного товару повинен надати таблицю із порівняльною характеристикою товару, який визначений у тендерні документації та товару, який пропонується таким учасником.*

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації (надалі – ТД).

**МЕДИКО –ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Од. виміру** | **К-ть** | **Вимоги до предмету закупівлі** |
| 1 | Роторозширювач, 125 мм | шт. | 1 | Роторозширювач, загальна довжина 125 мм ±5 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 2 | Ручка скальпеля №4 | шт. | 10 | Ручка скальпеля, загальна довжина інструмента в межах 130-140 мм, малюнок № 4, нестерильна, багаторазова |
| 3 | Ручка скальпеля №3 | шт. | 4 | Ручка скальпеля, довжина в межах 150 - 160 мм, пряма, № 3, багаторазова |
| 4 | Ножиці для дисекції МАЙО-ЛЕКСЕР | шт. | 1 | Ножиці для дисекції МАЙО-ЛЕКСЕР, вигнуті, хвилеподібна заточка, тупі/тупі, довжина в межах 160 - 170 мм, нестерильні, багаторазові |
| 5 | Дисекційні ножиці типу Бебі-Метценбаум, вигнуті, 145 мм | шт. | 1 | Дисекційні ножиці типу Бебі-Метценбаум, вигнуті, в межах 140 - 150 мм, делікатні, хвилеподібна заточування, кінчики тупі/тупі, нестерильні, багаторазові |
| 6 | Ножиці для дисекції Майо-Лексер, вигнуті, 165 мм | шт. | 4 | Ножиці для дисекції Майо-Лексер, вигнуті, довжина в межах 160 - 170 мм, тупі/тупі, нестерильні, багаторазові |
| 7 | Ножиці дисекційні МАЙО-СТІЛЛ, вигнуті | шт. | 2 | Ножиці дисекційні МАЙО-СТІЛЛ, вигнуті, тупий/тупий, довжина в межах 165 - 175 мм, нестерильні, багаторазові |
| 8 | Ножиці для дисекції Коттл-Месінг, вигнуті, 105 мм | шт. | 2 | Ножиці для дисекції КОТТЛ-КНЕЙПП, вигнуті, тупі/тупі, довжина в межах 100 - 110 мм, нестерильні, багаторазові |
| 9 | Ножиці для дисекції РЕГНЕЛЛ | шт. | 3 | Ножиці для дисекції РЕГНЕЛЛ, вигнуті, делікатний малюнок, спеціальний плоский тупий наконечник, довжина в межах 145 - 155 мм, нестерильні, багаторазові |
| 10 | Хірургічні ножиці Купер, вигнуті, 150 мм, | шт. | 5 | Хірургічні ножиці Купер, вигнуті, загальна довжина в межах 145-155 мм, стандартні, кінчики тупий / тупий, нестерильні, багаторазові |
| 11 | Ножиці | шт. | 1 | Ножиці, вигнуті, делікатний малюнок, гострі/гострі, довжина в межах 110 - 120 мм |
| 12 | Ножиці для дисекції по Метценбаум | шт. | 9 | Ножиці для дисекції по Метценбаум, вигнуті, загальна довжина в межах 140-150 мм, ніжний візерунок, тупі / тупі, великі кільця, нестерильні, багаторазові |
| 13 | Пінцет атравматичний по Де’бекі, прямий, 150 мм | шт. | 10 | Пінцет атравматичний по Де’бекі, прямий, 145-155 мм, зубчики Де’бекі, ширина: 1,5 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 14 | Атравматичні щипці по Де’бекі, прямі, 150 мм | шт. | 2 | Атравматичні щипці по Де’бекі, прямі, в межах 145-150 мм, з зубчиками Де’бекі, ширина: 1 мм, нестерильні, багаторазові |
| 15 | Пінцет ДЖЕКСОН БАРРОУ | шт. | 4 | Пінцет ДЖЕКСОН БАРРОУ, прямий, довжина в межах 154 - 155 мм, зубчастий (1x2), нестерильний, багаторазовий |
| 16 | Гемостатичний затискач типу Кріль | шт. | 16 | Гемостатичний затискач типу Кріль, загальна довжина в межах 155-165 мм, вигнутий, тонкий, тупі кінчики, нестерильні, багаторазові |
| 17 | Гемостатичний затискач КРІЛЬ, прямий, 160 мм | шт. | 10 | Гемостатичний затискач КРІЛЬ, прямий, 155-165 мм , делікатний, зубчастий (1x2), нестерильний, багаторазовий |
| 18 | Гемостатичний затискач КРІЛЬ, вигнутий, 160 мм | шт. | 6 | Гемостатичний затискач КРІЛЬ, вигнутий, 155-165 мм , делікатний, зубчастий (1x2), нестерильний, багаторазовий |
| 19 | Затискач Джеміні вигнутий праворуч | шт. | 4 | Затискач Джеміні вигнутий праворуч, довжина в межах 175-185 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 20 | Кусачки кісткові, вигнуті, типу Стемм, багаторазові | шт. | 1 | Кусачки кісткові, вигнуті, типу Стемм, загальна довжина 165-175 мм, нестерильні, багаторазові |
| **21** | Голкотримач ХЕЛСІ | шт. | 4 | Голкотримач ХЕЛСІ, прямий, довжина в межах 125 - 135 мм, нестерильний, багаторазовий |
| **22** | Голкотримач, модель за Хелсі | шт. | 1 | Голкотримач, модель за Хелсі, прямий, загальна довжина в межах 125-135 мм , нестерильний, багаторазовий |
| **23** | Голкотримач КРІЛЬ-МЮРРЕЙ | шт. | 8 | Голкотримач КРІЛЬ-МЮРРЕЙ, прямий, 150 мм +/- 5мм, нестерильний, багаторазовий |
| **24** | Голкотримач по Адсон, прямий, 180 мм | шт. | 1 | Голкотримач по Адсон, прямий, загальна довжина в межах 175-185 мм, поздовжній отвір в 1 щелепі, нестерильний, багаторазовий |
| **25** | Голкотримач Майо-Хегар, прямий, 185 мм | шт. | 7 | Голкотримач Майо-Хегар, прямий, загальна довжина в межах 180-190 мм, середньо-тонка модель, бранші із поздовжньою канавкою, нестерильний, багаторазовий |
| **26** | ДЖІГЛІ Дротяна пилка, тонка | шт. | 2 | ДЖІГЛІ Дротяна пилка, тонка, діаметром 1,4 мм, 495-505 мм, 6 скручених проводів, упаковка з 5 штук |
| **27** | Ронджер КАСПАР, прямий | шт. | 1 | Ронджер КАСПАР, прямий, довжина в межах 155 - 165 мм, зубчастий, 6 x 16 мм |
| **28** | Каспар ронжер | шт. | 1 | Каспар ронжер, прямий, загальна довжина в межах 155 - 165 мм , зубчастий, 3 x 12 мм |
| **29** | Атравматичний зажим КАСТЕНЕДА | шт. | 1 | Атравматичний зажим КАСТЕНЕДА, вигнутий, довжина в межах 150 - 160 мм, для новонароджених, зубці Де Бекі, довжина щелепи: 50 мм, ширина: 25 мм, нестерильний, багаторазовий |
| **30** | Ручка для скальпеля БАРРОН | шт. | 6 | Ручка для скальпеля БАРРОН, довжина в межах 125 -135 мм, пряма, № 3, багаторазова |
| **31** | Ручка для скальпеля, пряма, 225 мм, № 4 | шт. | 6 | Ручка для скальпеля, пряма, загальна довжина в межах 220-230 мм, № 4, нестерильна, багаторазова |
| **32** | Ножиці хірургічні, прямі, 130 мм | шт. | 6 | Ножиці хірургічні, прямі, загальна довжина інструмента в межах 125 - 135 мм, стандартні, тупі / тупі, нестерильні, багаторазові |
| **33** | Ножиці для дисекції | шт. | 2 | Ножиці для дисекції, вигнуті, загальна довжина в межах 170-180 мм, тонкі, кінчики типий/тупий, нестерильні, багаторазові |
| **34** | Ножиці дисекційні МАЙО-СТІЛЛ | шт. | 4 | Ножиці дисекційні МАЙО-СТІЛЛ, вигнуті, тупий/тупий, довжина в межах 160 - 170 мм |
| **35** | Ножиці для дисекції МАЙО, вигнуті, 215 мм | шт. | 2 | Ножиці для дисекції МАЙО, вигнуті, загальна довжина в межах 210-220 мм, скошені леза, тупі/тупі, нестерильні, багаторазові |
| **36** | Голкотримач КРІЛЬ-ВУД, прямий, 160 мм | шт. | 3 | Голкотримач КРІЛЬ-ВУД, прямий, загальна довжина в межах 160-170 мм, важкий малюнок, щелепа з поздовжньою канавкою, нестерильний, багаторазовий |
| **37** | Голкотримач Майо-Хегар, прямий | шт. | 4 | Голкотримач Майо-Хегар, прямий, 150-155 мм, середньотонкий малюнок, щелепа з поздовжньою канавкою, нестерильна, багаторазова |
| **38** | Голкотримач Хегар, прямий, 150 мм | шт. | 3 | Голкотримач Хегар, прямий, загальна довжина в межах 150-160 мм, важкий малюнок, щелепа з поздовжньою канавкою, нестерильний, багаторазовий |
| **39** | Голкотримач ХЕГАР, прямий, 175 мм | шт. | 3 | Голкотримач ХЕГАР, прямий, загальна довжина в межах 170-180 мм, важкий малюнок, щелепа з поздовжньою канавкою, нестерильний, багаторазовий |
| **40** | Зажим БУЛЬДОГ, кутовий | шт. | 2 | Зажим БУЛЬДОГ, кутовий 55 °, загльна довжина 50 -60 мм, зубці ДЕ Бекі, довжина бранш: 20 мм, нестерильний, багаторазовий |
| **41** | Затискач бульдог, вигнутий, 55 мм | шт. | 2 | Затискач бульдог, вигнутий, загальна довжина в межах 50-60 мм, зубчастий, довжина щелепи: 20 мм, мікро, нестерильний, багаторазовий |
| **42** | Гемостатичний затискач за типом Хелстед (Москіт), вигнутий, 125мм | шт. | 3 | Гемостатичний затискач за типом Хелстед (Москіт), вигнутий, загальна довжина інструмента в межах 120 - 130 мм, делікатний, нестерильний, багаторазовий |
| **43** | Гемостатичний затискач типу Моніхан | шт. | 10 | Гемостатичний затискач типу Моніхан, виггнутий, загальна довжина в межах 145 - 155 мм, вигнутий, тонкий, тупі кінчики, нестерильні, багаторазові |
| **44** | Гемостатичний затискач по Якобсон вигнутий нестерильний, багаторазовий | шт. | 6 | Гемостатичний затискач по Якобсон, вигнутий, довжина в межах 185-195 мм, дуже делікатний, тупі кінчики, нестерильний, багаторазовий |
| **45** | Пінцет анатомічний, стандартний, прямий | шт. | 4 | Пінцет анатомічний, стандартний, прямий, загальна довжина інструмента в межах 140 - 150 мм, нестерильний, багаторазовий |
| **46** | Пінцет хірургічний, прямий, стандартний, 145 мм | шт. | 8 | Пінцет хірургічний, прямий, стандартний, загальна довжина в межах 135 -145 мм, зубчики 1х2, нестерильний, багаторазовий |
| **47** | Пінцет хірургічний, стандартний, прямий, 180 мм, зуб (1x2) | шт. | 4 | Пінцет хірургічний, стандартний, прямий, довжина в межах 170-180 мм, зуб (1x2), нестерильний, багаторазовий |
| **48** | Корцанг ДЮПЛІ | шт. | 4 | Корцанг ДЮПЛІ, вигнутий, довжина в межах 205 -215 мм, зубчастий, нестерильний, багаторазового використання |
| **49** | Корцанг для перев’язки по Гросс, прямий, 200 мм | шт. | 4 | Корцанг для перев’язки по Гросс, прямий, загальна довжина в межах 195-205 мм, зубчастий, з замком, з храповим механізмом, нестерильний, багаторазовий |
| **50** | Затискач для захоплення тканин ЧЕПАТ | шт. | 3 | Затискач для захоплення тканин ЧЕПАТ, прямий, довжина в межах 120 - 130 мм, зубчастий (2x3), гострі, гвинтовий замок, нестерильний, багаторазовий |
| **51** | Затискач для білизни Бекхаус, вигнутий, 90 мм | шт. | 8 | Затискач для білизни Бекхаус, вигнутий, загальна довжина в межах 85-95 мм, гострий, нестерильний, багаторазовий |
| **52** | Затискач для білизни за типом Бекхаус-Кохер, вигнутий | шт. | 4 | Затискач для білизни по Бекхаус-Кохер, вигнутий, довжина в межах 130-140 мм, гострий, з кремальєрою, нестерильний, багаторазовий |
| **53** | Затискач для операційної білизни ЛЕЙН | шт. | 1 | Затискач для операційної білизни ЛЕЙН, прямий, довжина в межах 190 -200 мм, зубчастий (1x2), гострий, нестерильний, багаторазовий |
| **54** | Ретрактор типу Коллін, 150 мм, двосторонній | шт. | 4 | Ретрактор типу Коллін, в межах 145 - 155 мм, двосторонній, 17 x 14 мм, 21 x 14 мм, 28 x 16 мм, 32 x 16 мм, нестерильний, багаторазовий, набір з 2 шт. |
| **55** | Ретрактор гачок, 165 мм | шт. | 8 | Ретрактор гачок, загальна довжина в межах 160-170 мм, 2 зубці, гострий, глибина: 5 мм, ширина: 4,2 мм, нестерильний, багаторазовий |
| **56** | Ретрактор (малий), невеликий вигин, 165 мм, 3 зубці, гострий | шт. | 6 | Ретрактор (малий), невеликий вигин, в межах 160 - 170 мм, 3 зубці, гострий, глибина: 5 мм, ширина : 7 мм, нестерильний, багаторазовий |
| **57** | Ретрактор (малий), мало вигнутий | шт. | 7 | Ретрактор (малий), мало вигнутий, довжина в межах 160-170 мм, 4 зубці, гострі, глибина: 5 мм, ширина: 9,5 мм, нестерильний, багаторазовий |
| **58** | КІРШ ретрактор | шт. | 2 | КІРШ ретрактор, вигнутий вліво, довжина в межах 205 - 215 мм, глибина: 60 ​​мм, ширина: 11 мм, нестерильний, багаторазовий |
| **59** | Ретрактор Річардсон-Естман, 270 мм, двосторонній 38 х 37 мм, 64 х 43 мм | шт. | 4 | Ретрактор Річардсон-Естман, довжина в межах 260-270 мм, двосторонній 38 х 37 мм, 64 х 43 мм, нестерильний, багаторазовий |
| **60** | Ретрактор Річардсон-Естман | шт. | 2 | Ретрактор Річардсон-Естман, довжина в межах 245-255 мм, маленький, двосторонній, 22 x 21 мм, 29 x 30 мм, нестерильний, багаторазовий |
| **61** | Кругла чаша 2500 мл | шт. | 5 | Кругла чаша, 205-215 мм, висота: 96 мм, ширина в межах 140-150 мм, 2500 мл |
| **62** | Нирковий лоток | шт. | 4 | Нирковий лоток, загальна довжина в межах 270-280 мм, нержавіюча сталь |
| **63** | Мірний стакан | шт. | 8 | Мірний стакан, градуйований, об`єм 45-55 мл |
| **64** | Мірний стакан | шт. | 8 | Мірний стакан, градуйований, висота в межах 70 - 80 мм, 0,1 л |
| **65** | Мірний чашка | шт. | 8 | Мірний чашка, градуйований, об'єм в межах 245-255 мл |
| **66** | Мірний чашка | шт. | 6 | Мірний чашка, градуйований, об'єм в межах 995-1005 мл |

***Примітка:***

***у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".***