**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**Предмет закупівлі:**

**«код ДК 021:2015 - 33690000-3-Лікарські засоби різні» - Розчин звичайний OG6, Розчин звичайний EA50, Розчин цитологічний фіксуючий СІТ-АЛЛ**

**Загальні вимоги:**

1. Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства. Учасник повинен надати гарантійний лист.
2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.
3. Гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме залишковий термін зберігання не менше 70% від загального терміну придатності, встановленого виробником.
4. Учасник повинен надати копію дозволу або чинної ліцензії на здійснення оптової або роздрібної торгівлі товаром або копію чинної ліцензії на виробництво товару якщо Учасник є вітчизняним виробником запропонованого Товару; якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, у разі не надання копії вище зазначеного документа надати лист- пояснення з посиланням на норми чинного законодавства про відсутність дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності
5. Строк поставки товару протягом 5 діб після отримання заявки від Замовника. Надати гарантійний лист.
6. У складі своєї пропозиції учасник повинен надати довідку на фірмовому бланку у довільній формі про те, що запропонований учасником товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог, що викладені в законі України від 25 червня 1991р №1264-ХII “Про охорону навколишнього природного середовища”, а також розроблених відповідно до нього [Земельн](http://dbn.at.ua/load/19-1-0-276)ого, [Водн](http://dbn.at.ua/load/19-1-0-273)ого, [Лісового кодекс](http://dbn.at.ua/load/19-1-0-271)ів, Законів “[Про охорону атмосферного повітря](http://dbn.at.ua/load/pro_povitrja/20-1-0-938)”, “Про відходи”, “Про поводження з радіоактивними відходами” та передбачати усі заходи спрямовані на захист довкілля
7. Відповідно до Закону України Про публічні закупівлі , розділ III загальні умови здійснення закупівлі, Стаття 14, частина 4 у разі здійснення спрощеної закупівлі у вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти приймаються у пропозиціях учасників.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кіл-сть** | **Од.** | Медико-технічні вимоги | Од.виміру | Відповідність  Так/ні |
| 1 | Розчин звичайний OG6 / OG6 normal solution | 3 | упаковка | Фарба «Orange G» призначена для фарбування по протоколу «Папаніколау». Запропонована фарба повинна бути адаптована для забарвлення по протоколу «Папаніколау» на автоматичній станції «Paint Cell» (ILSA, Франція) (запропонувати протокол забарвлення по «Папаніколау») Обсяг упаковки - не більше ніж 1 л |  |  |
| 2 | Розчин звичайний EA50 / EA50 normal solution | 2 | упаковка | Фарба «Orange G» призначена для фарбування по протоколу «Папаніколау». Запропонована фарба повинна бути адаптована для забарвлення по протоколу «Папаніколау» на автоматичній станції «Paint Cell» (ILSA, Франція) (запропонувати протокол забарвлення по «Папаніколау») Обсяг упаковки - не більше ніж 1 л. |  |  |
| 3 | Розчин цитологічний фіксуючий СІТ-АЛЛ / CYT-ALL, 1 х 25шт | 200 | упаковка | Фіксуючий розчин повинен дозволяти працювати як з гінекологічними матерілами  (мазок з шийки матки), так і негінекологічними (сеча, матеріал біопсії пункції, мокрота). Обсяг упаковки - не менше 25 шт |  |  |

**\* *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".***