Додаток № 2

до оголошення закупівлі

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Код ДК 021:2015: 50720000-8 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

Технічне обслуговування та ремонт обладнання котелень

1.	Технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні Львівської митниці виробничої бази за адресою м.Львів вул. Городоцька 369.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пальник блоковий газовий або мазутний | Пальник | 1 |  |
| 2 | Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] | шт | 1 |  |
| 3 | Система вимірювальна температури | Параметр | 1 |  |

2.	Поточний ремонт, технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні Львівської митниці  за адресою м. Львів вул Костюшка,1.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год | Система | 1 |  |
| 2 | Пальник газомазутний або газовий | Пальник | 9 |  |
| 3 | Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] | шт | 9 |  |
| 4 | Система вимірювальна тиску або розрідження | Параметр | 1 |  |
| 5 | Сигналізатори контролю полум'я | Комплект | 7 |  |
| 6 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм Датчик температури 100 град | Шт шт | 2 2 |  |

3.	Поточний ремонт та технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні митного поста "Краківець" Львівської митниці  за адресою: Львівська область, Яворівський район, с.м.т. Краковець, вул. Вербицького, 54.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год | Система | 1 |  |
| 2 | Пальник газомазутний або газовий | Пальник | 2 |  |
| 3 | Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] | шт | 2 |  |
| 4 | Система вимірювальна тиску або розрідження | Параметр | 1 |  |
| 5 | Сигналізатори контролю полум'я | Комплект | 2 |  |
| 6 | Система вимірювальна температури | Параметр | 2 |  |
| 7 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним або гідравлічним приводом | Пристр. | 2 |  |
| 8 | Ремонт відцентрових насосів одноступінчастих, діаметр патрубка до 100 мм | шт | 2 |  |
| 9 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3 Баки розширювальні круглі, місткість до 0,1 м3 | Шт шт | 1 1 |  |
| 10 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 3,2 |  |

4.	Технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні автовокзалу "Шегині" Львівської митниці  за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пальник блоковий газовий або мазутний | Пальник | 2 |  |
| 2 | Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] | шт | 1 |  |
| 3 | Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] | шт | 1 |  |
| 4 | Система вимірювальна тиску або розрідження | Параметр | 1 |  |
| 5 | Сигналізатори контролю полум'я | Комплект | 1 |  |
| 6 | Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір | Комплект | 1 |  |
| 7 | Блок регулюючий пропорційний | шт | 1 |  |
| 8 | Система вимірювальна температури | Параметр | 1 |  |

5.	Технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні пішого переходу "Шегині" Львівської митниці  за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пальник газомазутний або газовий | Пальник | 1 |  |
| 2 | Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] | шт | 2 |  |
| 3 | Сигналізатори контролю полум'я | Комплект | 1 |  |
| 4 | Система вимірювальна температури | Параметр | 1 |  |