Виконавчий комітет

Диканської селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням уповноваженої особи

виконавчого комітету Диканської селищної ради

від 26 березня 2024 року № 36

Уповноважена особа

##### _______________ В.А. Левченко

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю робіт

Предмет закупівлі:

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття по вул. Незалежності, 125Б

в смт Диканька Полтавського району Полтавської області

код 45450000-7 згідно ДК 021:2015

(інші завершальні роботи)

Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями

ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в тендерній документації………..…………………………………………...…..3

2. Інформація про замовника торгів…………………………………………………………………………….3

3. Процедура закупівлі…………………………………………………………………………………………...3

4. Інформація про предмет закупівлі……………………………………………………………………………3

5. Недискримінація учасників…………………………………………………………………………………...4

6. Інформація  про  валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції………………………………………………………………………………………….…...................4

7. Інформація про мову (мови), якою  (якими)  повинно  бути складено тендерні  пропозиції………………………………………………………………………………........................................4

Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз`яснень до тендерної документації

1. Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації…………………………………..................4

2. Унесення змін до тендерної документації…………………………………………………………………...5

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції…..……………………………………………………………5

2. Забезпечення тендерної пропозиції………...………………………………………………………………...8

3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції………………………………...8

4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними……………………………………………………8

5. Кваліфікаційні критерії до учасників, підстави, зазначені в пункті 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством……………………………………………………………………………………...……………8

6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)…………………………………………………………………………….............................................9

7. Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)…………………10

8. Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)………………….10

9. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником……..………………….……………...10

Розділ VI. Подання та розкриття тендерної пропозиції

1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції…………………………..…...……………………………10

2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції………………………………………………………………10

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції

1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію………………………………………………………………………………………………................11

2. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій…………………………………………………......................................12

3. Інша інформація……………………………………………………………………………………………...13

4. Відхилення тендерних пропозицій………..………………………………………………………………...16

Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю

1. Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся………………………………….18

2. Строк укладання договору про закупівлю….………………………………………………………………18

3. Проєкт договору про закупівлю…………………………………………………………………………….19

4. Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю ……………………………….19

5. Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю………..20

6. Забезпечення виконання договору про закупівлю…………………………………………………………20

Додаток № 1. Форма «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» …………………………………….………..................21

Додаток № 2. Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям........................................……………………………………………….22

Додаток № 3. Перелік документів для підтвердження відповідності учасників вимогам, зазначеним у пункті 47 Особливостей...………………………………………………………………………………………26

Додаток № 4. Технічне завдання………………..………………………...…………………..…….................28

Додаток № 5. Лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних……37

Додаток № 6. Інформація про залучення субпідрядників/співвиконавців………………………………….38

Додаток № 7. Проєкт договору про закупівлю (окремим файлом)

| № п/п | Розділ І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерна документація (далі - Документація) - документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель. Документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості) та згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження примірної тендерної документації» від 13.04.2016 року № 680. Тендерна пропозиція (далі – Пропозиція) – пропозиція щодо предмета закупівлі, яку учасник подає замовнику відповідно до вимог Документації. Всі терміни, які використовуються в цій Документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Виконавчий комітет Диканської селищної ради. |
| 2.2 | місцезнаходження | 38500, Полтавська область, Полтавський район, с-ще Диканька, вул. Незалежності, 133. |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Левченко Вадим Анатолійович, уповноважена особа, спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-господарського забезпечення виконавчого комітету Диканської селищної ради, 38500, Полтавська область, Полтавський район, с-ще Диканька, вул. Незалежності, 133, тел./факс (05351) 9-75-76, e-mail: dykanka.rada@gmail.com. |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями. |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття по вул. Незалежності, 125Б в смт Диканька Полтавського району Полтавської області (код 45450000-7 згідно ДК 021:2015 (інші завершальні роботи)). |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Визначення окремих частин предмету закупівлі (лотів) в межах даної процедури закупівлі не передбачено. |  |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце виконання робіт: 38500, Полтавська область, Полтавський район, смт Диканька, вул. Незалежності, 125Б. Обсяг виконання робіт: згідно Технічного завдання (Додаток № 4 Документації). |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | 31.07.2024 року. |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою Пропозиції є національна валюта України - гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з умовами укладеного договору. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну Пропозиції у доларах США або євро. Тоді при розкритті Пропозицій ціна такої Пропозиції буде перерахована у гривні за офіційним курсом гривні до долару США або євро, встановленим Національним банком України на дату розкриття Пропозицій. Формула (механізм, спосіб) зазначеного перерахунку: Цгрн = Цдол х К, де Цгрн - ціна Пропозиції в гривнях; Цдол - ціна Пропозиції в доларах США чи євро; К - офіційний курс гривні до долару США чи євро, встановлений Національним банком України на дату розкриття Пропозицій. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Всі документи, що готуються учасником безпосередньо до участі у процедурі закупівель, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів, складених мовою, іншою ніж українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою. Переклад (або справжність підпису перекладача) повинен бути засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. При цьому тексти документів та їх перекладів повинні бути автентичними. Визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз`яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання Пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо Документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів із дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту Документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту Документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання Пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до Документації. У разі внесення змін до Документації строк для подання Пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до Документації до закінчення кінцевого строку подання Пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до Документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції Документації додатково до початкової редакції Документації. Замовник разом із змінами до Документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до Документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження документів Пропозиції без їх графічно-комп’ютерного редагування з: заповненою учасником формою «Тендерна пропозиція» згідно з Додатком № 1 Документації; інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, згідно з Додатком № 2 Документації; інформацією про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі у відповідності до Додатку № 4 Документації; копіями документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів Пропозиції: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи Пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників тощо); для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, в тому числі щодо підписання документів Пропозиції, та які не входять до кола осіб, що представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства із зазначенням повноважень повіреного та документи, що підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників, тощо); якщо Пропозиція подається об'єднанням учасників - документ про створення такого об'єднання; гарантійний лист, складений у довільній формі, про ознайомлення з проєктом договору про закупівлю, який наведено у Додатку № 7 Документації, погодження щодо укладення договору в запронованій замовником редакції та його виконання на умовах, викладених в зазначеному проєкті договору; завіреною відповідно до вимог Документації копією Статуту (для юридичних осіб). У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи; копією Витягу з ЄДРЮОФОПГФ; інформацією у довільній формі про форму оподаткування учасника з наданням підтвердження у вигляді копії документа, виданого відповідним уповноваженим органом державної влади (за наявності); копією наявної в учасника ліцензії/декларації на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що належать до класу наслідків (відповідальності) не нижче СС2 (середні наслідки). В разі залучення потужностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців учасник має надати копію наявної в субпідрядника/співвиконавця ліцензії/декларації на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що належать до класу наслідків (відповідальності) не нижче СС2 (середні наслідки); інформацією у довільній формі про те, що учасник не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю; інформацією у довільній формі про те, що учасник: - не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах) (для фізичних осіб); - не є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (для юридичних осіб); - не є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА (для юридичних осіб); - не пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»); листом-згодою на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, підписаний уповноваженою на підписання документів Пропозиції особою учасника, за формою згідно Додатку № 5 Документації; інформацією про залучення субпідрядників/співвиконавців за формою згідно Додатку № 6 Документації або інформацією у довільній формі про незалучення субпідрядників/співвиконавців. Кожен учасник має право подати тільки одну Пропозицію. Усі документи Пропозиції завантажуються учасником до електронної системи закупівель у вигляді скан-копій, які повинні відповідати формату (стандарту) PDF (Portable Document Format) або JPEG (Joint Photographic Experts Group), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи Пропозиції можуть подаватися у файлах-архівах, які містять (об’єднують) кілька файлів з документами. Завантажені учасником документи повинні містити розбірливі зображення та розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону створення та подання учасником документів Пропозиції повинно бути здійснено з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» шляхом накладення на неї кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або удосконаленого електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, що відповідає вимогам п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 193 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів» (далі - УЕП) (крім учасників-нерезидентів). Всі документи, які учасник повинен надати до складу Пропозиції (за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)), повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі її використання) Учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу Пропозиції власноручним підписом уповноваженої особи учасника не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі Пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа із накладанням КЕП або УЕП на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). Усі довідки, що видаються будь-якою установою, організацією, підприємством, повинні бути чинні на дату розкриття Пропозиції. Документи, що не передбачені законодавством для учасників, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі Пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі Пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. Ціною Пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його Пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення Пропозиції не вимагається. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не повертається у зв’язку з тим, що забезпечення Пропозиції не вимагається. |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії Пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення Пропозиції (якщо замовником вимагається надання такого забезпечення); - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним Пропозиції і наданого забезпечення Пропозиції (якщо замовником вимагається надання такого забезпечення). У разі необхідності учасник має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї Пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників, підстави, зазначені в пункті 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством | Визначені згідно зі статтею 16 Закону кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку № 2 Документації. Так як для даної закупівлі замовник встановлює такі кваліфікаційні критерії як наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а також - наявність в учасника процедури закупівлі працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності таким критеріям залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу 14 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання Пропозиції. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці 14 пункту 47 Особливостей, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу 14 пункту 47 Особливостей). Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи (у вигляді, передбаченому ч. 1 розділу ІІІ Документації), що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. У разі подання Пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, зазначених у пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу 14 пункту 44 Особливостей), подається окремо по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання. Умови для підтвердження відповідності учасника вимогам, зазначеним у пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу 14 пункту 44 Особливостей), та перелік документів, які повинен надати учасник-переможець, наведено в Додатку № 3 до Документації. |
| 6 | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі Пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність Пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником. У цій Документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент». Інформація щодо необхідних технічних, якісних та кількісних вимог до предмета закупівлі зазначена у Технічному завданні (Додаток № 4 Документації). Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. |
| 7 | Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) | Не вимагається. |
| 8 | Інформація про субпідрядника/спів-виконаця (у випадку закупівлі робіт чи послуг) | Учасник у складі Пропозиції надає інформацію (згідно Додатку № 6 Документації) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого планує залучати до виконання робіт як субпідрядника/співвиконавця, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника/співвиконавця. |
| 9 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї Пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції (якщо вимагалося замовником). Такі зміни або заява про відкликання Пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання Пропозицій. |
| Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання Пропозицій: 03.04.2024 року. Отримана Пропозиція автоматично вноситься до реєстру отриманих Пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його Пропозиції із зазначенням дати та часу. Пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Відкриті торги проводяться із застосуванням електронного аукціону. Дата і час розкриття Пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття Пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. Якщо була подана одна Пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання Пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в Пропозиції крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої Пропозиції та визначає таку Пропозицію найбільш економічно вигідною. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка Пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у Документації, шляхом застосування електронного аукціону. Найбільш економічно вигідною Пропозицією електронна система закупівель визначає Пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої Пропозиції. Єдиним критерієм оцінки Пропозицій є ціна (питома вага критерію – 100%). Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін Пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни Пропозиції учасника. Електронний аукціон здійснюється у відповідності з положеннями ст. 30 Закону. Учасник визначає ціну Пропозиції з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених Документацією, та усіх податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути ним сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат, передбачених для виконання робіт за предметом закупівлі. |
| 2 | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій | Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням Пропозиції та не впливають на зміст Пропозиції, а саме технічні помилки та описки. Опис формальних помилок: 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі Пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми Пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну Пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі Пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у Документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі Пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй Пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в Документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі Пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі Пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі Пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі Пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі Пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі Пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі Пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у Документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «Довідка» замість «Гарантійний лист», «Інформація» замість «Довідка»; «м. київ» замість «м. Київ»; «поряд-ок» замість «поря-док»; «ненадається» замість «не надається»; «____________ №_____________» замість «14.12.2020 №320/14/54-03»; учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «GIF» замість документа у форматі «PDF» (Portable Document Format) чи «JPEG» (Joint Photographic Experts Group). Замовник не відхиляє Пропозицію учасника при виявленні формальних (несуттєвих) помилок, гарантуючи при цьому дотримання всіх принципів, визначених статтею 5 Закону. Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) ухвалюється уповноваженою особою Замовника. |
| 3 | Інша інформація | Ціна Пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Пропозиція, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, до розгляду не приймається. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) та інших документів, пов’язаних із поданням Пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його Пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст Пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку Пропозиції незалежно від результату торгів. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог Документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю Документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники даної процедури закупівлі повністю усвідомлюють зміст цієї Документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї процедури закупівлі. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України. Учасники відповідають за зміст своїх Пропозицій, та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України, в тому числі: Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 року № 1644-VII; Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року № 361-IX; Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року № 959-XII; Постанови Кабінету Міністрів від 07.11.2014 року № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства»; Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015 року № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»; Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації»; рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію Указами Президента України про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). У разі необхідності замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у Пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє Пропозицію такого учасника процедури закупівлі. Згідно абз. 9 п. 37 Особливостей аномально низька ціна Пропозиції – ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної Пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни Пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни Пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої Пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну Пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної Пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних робіт Пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку Пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку Пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного цим пунктом. Обґрунтування аномально низької Пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. Якщо замовником під час розгляду Пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у Пропозиції та/або подання яких передбачалося Документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду Пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі Пропозиції та/або подання яких вимагається Документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі Пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається Документацією (крім випадків відсутності забезпечення Пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його Пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його Пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі Пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї Пропозиції, виявлені замовником після розкриття Пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані Пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| 4 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє Пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: - підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей; - зазначив у Пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей; - не надав забезпечення Пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - не виправив виявлені замовником після розкриття Пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї Пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - не надав обґрунтування аномально низької ціни Пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей; - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей; - є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в Пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»); 2) Пропозиція: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі Документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; - є такою, строк дії якої закінчився; - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у Документації не зазначив про прийняття до розгляду Пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в Документації; - не відповідає вимогам, установленим у Документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог Документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в Документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абацом першим пункту 42 Особливостей. Замовник може відхилити Пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних робіт Пропозиції, що є аномально низькою; учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення Пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови Документації, яким така Пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, Пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. |
| Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі робіт; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі робіт; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх Пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна Пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної Пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. У разі автоматичної відміни відкритих торгів електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог Документації та Пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проєкт договору про закупівлю | Проєкт Договору про закупівлю (далі – Договір) викладено в Додатку № 6 Документації. Переможець процедури закупівлі під час укладення Договору про закупівлю повинен надати: інформацію про право підписання договору про закупівлю (не надається, якщо учасником є фізична особа-підприємець): 1) для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати договори про закупівлю та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників тощо); 2) для осіб, що уповноважені учасником на підписання договору про закупівлю за результатами проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, що представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства із зазначенням повноважень повіреного та документи, що підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників, тощо). Зазначені документи надаються переможцем Замовнику разом з наданням підписаного з боку переможця договору про закупівлю у строк, визначений Особливостями. |
| 4 | Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої-п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту Пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: - визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; - перерахунку ціни в бік зменшення ціни Пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; - перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт); 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог Документації або укладення договору про закупівлю, або ненадання переможцем процедури закупівлі у спосіб, зазначений в Документації, документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо таке забезпечення вимагалося замовником), або надання переможцем процедури закупівлі недостовірної інформації, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей, замовник відхиляє Пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, Пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у Документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додаток № 1

(форма подається учасником на фірмовому бланку (в разі його наявності)

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ознайомившись з Вашою тендерною документацією, подаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт протирадіаційного укриття по вул. Незалежності, 125Б в смт Диканька Полтавського району Полтавської області (код 45450000-7 згідно ДК 021:2015 (інші завершальні роботи)).

- Повне найменування учасника ____________________________________________________

- Адреса (юридична та фактична)____________________________________________________

- Телефон:_______________________________________________________________________

- Електронна адреса:_______________________________________________________________

- Керівник учасника (посада, прізвище, ім’я по батькові) _______________________________

- Код ЄДРПОУ/ІПН _______________________________________________________________

- Форма власності та юридичний статус учасника _____________________________________

__________________________________________________________________________________

- Ціна тендерної пропозиції ______________________ (___________) грн. з ПДВ/без ПДВ.

(У пункті 8 сума зазначається цифрами та у дужках – прописом; ціна тедерної пропозиції вказується з ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ) або без ПДВ (якщо учасник не є платником ПДВ)).

Примітка.

При розрахунку ціни тендерної пропозиції учасник включає всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником стосовно предмета закупівлі.

1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами Вашої тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Особливостями.

5. Якщо нас буде визначено переможцем відкритих торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати з Вами договір протягом строку дії нашої тендерної пропозиції не пізніше, ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю (60 днів – у випадку обґрунтованої необхідності) та не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання).

Додаток № 2

###### КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ УЧАСНИКІВ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЇХ ТАКИМ КРИТЕРІЯМ

Відповідно ч. 2 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії:

- наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

- наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

- наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

1. Для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію «Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» учасник у складі Пропозиції повинен надати наступні документи:

Довідка про наявність в учасника необхідного обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, які будуть безпосередньо залучені при виконанні робіт, згідно Таблиці № 1.

До довідки надаються:

- у разі, якщо учасник є власником машин, механізмів та обладнання, - копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, або договорів купівлі-продажу, або інших документів, що підтверджують право власності на машину(-и), механізм(-и) чи обладнання. Для підтвердження інформації стосовно наявності власного обладнання, зазначеного в довідці, учасник має надати документи, які підтверджують право власності на відповідне майно (бухгалтерська довідка, або інвентаризаційний опис, або видаткова накладна, або оборотно-сальдова відомість, або інший документ про право власності згідно з чинним законодавством України);

- у разі, якщо учасник не є власником машин, механізмів та обладнання, – копії договорів оренди/надання послуг/користування/експлуатації з усіма додатками, передбаченими договором(ами), які чинні на день подання тендерної пропозиції та на весь термін виконання робіт, або містять умови пролонгації, або інші документи, у яких повинно бути зазначено перелік машин, механізмів та обладнання, що знаходиться в користуванні.

Довідка повинна відображати основні машини, механізми, обладнання, передбачені кошторисом Учасника.

Таблиця № 1

(подається у наведеному нижче вигляді

на фірмовому бланку (за наявності))

### Довідка

### про наявність необхідного обладнання, матеріально-технічної бази та технологій ____________________________________________

(повне найменування учасника)

| № з/п | Назва та тип машини, механізму або обладнання | Марка, модель | Рік випуску або термін експлуатації (років) | Наявна кількість | Зазначення належності (власність, оренда, лізинг тощо) | Якщо техніка не є власною, зазначається найменування організації, з якою укладено договір (найменування та код за ЄДРПОУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання).

2. Для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію «Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» учасник у складі Пропозиції повинен надати наступні документи:

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи, та будуть безпосередньо залучені до виконання зобов‘язань при виконанні робіт, згідно Таблиці № 2.

До довідки додаються:

- для штатних працівників - копії наказів про працевлаштування, переведення/суміщення/сумісництво або копії трудових книжок (першої сторінки та сторінки з інформацією про працевлаштування);

- для працівників, залучених по цивільно-правових угодах (або інших договорах) – копії цивільно-правових угод, у тому числі з фізичною особою-підприємцем, або інших договорів.

Учасник обов’язково повинен підтвердити наявність: особи, яка виконує функції з розробки кошторисної документації; головного інженера; електрогазозварника; слюсаря-сантехніка 4 розряду; електромонтажника; штукатура та не менше 2-х підсобних робітників для забезпечення якісного та вчасного виконання робіт за предметом закупівлі.

2.1. Обов’язкова наявність сертифікованої особи, що виконує функції з розробки кошторисної документації та пройшла професійну атестацію, яка підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань та має кваліфікаційний сертифікат, який зареєстрований у реєстрі атестованих осіб та дійсний на момент розкриття тендерних пропозицій.

Для документального підтвердження наявності у Учасника сертифікованого інженера-кошторисника надати копію (належним чином завірену Учасником) чинного кваліфікаційного сертифікату, виданого відповідно до діючих норм чинного законодавства України архітектурно-будівельною атестаційною комісією, за напрямом інженерне-будівельне проектування у частині кошторисної документації.

2.2. Обов’язкова наявність головного інженера.

Для документального підтвердження наявності в Учасника головного інженера, Учасник надає у складі пропозиції копію (належним чином завірену Учасником) диплому про вищу освіту з кваліфікацією інженера-будівельника /або посвідчення про закінчення курсів цільового призначення (за фахом) /або іншого документу, що підтверджує відповідність Учасника даній вимозі.

2.3.Обов’язкова наявність електрогазозварника.

Для документального підтвердження наявності в Учасника електрогазозварника, Учасник надає у складі пропозиції копії (належним чином завірені Учасником) посвідчення про проходження спеціального навчання та перевірку знань: правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18; правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07; правил атестації зварників НПАОП 0.00-1.16-96; та/або інших документів, що підтверджують проходження спеціального навчання та перевірку знань зазначених нормативно-правових актів з охорони праці.

2.4. Обов’язкова наявність слюсаря-сантехніка.

Для документального підтвердження наявності в Учасника слюсаря-сантехніка, Учасник надає у складі пропозиції копію (належним чином завірену Учасником) посвідчення про закінчення курсів цільового призначення (за фахом) /або документу про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації і здобуття відповідної професії /або іншого документу, що підтверджує відповідність Учасника даній вимозі.

Таблиця № 2

(подається у наведеному нижче вигляді на фірмовому бланку (за наявності))

### Довідка

про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

### ____________________________________________

(повне найменування учасника)

| № з/п | Посада, розряд (за наявності) | П.І.Б. | Освіта | Загальний досвід роботи в галузі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання).

3. Для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)» учасник у складі Пропозиції повинен надати наступні документи:

Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів згідно Таблиці № 3.

Довідка надається про один чи декілька договорів, які були укладені та повністю виконані Учасником у період з 2022 року по даний час.

Аналогічним вважається договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту або договір, який відповідає предмету закупівлі за ДК 021:2015 45450000-7 (інші завершальні роботи).

До довідки додаються:

- копія кожного договору з усіма невід’ємними додатками до договору про виконання робіт, які зазначені учасником в Таблиці № 3;

- копія(-ї) Акту(-ів) приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по кожному наданому договору, зазначеному учасником в Таблиці № 3. При цьому копії Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) подаються учасниками в складі Пропозиції на повну вартість виконання наданих договорів;

- копія(-ї) Довідки(-ок) про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) по кожному договору, зазначеному учасником в Таблиці № 3. При цьому копії Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форма КБ-3) подаються учасниками в складі Пропозиції на повну вартість виконання наданих договорів.

Таблиця № 3

(подається у наведеному нижче вигляді на фірмовому бланку (за наявності)

Довідка

про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

### ____________________________________________

(повне найменування підприємства-учасника)

| № з/п | № договору | Дата укладання договору | Найменування організації замовника, код за ЄДРПОУ | Адреса та контактні телефони (у разі наявності) організації замовника | Найменування предмета закупівлі за договором | Сума договору | Період виконання робіт (дата початку та дата завершення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання).

- Для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю» учасник у складі Пропозиції повинен надати наступні документи:

Копія звіту про фінансові результати за 2023 рік.

Фінансова звітність учасника за вказаний період має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) Учасника у розмірі не менше ніж 75 %  від очікуваної вартості предмета закупівлі.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Примітки:

- Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

- Учасник може для підтвердження своєї відповідності критерію наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, та/або критерію наявність в учасника процедури закупівлі працівників, які мають необхідні знання та досвід залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.

У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації.

Додаток № 3

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКІВ ВИМОГАМ, ЗАЗНАЧЕНИМ У ПУНКТІ 47 ОСОБЛИВОСТЕЙ

Усі учасники (в тому числі об’єднання учасників) процедури закупівлі в електронній системі закупівель повинні підтвердити відсутність у них підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу 14 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання Пропозиції.

У разі залучення учасником спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини 3 статті 16 Закону учасник повинен надати інформацію щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу 14 пункту 47 Особливостей), у вигляді довідок (зведеної довідки тощо), складених у довільній формі кожним з таких субпідрядників/співвиконавців.

Учасник-переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати:

| № п/п | Вимога пункту 47 Особливостей | Документ, який подається |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (пп. 3 п. 47 Особливостей) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, про керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, видана не раніше дати оприлюднення оголошення про закупівлю |
| 2 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пп. 5 п. 47 Особливостей) Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пп. 6 п. 47 Особливостей) Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пп. 12 п. 47 Особливостей) | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» відповідно до наказу МВС України від 30.03.2022 року № 207, виданий не раніше ніж за 30 календарних днів до дати його оприлюднення в електронній системі закупівель |
| 3 | Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура (пп. 8 п. 47 Особливостей) | Довідка (відомості, інформація) про відсутність провадження у справі про банкрутство стосовно учасника процедури закупівлі, видана на його письмовий запит відповідним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України за місцем знаходження учасника не раніше дати оприлюднення оголошення про закупівлю |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору (абз. 14 п. 47 Особливостей) | Довідка довільної форми (гарантійний лист) на власному фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) та за підписом і печаткою (у разі її використання) уповноваженої особи учасника, що підтверджує відсутність підстави, визначеної абзацом 14 пункту 47 Особливостей, що датована не раніше дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір |

Документи, що надаються учасником-переможцем, завантажуються до електронної системи закупівель у вигляді, передбаченому ч. 1 розділу ІІІ Документації.

У разі відсутності у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» (далі – Реєстр) інформації, передбаченої пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», учасник у складі Пропозиції повинен надати:

- обґрунтоване пояснення щодо причин відсутності зазначеної інформації в Реєстрі.

Примітки:

- Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.

Додаток № 4

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

за предметом закупівлі:

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття

по вул. Незалежності, 125Б в смт Диканька Полтавського району Полтавської області

(код 45450000-7 згідно ДК 021:2015 (інші завершальні роботи))

Учасник під час виконання робіт відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;

- за дотримання правил охорони праці;

- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;

- за збереження цілісності обладнання та матеріалів, які знаходяться в зоні виконання робіт.

Учасник визначає ціну Пропозиції з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути надані. Ціна Пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

При складанні ціни Пропозиції вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

- Кількісні характеристики предмета закупівлі

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи Роздiл 1. Влаштування сходів (вхід) Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,63 |  |
| 2 | Розбирання монолітних бетонних сходів | 1 м3 | 1,7 |  |
| 3 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,093 |  |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 | Улаштування перемичок із металевих балок Сталь кутова 50х4 Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металевих крокв та рештування) Металева профільна труба 50х3 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок Мембрана супердифузійна Утеплення покриттів мінераловатним утеплювачем тов.50мм Мінераловатний утеплювач П-8 тов.50мм Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок Пароізоляційна плівка Укладання плит ЦСП Плити ЦСП (тов.12мм) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м Профнастил С-18 (тов.=0,5мм) Саморізи по металу Різання стального профільованого настилу Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм Улаштування вітрової планки Вітрова планка Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею Сталь швелерна №12 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (сходи) Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази Армування підстилаючих шарів і набетонок Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм Улаштування підстильного шару бетонного Роздiл 2. Ремонт сходів (вхід) в укриття Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли Улаштування перемичок із металевих балок Сталь кутова 50х4 Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металевих крокв та рештування) Металева профільна труба 50х3 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок Мембрана супердифузійна Утеплення покриттів мінераловатним утеплювачем тов.50мм Мінераловатний утеплювач П-8 тов.50мм Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок Пароізоляційна плівка Укладання плит ЦСП Плити ЦСП (тов.12мм) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м Профнастил С-18 (тов.=0,5мм) Саморізи по металу Різання стального профільованого настилу Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм Улаштування вітрової планки Вітрова планка Роздiл 3. Вентиляційні шахти Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 Грати металеві 400х400 мм Роздiл 4. Ремонт приміщень укриття Знімання дверних полотен Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах Розбирання цегляних перегородок Розбирання монолітних бетонних сходів Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 400мм На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до д=400мм (Демонтаж) цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 Улаштування перемичок із металевих кутиків Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь укосів [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм Поліпшене фарбування колером олійним укосів по штукатурці Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі (стель) Антисептування водними сумішами стін Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці Установлення поручнів для ванн тощо Поручні на унітаз для інвалідів Поручні на умивальник для інвалідів Підлога тип І Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової Армування стяжки дротяною сіткою Сітка з стрижнів ф3 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з пінополістиролу Пінополістирол екструдований тов.50мм Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов.30мм Залізнення цементних покриттів Тип ІІ Армування стяжки дротяною сіткою Сітка з стрижнів ф3 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов.30мм Залізнення цементних покриттів Тип ІІІ Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової Армування стяжки дротяною сіткою Сітка з стрижнів ф3 Улаштування підстильного шару бетонного Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов.30мм Залізнення цементних покриттів Влаштування протипожежних манжает в місцях претину протипожежних перешкод Герметик CFS-S ACR 600мл Роздiл 5. Двері Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Металевий інд. дверний блок 1000х2100(h) мм Металевий інд. дверний блок 1200х2100(h) мм Захисно-герметичний ДУ-ІІІ металевий дверний блок 1000х2100(h) мм Захисно-герметичний ДУ-ІІІ металевий дверний блок 1200х2100(h) мм Захисно-герметичний ДУ-ІІІ металевий дверний блок 800х2100(h) мм Металевий протипожежний дверний блок 800х2100(h) мм Піна монтажна Дюбель-шурупи 150 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Піна монтажна Дюбель-шурупи 150 Блоки дверні металопластикові Блоки дверні металопластикові герметичні Навантаження сміття вручну Перевезення сміття до 15 км Локальний кошторис 02-01-02 на Вимощення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди Перевезення ґрунту до 10 км Улаштування пiдстильного шару пiщаного Улаштування пiдстильного шару щебеневого Улаштування бетонного вимощення Локальний кошторис 02-01-03 на Монтаж устаткування Установлення, поручнів Локальний кошторис 02-01-04 на Придбання устаткування Лава для сидіння габ.разм1800х550х450; ( маса=0) Стілець розкладний; ( маса=0) Ємкість пластикова для технічної води 100л; ( маса=0) Ємкість пластикова для стоків 200л; ( маса=0) Біотуалет; ( маса=0) Стелаж металевий(2000х500х2000); ( маса=0) Рукомийник з баком для води 10л; ( маса=0,0001) Стіл письмовий (1200х600х750); ( маса=0) Стелаж металевий(1200х500х2000); ( маса=0) Вода бутильована (20л); ( маса=0) Ліхтарик на батарейках; ( маса=0) Вогнегаситель ВП-9; ( маса=0,073) Комплект поручнів для МГН; ( маса=0) Піддони 800х1200х150; ( маса=0) Локальний кошторис 02-02-01 на Вентиляцію та опалення Відділ 1. Вентиляція Роздiл 1. Система ПВ1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год Шафа автоматики та управління до установки Aerostar Star EC-CF-2000-E-G Завіса повітряно-теплова [регульована] Установлення агрегатів повітряно-опалювальних Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм Клапан клапани C-KVK-315-M220 з привидом Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм Глушники шуму C-GKK-315-900 Прокладання повітроводів діаметром 315 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм Прокладання повітроводів діаметром 150мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм Установлення клапанів діаметром до 355 мм Стельові тарільчаті клапани пластикові припл.-витяжні А150ВР Клапан КОМ1 150 Клапан КОМ1 200 Клапан КОМ1 250 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену Лист самоклеючий 13мм Роздiл 2. Система П1 Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,3 до 0,6 т Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 Установлення фільтрів Фільтр ФБ315 Установлення клапанів периметром до 1600 мм Клапан витратомір к-вв-2 Прокладання повітроводів діаметром 315 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм Роздiл 3. Система ВП1 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 Решітка вентиляційна ОРГ 200х200 Відділ 2. Опалення Роздiл 1. Система опалення Монтаж конвектора електричного Конвектор Roda RHR -1000EU потужність 1,0кВт Локальний кошторис 02-02-02 на Придбання устаткування вентиляції Роздiл 1. Система ПВ1 Припливна витяжна установка Aerostar EC-CF-2000 EG; (маса=0) Повітронагрівач електричний C-EVN-K-S2-315-9; (маса=0) Розділ 2. Система П1 Вентилятор електроручний для укриттів ERV-3,15; (маса=0) Локальний кошторис 02-03-01 на Електромонтажні роботи Роздiл 1. Силове електрообладнання Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т Монтаж увідно-розподільних пристроїв Щит металевий ВРП2 з пристроєм АВР Щит ЩВР Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні Щит модульний металевий ЩРн-24з-074 У2 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А Вимикач автоматичний, 4-хполюс 50А ВА47-29, 4Р хар.С Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Диференційний автомат, 2-хполюс,40А,30мА АД12,40А,30мА Вимикач автоматичний, 1-но полюс,16А ВА47-29, 1Р хар.В Вимикач автоматичний, 1-но полюс,2А ВА47-29, 1Р хар.В Вимикач автоматичний, 3-х полюс,20А ВА47-29, 3Р хар.В Щит ЩО Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні Щит модульний пластиковий КМПн-8 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Вимикач автоматичний, 1-но полюс,10А ВА47-29, 1Р хар.В Роздiл 2. Кабельні вироби Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ-Пнгд Контрольний мідний кабель напругою в оболонці з ПВХ 0,5/0,75 кВ перерізом 7.0,75мм2 МКЕШнг Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією пониженої пожежонебезпечності пер.5*2,5мм2 ВВГ П-нгд Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ-Пнгд Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією пониженої пожежонебезпечності пер.5*6мм2 ВВГ П-нгд Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією пониженої пожежонебезпечності пер.5*10мм2 ВВГ П-нгд Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 ВВГ-Пнгд Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ-Пнгд Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2 Роздiл 3. Електромонтажні вироби Прокладання гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм Прокладання гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці Розетка Debut з/з 2-м з кришкою Luxel IP-54 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних Вимикач Debut 1кл. Luxel IP-54 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2клавішних Вимикач Debut 2кл. Luxel IP-54 Вимикач Debut 3кл. Luxel IP-54 Кліпса для кріплення гофрованих труб d16-20 Кліпса для кріплення гофрованих труб d32-40 Роздiл 4. Електросвітлення Монтаж світильника для освітлення підсобних приміщень Монтаж LED світильників Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. Світильник для освітлення підсобних приміщень ІР54 Світильник промисловий LED2_1200 ІР65 Slim Світильник промисловий аварійний LED 2_1200 ІР65 Slim Аварійний LED світильник 15W 4000К ІР54 Cвітильник з написом "вихід" з акумуляторною батареєю на 2 години UL-5006 6LED Локальний кошторис 02-03-02 на Придбання обладнання Дизель-генератор 16кВт 28,9А-400/230В Fogo FDG 20M3S; (маса=0) | 1 т т 100 м2 1т т 100 м2 м2 100 м2 м2 100 м2 м2 100 м2 м2 100 м2 м2 шт. 1 м різа 100 м т 100 м м т т 1 т 100 м2 т т м3 100 м3 1 т т 100 м2 1 т т 100 м2 м2 100 м2 м2 100 м2 м2 100 м2 м2 100 м2 м2 шт. 1м різа 100м т 100 м м 100 м2 100 м3 т грати шт. 100 м2 100 шт. 1 м3 1 м3 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 м2 100 м2 1 т 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 10 шт. шт. шт. 10 м2 100 м2 т 100 м2 м2 100 м2 100 м2 м2 100 м2 т 100 м2 100 м2 м2 10 м2 100 м2 т м3 100 м2 100 м2 м2 шт. балон 100 м2 шт. шт. шт. шт. шт. шт. л шт. 100 м2 100 м2 л шт. м2 м2 1 т т 100 м3 100 м3 т м3 м3 м3 10 шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. камера шт. пристр. шт. установ. шт. шт. шт. шт. 100 м2 100 м2 100 м2 клапан шт. шт. шт. шт. 100 м2 м2 шт. пристр. м2 шт. клапан шт. 100 м2 100 м2 100 м2 грати шт. шт. м2 шт. шт. шт. т 1 шафа шт. шт. шт. 100шт. шт. 100шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. 100шт. шт. 100м 1000м 1000м 100м 1000м 1000м 100м 1000м 1000м 100м 1000м 1000м 1000м 100м м м 100м м 100шт. шт. 100шт. шт. 100шт. шт. шт. шт. шт. 100шт. 100шт. 100шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 0,0116 0,0116 0,54 0,4138 0,4138 0,281 32,315 0,281 28,943 0,281 32,315 0,281 28,943 0,281 29,224 281 11,24 0,15 0,03 0,22 22,88 0,21632 0,2292992 0,21632 0,0832 0,065 0,065 1,8 0,034 0,0073 0,0073 0,32 0,0517 0,0517 0,041 4,715 0,041 4,223 0,041 4,715 0,041 4,223 0,041 4,264 41 1,64 0,04 0,008 0,02 2,08 0,1 0,004 0,015 2 2 0,357 0,21 3 0,7 0,13 0,13 0,13 1,271 0,4 0,0104 0,074 0,074 1,777 1,777 1,3 1,3 6,745 6,745 0,2 1 1 31,46 3,146 0,355498 3,146 320,892 3,146 3,146 314,6 0,044 0,004972 0,044 0,044 4,4 1,1 0,11 0,01243 1,1 0,11 0,11 11 3 3 0,21 1 1 1 1 1 6 3,51 85 0,1302 0,0672 3,437 83 15,54 4,2 17,42748 17,42748 0,2125 0,34 34,4 4,25 4,25 12,75 0,1 22 6 2 2 3 1 3 3 1 20 15 9 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0,553896 0,2355 0,24335 9 4 2 2 1 0,78 79,716 1 1 0,077891625 1 1 1 0,059346 0,03925 0,10048 2 2 5 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0,01 1 0,13 1 9 1 1 1 1 0,08 8 3,41 0,30179 0,04944 2,2 0,0204 0,204 0,52 0,04896 0,00408 0,8 0,008 0,204 0,00824 5,41 48,48 497,93 0,72 72,72 0,34 34 0,21 21 0,12 10 2 540 80 0,02 0,42 0,21 2 19 23 11 10 1 |  |

Усі роботи виконуються у відповідності до робочого проєкту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття по вул. Незалежності, 125Б в смт Диканька Полтавського району Полтавської області» (далі – Робочий проєкт).

Усі Учасники мають право ознайомитися з робочим проєктом в повному обсязі                            у приміщенні виконавчого комітету Диканської селищної ради за адресою: 38500, Полтавська область, Полтавський район, смт Диканька, вул. Незалежності, 66 (відділ управління комунальним майном та правового забезпечення).

Якщо в тексті Документації є посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмету закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати, що таке посилання містить вираз «або еквівалент».

У разі подачі Учасником еквіваленту певного виду матеріалу, машини, механізму, обладнання та іншого, що визначені в даній Документації, Учасник подає: порівняльні характеристики запропонованого ним еквіваленту та матеріалу, машини, механізму, обладнання тощо, що визначені в Документації, з відомостями щодо відповідності такого еквіваленту вимогам Замовника.

В зв’язку з тим, що на даний час дизель-генератор Fogo FDG 20 M3S знятий з виробництва та відсутній у Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, розміщеному в електронній системі закупівель, учасник подає: інформацію про запропонований еквівалент зазначеного дизель-генератора у вигляді таблиці «Технічні вимоги до дизель-генератора» із заповненою учасником останньою (третьою) колонкою «Показники товару, що пропонуються Учасником»:

Технічні вимоги до дизель-генератора

| № з/п | Технічні вимоги Замовника | Показники дизель-генератора, що пропонується Учасником |
| --- | --- | --- |
| ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ |
| 1.1 | Дизель-генератор Fogo FDG 20 M3S (або еквівалент) |  |
| 1.2 | Технічний стан: новий, який не був в експлуатації |  |
| 1.3 | Тип генератора: закритий (в кожусі) |  |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| 2.1 | Основна (номінальна) потужність генератора, кВт: 16 |  |
| 2.2 | Номінальна сила струму, А: не менше 28,9 |  |
| 2.3 | Вихідна напруга, В: 400/230 |  |
| 2.4 | Частота вихідної напруги, Гц: 50 |  |
| 2.5 | Основна (номінальна) потужність двигуна, кВт: не менше 19,6 |  |
| 2.6 | Вид надуву повітря: без надуву (атмосферний) |  |
| 2.7 | Охолодження двигуна: рідинне |  |
| 2.8 | Вид палива: дизельне паливо |  |
| 2.9 | Кількість циліндрів двигуна: 4 |  |
| 2.10 | Частота обертання двигуна, об./хв: не менше 1500 |  |
| 2.11 | Регулятор частоти обертання двигуна: механічний |  |
| 2.12 | Витрата палива при навантаженні 100%, л/год: не більше 6,3 |  |
| 2.13 | Електроживлення двигуна, В: 12 |  |
| 2.14 | Клас ізоляції генератора: не нижче Н |  |
| 2.15 | Рівень технічного захисту генератора: не нижче ІР23 |  |
| 2.16 | Габаритні розміри (ДхШхВ), мм: не більше 1954х1006х1435 |  |
| 2.17 | Суха вага (без палива), кг: не більше 730 |  |

При виконанні робіт необхідно дотримуватись усіх заходів із захисту довкілля у відповідності до чинного законодавства.

Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва: СС2.

Ступінь вогнестійкості будівлі: ІІ.

- Якісні характеристики предмета закупівлі

Якість виконаних робіт повинна відповідати вимогам діючих будівельних норм та державних стандартів України.

- Строк виконання робіт

До 31.07.2024 року.

- Гарантійний термін

Гарантійний строк експлуатації об’єкта після проведення робіт:

- в частині якості робіт – не менше 10 років з дати підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в);

- в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – строк, визначений виробником будівельних матеріалів.

5. Локалізація

Вимоги до Учасника:

В зв’язку з тим, що виконання робіт за предметом закупівлі передбачає набуття Замовником у власність товарів, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, Учасником надається:

- гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації такого товару (визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону) дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, розміщеного в електронній системі закупівель за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=20 (із зазначенням ID товару, назви виробника товару, назви товару, марки/моделі товару);

- копія сертифікату відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким Учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

Документи, що вимагаються від учасника

на підтвердження його відповідності Технічному завданню:

- лист-згода з кількісними, якісними характеристиками предмета закупівлі, строком виконання робіт та гарантійним терміном, визначеними Технічним завданням, складений                      у довільній формі;

- інформація у довільній формі щодо застосування Учасником заходів із захисту довкілля під час виконання робіт, які зазначені у Технічному завданні;

- договірна ціна, сформована відповідно до вимог щодо формування договірної ціни, викладених у даному Додатку № 4, яка на останній сторінці, крім уповноваженої особи/керівника Учасника, повинна містити власний підпис та печатку сертифікованого інженера-кошторисника Учасника, що має відповідний чинний кваліфікаційний сертифікат, виданий відповідно до діючих норм чинного законодавства України архітектурно-будівельною атестаційною комісією, за напрямом інженерне-будівельне проектування у частині кошторисної документації;

- копія чинної Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці / або Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки з обов’язковою наявністю наступних видів робіт: зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я; земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою; роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин / або підтвердження відповідності еквівалентним вимогам.

Вимоги щодо формування договірної ціни

Договірна ціна є динамічною. Розрахунок договірної ціни повинен відповідати вимогам Кошторисної норми України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 року № 281. До договірної ціни мають бути надані усі підтверджуючі розрахунки.

Розрахунок договірної ціни може здійснюватись з використанням будь-якого рекомендованого Мінрегіоном програмного комплексу, в якому враховані останні зміни в галузевих стандартах з ціноутворення.

Договірна ціна повинна бути розрахована відповідно до даного Технічного завдання, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів їх постачання, якості робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Договірна ціна переможця закупівлі повинна відповідати ціні, яку він запропонував за результатами електронного аукціону.

Документи, що вимагаються від переможця закупівлі

на підтвердження його відповідності Технічному завданню:

Переможець закупівлі разом з підписаним з боку переможця договором про закупівлю надає Замовнику:

- договірну ціну, сформовану відповідно до вимог щодо формування договірної ціни, викладених у даному Додатку № 4.

Договірна ціна надається за підписами уповноваженої посадової особи та  сертифікованого інженера-кошторисника переможця закупівлі, скріплена їх печатками (в разі використання), і є невід’ємною частиною договору про закупівлю.

Додаток № 5

ЛИСТ-ЗГОДА

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифіковані дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством) та відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносинах.

Дата ______________                                                           _______________________

(підпис)

Додаток № 6

Інформація про залучення субпідрядників/співвиконавців

### ____________________________________________

(повне найменування учасника)

| Повне найменування субпідрядника/співвиконавця та його місцезнаходження | Види робіт, які буде виконувати субпідрядник/співвиконавець | Вартість робіт, що буде виконувати субпідрядник/співвиконавець у % до ціни Пропозиції учасника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання).

Якщо Учасник не передбачає залучати субпідрядників/співвиконавців до виконання робіт за предметом закупівлі, то він повинен у складі Пропозиції надати:

- інформацію у довільній формі про незалучення субпідрядників/співвиконавців.