**ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

**ПАНТАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

**ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ**

**КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ПЕРЕЛІК ЗМІН, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

**Згідно з Протоколом уповноваженої особи № 167 від 12.10.2023 року**

**по предмету: ДК 021:2015 09110000-3 Тверде паливо**

**(вугілля кам'яне марки ДГ 13-100 з доставкою) 09111100-1 Вугілля, ідентифікатор закупівлі № UA-2023-09-04-009891-а.**

**Згідно пункту 51 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178» Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»** «Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації, строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом зі змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машино зчитувальному форматі розміщуються в електронній системі протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення…»

На виконання рішення Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель віл 25.09.2023 року №15255-р/пк-пз,Уповноваженою особою прийняте рішення внести зміни до тендерної документації з метою усунення порушень порядку проведення Процедури закупівлі за скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша паливно-енергетична корпорація» (дата подання: 08 вересня 2023 року).

**Перелік змін до тендерної документації у відкритих торгах з особливостями (UA-2023-09-04-009891-а)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Посилання** | **Стара редакція тендерної документації** | **Нова редакція тендерної документації** |
| **Розділ І «Загальні положення»**  Інформація про предмет закупівлі | 4.4. строк поставки товарів: До 01.11.2023 року партіями (згідно заявки Замовника) | 4.4. строк поставки товарів: До 15.11.2023 року партіями (згідно заявки Замовника) |
| **Розділ ІІІ «Інструкція з підготовки тендерних пропозицій»** Зміст і спосіб подання тендерних пропозицій | 1.3.2. Копії документів, які вимагаються замовником, мають бути належної якості, щоб на них можна було прочитати весь текст документа, чітко було видно всі реквізити, а саме сам текст документу та його вихідний номер та дату (якщо такий документ містить такі реквізити). Копії (крім нотаріально засвідчених копій) засвідчуються згідно ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» у такому порядку: слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії. Сканування повинно бути в кольоровому режимі з копії документу. Копії документів отримувачем яких не є учасник процедури закупівлі, засвідчуються безпосередньо отримувачем такого документу у порядку зазначеному вище, з зазначенням учасника торгів якому такий документ надається. Дата засвідчення копії повинна бути не раніше дати оголошення даних торгів. Документи та копії документів, які учасник надає у складі тендерної пропозиції повинні бути у повному обсязі, включаючи всі сторінки такого документу, всі додатки, всі додаткові угоди до договорів, тощо. Наданий учасником документ не повному обсязі вважається ненаданим. | 1.3.2. Копії документів, які вимагаються замовником, мають бути належної якості, щоб на них можна було прочитати весь текст документа, чітко було видно всі реквізити, а саме сам текст документу та його вихідний номер та дату (якщо такий документ містить такі реквізити). Копії (крім нотаріально засвідчених копій) засвідчуються згідно ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» у такому порядку: слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії. Сканування повинно бути в кольоровому режимі з документу. Дата засвідчення копії повинна бути не раніше дати оголошення даних торгів. Документи та копії документів, які учасник надає у складі тендерної пропозиції повинні бути у повному обсязі, включаючи всі сторінки такого документу, всі додатки, всі додаткові угоди до договорів, тощо. Наданий учасником документ не повному обсязі вважається ненаданим. |
| **Розділ ІІІ «Інструкція з підготовки тендерних пропозицій»** Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) | 6.3. Учасником обов’язково надається відповідна технічна специфікація із зазначенням інформації стосовно запропонованого учасником товару, його кількості, технічних і якісних характеристик\*: зольність на сухий стан палива, загальна волога на робочий стан палива, нижча теплота згорання на робочий стан палива, показники якості, що характеризують безпечність вугілля, включаючи посилання на відповідні нормативні документи, вимогам яких відповідає вугілля, що буде постачатись згідно умов даної закупівлі, інформацію про походження вугілля, інформацію про виробника вугілля якому видано сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, а також дату та номер такого сертифікату.  \*технічні і якісні характеристики зазначаються відповідно до сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, що наданий у складі тендерної пропозиції | 6.3. Учасником обов’язково надається відповідна технічна специфікація із зазначенням інформації стосовно запропонованого учасником товару, його кількості, технічних і якісних характеристик\*: зольність на сухий стан палива, загальна волога на робочий стан палива, нижча теплота згорання на робочий стан палива, вихід летких речовин, загальна сірка на сухий стан палива показники якості, включаючи посилання на відповідні нормативні документи, вимогам яких відповідає вугілля, що буде постачатись згідно умов даної закупівлі, інформацію про походження вугілля, адресу і телефон виробника або постачальника (продавця) товару, якщо учасник для забезпечення потреб замовника буде закуповувати вугілля у будь-якої юридичної особи чи суб’єкта підприємницької діяльності (вказати найменування, код ЄДРПОУ, адресу і телефон такого суб’єкта господарювання), \*технічні і якісні характеристики зазначаються відповідно до сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, сканкопія якого надається у складі тендерної пропозиції. |
| **Розділ ІІІ «Інструкція з підготовки тендерних** пропозицій «Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)» | 7.2. Згідно з вимогами пункту 2.2 додатку 2 до цієї тендерної документації учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозиції сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля, закупівлю якого здійснює замовник. Вказаний сертифікат повинен бути чинним станом на дату подання тендерних пропозицій цієї закупівлі. | 7.2. Згідно з вимогами пункту 2.2 додатку 2 до цієї тендерної документації учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозиції сканкопію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля, закупівлю якого здійснює замовник. Вказаний сертифікат повинен бути чинним станом на дату подання тендерних пропозицій цієї закупівлі. |
| **Розділ IV. Подання та розкриття тендерних пропозицій абз.1 П.1 «**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій» | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій до **12.09.2023 до 18.00 год.** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій до **17.10.2023 до 16.00 год.** |
| **Додаток 2 до тендерної документації «Технічна специфікація»** Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: | П.п.2.1. П.2 Довідка в довільній формі із зазначенням інформації стосовно запропонованого учасником товару, його кількості, технічних і якісних характеристик\*: зольність на сухий стан палива, загальна волога на робочий стан палива, нижча теплота згорання на робочий стан палива, вихід летких речовин, загальна сірка на сухий стан палива, показники якості, що характеризують безпечність вугілля, включаючи посилання на відповідні нормативні документи, вимогам яких відповідає вугілля, що буде постачатись згідно умов даної закупівлі, інформацію про походження вугілля, інформацію про виробника вугілля якому видано сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, а також дату та номер такого сертифікату.  *\*технічні і якісні характеристики зазначаються відповідно до сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, що наданий у складі тендерної пропозиції.*  П.п.2.2 П.2 Завірена належним чином копія сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, видані виробнику, на визначену замовником в цьому тендері марку вугілля, чинний станом на дату подання тендерних пропозицій цієї закупівлі. Якщо учасник не є отримувачем зазначених документів, у складі тендерної пропозиції такий учасник повинен надати лист (листи) від отримувача (отримувачів) таких документів, адресований замовнику, в якому зазначено право використання учасником зазначених документів в цьому тендері із зазначенням ідентифікатора закупівлі в електронній системі закупівель. Копія сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик завіряється у порядку зазначеному цією тендерною документацією виробником вугілля вказаним у довідці згідно пункту 2.1., якому такий сертифікат видано. | П.п.2.1. П.2 Довідка в довільній формі із зазначенням інформації стосовно запропонованого учасником товару, його кількості, технічних і якісних характеристик\*: зольність на сухий стан палива, загальна волога на робочий стан палива, нижча теплота згорання на робочий стан палива, вихід летких речовин, загальна сірка на сухий стан палива, показники якості, що характеризують безпечність вугілля, включаючи посилання на відповідні нормативні документи, вимогам яких відповідає вугілля, що буде постачатись згідно умов даної закупівлі, інформацію про походження вугілля.  *\*технічні і якісні характеристики зазначаються відповідно до сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, сканкопія якого надається у складі тендерної пропозиції.*  П.п.2.2 П.2. Сканкопія сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик на пропоновану марку вугілля |
| **Додаток 2 до тендерної документації «Технічна специфікація»** Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: | П.п. 1.4. П.2. Завантаження, вивантаження та доставка вугілля до місць, зазначених у таблиці 1 цього додатку, повинна здійснюватися учасником за його рахунок та його власними силами. Строк поставки – до 01.11.2023 р. | П.п. 1.4. П.2. Завантаження, вивантаження та доставка вугілля до місць, зазначених у таблиці 1 цього додатку, повинна здійснюватися учасником за його рахунок та його власними силами. Строк поставки – до 15.11.2023 р. |
| **Додаток 2 до тендерної документації «Технічна специфікація»** Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: | П.п. 2.4. П.2. Документи, які підтверджують інформацію, зазначену у довідці згідно з п.2.3. додатку 2 до цієї тендерної документації: чинний договір(и) купівлі-продажу (або постачання) визначених замовником в цьому тендері марок вугілля між учасником і виробником товару (або продавцем, або постачальником) (*якщо учасник не є виробником);* договір (и) купівлі-продажу (або постачання) визначених замовником марок вугілля між продавцем (або постачальником) і виробником товару (*якщо учасник не є виробником та/або не має прямих договірних відносин з виробником).*  *В розумінні даної тендерної документації «виробником» вугілля вважається особа (юридична чи фізична), яка виконує роботи з видобутку та/або дроблення та/або сортування та/або збагачення кам'яного вугілля та/або переробки вугілля.*  *У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.*  *Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, а також самостійно перевіряє зазначені дані у інформаційних системах, відкритих реєстрах та базах даних України.*  *Учасник надає довідку (складену учасником в довільній формі) про виробника вугільної продукції (назва, країна, код ЄДРПОУ, місцезнаходження), а також місцезнаходження (адреса) виробничих потужностей), із зазначенням показників зольності на сухий стан палива, загальної вологи на робочий стан палива, нижчої теплоти згорання на робочий стан палива вугілля, що є предметом закупівлі, та інформацію про екологічну безпеку вугілля, що пропонується для постачання.* | П.п.2.4. П.2. Документи, які підтверджують інформацію, зазначену у довідці згідно з п.2.3. додатку 2 до цієї тендерної документації: чинний договір(и) купівлі-продажу (або постачання) визначених замовником в цьому тендері марок вугілля між учасником і виробником товару (або продавцем, або постачальником) (*якщо учасник не є виробником);*  *В розумінні даної тендерної документації «виробником» вугілля вважається особа (юридична чи фізична), яка виконує роботи з видобутку та/або дроблення та/або сортування та/або збагачення кам'яного вугілля та/або переробки вугілля.*  *У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.*  *Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, а також самостійно перевіряє зазначені дані у інформаційних системах, відкритих реєстрах та базах даних України.*  *Учасник надає довідку (складену учасником в довільній формі) про виробника вугільної продукції (назва, країна, код ЄДРПОУ, місцезнаходження), а також місцезнаходження (адреса) виробничих потужностей), із зазначенням показників зольності на сухий стан палива, загальної вологи на робочий стан палива, нижчої теплоти згорання на робочий стан палива вугілля, що пропонується для постачання.* |
| **Додаток 3 до тендерної документації «ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ та ПОРЯДОК ЗМІН ЙОГО УМОВ»** | П.п.3.2 П.3 ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ Строк поставки – до 01.11.2023 року партіями, згідно заявок Замовника | П.п.3.2 П.3 ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ Строк поставки – до 15.11.2023 року партіями, згідно заявок Замовника |

Відповідно до абзацу 3 пункту 54 Особливостей уточнено, що у разі внесення змін до тендерної документації, з моменту внесення змін до закінчення строку подання пропозицій повинно повинно залишитись не менше чотирьох днів.

Подання пропозицій за закупівлею **№ UA-2023-09-04-009891-а зазначено строк: 12.09.2023 до 18.00 години (в т.ч. П.1 Розділу IV тендерної документації «Подання та розкриття тендерних пропозицій»).** Таким чином, наявні підстави продовження терміну подання пропозицій **до 17.10.2023 року до 16.00 години.**

Решта вимог залишається без змін.

Фахівець з публічних закупівель Катерина ПОВАЛІЙ