Додаток 2

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Поточний ремонт сховища (обліковий №29773) будівлі (літера А-4) КНП "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5" за адресою: м.Запоріжжя, вул.Запорозького козацтва,25 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Технічне завдання на надання послуг:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 7,8 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 923 |  |
| 4 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | м2 | 218 |  |
| 5 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 218 |  |
| 6 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 218 |  |
| 7 | Розробка ґрунту всередині будівлі | м3 | 32 |  |
| 8 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками | м3 | 21.8 |  |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 218 |  |
| 10 | Навантаження сміття вручну | т | 92 |  |
| 11 | Перевезення сміття до 30 км | т | 92 |  |
| 12 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 24 |  |
| 13 | Улаштування покриття з поліетиленової плівки насухо | м2 | 218 |  |
| 14 | Пленка ПВХ | м2 | 250,7 |  |
| 15 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 218 |  |
| 16 | Екструдованийпінополістерол 1200*550*20 мм | м2 | 222,4 |  |
| 17 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 218 |  |
| 18 | Сiткакладочна 100х100 | м2 | 244,16 |  |
| 19 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | м2 | 218 |  |
| 20 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ.100 мм | м2 | 218 |  |
| 21 | Демпфірна стрічка 100 мм | м | 121,2 |  |
| 22 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 218 |  |
| 23 | Улаштування топінгової підлоги | м2 | 218 |  |
| 24 | Зміцнюючий матеріал ТопінгBautop (екв.) | кг | 1090 |  |
| 25 | Просочення для промислових покриттів BautechBauseal Enduro (екв.) | л | 43,6 |  |
| 26 | Нарізання швів у свіжоукладеному бетоні із прокладанням ізолової стрічки | м шва | 68 |  |
| 27 | Ущільнювальний жгут 6 мм | м | 68 |  |
| 28 | Однокомпонентний герметик Baulux-35 0,6 кг (екв) | шт | 6 |  |
| 29 | Грунтування поверхонь стелі | м2 | 364 |  |
| 30 | ГрунтовкаKnaufBetocontact (екв.) | л | 145,6 |  |
| 31 | Грунтування поверхонь стін | м2 | 777 |  |
| 32 | ГрунтовкаKnaufBetocontact (екв.) | л | 310,8 |  |
| 33 | Улаштування лотків зі збірного залізобетону | м | 6 |  |
| 34 | Лоток бетонний 420х360х3000 | шт | 2 |  |
| 35 | Установлення люка | шт | 2 |  |
| 36 | Люк металевий 600х600 | шт | 2 |  |
| 37 | (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 6 |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (б/у) | м | 6 |  |

Посилання в документації на конкретну фірму (виробника) обладнання, матеріалів, конструктивних елементів - мається на увазі «або еквівалент» (без погіршення якісних, технічних та експлуатаційних характеристик).

У складі тендерної пропозиції учасник повинен подати наступні документи:

- Лист-погодження про те що всі автотранспортні, експедиційні,  поштові, демонтаж старих, монтаж нових конструкцій та інші витрати здійснюються за рахунок учасника. У будь-якому випадку вартість супутніх послуг не оплачується (не відшкодовується) замовником.

2. Декларацію (видану на ім’я Учасника) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці з обов’язковим переліком робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

3. Дозвіл (виданий на ім’я Учасника) на виконання робіт підвищеної небезпеки, зокрема зведення,  монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

4.Чинні документи видані на ім’я Учасника: Сертифікат відповідності системи управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018, ISO 9001:2015; Сертифікат системи менеджменту інформаційної безпеки ДСТУ ISO/IES 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги; Сертифікати відповідності системи управління охороною здоров’я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019, ISO 45001:2018.

5. Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість або свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість та/або копія витягу з реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва про сплату єдиного податку. У разі якщо учасник, відповідно до норм чинного законодавства не є платником податку на додану вартість або єдиного податку, такий учасник подає довідку в довільній формі із зазначенням системи оподаткування, яку він обрав, подає підтверджуючі документи (у разі наявності) та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення.

6. Копія Статуту Учасника з останніми змінами (у разі, якщо Учасник є юридичною особою).

У разі якщо учасник діє на підставі модельного статуту – надати рішення учасників товариства (загальних зборів або іншого уповноваженого органу учасника), в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту;

7.Копія ліцензії на право займатися відповідною діяльністю, якщо на провадження такого виду діяльності це передбачено законодавством або в разі відсутності – інформаційний лист із зазначенням причин;

8. Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію про засновника та кінцевого бенефіціарного власника Учасника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім’я по-батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місця проживання та громадянство. Зазначена довідка надається лише учасниками юридичними особами та лише в період, коли Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не функціонує. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками – юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідності до п.9 ч.2 ст.9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

9.У разі залучення суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності  Учасник у складі тендерної пропозиції надає документи зазначені у п. 2, 3, 4 видані на ім’я таких  субпідрядників/ співвиконавців.

Інструкція з підготовки пропозиції в частині розрахунку ціни пропозиції

Договірна ціна є твердою, складається учасником відповідно до обсягів, заявлених Замовником, згідно з вимогами Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» та інших нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.

Учасник визначає вартість послуг, які він пропонує виконати за договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені (витрати на страхування та інші витрати), та вимог замовника до предмету закупівлі, визначених у Додатку 2 до документації. До розрахунку ціни входять усі види послуг (робіт).

До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі, та витрати, пов’язані з укладанням договору. Будь-які не враховані у ціні пропозиції витрати додатково сплачуватись не будуть.

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги (роботи), запропоновані на торги, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати за їх отримання.

У договірній ціні необхідно врахувати кошти на оплату послуг по утилізації сміття.

Усі документи, що подаються учасником для підтвердження відповідності розрахунків ціни пропозиції електронних торгів, повинні мати підпис службової (посадової) особи або представника учасника. Зазначені документи подаються учасником у вигляді кольорового сканованого документу, збереженої у форматі*.pdf, із зазначенням скороченої назви документу (у разі наявності у документі декількох сторінок, він має бути збережений єдиним документом).

У разі подання пропозиції, яка не відповідає «Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, опис предмета закупівлі», пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам  процедури закупівлі.

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

Ми, __________________________________________________________  згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги  замовника, зазначені у цій специфікації.

__________________        _______________________       __________________________

Посада                                   (підпис)                                         П.І.П.

М.П. (за наявності)