**КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»**

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням уповноваженої особи

Від 06.12.2022 р.

Каріна Бабюк

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

відкриті торги з особливостями

**ДК 021:2015: 33190000-8  "Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні"**

**(**Абсорбент Ventisorb, від білого до фіолетового, каністра 4,5 кг (об'єм 5,0л), Бактеріальний фільтр одноразового використання (електростатичний), Бинт гіпсовий, Бинт гіпсовий, Бинт марлевий медичний нестерильний, Бинт марлевий медичний нестерильний, Бинт марлевий медичний стерильний, Вакуумна система KIWI OmniCup, Вата медична гігроскопічна гігієнічна зигзагоподібна стрічка 100 г, Марля медична нестерильний, Вікрил Рапід 2-0, Вікрил, фіолетовий (0), Вікрил, фіолетовий (1), , Гель для УЗД, Голка атравматична, USP2 (М6), Голка для спінальної анестезії типу Квінке, Голка хірургічна B, з пружинним вушком, Голка хірургічна Br, з пружинним вушком, Голка хірургічна G, з пружинним вушком, Голка хірургічна Gr, з пружинним вушком, Голка хірургічна Gr, з пружинним вушком, Голкотримач по Mayo-Hegar, із жолобком, Джгут венозний, Затискач для пуповини, Затискач кровоспинний по Leriche, Затискач кровоспинний, по Crile-Rankin, Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, Затискач кровоспинний, по Spencer-Wells, Затискач по Backhaus, з кремальєрою для операційної білизни, Зонд по Directors, хірургічний ґудзиковий двосторонній, Зонд по Directors, хірургічний жолобкуватий, Зонд шлунковий, Канюля назальна для дорослих, Капрон кручений білий в котушках, Капрон кручений білий в котушках, Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, Катетер аспіраційний з контролем великим пальцем, Катетер аспіраційний з контролем великим пальцем, Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, Катетер для годування, Катетер пупковий (одноканальний, ПВХ), Катетер урологічний Фолея 2-х ходовий, Катетер урологічний Фолея 2-х ходовий, Катетер урологічний Фолея 2-х ходовий, Комплект для цистомії ZCYS, Комплект для черезшкірної нефростомії SUPERGLIDE PCN, 2-х етапна техніка, Корнцанг по Maier, зігнутий, Кусачки кісткові по Liston, Маска киснева для дорослих без мішка, Маска киснева нереверсивна для дорослих з кисневою трубкою 2,1 м (з мішком), Набір для епідуральної анестезії, Набір для комбінованої спінально – епідуральної анестезії, Ножиці для розтину м'яких тканин в глибокій порожнині, вертикально - зігнуті, Ножиці медичні з двома гострими кінцями, Ножиці операційні з одним гострим кінцем, Ножиці по Stille, для розрізання гіпсових пов'язок, Ножиці тупокінцеві, вертикально - зігнуті, Пелюшки абсорбуючі поглинаючі 60 х 90см, №10, Пінцет анатомічний, Пінцет хірургічний, Пластиковий контейнер для крові людини та ії компонентів з розчином антикоагулянту ЦФДА-1 (CPDA-1) подвійний одноразового використання стерильний WEGO, 450 мл без аксесуарів, Пластир на полімерній основі в рулонах, розмір 2,5х500см, Повязка гідрогелева з коаліновою глиною 2 мм, 6\*10, стерильна, Повязка гідрогелева з метилурацилом 2 мм, 6\*10, стерильна, Пов'язка пластирна медична, стерильна, нетканна, 9х10 см, Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, Ручка скальпеля велика, Сечоприймач 2000 мл з зі зливним краном на з'єднувальною трубкою, Система ПК, Система ПР, Скарифікатор сталевий стерильний №200 в упаковці, Спиця для скелетного витягування Кіршнера, Термометр медичний ртутний, Трубка ендотрахеальна одноразового застосування, з манжетою, Шприц 100 мл катетер тип з перехідником Луер, Шприц ін’єкційний 50 мл з голкою, Шприц ін’єкційний стерильний одноразового застосування трикомпонентний об’ємом 20 мл, Шприц ін'єкційний 3-х компонентний інсуліновий 1 мл , Шприц ін'єкційний стерильний одноразового застосування трикомпонентний об'ємом 10 мл, Шприц ін'єкційний стерильний одноразового застосування " трикомпонентний об'ємом 5 мл, Шприц ін'єкційний стерильний одноразового застосування трикомпонентний об'ємом 2 мл, Шприц туберкуліновий 1 мл, Комплект одягу акушерський стерильний, Комплект одягу та покриттів операційних для кесарського розтину стерильний

**)**

**м. Кіцмань-2022**

**ІНСТРУКЦІЇ**

**УЧАСНИКАМ ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Розділ 1. Загальні положення | |
| 1. Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 в редакції від 10.09.2022 р. зі змінами (далі – Закон) та Постанови №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі-Особливості).Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів | |
| - повне найменування | **Комунальне некомерційне підприємство «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»** |
| - місцезнаходження (адреса) | **59300, Україна, Чернівецька область, Кіцманський район, м.Кіцмань, вул.Незалежності,1** |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | З усіх питань, пов’язаних з організацією проведення процедури закупівлі, підготовкою та подачею тендерної пропозиції, отримання інформації щодо предмета закупівлі, його технічних, якісних та кількісних характеристик звертатися в електронній формі на веб-порталі Prozorro та до *Гнатюк Марини Іванівни тел.0997550546* |
| 3. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 4. Інформація про предмет закупівлі: | **Товар** |
| 4.1. назва предмета закупівлі | **ДК 021:2015: 33190000-8  "Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні"**  **(**Абсорбент Ventisorb, від білого до фіолетового, каністра 4,5 кг (об'єм 5,0л), Бактеріальний фільтр одноразового використання (електростатичний), Бинт гіпсовий, Бинт гіпсовий, Бинт марлевий медичний нестерильний, Бинт марлевий медичний нестерильний, Бинт марлевий медичний стерильний, Вакуумна система KIWI OmniCup, Вата медична гігроскопічна гігієнічна зигзагоподібна стрічка 100 г, Марля медична нестерильний, Вікрил Рапід 2-0, Вікрил, фіолетовий (0), Вікрил, фіолетовий (1), , Гель для УЗД, Голка атравматична, USP2 (М6), Голка для спінальної анестезії типу Квінке, Голка хірургічна B, з пружинним вушком, Голка хірургічна Br, з пружинним вушком, Голка хірургічна G, з пружинним вушком, Голка хірургічна Gr, з пружинним вушком, Голка хірургічна Gr, з пружинним вушком, Голкотримач по Mayo-Hegar, із жолобком, Джгут венозний, Затискач для пуповини, Затискач кровоспинний по Leriche, Затискач кровоспинний, по Crile-Rankin, Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, Затискач кровоспинний, по Spencer-Wells, Затискач по Backhaus, з кремальєрою для операційної білизни, Зонд по Directors, хірургічний ґудзиковий двосторонній, Зонд по Directors, хірургічний жолобкуватий, Зонд шлунковий, Канюля назальна для дорослих, Капрон кручений білий в котушках, Капрон кручений білий в котушках, Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, Катетер аспіраційний з контролем великим пальцем, Катетер аспіраційний з контролем великим пальцем, Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, Катетер для годування, Катетер пупковий (одноканальний, ПВХ), Катетер урологічний Фолея 2-х ходовий, Катетер урологічний Фолея 2-х ходовий, Катетер урологічний Фолея 2-х ходовий, Комплект для цистомії ZCYS, Комплект для черезшкірної нефростомії SUPERGLIDE PCN, 2-х етапна техніка, Корнцанг по Maier, зігнутий, Кусачки кісткові по Liston, Маска киснева для дорослих без мішка, Маска киснева нереверсивна для дорослих з кисневою трубкою 2,1 м (з мішком), Набір для епідуральної анестезії, Набір для комбінованої спінально – епідуральної анестезії, Ножиці для розтину м'яких тканин в глибокій порожнині, вертикально - зігнуті, Ножиці медичні з двома гострими кінцями, Ножиці операційні з одним гострим кінцем, Ножиці по Stille, для розрізання гіпсових пов'язок, Ножиці тупокінцеві, вертикально - зігнуті, Пелюшки абсорбуючі поглинаючі 60 х 90см, №10, Пінцет анатомічний, Пінцет хірургічний, Пластиковий контейнер для крові людини та ії компонентів з розчином антикоагулянту ЦФДА-1 (CPDA-1) подвійний одноразового використання стерильний WEGO, 450 мл без аксесуарів, Пластир на полімерній основі в рулонах, розмір 2,5х500см, Повязка гідрогелева з коаліновою глиною 2 мм, 6\*10, стерильна, Повязка гідрогелева з метилурацилом 2 мм, 6\*10, стерильна, Пов'язка пластирна медична, стерильна, нетканна, 9х10 см, Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, Ручка скальпеля велика, Сечоприймач 2000 мл з зі зливним краном на з'єднувальною трубкою, Система ПК, Система ПР, Скарифікатор сталевий стерильний №200 в упаковці, Спиця для скелетного витягування Кіршнера, Термометр медичний ртутний, Трубка ендотрахеальна одноразового застосування, з манжетою, Шприц 100 мл катетер тип з перехідником Луер, Шприц ін’єкційний 50 мл з голкою, Шприц ін’єкційний стерильний одноразового застосування трикомпонентний об’ємом 20 мл, Шприц ін'єкційний 3-х компонентний інсуліновий 1 мл , Шприц ін'єкційний стерильний одноразового застосування трикомпонентний об'ємом 10 мл, Шприц ін'єкційний стерильний одноразового застосування " трикомпонентний об'ємом 5 мл, Шприц ін'єкційний стерильний одноразового застосування трикомпонентний об'ємом 2 мл, Шприц туберкуліновий 1 мл, Комплект одягу акушерський стерильний, Комплект одягу та покриттів операційних для кесарського розтину стерильний**)** |
| 4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | **Окремі частини (лоти) не передбачено.** |
| 4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | місце:Україна, 59300 , Чернівецька область,  м. Кіцмань вул. Незалежності, 1  Кількість (згідно Додатку 3): 91 найменування, згідно до Додатку №3 (Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі та умови його поставки). |
| 4.4. строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | До 31.12.2023 р. або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань. |
| 5. Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.  Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня.  Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.  Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та проведенні процедури закупівлі.  Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.  Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.  Всі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції Учасника, складаються українською мовою. У разі надання цих документів іншою мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | |
| 2.1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2.2. Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | |
| 3.1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник процедури закупівлі подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації.  Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі. У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.  Тендерна пропозиція повинна містити підтвердження надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі.  Розмір забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 3 відсотків у разі проведення тендеру на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.  Інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним вимогам, вимогам визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», включаючи інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій), а також відповідність товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, завантажується ним в електронну систему закупівель самостійно.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система повинна забезпечити можливість подання пропозиції всім особам на рівних умовах.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій, у якому відображається інформація про надані тендерні пропозиції. |
| 3.2. Зміст тендерної пропозиції | 3.2.1. Тендерна пропозиція, яка подається учасником повинна складатися з документів, що передбачені в **Додатку №1** до тендерної документації.  Цінова пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну та завантаження файлу у форматі “PDF” або “JPEG” з:  - інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям. Документи подаються, відповідно до **розділу 1** **Додатку №1** до тендерної документації;  У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації  - інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону. Інформація подаються, відповідно до **розділу 2** **Додатку №1** до тендерної документації;  - інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Документи подаються, відповідно до підпункту **3.8 розділу 3** Тендерної документації та **Додатку 3** тендерної документації;  - документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції. Документи подаються, відповідно до **розділу 3** **Додатку №**1 до тендерної документації;  - заповненою формою **“ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ”**. Форма заповнюється згідно з **Додатком №4** до тендерної документації;  Електронний вигляд тендерної пропозиції повинен бути чітким та відображати підписи, у тому числі нотаріальне посвідчення документів. Документи та інформація тендерної пропозиції, які обґрунтовано визначені учасником конфіденційними відповідно до вимог чинного законодавства можуть бути подані у сканованому вигляді у форматі “PDF” або “JPEG” одним або декількома файлами. У такому випадку такі документи та інформація, подаються у вигляді окремого файлу та не розкриваються. Копії документів повинні містити чіткі літери, що не можуть мати подвійного трактування змісту через низьку якість копій, повинні бути повно розмірними та належним чином посвідченими.  Забороняється обмежувати перегляд файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.  3.2.2. Усі сторінки тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі (керівника або уповноваженої ним особи, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі) із зазначенням посади, прізвища), окрім тих, що подаються у форматі WORD (“DOC”)або EXCEL (“XLS”), також нотаріально завірені документи та оригінали документів, видані іншими установами, не засвідчуються підписом Учасника, а також у разі якщо документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису не вимагається від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи.  **Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій/пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" (пропозиція учасника повинна бути підписана КЕП).**  3.2.3. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.  3.2.4. Тендерна пропозиція не буде відхилена у разі допущення учасником торгів формальних (несуттєвих) помилок, пов’язаних з оформленням тендерної пропозиції та які не впливають на зміст пропозиції, наприклад: відсутність підписів, технічні помилки та описки.  3.2.5. Ціна тендерної пропозиції.  Учасник надає у складі тендерної пропозиції заповнену форму **«ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»,** яка наведена в **Додатку №4** до тендерної документації, ціна вказуються з двома десятковими знаками. |
| **3.3. Формальні (несуттєві) помилки** | Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:  «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.  Опис формальних помилок:  1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  - уживання великої літери;  - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;  - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  Приклади формальних помилок:  - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  - «м.київ» замість «м.Київ»;  - «поряд -ок» замість «поря – док»;  - «ненадається» замість «не надається»»;  - «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції торгів при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому замовник гарантує дотримання всіх принципів, зазначених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі».  Замовник не зобов’язаний приймати пропозиції, що містять інші помилки, аніж ті, що названо вище.  Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) ухвалюється Замовником |
| 3.4. Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3.5. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | ---------- |
| 3.6. Строк, протягом якого пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:   * відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; * погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.   У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 3.7. Кваліфікаційні критерії та вимоги, встановлені ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі» | 1. Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв, які містяться **у Розділі 1 Додатку №1.**  2. Відповідно до ст. 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі якщо:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;  6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції»;  12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;  3. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.  Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.  Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  4. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі.  5. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  6. Перелік документів та інформації для підтвердження відсутності підстав для відхилення учасника та переможця містяться в Розділі 2 Додатку №1 тендерної документації. |
| 3.8. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.  Детальний опис предмета закупівлі, у т.ч. інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, викладено у **Додатку №3** до цієї Тендерної документації. |
| 3.9. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції.  Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 3.10. Виправлення невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасниками у тендерній пропозиції | 1.Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  2. Учасник може усунути невідповідності в інформації та/або документах:  -що відсутні у складі тендерної пропозиції, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, та інформації та/або документів про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі);  \**Під* *невідповідністю в інформації та/або документах на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі слід вважати помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, , найменування товару, марки, моделі тощо.*  3. Замовник не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, має опублікувати повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в електронній системі закупівель.  4. Учасник завантажує в електронну систему закупівель уточнені або нові документи протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  5 Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерних пропозицій** | |
| **4.1.Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** /**Дата та час розкриття тендерної пропозиції:**  - спосіб подання тендерних пропозицій  - кінцевий строк подання тендерних пропозицій /дата розкриття тендерних пропозицій (дата, час) | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.  Строк для подання тендерних пропозицій встановлений замовником не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель та встановлений на:  **14.12.2022, 00:00 (дата і час додатково визначено в оголошенні про проведення закупівлі**)  Тендерні цінові пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку їх подання, не приймаються електронною системою закупівель. |
|  |  |
| **4.2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону.  Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій.  Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників, крім інформації, зазначеної в абзаці другому цієї частини, та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни.  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону, і інформація згідно статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі». Замовник, орган оскарження та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником конфіденційною.  Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | |
| 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерних пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | 1. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону.  Критерієм оцінки є лише ціна тендерної пропозиції: 100%. Ціна тендерної пропозиції учасника розраховується з врахуванням всіх податків і зборів та обчислюється з або без врахування ПДВ, залежно від системи оподаткування, на якій знаходиться учасник.  2. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій.  До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.  Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника та приведеної ціни.  3. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.  4. Після оцінки тендерних пропозицій Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» на відповідність вимогам тендерної документації, з урахуванням положень пунктів 39 та 40 Особливостей..  5. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  6. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель  7.Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель  8. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені статтею 33 Закону та Особливостями. |
| 5.2.Інформацію про прийняття/неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі | Замовник в тендерній документації не передбачає прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.  У випадку, якщо тендерна пропозиція є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, то замовник відхиляє таку тендерну пропозицію відповідно до абзацу тринадцятого пункту 41 цих особливостей. |
| 5.3.Обгрунтування аномально низької ціни | Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є:  меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону,  та/або  меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону.  Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).  Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  - учасник не надав обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції.  Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо:  - учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості.  У разі автоматичного визначення електронною системою закупівель ціни/приведеної ціни найбільш економічно вигідної пропозиції учасника за результатами аукціону як **аномально низької,** Учасник повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції **обґрунтування в довільній формі** щодо цін або вартості відповідних товарів.  Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:  1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;  2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;  3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. |
| 5.4. Інша інформація відповідно до законо-давства, яку замовник вважає за необхідне включити | 1. Загальна ціна пропозиції – означає суму, за яку учасник передбачає поставити товари, надати послуги чи виконати роботи в обсязі, визначеному замовником.  2. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.  3. Відповідно до статей 3, 32, 34 Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», Конвенції Ради Європи 1981 року № 108 «Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних» (ETS № 108) та Типового порядку обробки персональних даних, затверджений Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних» від 08.01.2014 № 1/02-14 згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Підпис фізичної особи (яка уповноважена представляти учасника) або фізичних осіб, які є посадовими особами/працівниками на документах, передбачених та встановлених для оформлення під час проведення процедури закупівлі, є підтвердження одержання згоди фізичних осіб, яка діють від імені учасника, на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення) персональних даних учасника, а також здійснювати інші дії визначені Законом України «Про захист персональних даних».  Інформація про Учасника, в тому числі його персональні дані, використовуються з наступною метою: ідентифікації Учасника під час участі в процедурі закупівлі, забезпечення реалізації цивільно- та господарсько-правових відносин, виконання договірних зобов’язань, відправки інформації поштою, електронною поштою, проведення розрахункових операцій та ін.  Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції довідку в довільній формі або відповідно до взірця, що наведений в **Додатку №2** до даної документації. Дана довідка повинна бути підписана особою, яка підписує тендерну пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю. Підписавши довідку учасник підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».  4. Керуючись ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» дана тендерна документація містить іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне включити. |
| **5.5. Відхилення тендерних пропозицій** | 1. Відповідно до п. 41 Особливостей:  Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі:  • зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону;  • не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;  • не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  • не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону;  • визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону;  • є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України  • від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”);  2) тендерна пропозиція:  • не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;  • викладена іншою мовою (мовами), ніж мова (мови), що передбачена тендерною документацією;  • є такою, строк дії якої закінчився;  • є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  • не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  • відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  • не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей;  • не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;  • не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  • надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону.  2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.  4. Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | |
| **6.1. Відміна замовником торгів або визнання їх такими, що не відбулися** | Відповідно до п. 47 Особливостей:  1. Замовник відміняє відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  3. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом)  4. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 6.2. Строк укладання договору | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 46 Особливостей.  Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель.  Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі, та протягом одного дня після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір та надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 6.3.Проєкт договору про закупівлю | Проєкт договору складено з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 Особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», крім частин третьої – п’ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та Особливостей.  Проєкт договору подається в окремому файлі та запропоновано наведений у Додатку № 5 до даної документації. |
| 6.4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 Постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022р. укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», крім частин третьої – п’ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та цих особливостей.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі;  перерахунку ціни та обсягів товарів за результатами електронного аукціону в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.  Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;  3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);  6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з  оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;  7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.  Договір про закупівлю є нікчемним у разі:  1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей;  2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей;  3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей;  4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 46 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей;  5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 6.5. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

*Примітки:*

1. *Вимога щодо наявності відбитків печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*
2. *В разі, якщо учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний згідно з законодавством складати, якийсь з вказаних документів, такий учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою\* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.*
3. *Документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими нормативно-правовими актами для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції.*
4. *Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій тендерній документації документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу учасник-нерезидент повинен додати до тендерної пропозиції пояснювальну записку із зазначенням назви документу/інформації, передбаченої тендерною документацією та назви аналогу документу або інформації про відсутність такого документу та його аналогу із зазначенням причин відсутності.*

*Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації.*

*Документи легалізуються учасниками торгів – іноземними суб’єктами господарювання наступним чином:*

*а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961*

*або*

*б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року*

*або*

*в) завірений нотаріально (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів ) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою, з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації.*

*5. Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації у складі тендерної пропозиції, але не передбачені чинним законодавством України для учасників або законодавством країн учасників-нерезидентів для таких учасників, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції. При цьому, такий учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати або аналог документу (при наявності) з відповідним поясненням подання аналогу документу або пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами неподання документів та інформації, у т.ч. аналогів документу/інформації.*

*6. Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо виконання предмета закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються тендерною документацією, не буде розцінено як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.*

*7. У разі необхідності замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв статті 16 Закону та іншим вимогам ТД, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.*

**ДОДАТОК №1**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**

**1. Документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям встановленим замовником відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

| **№ з.п.** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи, підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | 1.1. Довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для постачання товару та виконання умов договору. |
| **2.** | Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 2.1. Довідка у довільній формі про наявність працівника(ів) відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання поставки товару. |
| **3.** | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); | 3.1. Лист, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою *(за наявності)* з інформацією про виконання аналогічних договорів в довільній формі або за наведеною нижче формою встановленою замовником. *Аналогічним договором є договір (двосторонній або декілька сторонній) поставки товару, що є аналогічним за предметом закупівлі або згідно коду національного класифікатора ДК 021:2015, подібний за змістом та своєю правовою природою*.  *Форма*  **Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Назва організації із якою укладено договір | телефон, П.І.Б. особи, яка відповідала за виконання договору від Замовника | Предмет Закупівлі | Сума договору | Термін виконання договору |   3.2. Копія (ї) аналогічного(их) договору(ів) відповідно до п. 3.1. (не менше одного). На підтвердження поданого(их) договору(ів) надати скановану копію з оригінала листа-відгука(ів) про співпрацю та фактичне виконання договору від Покупців, що вказані в п. 3.1. та 3.2. (не менше одного). Відгук повинен мати посилання на договір який виконувався та бути належно оформлений, містити вихідний номер та дату видачі такого документу.  \**Замовниками згідно з договорами можуть бути суб’єкти будь-якої форми власності*  *\*\*інформація викладена в договорі, яку учасник на підставі статті 505 Цивільного Кодексу України вважає комерційною таємницею, може бути заретушована учасником торгів. Оскільки учасники мають підтвердити свій досвід виконання аналогічного договору, то в цьому випадку до комерційної таємниці не може бути віднесений предмет договору, його обсяг та склад, визначений у договорі та/або у додатках до нього* |

***Примітка:*** *\*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*

**Розділ 2.**

**Перелік документів та інформації для підтвердження відсутності підстав для відхилення учасника відповідно до вимог, визначених статтею 17 (крім пункту 13 частини першої статті 17) Закону з урахуванням Особливостей**

**Документи для юридичних осіб:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Вимоги статті 17** | **Учасник на виконання вимоги статті 17 повинен в складі пропозиції надати таку інформацію** |
| **1** | Відомості про **юридичну особу,** яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  **(п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону)** | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі (в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення)\* та Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **2** | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією  (**п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі (в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення)\* та Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **3** | Суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів  (**п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі  *(в Зведених відомостях про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, (www.amc.gov.ua в розділі «Діяльність у сфері публічних закупівель»)\** та Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **4** | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку  (**п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **5** | Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру  (**п. 8 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі (в Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство)\* та Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **6** | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена [пунктом 9](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15/paran174#n174) частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"  (**п. 9 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі (в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)\* та Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **7** | Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень  (**п. 10 ч. 1 ст. 17 Закону**) | У разі якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень Учасник процедури закупівлі підтверджує наявність антикорупційної програми шляхом самостійного декларування щодо її наявності в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **8** | Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"  (**п. 11 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Замовник перевіряє інформацію, що міститься у відкритому доступі відповідно до рішень, прийнятих Радою національної безпеки та оборони України, введених в дію Указом Президента України\* та Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **9** | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми  (**п. 12 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **10** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за  раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим  замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і  було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або  відшкодування збитків - протягом трьох років з дати  дострокового розірвання такого договору.  Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах,  зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати  підтвердження вжиття заходів для доведення своєї  надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для  відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник  (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив  або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та  відшкодування завданих збитків.  **(ч.2 ст.17 Закону)** | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |

**Документи для фізичних осіб-підприємців:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Вимоги статті 17** | **Учасник на виконання вимоги статті 17 повинен в складі пропозиції надати таку інформацію** |
| **1.** | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією  (**п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі (в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення)\* та Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **2.** | Суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів  (**п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі *(в Зведених відомостях про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, (www.amc.gov.ua в розділі «Діяльність у сфері публічних закупівель»)\** та Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **3** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку  (**п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **4** | Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру  (**п. 8 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі  (в Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство)\* та Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **5** | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена [пунктом 9](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15/paran174#n174) частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"  (**п. 9 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі (в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)\* та Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **6** | Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"  (**п. 11 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Замовник перевіряє інформацію, що міститься у відкритому доступі відповідно до рішень, прийнятих Радою національної безпеки та оборони України, введених в дію Указом Президента України\* та Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **7** | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми  (**п. 12 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |
| **8** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за  раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим  замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і  було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або  відшкодування збитків - протягом трьох років з дати  дострокового розірвання такого договору.  Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах,  зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати  підтвердження вжиття заходів для доведення своєї  надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для  відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник  (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив  або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та  відшкодування завданих збитків.  **(ч.2 ст.17 Закону)** | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність даної підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  *У випадку відсутності технічної можливості самостійного декларування такої інформації, під час подання тендерної пропозиції, в електронній системі закупівель, спосіб такого підтвердження визначається учасником самостійно.* |

**Перелік документів та інформації для підтвердження відсутності підстав для відхилення переможця відповідно до вимог, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону з урахуванням Особливостей**

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону.

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

**Відсутність підстав**, передбачених пунктами **3**, **5, 6, 12 ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону підтверджується:**

**Документи для юридичних осіб:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Вимоги статті 17** | **Переможець торгів на виконання вимоги статті 17 повинен надати таку інформацію** |
| **1** | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією  (**п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Гарантійний лист/довідка у довільній формі, та/або інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення із зазначенням дати формування витягу не раніше дати оприлюдненого в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.  Надана інформація перевіряється замовником у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення у разі наявності вільного доступу до такого реєстру\*. |
| **2** | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку  (**п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Витяг\*\* з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію.  Документ повинен бути виданим не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник може перевірити витяг на офіційному сайті МВС за посиланням https://vytiah.mvs.gov.ua/app/checkStatus. |
| **3** | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми  (**п. 12 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Витяг\*\* з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, чи фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.  Документ повинен бути виданим не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник може перевірити витяг на офіційному сайті МВС за посиланням https://vytiah.mvs.gov.ua/app/checkStatus. |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим  замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.  Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник  (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.  **(ч.2 ст.17 Закону)** | Спосіб документального підтвердження визначається переможцем самостійно. (Н-д, інформація про відсутність підстав може надаватися у формі довідки в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) |

**Документи для фізичних осіб-підприємців:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Вимоги статті 17** | **Переможець торгів на виконання вимоги статті 17 повинен надати таку інформацію** |
| **1** | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією  (п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону) | Гарантійний лист/довідка у довільній формі, та/або інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення із зазначенням дати формування витягу не раніше дати оприлюдненого в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.  Надана інформація перевіряється замовником у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення у разі наявності вільного доступу до такого реєстру\*. |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку  (**п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Витяг\*\* з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.  Документ повинен бути виданий не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник може перевірити витяг на офіційному сайті МВС за посиланням https://vytiah.mvs.gov.ua/app/checkStatus. |
| **3** | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми  (**п. 12 ч. 1 ст. 17 Закону**) | Витяг\*\* з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, чи фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.  Документ повинен бути виданий не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник може перевірити витяг на офіційному сайті МВС за посиланням https://vytiah.mvs.gov.ua/app/checkStatus. |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за  раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим  замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і  було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або  відшкодування збитків - протягом трьох років з дати  дострокового розірвання такого договору.  Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах,  зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати  підтвердження вжиття заходів для доведення своєї  надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для  відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник  (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив  або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та  відшкодування завданих збитків.  **(ч.2 ст.17 Закону)** | Спосіб документального підтвердження визначається переможцем самостійно. (Н-д, інформація про відсутність підстав може надаватися у формі довідки в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) |

**Примітка:**

**\*У разі якщо відповідно до законодавства доступ до публічної інформації, єдиних державних реєстрів є обмежений/зупинений та, як наслідок, унеможливлює здійснення замовником перевірки учасника, учасник може надати інформацію про відсутність підстав для відмови йому в участі в процедурі закупівлі шляхом заповнення окремих електронних полів в електронній системі закупівель, та/або шляхом надання гарантійного листа/довідки у довільній формі (учасник може надати один/одну гарантійний лист/довідку (спільний/спільну за пунктами ст. 17 Закону), та/ або шляхом надання витягів з Єдиних державних реєстрів).**

**Учасник поданням тендерної пропозиції підтверджує, що тендерна пропозиція містить достовірну інформацію щодо відсутності підстав у замовника для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі та/або відхилення тендерної пропозиції учасника, зазначених у ст. 17 Закону та відповідно до норм ч. 15 ст. 29, ст. 31, ч. 7 ст. 33 Закону та п.41 Особливостей.**

**Замовник у разі обмеження/зупинення доступу до публічної інформації, єдиних державних реєстрів залишає за собою право перевірити надану учасником інформацію на достовірність за допомогою сервісу «Аналіз тендерів» від YouControl або за допомогою інших сервісів (у разі функціонування їх у вільному доступі в мережі Інтернет).**

**\*\*Переможець процедури закупівлі на виконання вимог, визначених пунктами 5, 6, 12 ч. 1 ст. 17 Закону, може надати один Витяг, що буде вважатися замовником підтвердженням виконання вимог спільно за пунктами 5, 6, 12 ч. 1 ст. 17 Закону.**

**\*\*\*** **У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав (у разі застосування до учасника процедури закупівлі), визначених у частині першій статті 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону).**

**3. Інші вимоги та відповідні документи:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання пропозиції | **Для юридичних осіб**  1. Скан-копія документу(ів), що підтверджує повноваження особи, яка підписує пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю  - виписка з протоколу засновників або копія протоколу засновників,  - наказ про призначення,  - довіреність або доручення  - інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.  2. Скан-копія Статуту із змінами *(в разі їх наявності)* або іншого установчого документу.  У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.  У разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена після 01.01.2016 року, то учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи. В описі документів повинні бути зазначені: унікальний код, веб-сайт за яким Замовник має можливість перевірити установчі документи юридичної особи, дата формування витягу, а також підпис та ініціали державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи.  3.У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.  **Для фізичних осіб-підприємців:**  1. Копія паспорту (всі заповнені сторінки) або іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI, зі змінами  2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків. \**Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, необхідно надати пояснюючий лист із зазначенням цього.* |
| **2.** | Відомості про учасника | Відомості про учасника за встановленою формою:  **Форма “ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА”**   1. Повна та скорочена назва учасника: 2. Назва документа, яким затверджено Статут учасника, його номер та дата (для юридичних осіб): 3. Місце та дата проведення державної реєстрації учасника: 4. Статус учасника (виробник або надавач послуг або виконавець робіт, дилер, представник або ін.): 5. Організаційно-правова форма: 6. Форма власності: 7. Юридична адреса: 8. Поштова адреса: 9. Реквізити банку/банків (номер рахунку (у разі наявності), найменування банку та його код МФО), у якому (яких) обслуговується учасник: (*у даному пункті зазначаються реквізити банку (банків) у якому (яких) обслуговується учасник).* 10. Відомості про контактну(контактних) особу (осіб)учасника (ПІБ, посада, контактний мобільний телефон, е-mail , інше) |
| **3.** | Проєкт договору про закупівлю товару. | Проєкт договору про закупівлю згідно **Додатку №5** (під час укладання договору його умови можуть бути змінені за взаємною згодою сторін) |
| **4.** | Надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» | Довідка в довільній формі або відповідно до взірця, що наведений в **Додатку №2** до даної документації, повинна бути підписана особою, яка підписує тендерну пропозицію та уповноважена на підписання договору про закупівлю. |

**ДОДАТОК №2**

**Взірець**

**Лист-згода на обробку персональних даних**

Відповідно до Закону «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі, цивільно-правових та господарських відносин.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою(у разі наявності)*

**ДОДАТОК №3**

**Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі та умови його поставки**

**ДК 021:2015: 33190000-8  "Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні"**

**(**Абсорбент Ventisorb, від білого до фіолетового, каністра 4,5 кг (об'єм 5,0л), Бактеріальний фільтр одноразового використання (електростатичний), Бинт гіпсовий, Бинт гіпсовий, Бинт марлевий медичний нестерильний, Бинт марлевий медичний нестерильний, Бинт марлевий медичний стерильний, Вакуумна система KIWI OmniCup, Вата медична гігроскопічна гігієнічна зигзагоподібна стрічка 100 г, Марля медична нестерильний, Вікрил Рапід 2-0, Вікрил, фіолетовий (0), Вікрил, фіолетовий (1), , Гель для УЗД, Голка атравматична, USP2 (М6), Голка для спінальної анестезії типу Квінке, Голка хірургічна B, з пружинним вушком, Голка хірургічна Br, з пружинним вушком, Голка хірургічна G, з пружинним вушком, Голка хірургічна Gr, з пружинним вушком, Голка хірургічна Gr, з пружинним вушком, Голкотримач по Mayo-Hegar, із жолобком, Джгут венозний, Затискач для пуповини, Затискач кровоспинний по Leriche, Затискач кровоспинний, по Crile-Rankin, Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, Затискач кровоспинний, по Spencer-Wells, Затискач по Backhaus, з кремальєрою для операційної білизни, Зонд по Directors, хірургічний ґудзиковий двосторонній, Зонд по Directors, хірургічний жолобкуватий, Зонд шлунковий, Канюля назальна для дорослих, Капрон кручений білий в котушках, Капрон кручений білий в котушках, Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, Катетер аспіраційний з контролем великим пальцем, Катетер аспіраційний з контролем великим пальцем, Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, Катетер для годування, Катетер пупковий (одноканальний, ПВХ), Катетер урологічний Фолея 2-х ходовий, Катетер урологічний Фолея 2-х ходовий, Катетер урологічний Фолея 2-х ходовий, Комплект для цистомії ZCYS, Комплект для черезшкірної нефростомії SUPERGLIDE PCN, 2-х етапна техніка, Корнцанг по Maier, зігнутий, Кусачки кісткові по Liston, Маска киснева для дорослих без мішка, Маска киснева нереверсивна для дорослих з кисневою трубкою 2,1 м (з мішком), Набір для епідуральної анестезії, Набір для комбінованої спінально – епідуральної анестезії, Ножиці для розтину м'яких тканин в глибокій порожнині, вертикально - зігнуті, Ножиці медичні з двома гострими кінцями, Ножиці операційні з одним гострим кінцем, Ножиці по Stille, для розрізання гіпсових пов'язок, Ножиці тупокінцеві, вертикально - зігнуті, Пелюшки абсорбуючі поглинаючі 60 х 90см, №10, Пінцет анатомічний, Пінцет хірургічний, Пластиковий контейнер для крові людини та ії компонентів з розчином антикоагулянту ЦФДА-1 (CPDA-1) подвійний одноразового використання стерильний WEGO, 450 мл без аксесуарів, Пластир на полімерній основі в рулонах, розмір 2,5х500см, Повязка гідрогелева з коаліновою глиною 2 мм, 6\*10, стерильна, Повязка гідрогелева з метилурацилом 2 мм, 6\*10, стерильна, Пов'язка пластирна медична, стерильна, нетканна, 9х10 см, Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, Ручка скальпеля велика, Сечоприймач 2000 мл з зі зливним краном на з'єднувальною трубкою, Система ПК, Система ПР, Скарифікатор сталевий стерильний №200 в упаковці, Спиця для скелетного витягування Кіршнера, Термометр медичний ртутний, Трубка ендотрахеальна одноразового застосування, з манжетою, Шприц 100 мл катетер тип з перехідником Луер, Шприц ін’єкційний 50 мл з голкою, Шприц ін’єкційний стерильний одноразового застосування трикомпонентний об’ємом 20 мл, Шприц ін'єкційний 3-х компонентний інсуліновий 1 мл , Шприц ін'єкційний стерильний одноразового застосування трикомпонентний об'ємом 10 мл, Шприц ін'єкційний стерильний одноразового застосування " трикомпонентний об'ємом 5 мл, Шприц ін'єкційний стерильний одноразового застосування трикомпонентний об'ємом 2 мл, Шприц туберкуліновий 1 мл, Комплект одягу акушерський стерильний, Комплект одягу та покриттів операційних для кесарського розтину стерильний**)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Технічне завдання** |
| 1 | Абсорбент Ventisorb, від білого до фіолетового, каністра 4,5 кг (об'єм 5,0л) | шт | 4 | Абсорбент повинен бути сумісним з наступними видами анестетиків: закис азоту, севофлуран. Повинні бути гранули різного розміру від 2,5 до 5,0 мм. Не містить гідроксиду калію (KOH), гідроксиду літію (LіOH), та хлорвмісткі речовини. Висока ефективність абсорбції – не менше 19%. Вміст вологи не менше 12-19 %. Низький рівень пилу – 0,1-0,2%. Твердість гранул не менше, 75%. Абсорбційна ємність CO2 не менше, 19%. Абсорбент повинен містити гідроксиду кальцію Ca(OH)2 та гідроксид Натрію (NaOH). Гранули повинні бути різного розміру від 2,5 до 5,0 мм. При хімічній реакції абсорбенту з летючими анестетиками не повинні виділятися токсичні хімікати, такі як компонент А, чадний газ (СО), формальдегід (HCOH) та інші. Повинна бути каністра 4,5 кг. |
| 2 | Бактеріальний фільтр одноразового використання (електростатичний) | шт | 500 | Дихальні фільтри розроблені для запобігання передачі вірусів та бактерій від і до пацієнта при анестезії та інших видах штучного дихання. Ефективність фільтрації не менше, 99,999%. Ефективні по відношенню до вірусів та бактерій, в тому числі -Туберкульоз, вірусу хвороби Крейтцфельда-Якоба, гепатиту С, ВІЛ та інших особливо небезпечних хвороб пацієнтів. Опір при 30 л/хв не більше, 1,2 см H2O. Мертвий простір, не більше, 66 мл. Мінімальний дихальний об’єм не більше, 198 мл. Повинні змінюватися кожні 24 години. Заокруглена, без гострих країв форма. Мають бути електростатичними. |
| 3 | Бинт гіпсовий 15\*270 см | шт | 600 | Призначається в травматології для іммобілізації переломів кісток,травм м’яких тканин,хвороб суглобів; Гіпсова пов’язка повинна бути рівною без складок,не повинно бути ознак відшарування і осипання ,гіпс на пов”язці повинен рівномірно прилипати до марлі; Повинна бути насічка по довжині гіпсобинта,довжина насічки 4 н/б. Довжина бинта має бути 2,7±0,1м; Ширина бинта 15±0,3см; Поверхнева густина марлевої основи 24 г/м2; Поверхнева густина бинта 340 г/м2; Час замочування бинта у воді 15с; Гіпсова пов’язка повинна мати хорошу пластичність і не повинна бути кускоподібною і крупнозернистою; Час затвердівання: початок – 3хв,кінець – 8хв; Після затвердівання гіпсовий бинт не повинен розм’якшуватись протягом 24 годин; Повинен мати індивідуальне пакування без пошкоджень |
| 4 | Бинт гіпсовий 20\*270 см | шт | 300 | Призначається в травматології для іммобілізації переломів кісток,травм м’яких тканин,хвороб суглобів; Гіпсова пов’язка повинна бути рівною без складок,не повинно бути ознак відшарування і осипання ,гіпс на пов”язці повинен рівномірно прилипати до марлі; Повинна бути насічка по довжині гіпсобинта,довжина насічки 4 н/б. Довжина бинта має бути 2,7±0,1м; Ширина бинта 20±0,3см; Поверхнева густина марлевої основи 24 г/м2; Поверхнева густина бинта 340 г/м2; Час замочування бинта у воді 15с; Гіпсова пов’язка повинна мати хорошу пластичність і не повинна бути кускоподібною і крупнозернистою; Час затвердівання: початок – 3хв,кінець – 8хв; Після затвердівання гіпсовий бинт не повинен розм’якшуватись протягом 24 годин; Повинен мати індивідуальне пакування без пошкоджень |
| 5 | Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х 10см | шт | 2300 | Нестерильний виріб у формі довгої смужки тканого матеріалу, що розтягується та вбирає (наприклад, бавовни, целюлози), згорнутого в рулон, розроблений для використання в якості первинної пов'язки на рану або бандажа для утримання на місці марлевої подушечки або інший пов'язки на тілі пацієнта. Призначено для забезпечення компресії без стягування; виріб може бути самоклейким (залишається на місці при мінімальному використанні клейкої стрічки). Це виріб для одноразового використання. Повинен мати розмір 5мх10 см, нестерильний. |
| 6 | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см | шт | 2800 | Нестерильний виріб у формі довгої смужки тканого матеріалу, що розтягується та вбирає (наприклад, бавовни, целюлози), згорнутого в рулон, розроблений для використання в якості первинної пов'язки на рану або бандажа для утримання на місці марлевої подушечки або інший пов'язки на тілі пацієнта. Призначено для забезпечення компресії без стягування; виріб може бути самоклейким (залишається на місці при мінімальному використанні клейкої стрічки). Це виріб для одноразового використання. Повинен мати розмір 7мх14 см, нестерильний. |
| 7 | Бинт марлевий медичний стерильний 5м х 10см | шт | 1400 | Стерильний виріб у формі довгої смужки вбираючого тканого матеріалу (наприклад, бавовни, целюлози), згорнутого в рулон, розроблений для використання в якості первинної пов'язки на рану або бандажа для утримання на місці марлевою подушечки або інший пов'язки на тілі пацієнта. Призначено для забезпечення компресії без стягування; виріб може бути самоклейним (залишається на місці при мінімальному використанні клейкої стрічки). Це виріб для одноразового використання. Повинен мати розмір 5мх10 см, стерильний. |
| 8 | Вакуумна система KIWI OmniCup | шт | 6 | Система допомоги при пологах Kiwi - це комплексний пристрій для вакуумної екстракції, розроблене для повністю самостійного прийому пологів акушером без допомоги асистента. Повинна мати універсальну чашечку OmniCup з індикатором сили тракції, що підходить для всіх положень плоду при задньому і передньому вигляді, включаючи асінклітіческое вставляння і поперечне положення стреловидного шва.. Стерильно. |
| 9 | Вата медична гігроскопічна гігієнічна зигзагоподібна стрічка 100 г | шт | 1300 | Виріб являє собою абсорбент, нестерильну масу з бавовни або іскуссвенного волокна, покладену в формі складок; має різні застосування, такі як абсорбція або видалення рідини з різних частин тіла або для косметичних цілей в побуті. Використовується в медичних установах або в домашніх умовах і зазвичай відпускається без рецепта лікаря. Це виріб одноразового використання.Виготовлена з 100% бавовни, нестерильна; вибілена без використання хлору; без добавок та домішок; без запаху; призначена для медичних маніпуляцій; в індивідуальній упаковці. Вата медична повинна бути добре прочесана, зберігати зв'язок між волокнами і легко розшаровуватись на паралельні шари довільної товщини. Склад виробу: Бавовна ; Маса вати, гр - 100,0±5; Довжина, мм - 90±10; Висота, мм - 280±15; Ширина, мм – 70±5 |
| 10 | Марля медична нестерильний 1000 м | рулон | 9 | Марлевий відріз у рулонах ,тканина полотняного переплетення, тип 17 (1рул=1000м). Склад: 100% бавовна. Довжина марлі в рулоні 1000м±1м Ширина марлі в рулоні 90,0 ±0,5см Поверхнева густина ≥23,0 г/м2 Флуоресценція відсутня Реакція водної витяжки 4,4-7,8РН Білизна ≥80% Крохмаль і декстрин відсутні Розривне навантаження, не менше Н: основа 50; уток 30 Нестерильний |
| 11 | Вікрил Рапід 2-0 (1/2 кола) колюча голка 30 мм 75 см, W9975 | шт | 12 | Плетений шовний матеріал що розсмоктується Вікрил рапід USP 2-0, прозорий, довжина 75 см, колюча голка 30 мм, 1/2 кола |
| 12 | Вікрил, фіолетовий (0), М3.5, 90 см,голка колюча 1/2 окр. 48мм, W9450 | шт | 48 | Плетений шовний матеріал що розсмоктується Вікрил (Vicryl) - Поліглактін 910; USP 0, довжина 90см; тип колюча TaperPoint, 48мм, 1/2 кола |
| 13 | Вікрил, фіолетовий (1), М 4, 90 см, голка колюча 1/2 окр. 48мм, W9451 | шт | 48 | Плетений шовний матеріал що розсмоктується Вікрил (Vicryl) - Поліглактін 910; USP1, довжина 90см; тип колюча TaperPoint, 48мм, 1/2 кола |
| 14 | Гель для УЗД 5 л прозорого кольору | шт | 30 | Повинен використовуватись для всіх видів ультразвукових досліджень; Повиннен бути у вигляді однорідної гелеподібної маси без домішків; Повинен бути прозорого кольору; Повинен бути масою 5000г; Повинна бути в'язкість 73000 сП; Повинне бути водневий показник 6,2; Повинен мати термін придатності 36 місяців |
| 15 | Голка атравматична, USP2 (М6), 45 мм, 1/2, колюча, КЕТГУТ ПОЛІРОВАНИЙ, 75 см | шт | 54 | Голка атравматична, USP2 (М6), 45 мм, 1/2, колюча, КЕТГУТ ПОЛІРОВАНИЙ, 75 см |
| 16 | Голка для спінальної анестезії типу Квінке, 25G х 88 мм | шт | 250 | Голка зі зрізом типу Квінке для спінальної анестезії. Склад: голка з нержавіючої сталі з трьох граною заточкою Квінке, прозорий рифлений павільйон, вказівник положення зрізу подвійне кольорове маркування голови мандрену та основи голки, згідно розмірів. Використовувані матеріали: Поліпропілен, поліетилен, стиренбутадіен, нержавіюча сталь. Розмір: G 25 x 88 мм помаранчевого кольору. Індивідуальна стерильна упаковка. Одноразового використання. |
| 17 | Голка хірургічна B, з пружинним вушком, з трикутним кінчиком, 3/8 окружність, № 9 (в упаковці 12 шт) | уп | 22 | Нестерильний циліндричний твердий металевий інструмент, призначений для зшивання різних тканин (напр., шкіри, фасції, судинної або інших тканин /органів) різними шовними матеріалами. Шви накладаються з метою стягування разом двох поверхонь тканини. Випускаються вироби різної довжини, кривизни, діаметрів, форми поперечного перерізу і конфігурації дистального кінця. Це виріб багаторазового використання, підлягає стерилізації перед використанням. Голка хірургічна B, з пружинним вушком, з трикутним кінчиком, 3/8 окружність, № 9 (в упаковці 12 шт) |
| 18 | Голка хірургічна Br, з пружинним вушком, з круглим кінчиком, 3/8 окружність, № 8 (в упаковці 12 шт) | уп | 22 | Нестерильний циліндричний твердий металевий інструмент, призначений для зшивання різних тканин (напр., шкіри, фасції, судинної або інших тканин /органів) різними шовними матеріалами. Шви накладаються з метою стягування разом двох поверхонь тканини. Випускаються вироби різної довжини, кривизни, діаметрів, форми поперечного перерізу і конфігурації дистального кінця. Це виріб багаторазового використання, підлягає стерилізації перед використанням. Голка хірургічна Br, з пружинним вушком, з круглим кінчиком, 3/8 окружність, № 8 (в упаковці 12 шт) |
| 19 | Голка хірургічна G, з пружинним вушком, з трикутним кінчиком, 1/2 окружність, № 9 (в упаковці 12 шт) | уп | 22 | Нестерильний циліндричний твердий металевий інструмент, призначений для зшивання різних тканин (напр., шкіри, фасції, судинної або інших тканин /органів) різними шовними матеріалами. Шви накладаються з метою стягування разом двох поверхонь тканини. Випускаються вироби різної довжини, кривизни, діаметрів, форми поперечного перерізу і конфігурації дистального кінця. Це виріб багаторазового використання, підлягає стерилізації перед використанням Голка хірургічна G, з пружинним вушком, з трикутним кінчиком, 1/2 окружність, № 9 (в упаковці 12 шт) |
| 20 | Голка хірургічна Gr, з пружинним вушком, з круглим кінчиком, 1/2 окружність, № 11 (в упаковці 12 шт) | уп | 23 | Нестерильний циліндричний твердий металевий інструмент, призначений для зшивання різних тканин (напр., шкіри, фасції, судинної або інших тканин /органів) різними шовними матеріалами. Шви накладаються з метою стягування разом двох поверхонь тканини. Випускаються вироби різної довжини, кривизни, діаметрів, форми поперечного перерізу і конфігурації дистального кінця. Це виріб багаторазового використання, підлягає стерилізації перед використанням Голка хірургічна Gr, з пружинним вушком, з круглим кінчиком, 1/2 окружність, № 11 (в упаковці 12 шт) |
| 21 | Голка хірургічна Gr, з пружинним вушком, з круглим кінчиком, 1/2 окружність, № 9 (в упаковці 12 шт) | уп | 23 | Нестерильний циліндричний твердий металевий інструмент, призначений для зшивання різних тканин (напр., шкіри, фасції, судинної або інших тканин /органів) різними шовними матеріалами. Шви накладаються з метою стягування разом двох поверхонь тканини. Випускаються вироби різної довжини, кривизни, діаметрів, форми поперечного перерізу і конфігурації дистального кінця. Це виріб багаторазового використання, підлягає стерилізації перед використанням Голка хірургічна Gr, з пружинним вушком, з круглим кінчиком, 1/2 окружність, № 9 (в упаковці 12 шт) |
| 22 | Голкотримач по Mayo-Hegar, із жолобком. Довжина 20,0 см | шт | 4 | Голкотримач по Mayo-Hegar, із жолобком. Довжина 20,0 см |
| 23 | Джгут венозний | шт | 42 | Повинен бути призначений для проведення внутрішньовенних маніпуляцій. Повинен складатися з м'якої пружної гумовотканинної стрічки з наконечником і засувкою та пластикового корпусу. Повинен мати довжину стрічки у вільному стані 40,0 см ± 1,0 см. Повинен мати ширину стрічки 2,5 см ± 0,1 см. Повинен бути апірогенним та нетоксичним. Повинен бути для багаторазового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. |
| 24 | Затискач для пуповини | шт | 100 | Призначений для затискання пуповини відразу після народження дитини; Повинен мати спеціальний замок з защібкою, що запобікає передчасному розкриттю затиску. Повинен мати насічки вздовж всього затискача для пуповини з його внутрішньої сторони, що утримують пуповину в одному положенні; Повинен міцно фіксуватися на пуповині Повинен бути біологічно безпений, атравматичний Повинен стерильний,призначений для одноразового використання. |
| 25 | Затискач кровоспинний по Leriche, зігнутий. Довжина 16,0 см | шт | 19 | Затискач кровоспинний по Leriche, зігнутий. Довжина 16,0 см |
| 26 | Затискач кровоспинний, по Crile-Rankin, зубчатий, зігнутий № 1. Довжина 15,8 мм | шт | 5 | Затискач кровоспинний, по Crile-Rankin, зубчатий, зігнутий № 1. Довжина 15,8 мм |
| 27 | Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, зігнутий. Довжина 25,5 см | шт | 4 | Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, зігнутий. Довжина 25,5 см |
| 28 | Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, одно- і двозубий, зубчатий, зігнутий №2. Довжина 16,0 см | шт | 4 | Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, одно- і двозубий, зубчатий, зігнутий №2. Довжина 16,0 см |
| 29 | Затискач кровоспинний, по Spencer-Wells, зубчатий, прямий № 3 | шт | 24 | Затискач кровоспинний, по Spencer-Wells, зубчатий, прямий № 3 |
| 30 | Затискач по Backhaus, з кремальєрою для операційної білизни. Довжина 15,0 см | шт | 4 | Затискач по Backhaus, з кремальєрою для операційної білизни. Довжина 15,0 см |
| 31 | Зонд по Directors, хірургічний ґудзиковий двосторонній. Довжина 16,0 см, діаметр 1,5 мм | шт | 24 | Зонд по Directors, хірургічний ґудзиковий двосторонній. Довжина 16,0 см, діаметр 1,5 мм |
| 32 | Зонд по Directors, хірургічний жолобкуватий. Довжина 17,0 см | шт | 4 | Зонд по Directors, хірургічний жолобкуватий. Довжина 17,0 см |
| 33 | Зонд шлунковий (р.20) №1 | шт | 55 | Порожнистий разовий пристрій із гнучкого пластику з одно- або дворазовим прорізом, поміщений до шлунка, дванадцятипалої кишки або кишківника для всмоктування або для ентерального харчування. Повинен мати розмір 20 мм. Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. |
| 34 | Канюля назальна для дорослих | шт | 140 | Повинна бути для подачі кисню через ніс від кисневого концентратора. Повинна мати гладкі краї. Повинна мати закруглені форми. Повинна бути виготовлена з напівпрозорого полівінілхлориду. Повинна бути нестерильною. Повинна підходити як для тривалої подачі кисню так і для короткочасної. Повинна бути для одноразового використання. Повинна мати індивідуальне пакування. |
| 35 | Капрон кручений білий в котушках USP 2/0 (М2,5), діаметр 0,25-0,29мм, довжина 250м | кот | 52 | Капрон кручений білий в котушках USP 2/0 (М2,5), діаметр 0,25-0,29мм, довжина 250м |
| 36 | Капрон кручений білий в котушках USP1 (М 4), діаметр 0,4-0,49мм, довжина 130м | кот | 52 | Капрон кручений білий в котушках USP1 (М 4), діаметр 0,4-0,49мм, довжина 130м |
| 37 | Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів розмір16 | шт | 9 | Стерильна регідна або напіврегідна ручна трубка з металу або довговічного зносостійкого пластика, розроблена для застосування в якості каналу для вилучення (аспірації) крові, рідин та інших залишків тканин під час проведення хірургічної операції (напр., відкритої або пластичної). Виріб також відомий як аспіраційна трубка; це універсальний виріб, до якого проксимально приєднується трубка аспіраційної системи; деякі види виробів можуть приєднуватися до спеціально призначеного для цих цілей ручного блоку, у якого зазвичай є клапан. Це виріб для одноразового застосування. Повинен мати р.16. |
| 38 | Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів розмір18 | шт | 4 | Стерильна регідна або напіврегідна ручна трубка з металу або довговічного зносостійкого пластика, розроблена для застосування в якості каналу для вилучення (аспірації) крові, рідин та інших залишків тканин під час проведення хірургічної операції (напр., відкритої або пластичної). Виріб також відомий як аспіраційна трубка; це універсальний виріб, до якого проксимально приєднується трубка аспіраційної системи; деякі види виробів можуть приєднуватися до спеціально призначеного для цих цілей ручного блоку, у якого зазвичай є клапан. Це виріб для одноразового застосування. Повинен мати р.18. |
| 39 | Катетер аспіраційний з контролем великим пальцем, розмір 10 | шт | 205 | Стерильна регідна або напіврегідна ручна трубка з металу або довговічного зносостійкого пластика, розроблена для застосування в якості каналу для вилучення (аспірації) крові, рідин та інших залишків тканин під час проведення хірургічної операції (напр., відкритої або пластичної). Виріб також відомий як аспіраційна трубка; це універсальний виріб, до якого проксимально приєднується трубка аспіраційної системи; деякі види виробів можуть приєднуватися до спеціально призначеного для цих цілей ручного блоку, у якого зазвичай є клапан. Це виріб для одноразового застосування. Розмір Fr 10 |
| 40 | Катетер аспіраційний з контролем великим пальцем, розмір 8 | шт | 5 | Стерильна регідна або напіврегідна ручна трубка з металу або довговічного зносостійкого пластика, розроблена для застосування в якості каналу для вилучення (аспірації) крові, рідин та інших залишків тканин під час проведення хірургічної операції (напр., відкритої або пластичної). Виріб також відомий як аспіраційна трубка; це універсальний виріб, до якого проксимально приєднується трубка аспіраційної системи; деякі види виробів можуть приєднуватися до спеціально призначеного для цих цілей ручного блоку, у якого зазвичай є клапан. Це виріб для одноразового застосування. Розмір Fr 8 |
| 41 | Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, розмір 18G | шт | 1200 | Призначений для внутрішньовенного введення рідини/соляних/медикаментозних препаратів пацієнтам; перерване внутрішньовенне введення медикаментів; підтримання водноо балансу у пацієнта, що не можуть приймати рідину самостійно. Повинен мати міжнародне кольорове кодування Повинен мати розмір 18G Повинен бути зеленого кольору Повинен мати ін’єкційний порт та гнучкі крильця Повинен мати зовнішній діаметр голки 0,85±0,01мм Повинен мати зовнішній діаметр катетера 1,3±0,04мм Повинен мати робочу довжину катетера 45,0±1мм Повинен мати швидкість потоко 95 мл/хв Повинен бути стерильним, апірогенним, нетоксичним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути одноразового використання. |
| 42 | Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, розмір 20G | шт | 1730 | Призначений для внутрішньовенного введення рідини/соляних/медикаментозних препаратів пацієнтам; перерване внутрішньовенне введення медикаментів; підтримання водноо балансу у пацієнта, що не можуть приймати рідину самостійно. Повинен мати міжнародне кольорове кодування Повинен мати розмір 20G Повинен бути рожевого кольору Повинен мати ін’єкційний порт та гнучкі крильця Повинен мати зовнішній діаметр голки 0,7±0,01мм Повинен мати зовнішній діаметр катетера 1,1±0,04мм Повинен мати робочу довжину катетера 32,0±1мм Повинен мати швидкість потоко 61 мл/хв Повинен бути стерильним, апірогенним, нетоксичним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути одноразового використання. |
| 43 | Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, розмір 22G | шт | 2130 | Призначений для внутрішньовенного введення рідини/соляних/медикаментозних препаратів пацієнтам; перерване внутрішньовенне введення медикаментів; підтримання водноо балансу у пацієнта, що не можуть приймати рідину самостійно. Повинен мати міжнародне кольорове кодування Повинен мати розмір 22G Повинен бути синього кольору Повинен мати ін’єкційний порт та гнучкі крильця Повинен мати зовнішній діаметр голки 0,55±0,01мм Повинен мати зовнішній діаметр катетера 0,9±0,03мм Повинен мати робочу довжину катетера 25,0±1мм Повинен мати швидкість потоко 36 мл/хв Повинен бути стерильним, апірогенним, нетоксичним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути одноразового використання. |
| 44 | Катетер внутрішньовенний з крильцями та ін'єкційним портом, розмір 24G | шт | 1150 | Призначений для внутрішньовенного введення рідини/соляних/медикаментозних препаратів пацієнтам; перерване внутрішньовенне введення медикаментів; підтримання водноо балансу у пацієнта, що не можуть приймати рідину самостійно. Повинен мати міжнародне кольорове кодування Повинен мати розмір 24G Повинен бути жовтого кольору Повинен мати ін’єкційний порт та гнучкі крильця Повинен мати зовнішній діаметр голки 0,45±0,01мм Повинен мати зовнішній діаметр катетера 0,72±0,03мм Повинен мати робочу довжину катетера 19,0±1мм Повинен мати швидкість потоко 20 мл/хв Повинен бути стерильним, апірогенним, нетоксичним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути одноразового використання. |
| 45 | Катетер для годування розмір 6 | шт | 50 | Призначений для ентерального харчування і введення лікарських засобів в порожнину шлунка; Повинен мати атравматичний дистальний кінець; Повинен мати вбудовану рентгенокотрастну лінію; Повинен бути прозорий; Повинен бути виготовлений з прозорогонетоксичного термопластичного ПВХ; Повинен мати на проксимальному кінці захисний ковпачок; Повинен мати кольорове кодування розміру; Повинен мати позначки для точного розміщення катетера; Повинен мати розміри Fr: 06; Повинен бути стерильний, апірогенний, нетоксичний; Повинен бути одноразового використання; Повинен мати індивідуальне пакування. |
| 46 | Катетер пупковий (одноканальний, ПВХ) р.8 | шт | 20 | Катетер пупковий використовується в акушерстві для введення в пупкову вену у випадку несумісності крові матері й дитини (обмінне переливання крові у новонароджених). виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру довжина 400 мм зовнішній діаметр 2,7 розмір 8,0 канюляЛуєра на проксимальному кінці  закритий дистальний кінець має заокруглену форму перфорація дистального кінця у формі двох отворів полімерний провідник  знімний ін’єкційний вузол із латексною вставкою стерилізовано оксидом етилену |
| 47 | Катетер урологічний типу Фолея 2-х ходовий, розмір 16 | шт | 300 | Призначений для пролонгованої катетеризації сечового міхура при неможливості самостійного сечовипускання, а також для проведення діагностичних і лікувальних маніпуляцій; Повинен бути виготовлений з натурального латексу та оброблений силіконом; Повинен бути 2-х ходовим; Повинен мати атравматичний закритий дистальний кінець заокругленої форми.; Об'єм балона 30 мм. Внутрішній діаметр D: 3,8 мм, зонішній діаметр 5,3мм Повна довжина L: більше/дорівнює 400 мм; Повинен мати розмір 16. Повинен бути стерильним для одноразового використання. |
| 48 | Катетер урологічний типу Фолея 2-х ходовий, розмір 18 | шт | 600 | Призначений для пролонгованої катетеризації сечового міхура при неможливості самостійного сечовипускання, а також для проведення діагностичних і лікувальних маніпуляцій; Повинен бути виготовлений з натурального латексу та оброблений силіконом; Повинен бути 2-х ходовим; Повинен мати атравматичний закритий дистальний кінець заокругленої форми.; Об'єм балона 30 мм. Внутрішній діаметр D: 4,5 мм, зонішній діаметр 6,0 мм Повна довжина L: більше/дорівнює 400 мм; Повинен мати розмір 18. Повинен бути стерильним для одноразового використання. |
| 49 | Катетер урологічний типу Фолея 2-х ходовий, розмір 20 | шт | 130 | Призначений для пролонгованої катетеризації сечового міхура при неможливості самостійного сечовипускання, а також для проведення діагностичних і лікувальних маніпуляцій; Повинен бути виготовлений з натурального латексу та оброблений силіконом;  Повинен бути 2-х ходовим; Повинен мати атравматичний закритий дистальний кінець заокругленої форми.; Об'єм балона 30 мм. Внутрішній діаметр D: 5,1 мм, зонішній діаметр 6,7 мм Повна довжина L: більше/дорівнює 400 мм; Повинен мати розмір 20. Повинен бути стерильним для одноразового використання. |
| 50 | Комплект для цистомії ZCYS | шт | 40 | Призначений для використання при проведенні пункційної надлобкової цистостомії - для хірургічного формування надлобкової фістули сечового міхура. В комплект входять наступні елементи: - катетер типу Pigtail діаметром 9F, 12F або 14F та довжиною 45 см.  Виготовлений з силіконізованого поліуретану;  - розривна голка-інтрод'юсер діаметром 9F, 12F або 14F та довжиною, відповідно, 80 мм, 120 мм та 120 мм.  - шкірний фіксатор; - шприц, об'ємом 10мл; - скальпель; - затискач.   Має індивідуальне пакування. Є стерильним (стрерилізований етиленоксидом), нетоксичним та апірогенним. Призначений для одноразового використання |
| 51 | Комплект для черезшкірноїнефростомії SUPERGLIDE PCN, 2-х етапна техніка, розмір 8 | шт | 15 | Використовується для черезшкірного дренування чашково-листкової системи нирки, при лікуванні обструктивних уропатій. Двошагова техніка менш травматична, спрощує техніку встановлення та скорочує час процедури на відміну від традиційної трьохшагової техніки з бужируванням. Подвійне пакування, стерильно. Розміри – 6, 8, 10. Складові комплекту: - Пункційна голка (1) з нержавіючої сталі, 2 частини, діаметр 1.3 мм = 17,5G, адаптери Luer-Lock, маркування для ультразвукового знаходження, глибина пункції приблизно 20 см, - Спіральний стилет, фіксований, гнучкий закруглений наконечник 10 см, тефлонове покриття, з випрямлячем, - Розширювач (3) із замком з WIRUTHAN, білий, рентгенконтрасний, наконечник конічної форми з центральним отвором, адаптери Luer-Lock, довжина 16 см, - Дренажний катетер з WIRUTHAN(4), білий, рентгенконтрасний, дренажні отвори в конічній частині з загином з центральним отвором, з випрямлячем, фіксований адаптер Luer-Lock з краном, з поглибленнями для нитки, довжина приблизно 30 см,  - Адаптер з RUSCHELIT, із з’єднувачем Luer-Lock та лійкою для з’єднання з сечоприймачем. |
| 52 | Корнцанг по Maier, зігнутий. Довжина 25,6 см | шт | 14 | Корнцанг по Maier, зігнутий. Довжина 25,6 см |
| 53 | Кусачки кісткові по Liston. Довжина 18,5 см | шт | 8 | Кусачки кісткові по Liston. Довжина 18,5 см |
| 54 | Маска киснева для дорослих без мішка | шт | 50 | Призначення: Для подачі кисню з фіксованою концентрацією на вході кисневої лінії. Можна також застосовувати для проведення інгаляційного лікування.  Маска виготовлена з прозорого нетоксичного полівінілхлориду;  Отвори на бічних поверхнях маски (клапани видиху) забезпечують вентиляцію;  Легко фіксується за допомогою гнучкої алюмінієвої носової пластини і еластичної кольорової стрічки;  Краї маски закругленою форми;  Прозорість матеріалу дозволяє контролювати стан пацієнта; Можливість приєднання кисневого концентратора, небулайзера, зволожувача;  нестерильна;  Для одноразового використання;  Термін придатності 5 років від дати виготовлення Індивідуальна упаковка. Довжина трубки для підключення до кисневої магістралі - 2 м. Довжина маски 140 ± 2 мм Ширина маски 78 ± 2 мм Висота маски 66 ± 2 мм Колір: зелетий / прозорий |
| 55 | Маска киснева нереверсивна для дорослих з кисневою трубкою 2,1 м (з мішком) | шт | 535 | Нереверсивна киснева маска забезпечує подачу високу концентрацію кисню пацієнтам із самостійним диханням. Повинна мати комплектацію: маска киснева, головний тримач, резервний мішок, киснева трубка. Трубка із зіркоподібним просвітом, довжиною не менше 2,1м. Повинна постачати мінімальну концентрацію кисню, що складає 80 %.15 л/ хв. Повинні бути зубці на шарнірному з’єднувачі, які забезпечують безперебійну подачу кисню з дихального мішка до пацієнта. Повинна не містити латекс та фталати DEHP |
| 56 | Набір для епідуральної анестезії 18 G | шт | 60 | Набір для епідуральної анестезії 18 G повинен мати склад: катетер 20 G Голка Tyoxi 18G/80 мм Плоский епідуральний фільтр 0,2μм Cамоклеючий фіксатор фільтра Скарифікатор 1,6 х 35 мм Голка для введення лікарського засобу – 0,9 х 40 мм Голка для підшкірної анестезії – 0,5 х 25 мм Шприц малого опору – 10 мл Шприц – 10 мл Втулка універсальна Індивідуальна упаковка. Одноразового використання. |
| 57 | Набір для комбінованої спінально – епідуральної анестезії 18G | шт | 20 | Набір для комбінованої спінально-епідуральної анестезії 18 G повинен мати склад: Голка Туохі 18G Спінальна голка, стандартна 26G/130мм Епідуральний катетер Плаский епідуральний фільтр 0.2μм Шприц малого опору 10 мл Самоклеючий фіксатор фільтра Шприц 10 мл Скарифікатор 1,6 х 35 мм Голка для введення лікарського засобу 0,9 х 40 мм Голка для підшкірної анестезії 0,5 х 25 мм Втулка універсальна |
| 58 | Ножиці для розтину м'яких тканин в глибокій порожнині, вертикально - зігнуті. Довжина 23,0 см | шт | 10 | Ножиці для розтину м'яких тканин в глибокій порожнині, вертикально - зігнуті. Довжина 23,0 см |
| 59 | Ножиці медичні з двома гострими кінцями, прям. Довжина 14,0 см | шт | 23 | Ножиці медичні з двома гострими кінцями, прям. Довжина 14,0 см |
| 60 | Ножиці операційні з одним гострим кінцем, прямі. Довжина 14,0 см | шт | 48 | Ножиці операційні з одним гострим кінцем, прямі. Довжина 14,0 см |
| 61 | Ножиці по Stille, для розрізання гіпсових пов'язок. Довжина 37 см | шт | 4 | Ножиці по Stille, для розрізання гіпсових пов'язок. Довжина 37 см |
| 62 | Ножиці тупокінцеві, вертикально - зігнуті. Довжина 14,0 см | шт | 54 | Ножиці тупокінцеві, вертикально - зігнуті. Довжина 14,0 см |
| 63 | Пелюшки абсорбуючі поглинаючі 60 х 90см, №10 | уп | 3265 | Пелюшки повинні бути абсорбуючі та поглинаючі  Повинні мати розмір 90×60см ,  Повинні мати упакування №10. Термін придатності повинен бути не менше 36 місяців. Повинні бути синього кольору Вологість (%) - 1,90%, вага - 71,3г, РН - 7,1, протікання – не більше, ніж 0,65,  Повинні мати період поглинання не менше ніж 52 с., Можливості поглинання – не менше 800 мл,  Повинні мати SAP наповнювач – не менше 4,5 г. |
| 64 | Пінцет анатомічний. Довжина 15,0 см | шт | 74 | Пінцет анатомічний. Довжина 15,0 см |
| 65 | Пінцет хірургічний. Довжина 15,0 см | шт | 9 | Пінцет хірургічний. Довжина 15,0 см |
| 66 | Пластиковий контейнер для крові людини та ії компонентів з розчином антикоагулянту ЦФДА-1 (CPDA-1) подвійний одноразового використання стерильний WEGO, 450 мл без аксесуарів | шт | 500 | Контейнер повинен бути виконаним у формі єдиного пристрою, який забезпечує можливість взяття та розділення крові у замкнутій системі з верхнім розташуванням трубок. Донорська магістраль та лінія відбору зразків крові повинні мати стаціонарний (нез’ємний) затискач. Донаційний мішок повинен містити антикоагулянт у кількості 63 мл для взяття 450 мл. цільної крові. Надати зразок етикетки. До складу антикоагулянту повинен входити аденін, що дозволяє зберігати еритроцити не менше 35 днів. Додатковий мішок для плазми повинен мати об’єм не менше 450 мл. Надати зразок етикетки. Пластик контейнерів для крові має витримувати температуру заморожування до – 80º С. З'єднувальні трубки повинні мати ідентичні ідентифікаційні номери. Контейнер повинен бути обладнаний стерильною голкою одноразового застосування із захисним ковпачком. Маркування контейнерів виключно українською мовою.  Донаційний та трансферні (додаткові) контейнери повинні бути оснащені 2 штуцерами для під’єднання трансфузійних пристроїв та систем для переливання крові та її компонентів. Конструкція штуцера повинна мати внутрішній мембранний клапан та елемент контролю «першого розкриття». Кожен штуцер повинен мати захисну оболонку . |
| 67 | Пластир на полімерній основі в рулонах, розмір 2,5х500см | шт | 1304 | Призначений для фіксації будь-якого виду пов'язок, після операцій, для закріпленняя катетерів, зондів, тампонів та інших виробів медичного призначення. Повинен бути на полімерній основі в рулонах.  Повинен мати тип клеючої речовини - гіпоалергенна, гарячого розплаву.  Повинен бути чистий, без склеювань, без запаху, без пошкоджень.  Розмір клеючої стрічки повинен бути 2,5смх5м. |
| 68 | Повязкагідрогелева з коаліновою глиною 2 мм, 6\*10 см, стерильна | шт | 10 | Представляють собою стерильний, прозорий, еластичний, доволі міцний гелевий матеріал на сітчастій основі з підвищеною здатністю поглинання. В склад пов'язки входить гідрогель, антисептик, насичується композицією із натуральних мінерально-органічних продуктів на основі каолінових глин. Має протизапальну, гіпосенсибілізуючу, розсмоктуючу, трофічну та регенераторну дію. Легко адаптується до поверхні рани та має абсорбуючу дію. Розмір 6\*10 см, товщина 2 мм. Стерильна. |
| 69 | Повязкагідрогелева з метилурацилом 2 мм, 6\*10 см, стерильна | шт | 30 | Представляють собою стерильний, прозорий, еластичний, доволі міцний гелевий матеріал на сітчастій основі з підвищеною здатністю поглинання. Пов'язка містить допоміжну діючу речовину - метилурацил. Має протизапальну, гіпосенсибілізуючу, розсмоктуючу, трофічну та регенераторну дію. Легко адаптується до поверхні рани та має абсорбуючу дію. Розмір 6\*10 см, товщина 2 мм. Стерильна. |
| 70 | Пов'язка пластирна медична, стерильна, нетканна, 9х10 см | шт | 420 | Стерильний шматок або смужка нетканого матеріалу, просоченого антисептичним / антимікробним агентом, і що використовується для покриття рани. Повинна мати розмір 9х10 см. Це одноразовий виріб. |
| 71 | Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, (розмір 7,0) | пар | 10000 | Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань.  Виготовлені з матеріалу – натуральний каучоковий латекс. з валиком на манжеті для більш зручного одягання. Повинні мати текстуровану поверхню долонь та пальців, анатомічна форма (ліва та права). Повинні бути без пудри.. Повинні мати великий палець під кутом. Повинні мати довжину рукавичок не менше 265 мм. Повинні мати товщину в зоні пальців і долоні ≥ 0,18мм (не менше 0,16 мм). Ширина в зоні долоні: Р. 7,0 – 89±5мм  Повинні мати розміри: 6,0-8,5. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Повинні бути для одноразового використання. |
| 72 | Рукавички хірургічні латексні стерильні не припудрені, (розмір 7,5) | пар | 20000 | Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань.  Виготовлені з матеріалу – натуральний каучоковий латекс. з валиком на манжеті для більш зручного одягання. Повинні мати текстуровану поверхню долонь та пальців, анатомічна форма (ліва та права). Повинні бути без пудри. Повинні мати великий палець під кутом. Повинні мати довжину рукавичок не менше 265 мм. Повинні мати товщину в зоні пальців і долоні ≥ 0,18мм (не менше 0,16 мм). Ширина в зоні долоні: Р.7,5 – 95±5мм Повинні мати розміри: 6,0-8,5. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Повинні бути для одноразового використання. |
| 73 | Рукавички хірургічні латексні стерильні не припудрені, (розмір 8,0) | пар | 10000 | Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань.  Виготовлені з матеріалу – натуральний каучоковий латекс. з валиком на манжеті для більш зручного одягання. Повинні мати текстуровану поверхню долонь та пальців, анатомічна форма (ліва та права). Повинні бути без пудри. Повинні мати великий палець під кутом. Повинні мати довжину рукавичок не менше 265 мм. Повинні мати товщину в зоні пальців і долоні ≥ 0,18мм (не менше 0,16 мм). Ширина в зоні долоні: р. 8,0 – 102±6 Повинні мати розміри: 6,0-8,5. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Повинні бути для одноразового використання. |
| 74 | Ручка скальпеля велика. Довжина 13,0 см | шт | 42 | Ручка скальпеля велика. Довжина 13,0 см. |
| 75 | Сечоприймач 2000 мл та з'єднувальною трубкою 90см №1 | шт | 70 | Стерильний гнучкий пластиковий мішок, призначений для підключення до сечового катетеру або сечовивідних презерватива катетер для збору сечі виписали пацієнта; він не призначений, з отвором для дренажу сечі. Виріб не прикріплений безпосередньо до пацієнта і віддаляється при його наповненні. Повинен бути виготовлений з поліетилену. Повинен складатись з : - мішка для збору урини; - клапана зливу; - з’єднувальної трубки. Повинен мати прозорі стінки мішка. Повинен мати конічний конектор з ковпачком. Повинен мати клапан проти зворотного току сечі. Повинен підходити до будь-якого розміру і типу катетера. Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати об'єм 2000 мл та з'єднувальною трубкою 90см. Повинен мати індивідуальне пакування. |
| 76 | Система ПК | шт | 8000 | Стерильний набір для внутрішньосудинного введення, що використовується для введення крові з контейнера в судинну систему пацієнта через голку або введений в вену катетер. Продукція, як правило, включає в себе голку або катетер, трубки, регулятор потоку, капельницю, фільтр для інфузійної магістралі, запорний кран, коннектори між наборами частин, бічну трубку з ковпачком, стаціонарне місце ін'єкції, а також порожній стержень для прокола і приєднання трубки до пакету для внутрішньовенних вливань або іншого контейнера з інфузіонною рідиною. Це виріб для одноразового використання. |
| 77 | Система ПР | шт | 44000 | Повинні використовуватись для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів. Повинні мати довжину трубки – не менше 1650 мм. Повинні мати тип з’єднання Luerslip (луер сліп) Повинні мати роликовий регулятор швидкості потоку. Повинні мати металеву голку, розміром не менше 0,8 х40мм. Повинні мати крапельну камеру з мікрофільтром. Швидкість потоку від 1000 мл/10m Мікрофільтр з діаметром ячейки 15 мікрон. Повинні мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного клапана виготовлено з поліпропілену  Повинні мати трубку системи виготовлену з полівінілхлориду. Повинні мати гумовий перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою. Повинні бути стерильними, апірогеними та нетоксичним в індивідуальному пакуванні  Повинні бути для одноразового використання. |
| 78 | Скарифікатор сталевий стерильний №200 в упаковці | уп | 200 | Скарифікатор неавтоматичний, одноразового використання, стерильний. Призначений для використання медичним працівником для проколу шкіри пацієнта вручну з метою забору невеликого зразка крові або дренування кіст або фурункулів. Повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі Повинен мати довжину 40±1,5мм Повинен мати індивідуальну упаковку (фольгу) Повинен мати групову упаковку №200 Повинен бути стерильним Повинен бути одноразового застосування. |
| 79 | Спиця для скелетного витягування Кіршнерадіам. 1,5мм\*250 мм | шт | 120 | Нестерильний виріб, що імплантується, призначений для використання разом з імплантуються фіксаторами ребер для внутрішньої фіксації перелому або закриття дефектів грудної клітини. Зазвичай це тонкий стрижень (довжиною приблизно 20 см) з зазублинами або без них, виготовлена з металу [наприклад, титану (Ti)]. Якщо це необхідно, спиця може бути видалена хірургічним шляхом або залишена на місці. Це виріб необхідно стерилізувати перед використанням. Спиця для скелетного витягування Кіршнерадіам. 1,5мм\*250 мм |
| 80 | Термометр медичний ртутний | шт | 450 | Термометр призначений для вимірювання тіла людини.  Діапазон вимірювання: 35-42 °С Термометрична рідина: ртуть |
| 81 | Трубка ендотрахеальна одноразового застосування, з манжетою, розмір 7,5. | шт | 50 | Призначена для підтримки функції дихальних шляхів за допомогою оральної / назальнойінтубації трахеї Повинна бути прозорою Повинна мати атравматичний дистальний кінець з боковим отвором по Мерфі Повинна мати манжету циліндричної форми, великого обсягу низького тиску Повинна мати рентгеноконтрастну смугу по всій довжині Повинна мати конектор з вушками для фіксації Повинна мати клапан заповнення манжети з пілотним балоном Повинна мати маркування глибини інтубації стійке до стирання Повинна бути виготовлена з нетоксичного ПВХ Повинна мати робочу поверхню пронумеровану, з інтервалом, не менше ніж в 1 см Повинна володіти термосенситивними властивостями Повинна мати розміри: 7,5. Повинна бути стерильна Повинна мати індивідуальне пакування Повинна бути одноразового використання |
| 82 | Шприц 100 мл катетер тип з перехідником Луер | шт | 52 | Призначений для використання при зондовому годуванні, введенні лікарських засобів та розчинів через катетери, промивання порожнин та абсцесів. Можливе використання з катетерами, дренажами, зондами, трубками що мають адаптер. Поділки на циліндрі висококонтрастні, легко читаються, не змиваються, градуювання основної шкали до 100 мл з кроком 1 мл. Виріб одноразового застосування. |
| 83 | Шприц ін’єкційний 50 мл з голкою, 18G (1,2 х 40 мм) | шт | 150 | Трикомпонентний шприц, складається з трьох частин: циліндра, гумового поршня і плунжера (штовхач поршня);  У комплекті голка з тригранною заточкою; Прозорий циліндр з чіткою і стійкою до стирання шкалою; Поршень з плунжером виготовлено з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій; Розмір голки 1,2 мм \* 40мм; Стопорне кільце; З'єднання шприца з голкою: Луер сліп і Луер Локк Стерильний апірогенний, нетоксичний; Для одноразового використання; Індивідуальна упаковка. |
| 84 | Шприц ін’єкційний стерильний одноразового застосування трикомпонентний об’ємом 20 мл, «Луер», з прокладкою та голкою 21Gх1 1/2” (0,8х38 мм) | шт | 25000 | Повинен бути одноразового використання стерильний, Повинен мати об’єм 20 мл, Повинен бути трикомпонентний, з голкою 21Gх1 1/2" (0,8х38мм), Повинен мати тип з’єднання – Луер Повинен складатися з: 1- циліндр шприца з голкою, 2- поршень, 3- гумовий ущільнювач на поршні (манжета).  Повинен мати з’ємну голку.  Зріз голки повинен бути достатньо гострий для атравматичного проникнення через шкіру, підшкірні та м’язові, а також судинні стінки.  Вторинний зріз голки – повинен зберігати рівновагу між роздвиганням та розтином тканин при проходженні через них вістря голки.  Повинен мати термін зберігання 5 років. |
| 85 | Шприц ін'єкційний 3-х компонентний інсуліновий 1 мл U-100 з голкою G30 (0,3х13 мм) | шт | 1100 | Повинен бути одноразового використання стерильний трикомпонентний із з’єднанням Луер, Повинен бути для введення інсуліну. Повинен мати інтегровану голку розміром 30Gx1 1/2" (0,3x13мм). Повинен бути призначений для підшкірних ін’єкцій інсуліну.  Повинен мати три компоненти (1- циліндр шприца з голкою, 2- поршень, 3- гумовий ущільнювач на поршні (манжета)).  Манжета шприців не повинна містити латексу. Шприц повинен мати чітку шкалу, що не стирається. Повинен мати оранжевий ковпачок. |
| 86 | Шприц ін'єкційний стерильний одноразового застосування трикомпонентний об'ємом 10 мл, "Луер", з прокладкою та голкою 21Gх1 1/2" (0.8х38 мм) | шт | 45000 | Повинен бути одноразового використання стерильний, Повинен мати об’єм 10 мл, Повинен бути трикомпонентний, з голкою 21Gх1 1/2" (0,8х38мм), Повинен мати тип з’єднання – Луер Повинен складатися з: 1- циліндр шприца з голкою, 2- поршень, 3- гумовий ущільнювач на поршні (манжета).  Повинен мати з’ємну голку.  Зріз голки повинен бути достатньо гострий для атравматичного проникнення через шкіру, підшкірні та м’язові, а також судинні стінки.  Вторинний зріз голки – повинен зберігати рівновагу між роздвиганням та розтином тканин при проходженні через них вістря голки.  Повинен мати термін зберігання 5 років. |
| 87 | Шприц ін'єкційний стерильний одноразового застосування " трикомпонентний об'ємом 5 мл, "Луер", з прокладкою та голкою 22Gх1 1/2" (0.7х38мм) | шт | 90000 | Повинен бути одноразового використання стерильний, Повинен мати об’єм 5 мл, Повинен бути трикомпонентний, з голкою 22Gх1 1/2" (0,7х38мм), Повинен мати тип з’єднання – Луер Повинен складатися з: 1- циліндр шприца з голкою, 2- поршень, 3- гумовий ущільнювач на поршні (манжета).  Повинен мати з’ємну голку.  Зріз голки повинен бути достатньо гострий для атравматичного проникнення через шкіру, підшкірні та м’язові, а також судинні стінки.  Вторинний зріз голки – повинен зберігати рівновагу між роздвиганням та розтином тканин при проходженні через них вістря голки.  Повинен мати термін зберігання 5 років. |
| 88 | Шприц ін'єкційний стерильний одноразового застосування трикомпонентний об'ємом 2 мл, "Луер", з прокладкою та голкою 23Gх1 1/4" (0,6х32мм) | шт | 35000 | Повинен бути одноразового використання стерильний, Повинен мати об’єм 2 мл, Повинен бути трикомпонентний, з голкою 23Gх1 1/4" (0,6х32мм), Повинен мати тип з’єднання – Луер Повинен складатися з: 1- циліндр шприца з голкою, 2- поршень, 3- гумовий ущільнювач на поршні (манжета).  Повинен мати з’ємну голку.  Зріз голки повинен бути достатньо гострий для атравматичного проникнення через шкіру, підшкірні та м’язові, а також судинні стінки.  Вторинний зріз голки – повинен зберігати рівновагу між роздвиганням та розтином тканин при проходженні через них вістря голки.  Повинен мати термін зберігання 5 років. |
| 89 | Шприц туберкуліновий 1 мл з голкою 26G | шт | 300 | Повинен бути для застосування в фтізіатрії. Повинен мати з'ємну голку. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен мати об'єм 1,0 мл. Повинен мати градацію на шкалі на 100 поділок. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повине мати атравматичну голку. Повинен мати конус з типом з'єднання "Луер" Повинен мати розмір голки G26. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. |
| 90 | Комплект одягу акушерський стерильний | шт | 200 | Комплект одягу акушерський повинен складатися з: шапочка - берет медична - 1 шт., сорочка для породіллі - 1 шт., бахіли медичні середні - 1 пара (спанбонд ), комплект одягу для акушерки: шапочка - берет медична - 2 шт., маска медична тришарова на резинках - 2 шт. (спанбонд+фільтруючий шар - мелтблаун), халат медичний (хірургічний) на зав’язках довжиною 130 см (розмір 50 - 52 (L)) - 2 шт. (СМС - 35 г/м2), бахіли медичні середні - 2 пари (спанбонд - 30 г/м2)). Повинен бути стерильний. Одноразового використання. |
| 91 | Комплект одягу та покриттів операційних для кесарського розтину стерильний | шт | 50 | Комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину повинен складатися з: шапочка - берет медична - 1 шт., сорочка для породіллі - 1 шт., бахіли медичні середні - 1 пара (спанбонд - 30 г/м2), покриття операційне 300см х 160см - на дугу, з адгезивним операційним полем 25см х 25см та мішком для збирання рідини 80см х 70см (з відвідною трубою довжиною 130 см) - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м2), покриття операційне 200см х 160см для операційного столу - 1 шт. (СМС - 35 г/м2), покриття операційне 140см х 80см для інструментального столу - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м2), покриття операційне 80см х 70см - 1 шт. (спанлейс - 50 г/м2), пелюшка поглинаюча 60см х 60см з адгезивним краєм - 1 шт. (целюлоза+абсорбент). Повинен бути стерильний. Одноразового використання. |

\*або еквівалент

1. Всі медичні вироби мають відповідати вимогам національних стандартів України .

2. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше 80 % від терміну придатності визначеного виробником. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист щодо терміну придатності товару.

3. Поставка лікарських засобів має бути здійснена за адресою: 59300, Україна, Чернівецька область, Кіцманський район, м.Кіцмань, вул.Незалежності,1 протягом 5 робочих днів з моменту отримання заявки від замовника (надати гарантійний лист від учасника).

4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника або заявника  (представництва, представника, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, якості та зі строками придатності, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення процедури закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно тендерної документації та назву Замовника.

5. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару (порівняльна таблиця з вимогами Замовника та пропозицієюУчасника), що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, а також підтверджуючі документи (сертифікати якості), які свідчать про те, що Учасником запропонований еквівалент товару.

**ДОДАТОК №4**

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ**

*(форма , яка подаєтьсяУчасником на фірмовому бланку (за наявності) у сканованомувиді)*

Ми,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(найменуванняУчасника)*,

надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у тендері на закупівлюза кодом ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": ДК 021:2015: 33190000-8 "Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні", згідно з технічними вимогами Замовника.

Вивчивши тендерну документацію та інформацію про необхідні медико-технічні, якісні та кількісні характеристики, на виконання зазначеного вище, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю.

1.Повненайменуванняучасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Адреса(місцезнаходження)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Уповноваженийпредставникучасника на підписаннядокументів за результатами процедуризакупівлі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Додаткові відомості\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Ціновапропозиція (заповнититаблицю)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування товару | Одиницявиміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн.,  без ПДВ | Ціна за одиницю, грн.,  з ПДВ | Загальнавартість, грн.,  з ПДВ |
| 1... |  |  |  |  |  |  |
| **Вартість без ПДВ** | | | | | |  |
| **крім того ПДВ** | | | | | |  |
| **Загальна вартість з ПДВ** | | | | | |  |
| **Загальна вартість (зПДВ\*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (цифрами та прописом) | | | | | | |

Учасник визначає ціну пропозиції з урахуванням вартості самого товару, вартості податків та зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються, або мають бути сплачені, витрат на транспортування, вартості тари, упаковки, маркування, навантаження та розвантаження, надання Замовнику супроводжувальної документації а також всі інші витрати, пов’язані із поставкою Товару.

\* У разі надання пропозицій Учасником-неплатником ПДВ , в графі «Загальнавартість, грн., з ПДВ» зазначають ціну без ПДВ, про щоУчасник робить відповідну позначку.

Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків.

У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом120 календарних днів з дня визначення переможця тендерних пропозицій.

Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цьогозгідно із Законом.

Якщо нас буде визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір не пізнішеніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

*Посада, прізвище, ініціали, власноручнийпідписуповноваженої особи переможця, завіреніпечаткою (у разівикористання)*

**ДОДАТОК №5**

**Проєкт договору**

м. Кіцмань "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року

КНП "Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування",(далі – Покупець), в особі генерального директора Хромюка Володимира Васильовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в подальшому "Постачальник", з іншого боку, а разом «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1. **Предмет Договору**

1.1.Постачальник зобов’язується передати у власність Замовника, а Замовник прийняти та оплатити ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": ДК 021:2015: 33190000-8 "Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні", (надалі - Товар) на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Найменування, кількість, товару зазначаються у Специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

1.3.У вартість товару включені всі витрати (доставка товару до місця поставки товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки, сплата податків та обов’язкових платежів), а також інсталяція та інструктаж персоналу.

1.4.Товар вважається поставленим замовнику після його фактичної поставки за адресою замовника.

**2. Якістьтовару**

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар , якість якого відповідає санітармим і гігієнічним нормам. Якість та комплектність товару, що постачається повинен відповідати встановленим стандартам країни виробника і підтверджуватись сертифікатом якості виробника.

2.2.Товар постачається в стандартній упаковці, що повинна відповідати вимогам державних стандартів або технічним умовам для цього виду товару та забезпечувати цілісність товару під час транспортування і збереження.

2.3. Постачальник гарантує якість товару, що постачається за цим договором. Гарантія якості діє протягом строку, встановленого виробником товару.

2.4. Термін придатності товару на момент поставки має складати 80% від загального терміну придатності визначеного виробником.

**3.Ціна та порядок розрахунків**

3.1. Ціна на Товар встановлюються в національній валюті України, визначена у Специфікації до даного Договору та не підлягають зміні протягом строку його дії.

3.2. Загальна сума Договору визначається у розмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_\_ коп.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

3.3. В суму договору включаються всі витрати на постачання товарів, визначених у розділі 1 п.1.3. Договору

3.4. Оплата проводиться у національній грошовій одиниці на розрахунковий рахунок Постачальника за фактом постачання товару - у безготівковій формі згідно з видатковою накладною протягом 10 банківських днів.

3.5. За умови змін власних потреб та в залежностівід реального фінансування, Замовник (Замовник) залишає за собою право зменшення загально їсуми Договору.

1. **Строк та місце поставки товару**

4.1. Постачання Товару здійснюється за місце знаходженням Покупця – за рахунок Постачальника.

4.2. Термін поставки Товару :партіями протягом 5 робочих днів з дня надходження офіційного замовлення від замовника.

4.3. Місце поставки Товару: 59300, Україна, Чернівецька область, Кіцманський район, м.Кіцмань, вул.Незалежності,1

**5. Порядок передачі Товару**

5.1. Приймання Товару оформлюється шляхом підписання накладної уповноваженими представниками Сторін.

5.2. Датою поставки Товару вважається дата отримання товару уповноваженим представником Покупця, що підтверджується його підписом на накладній : отримав.

5.3. Постачальник видає Покупцю разом з Товаром наступні документи: видаткову накладну, реєстр, сертифікати якості на товар.

**6. Права та обов’язки Сторін**

**6.1. Замовникмає право:**

6.1.1. Відмовитись від прийняття товару у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені Постачальником.

6.1.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Постачальником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Постачальником за власний рахунок, у тому числі за рахунок зниження ціни Договору;

6.1.3. Замовник також має інші права, передбачені Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання Договорів та іншими актами законодавства.

**6.2.Замовникзобов’язаний:**

6.2.1. Сприяти Виконавцю в порядку, встановленому Договором, у виконанні умов Договору;

6.2.2. Прийняти в установленому порядку та оплатити належно поставлений товар;

6.2.3. Негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки товару;

6.2.4. Виконуватиналежним чином іншізобов’язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальнимиумовамиукладення та виконанняДоговорів та іншими актами законодавства.

**6.3. Постачальникмає право:**

6.3.1. Своєчасно та в повномуобсязіотримувати плату за якіснопоставлений товар;

6.3.2. На дострокову поставку товару за письмовимпогодженнямЗамовника;

6.3.3. Виконавецьмаєтакожінші права, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальнимиумовамиукладення та виконанняДоговорів та іншими актами законодавства

**6.4. Постачальникзобов’язаний:**

6.4.1.Поставити товар у встановленістрокив межах загальноїціни Договору.

6.4.2.Усувати недоліки, які зумовлені неякісним виконанням Договору;

6.4.3. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про поставку товару ;

6.4.5. Своєчасно та за свій рахунок усувати недоліки допущені з його вини;

6.4.6. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки;

6.4.7. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджаютьйоговиконанню, а також про заходи необхідні для їхусунення.

**7.Відповідальність Сторін і порядок розгляду спорів**

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у відповідності до умов даного Договору та чинного законодавства України.

7.2. Постачальник несе повну відповідальність за Товар до моменту підписання накладної у порядку, визначеному умовами цього Договору.

7.3. У випадку порушення строків поставки Товару, Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості непоставленого Товару за кожен день прострочення.

7.4. За кожні 30 (тридцять) календарних днів прострочення поставки Товару Постачальник додатково сплачує Покупцю штраф у розмірі 7% від загальної вартості (ціни) Договору.

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань на даним Договором.

7.6. Замовник має право відмовитися від Товару неналежної якості або Товару, строк поставки якого порушено, та вимагати повернення сплачених за цей Товар коштів. Відмова від прийняття Товару може бути направлена Постачальнику електронною поштою.

7.7. У разі порушення Постачальником умов даного Договору, в тому числі поставки Товару неналежної якості, порушення Постачальником строків поставки Товару Замовнику, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від Договору та вимагати повернення сплачених за цей Товар коштів.

7.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту одержання Постачальником повідомлення Замовника про односторонню відмову від Договору, якщо інший строк (термін) не передбачений у повідомленні Замовника.

**8. Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війнатощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які видаються відповідними і компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**9. Інші умови**

9.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Виконавця. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Виконавцяв такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;- не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупвілю.

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості предмета договору за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, до зміни предмета договору та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості;

4) продовження строку дії договору та строку виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Строк дії Договору та виконання зобов`язань щодо щодо надання послуг (виконання робіт) може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). Сторони можуть внести зміни до договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів і послуг). Сума договору зменшується пропорційно узгодженому зменшенню ціни;

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7)зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

9.2. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

9.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди, які так чи інакше стосуються предмету даного Договору, втрачають юридичну силу.

9.4. Всі додатки та додаткові угоди, що підписані сторонами у зв’язку із виконанням цього Договору є його невід’ємною частиною, набирають юридичної сили з моменту їх підписання та діють протягом строку дії цього Договору.

9.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.6. Сторони погодилися, що даний договір, будь-які матеріали, інформація та відомості, що стосуються даного Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися (розголошуватися) третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони даного договору, крім випадків, коли така передача (розголошення) пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання даного договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.7. Сторони несуть відповідальність за правильніст ьвказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов’язуються вчасно та у розумні строки повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

**10. Вирішення спорів**

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**11. Строк дії Договору**

11.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, але не пізніше 31 грудня 2023р. Датою укладання Договору є дата підписання його Сторонами.

11.2.Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

**12. Додатки до Договору**

12.1 Невід’ємною частиною цього Договору є: **Специфікація.**

**13. Юридичніадреси та реквізитиСторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупець:** | **Постачальник:** |
| **Комунальне некомерційне підприємство «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»**  59300, м.Кіцмань, вул. Незалежності, 1  р/р:  в  МФО:  Код ЄДРПОУ: 02005680  **Генеральний директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Хромюк** |  |

**Додаток №1**

**До договору №\_\_\_**

**Від \_\_.\_\_.2022 року**

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування товару** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Ціна**  **за одиницю без ПДВ грн.** | **Загальнавартість**  **без ПДВ**  **грн.** |
| 1…. |  |  |  |  |  |
| **Разом :** | | **х** |  | **х** |  |
| **Вартість договору Σ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, у тому числі ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупець:** | **Постачальник:** |
| **Комунальне некомерційне підприємство «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»**  59300, м.Кіцмань, вул. Незалежності, 1  р/р:  в  МФО:  Код ЄДРПОУ: 02005680  **Генеральний директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Хромюк** |  |

Проект Договору не є остаточним для підписання та може уточнюватись в період укладання договору.