Додаток 2

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі**

код ДК 021:2015 14430000-4 «Випарена сіль і чистий хлорид натрію»

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування товару та характеристики встановлені Замовником (вимоги) | Од. вим | Кіль-кість | Конкретна назва і фактичні характеристики товару запропоновані учасником,  країна походження, виробник  (Зазначається Учасником) |
| 1 | **Сіль таблетована ( 25 кг)**  Спресована таблетована сіль використовується з метою пом’якшення дуже жорсткої води як у побутових, так і промислових системах водопроводу, для регенерації іонообмінних смол. Це таблетки солі білого кольору, що не мають запаху, рівномірно розчиняються у воді, створюючи постійний рівень насичення солі у воді. Сіль фасована в міцні поліпропіленові мішки з поліетиленовою вставкою об’ємом 25кг.  ***Характеристики:***  Вміст NaCI: **99,50%-99,90%**  Абразивність: **0,02-0,5%**  Вміст нерозчинних речовин**: 0,02-0,05%**  Вологість: **0,1-0,3%**  Ph 1: **5,0-8,0%**  Вміст Са: **0,0010-0,0020%**  Вміст Мg: **0,00010%**  Вміст SO4: **0,10-0,30%**  Вміст Fe: **0,00010-0,00020%**  Коєфіцієнт міцності пігулки: **250-350**  ***Особливості солі в таблетках:***  -не утворює нерозчинного осаду;  -немає різкого хімічного аромату;  -показник чистоти – 99,7%  - не втрачає своїх властивостей після тривалого зберігання;  -відсутність у складі сторонніх домішок;  -концентрованість та ефективність дії%  -універсальна для різних фільтрів;  -швидкий результат;  -рівномірний процес розчинення;  -відповідність європейським стандартам та вимогам якості;  -можливість використання в опалювальних системах або як антиожеледних реагентів. | т | 30,0 |  |

Відповідно до Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176) Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.